## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:32
ID | X018_LM
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0
Vmp | 0.76325
Imp | 1.2051
Pmp | 0.91981
FF | 9198115.275
Eff | 0.15859
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power |  | Voc | Jsc | FF | PCE | Isc | Pmax
0 | 0.0032137 | 1.3705 | 23.63 | 0.0044045 | 2023-10-16 | 0.96892 | 23.7658 | 69.38% | 15.98% | 1.3784 | 15.9765
1 | 0.0048205 | 1.3705 | 23.63 | 0.0066067 | 2023-09-08 | 1.089 | 22.2 | 67.5% | 16.3%
2 | 0.0048205 | 1.3705 | 23.63 | 0.0066067
3 | 0.0080342 | 1.3705 | 23.63 | 0.011011
4 | 0.011248 | 1.3705 | 23.63 | 0.015416
5 | 0.016068 | 1.3705 | 23.63 | 0.022022
6 | 0.019282 | 1.3627 | 23.4942 | 0.026275
7 | 0.024103 | 1.3705 | 23.63 | 0.033033
8 | 0.03053 | 1.3784 | 23.7658 | 0.042083
9 | 0.038564 | 1.3705 | 23.63 | 0.052854
10 | 0.046598 | 1.3705 | 23.63 | 0.063865
11 | 0.053026 | 1.3705 | 23.63 | 0.072674
12 | 0.059453 | 1.3705 | 23.63 | 0.081483
13 | 0.06588 | 1.3705 | 23.63 | 0.090292
14 | 0.073915 | 1.3705 | 23.63 | 0.1013
15 | 0.080342 | 1.3705 | 23.63 | 0.11011
16 | 0.093197 | 1.3705 | 23.63 | 0.12773
17 | 0.10605 | 1.3705 | 23.63 | 0.14535
18 | 0.11569 | 1.3705 | 23.63 | 0.15856
19 | 0.12694 | 1.3705 | 23.63 | 0.17398
20 | 0.13658 | 1.3705 | 23.63 | 0.18719
21 | 0.14622 | 1.3705 | 23.63 | 0.2004
22 | 0.15426 | 1.3705 | 23.63 | 0.21141
23 | 0.16229 | 1.3705 | 23.63 | 0.22243
24 | 0.17354 | 1.3705 | 23.63 | 0.23784
25 | 0.18318 | 1.3705 | 23.63 | 0.25105
26 | 0.19282 | 1.3705 | 23.63 | 0.26427
27 | 0.20085 | 1.3627 | 23.4942 | 0.2737
28 | 0.20889 | 1.3705 | 23.63 | 0.28629
29 | 0.21692 | 1.3627 | 23.4942 | 0.29559
30 | 0.22656 | 1.3705 | 23.63 | 0.31051
31 | 0.23299 | 1.3705 | 23.63 | 0.31932
32 | 0.25227 | 1.3627 | 23.4942 | 0.34376
33 | 0.26995 | 1.3705 | 23.63 | 0.36997
34 | 0.28441 | 1.3627 | 23.4942 | 0.38755
35 | 0.30048 | 1.3627 | 23.4942 | 0.40945
36 | 0.31333 | 1.3627 | 23.4942 | 0.42697
37 | 0.32458 | 1.3627 | 23.4942 | 0.44229
38 | 0.33583 | 1.3627 | 23.4942 | 0.45762
39 | 0.34708 | 1.3627 | 23.4942 | 0.47295
40 | 0.35832 | 1.3627 | 23.4942 | 0.48828
41 | 0.36957 | 1.3627 | 23.4942 | 0.5036
42 | 0.38082 | 1.3627 | 23.4942 | 0.51893
43 | 0.38885 | 1.3627 | 23.4942 | 0.52988
44 | 0.4001 | 1.3627 | 23.4942 | 0.5452
45 | 0.40814 | 1.3627 | 23.4942 | 0.55615
46 | 0.41778 | 1.3627 | 23.4942 | 0.56929
47 | 0.42581 | 1.3627 | 23.4942 | 0.58024
48 | 0.43867 | 1.3627 | 23.4942 | 0.59775
49 | 0.45152 | 1.3627 | 23.4942 | 0.61527
50 | 0.46438 | 1.3548 | 23.3584 | 0.62913
51 | 0.47402 | 1.3548 | 23.3584 | 0.64219
52 | 0.48366 | 1.3548 | 23.3584 | 0.65525
53 | 0.49491 | 1.3548 | 23.3584 | 0.67049
54 | 0.50294 | 1.3548 | 23.3584 | 0.68138
55 | 0.51258 | 1.3548 | 23.3584 | 0.69444
56 | 0.52222 | 1.3548 | 23.3584 | 0.7075
57 | 0.53186 | 1.3469 | 23.2226 | 0.71637
58 | 0.5399 | 1.3469 | 23.2226 | 0.72719
59 | 0.54954 | 1.3469 | 23.2226 | 0.74018
60 | 0.55757 | 1.3469 | 23.2226 | 0.751
61 | 0.56561 | 1.3469 | 23.2226 | 0.76182
62 | 0.57203 | 1.339 | 23.0867 | 0.76597
63 | 0.58007 | 1.339 | 23.0867 | 0.77673
64 | 0.59132 | 1.339 | 23.0867 | 0.79179
65 | 0.60256 | 1.3312 | 22.9509 | 0.80211
66 | 0.61221 | 1.3312 | 22.9509 | 0.81494
67 | 0.62185 | 1.3233 | 22.8151 | 0.82288
68 | 0.62988 | 1.3233 | 22.8151 | 0.83351
69 | 0.63791 | 1.3154 | 22.6793 | 0.83911
70 | 0.64595 | 1.3154 | 22.6793 | 0.84968
71 | 0.65238 | 1.3075 | 22.5435 | 0.853
72 | 0.66202 | 1.3075 | 22.5435 | 0.8656
73 | 0.67005 | 1.2996 | 22.4077 | 0.87083
74 | 0.67648 | 1.2996 | 22.4077 | 0.87918
75 | 0.68291 | 1.2918 | 22.2719 | 0.88216
76 | 0.68933 | 1.2839 | 22.1361 | 0.88503
77 | 0.69576 | 1.2839 | 22.1361 | 0.89328
78 | 0.70058 | 1.2839 | 22.1361 | 0.89947
79 | 0.70701 | 1.276 | 22.0003 | 0.90216
80 | 0.71504 | 1.2681 | 21.8645 | 0.90678
81 | 0.72147 | 1.2603 | 21.7287 | 0.90924
82 | 0.7279 | 1.2524 | 21.5929 | 0.91161
83 | 0.73432 | 1.2445 | 21.4571 | 0.91388
84 | 0.73915 | 1.2366 | 21.3213 | 0.91405
85 | 0.74397 | 1.2288 | 21.1855 | 0.91415
86 | 0.74879 | 1.2209 | 21.0497 | 0.91418
87 | 0.75361 | 1.213 | 20.9139 | 0.91413
88 | 0.75843 | 1.2051 | 20.7781 | 0.914
89 | 0.76325 | 1.2051 | 20.7781 | 0.91981
90 | 0.76807 | 1.1973 | 20.6423 | 0.91957
91 | 0.77128 | 1.1894 | 20.5065 | 0.91734
92 | 0.7745 | 1.1815 | 20.3707 | 0.91507
93 | 0.77932 | 1.1736 | 20.2349 | 0.91462
94 | 0.78092 | 1.1657 | 20.0991 | 0.91036
95 | 0.78574 | 1.1657 | 20.0991 | 0.91598
96 | 0.79056 | 1.1421 | 19.6916 | 0.90292
97 | 0.79538 | 1.1342 | 19.5558 | 0.90216
98 | 0.7986 | 1.1185 | 19.2842 | 0.89322
99 | 0.80342 | 1.1106 | 19.1484 | 0.89228
100 | 0.80663 | 1.0949 | 18.8768 | 0.88315
101 | 0.80985 | 1.087 | 18.741 | 0.88029
102 | 0.81306 | 1.0791 | 18.6052 | 0.87737
103 | 0.81467 | 1.0712 | 18.4694 | 0.87269
104 | 0.81788 | 1.0633 | 18.3336 | 0.86969
105 | 0.82109 | 1.0555 | 18.1978 | 0.86664
106 | 0.8227 | 1.0476 | 18.062 | 0.86186
107 | 0.82591 | 1.0397 | 17.9262 | 0.85872
108 | 0.82752 | 1.0318 | 17.7904 | 0.85387
109 | 0.83074 | 1.024 | 17.6546 | 0.85064
110 | 0.83234 | 1.0161 | 17.5188 | 0.84573
111 | 0.83234 | 1.0161 | 17.5188 | 0.84573
112 | 0.83556 | 1.0003 | 17.2472 | 0.83584
113 | 0.83716 | 0.99246 | 17.1114 | 0.83085
114 | 0.83877 | 0.98458 | 16.9755 | 0.82584
115 | 0.84198 | 0.97671 | 16.8397 | 0.82237
116 | 0.84359 | 0.96883 | 16.7039 | 0.81729
117 | 0.8452 | 0.96883 | 16.7039 | 0.81885
118 | 0.8468 | 0.96095 | 16.5681 | 0.81374
119 | 0.8468 | 0.95308 | 16.4323 | 0.80707
120 | 0.85002 | 0.9452 | 16.2965 | 0.80343
121 | 0.85162 | 0.93732 | 16.1607 | 0.79825
122 | 0.85162 | 0.92945 | 16.0249 | 0.79154
123 | 0.85323 | 0.92945 | 16.0249 | 0.79303
124 | 0.85484 | 0.92157 | 15.8891 | 0.78779
125 | 0.85644 | 0.92157 | 15.8891 | 0.78927
126 | 0.85644 | 0.91369 | 15.7533 | 0.78253
127 | 0.85805 | 0.90582 | 15.6175 | 0.77724
128 | 0.87091 | 0.76404 | 13.173 | 0.6654
129 | 0.88537 | 0.63801 | 11.0002 | 0.56487
130 | 0.89501 | 0.54349 | 9.3705 | 0.48643
131 | 0.90465 | 0.45685 | 7.8767 | 0.41329
132 | 0.91108 | 0.38596 | 6.6544 | 0.35164
133 | 0.91911 | 0.33082 | 5.7038 | 0.30406
134 | 0.92393 | 0.28356 | 4.889 | 0.26199
135 | 0.92875 | 0.2363 | 4.0741 | 0.21946
136 | 0.93357 | 0.20479 | 3.5309 | 0.19119
137 | 0.93679 | 0.17329 | 2.9877 | 0.16233
138 | 0.94161 | 0.14966 | 2.5803 | 0.14092
139 | 0.94321 | 0.12603 | 2.1729 | 0.11887
140 | 0.94643 | 0.11027 | 1.9013 | 0.10437
141 | 0.94803 | 0.09452 | 1.6297 | 0.089608
142 | 0.94964 | 0.078767 | 1.358 | 0.0748
143 | 0.95125 | 0.07089 | 1.2222 | 0.067434
144 | 0.95446 | 0.055137 | 0.95063 | 0.052626
145 | 0.95446 | 0.04726 | 0.81483 | 0.045108
146 | 0.95607 | 0.039383 | 0.67902 | 0.037653
147 | 0.95607 | 0.039383 | 0.67902 | 0.037653
148 | 0.95768 | 0.031507 | 0.54322 | 0.030173
149 | 0.95768 | 0.031507 | 0.54322 | 0.030173
150 | 0.95928 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022668
151 | 0.96089 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022706
152 | 0.96089 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015137
153 | 0.96089 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015137
154 | 0.9625 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015162
155 | 0.9625 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015162
156 | 0.9625 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015162
157 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075939
158 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075939
159 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075939
160 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076066
161 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075939
162 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075939
163 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075939
164 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
165 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
166 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
167 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
168 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
169 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
170 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
171 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
172 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076066
173 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
174 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
175 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
176 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
177 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
178 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
179 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
180 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
181 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
182 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
183 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
184 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
185 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
186 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
187 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
188 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
189 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
190 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
191 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
192 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
193 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
194 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
195 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
196 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
197 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
198 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
199 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
200 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
201 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
202 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
203 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
204 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
205 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
206 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
207 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
208 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
209 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
210 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
211 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
212 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
213 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
214 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
215 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
216 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
217 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
218 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
219 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
220 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
221 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
222 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
223 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
224 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
225 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
226 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
227 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
228 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
229 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
230 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
231 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
232 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
233 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
234 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
235 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
236 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
237 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
238 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
239 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
240 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
241 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
242 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
243 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
244 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
245 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
246 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
247 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
248 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
249 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
250 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
251 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
252 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
253 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
254 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
255 | 0.96732 | 0 | 0 | 0