## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:32
ID | X018_LM
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0048205
Isc | 0
Vmp | 0.7279
Imp | 1.1894
Pmp | 0.86574
FF | 8657429.3658
Eff | 0.14927
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power |  | FF | Voc | Jsc | PCE | Isc | Pmax
0 | 0.0048205 | 1.3942 | 24.0374 | 0.0067206 | 2023-10-16 | 64.84% | 0.95768 | 24.0374 | 14.93% | 1.3942 | 14.9266
1 | 0.0064274 | 1.3863 | 23.9016 | 0.0089102 | 2023-09-08 | 68.4% | 1.085 | 22.5 | 16.7%
2 | 0.0080342 | 1.3942 | 24.0374 | 0.011201
3 | 0.009641 | 1.3942 | 24.0374 | 0.013441
4 | 0.012855 | 1.3942 | 24.0374 | 0.017922
5 | 0.017675 | 1.3942 | 24.0374 | 0.024642
6 | 0.020889 | 1.3942 | 24.0374 | 0.029123
7 | 0.025709 | 1.3942 | 24.0374 | 0.035843
8 | 0.032137 | 1.3942 | 24.0374 | 0.044804
9 | 0.040171 | 1.3863 | 23.9016 | 0.055689
10 | 0.046598 | 1.3942 | 24.0374 | 0.064966
11 | 0.053026 | 1.3942 | 24.0374 | 0.073927
12 | 0.06106 | 1.3942 | 24.0374 | 0.085128
13 | 0.067487 | 1.3942 | 24.0374 | 0.094088
14 | 0.075521 | 1.3942 | 24.0374 | 0.10529
15 | 0.081949 | 1.3942 | 24.0374 | 0.11425
16 | 0.093197 | 1.3942 | 24.0374 | 0.12993
17 | 0.10766 | 1.3942 | 24.0374 | 0.15009
18 | 0.11891 | 1.3942 | 24.0374 | 0.16577
19 | 0.12855 | 1.3863 | 23.9016 | 0.1782
20 | 0.13819 | 1.3863 | 23.9016 | 0.19157
21 | 0.14783 | 1.3863 | 23.9016 | 0.20493
22 | 0.15747 | 1.3942 | 24.0374 | 0.21954
23 | 0.1655 | 1.3863 | 23.9016 | 0.22944
24 | 0.17675 | 1.3863 | 23.9016 | 0.24503
25 | 0.18639 | 1.3863 | 23.9016 | 0.2584
26 | 0.19443 | 1.3863 | 23.9016 | 0.26953
27 | 0.20407 | 1.3863 | 23.9016 | 0.2829
28 | 0.21371 | 1.3863 | 23.9016 | 0.29626
29 | 0.22014 | 1.3942 | 24.0374 | 0.30691
30 | 0.22978 | 1.3863 | 23.9016 | 0.31854
31 | 0.23621 | 1.3942 | 24.0374 | 0.32931
32 | 0.25709 | 1.3863 | 23.9016 | 0.35641
33 | 0.27477 | 1.3863 | 23.9016 | 0.38091
34 | 0.29084 | 1.3863 | 23.9016 | 0.40319
35 | 0.30369 | 1.3863 | 23.9016 | 0.42101
36 | 0.31815 | 1.3863 | 23.9016 | 0.44105
37 | 0.3294 | 1.3863 | 23.9016 | 0.45665
38 | 0.34065 | 1.3863 | 23.9016 | 0.47224
39 | 0.3519 | 1.3784 | 23.7658 | 0.48506
40 | 0.36315 | 1.3863 | 23.9016 | 0.50343
41 | 0.37439 | 1.3784 | 23.7658 | 0.51607
42 | 0.38564 | 1.3784 | 23.7658 | 0.53157
43 | 0.39528 | 1.3784 | 23.7658 | 0.54486
44 | 0.40492 | 1.3784 | 23.7658 | 0.55815
45 | 0.41296 | 1.3784 | 23.7658 | 0.56923
46 | 0.4226 | 1.3784 | 23.7658 | 0.58252
47 | 0.43063 | 1.3784 | 23.7658 | 0.59359
48 | 0.44349 | 1.3705 | 23.63 | 0.60782
49 | 0.45634 | 1.3705 | 23.63 | 0.62543
50 | 0.46759 | 1.3705 | 23.63 | 0.64085
51 | 0.47884 | 1.3705 | 23.63 | 0.65627
52 | 0.48687 | 1.3627 | 23.4942 | 0.66344
53 | 0.49651 | 1.3627 | 23.4942 | 0.67658
54 | 0.50615 | 1.3627 | 23.4942 | 0.68972
55 | 0.51419 | 1.3548 | 23.3584 | 0.69661
56 | 0.52383 | 1.3548 | 23.3584 | 0.70968
57 | 0.53347 | 1.3548 | 23.3584 | 0.72274
58 | 0.5415 | 1.3469 | 23.2226 | 0.72936
59 | 0.54954 | 1.3469 | 23.2226 | 0.74018
60 | 0.55757 | 1.3469 | 23.2226 | 0.751
61 | 0.56561 | 1.339 | 23.0867 | 0.75737
62 | 0.57203 | 1.339 | 23.0867 | 0.76597
63 | 0.57846 | 1.339 | 23.0867 | 0.77458
64 | 0.58971 | 1.3233 | 22.8151 | 0.78035
65 | 0.59935 | 1.3233 | 22.8151 | 0.79311
66 | 0.60738 | 1.3154 | 22.6793 | 0.79895
67 | 0.61542 | 1.3075 | 22.5435 | 0.80468
68 | 0.62185 | 1.3075 | 22.5435 | 0.81308
69 | 0.62988 | 1.2996 | 22.4077 | 0.81862
70 | 0.63791 | 1.2918 | 22.2719 | 0.82404
71 | 0.64434 | 1.2918 | 22.2719 | 0.83234
72 | 0.65077 | 1.2839 | 22.1361 | 0.83552
73 | 0.6572 | 1.276 | 22.0003 | 0.83859
74 | 0.66362 | 1.276 | 22.0003 | 0.8468
75 | 0.67005 | 1.2681 | 21.8645 | 0.84972
76 | 0.67487 | 1.2603 | 21.7287 | 0.85052
77 | 0.6813 | 1.2603 | 21.7287 | 0.85862
78 | 0.68612 | 1.2524 | 21.5929 | 0.85929
79 | 0.69094 | 1.2445 | 21.4571 | 0.85988
80 | 0.69737 | 1.2366 | 21.3213 | 0.86239
81 | 0.70379 | 1.2209 | 21.0497 | 0.85925
82 | 0.70862 | 1.213 | 20.9139 | 0.85955
83 | 0.71344 | 1.2051 | 20.7781 | 0.85978
84 | 0.71826 | 1.1973 | 20.6423 | 0.85993
85 | 0.72308 | 1.1894 | 20.5065 | 0.86001
86 | 0.7279 | 1.1894 | 20.5065 | 0.86574
87 | 0.73111 | 1.1815 | 20.3707 | 0.86381
88 | 0.73593 | 1.1736 | 20.2349 | 0.86371
89 | 0.74075 | 1.1657 | 20.0991 | 0.86353
90 | 0.74397 | 1.1579 | 19.9632 | 0.86141
91 | 0.74718 | 1.15 | 19.8274 | 0.85925
92 | 0.75039 | 1.1421 | 19.6916 | 0.85704
93 | 0.75361 | 1.1421 | 19.6916 | 0.86071
94 | 0.75682 | 1.1264 | 19.42 | 0.85245
95 | 0.76003 | 1.1264 | 19.42 | 0.85607
96 | 0.76485 | 1.1106 | 19.1484 | 0.84945
97 | 0.76968 | 1.0949 | 18.8768 | 0.84268
98 | 0.77289 | 1.0791 | 18.6052 | 0.83403
99 | 0.7761 | 1.0712 | 18.4694 | 0.83138
100 | 0.77932 | 1.0633 | 18.3336 | 0.82868
101 | 0.78253 | 1.0555 | 18.1978 | 0.82594
102 | 0.78574 | 1.0476 | 18.062 | 0.82314
103 | 0.78896 | 1.0318 | 17.7904 | 0.81408
104 | 0.79056 | 1.024 | 17.6546 | 0.80951
105 | 0.79378 | 1.0161 | 17.5188 | 0.80655
106 | 0.79699 | 1.0161 | 17.5188 | 0.80981
107 | 0.7986 | 1.0082 | 17.383 | 0.80516
108 | 0.80181 | 1.0003 | 17.2472 | 0.80208
109 | 0.80181 | 0.99246 | 17.1114 | 0.79577
110 | 0.80503 | 0.99246 | 17.1114 | 0.79895
111 | 0.80503 | 0.98458 | 16.9755 | 0.79261
112 | 0.80824 | 0.96883 | 16.7039 | 0.78305
113 | 0.81145 | 0.96095 | 16.5681 | 0.77977
114 | 0.81306 | 0.95308 | 16.4323 | 0.77491
115 | 0.81306 | 0.9452 | 16.2965 | 0.7685
116 | 0.81627 | 0.93732 | 16.1607 | 0.76511
117 | 0.81788 | 0.93732 | 16.1607 | 0.76662
118 | 0.81788 | 0.92945 | 16.0249 | 0.76018
119 | 0.82109 | 0.92157 | 15.8891 | 0.75669
120 | 0.82109 | 0.91369 | 15.7533 | 0.75023
121 | 0.82431 | 0.90582 | 15.6175 | 0.74667
122 | 0.82431 | 0.90582 | 15.6175 | 0.74667
123 | 0.82591 | 0.89794 | 15.4817 | 0.74162
124 | 0.82752 | 0.89006 | 15.3459 | 0.73655
125 | 0.82752 | 0.89006 | 15.3459 | 0.73655
126 | 0.82913 | 0.88219 | 15.2101 | 0.73144
127 | 0.83074 | 0.88219 | 15.2101 | 0.73286
128 | 0.8468 | 0.74041 | 12.7656 | 0.62698
129 | 0.86126 | 0.62226 | 10.7285 | 0.53593
130 | 0.87412 | 0.51986 | 8.9631 | 0.45442
131 | 0.88376 | 0.44109 | 7.605 | 0.38982
132 | 0.8934 | 0.37808 | 6.5186 | 0.33778
133 | 0.90144 | 0.32294 | 5.568 | 0.29111
134 | 0.90626 | 0.26781 | 4.6173 | 0.2427
135 | 0.91268 | 0.22842 | 3.9383 | 0.20848
136 | 0.9175 | 0.19692 | 3.3951 | 0.18067
137 | 0.92072 | 0.16541 | 2.8519 | 0.1523
138 | 0.92554 | 0.14178 | 2.4445 | 0.13122
139 | 0.92875 | 0.11815 | 2.0371 | 0.10973
140 | 0.93197 | 0.1024 | 1.7655 | 0.09543
141 | 0.93357 | 0.086643 | 1.4938 | 0.080888
142 | 0.93679 | 0.07089 | 1.2222 | 0.066409
143 | 0.93839 | 0.063013 | 1.0864 | 0.059131
144 | 0.94 | 0.055137 | 0.95063 | 0.051828
145 | 0.94161 | 0.04726 | 0.81483 | 0.0445
146 | 0.94321 | 0.039383 | 0.67902 | 0.037147
147 | 0.94482 | 0.031507 | 0.54322 | 0.029768
148 | 0.94482 | 0.031507 | 0.54322 | 0.029768
149 | 0.94643 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022364
150 | 0.94643 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022364
151 | 0.94803 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022402
152 | 0.94803 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014935
153 | 0.94964 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01496
154 | 0.94964 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01496
155 | 0.95125 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014985
156 | 0.95125 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074927
157 | 0.95125 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074927
158 | 0.95125 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074927
159 | 0.95125 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074927
160 | 0.95285 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075053
161 | 0.95285 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075053
162 | 0.95285 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075053
163 | 0.95285 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075053
164 | 0.95285 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075053
165 | 0.95285 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075053
166 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
167 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
168 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
169 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
170 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
171 | 0.95446 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007518
172 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
173 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
174 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
175 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
176 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
177 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
178 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
179 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
180 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
181 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
182 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
183 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
184 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
185 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
186 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
187 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
188 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
189 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
190 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
191 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
192 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
193 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
194 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
195 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
196 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
197 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
198 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
199 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
200 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
201 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
202 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
203 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
204 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
205 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
206 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
207 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
208 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
209 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
210 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
211 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
212 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
213 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
214 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
215 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
216 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
217 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
218 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
219 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
220 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
221 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
222 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
223 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
224 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
225 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
226 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
227 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
228 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
229 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
230 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
231 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
232 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
233 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
234 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
235 | 0.95768 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075433
236 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
237 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
238 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
239 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
240 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
241 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
242 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
243 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
244 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
245 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
246 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
247 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
248 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
249 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
250 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
251 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
252 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
253 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
254 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
255 | 0.95768 | 0 | 0 | 0