## Summary
0
Time | 2023-10-18 14:19
ID | A001_Payload1
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.97374
Isc | 1.5044
Vmp | 0.88537
Imp | 1.3233
Pmp | 1.1716
FF | 0.79975
Eff | 0.202
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
1 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
2 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
3 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
5 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
6 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0268 | 0 | 0 | 0
9 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
15 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
17 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0525 | 0 | 0 | 0
19 | 1.0525 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
30 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
128 | 1.0573 | 0.18116 | 3.1235 | 0.19154
129 | 1.0477 | 0.32294 | 5.568 | 0.33833
130 | 1.0396 | 0.44109 | 7.605 | 0.45857
131 | 1.0316 | 0.54349 | 9.3705 | 0.56066
132 | 1.0252 | 0.62226 | 10.7285 | 0.63791
133 | 1.0187 | 0.68527 | 11.815 | 0.69811
134 | 1.0139 | 0.74041 | 12.7656 | 0.75071
135 | 1.0091 | 0.78767 | 13.5804 | 0.79483
136 | 1.0059 | 0.82705 | 14.2595 | 0.83191
137 | 1.0011 | 0.85856 | 14.8027 | 0.85947
138 | 0.99945 | 0.89006 | 15.3459 | 0.88958
139 | 0.99624 | 0.91369 | 15.7533 | 0.91026
140 | 0.99303 | 0.93732 | 16.1607 | 0.93078
141 | 0.98981 | 0.96095 | 16.5681 | 0.95116
142 | 0.98821 | 0.97671 | 16.8397 | 0.96519
143 | 0.9866 | 0.98458 | 16.9755 | 0.97139
144 | 0.98499 | 1.0082 | 17.383 | 0.99308
145 | 0.98178 | 1.024 | 17.6546 | 1.0053
146 | 0.97856 | 1.0397 | 17.9262 | 1.0174
147 | 0.97696 | 1.0476 | 18.062 | 1.0235
148 | 0.97535 | 1.0633 | 18.3336 | 1.0371
149 | 0.97214 | 1.0712 | 18.4694 | 1.0414
150 | 0.97053 | 1.087 | 18.741 | 1.0549
151 | 0.96892 | 1.0949 | 18.8768 | 1.0608
152 | 0.96732 | 1.1027 | 19.0126 | 1.0667
153 | 0.9641 | 1.1185 | 19.2842 | 1.0783
154 | 0.9625 | 1.1264 | 19.42 | 1.0841
155 | 0.96089 | 1.1342 | 19.5558 | 1.0899
156 | 0.95928 | 1.1421 | 19.6916 | 1.0956
157 | 0.95768 | 1.15 | 19.8274 | 1.1013
158 | 0.95446 | 1.15 | 19.8274 | 1.0976
159 | 0.95285 | 1.1579 | 19.9632 | 1.1033
160 | 0.94964 | 1.1815 | 20.3707 | 1.122
161 | 0.94321 | 1.1973 | 20.6423 | 1.1293
162 | 0.93839 | 1.213 | 20.9139 | 1.1383
163 | 0.93518 | 1.2209 | 21.0497 | 1.1417
164 | 0.93036 | 1.2288 | 21.1855 | 1.1432
165 | 0.92715 | 1.2445 | 21.4571 | 1.1538
166 | 0.92393 | 1.2524 | 21.5929 | 1.1571
167 | 0.91911 | 1.2603 | 21.7287 | 1.1583
168 | 0.91429 | 1.2681 | 21.8645 | 1.1594
169 | 0.90947 | 1.2839 | 22.1361 | 1.1677
170 | 0.90626 | 1.2918 | 22.2719 | 1.1707
171 | 0.90144 | 1.2996 | 22.4077 | 1.1715
172 | 0.89822 | 1.2996 | 22.4077 | 1.1674
173 | 0.8934 | 1.3075 | 22.5435 | 1.1681
174 | 0.88858 | 1.3154 | 22.6793 | 1.1688
175 | 0.88537 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1716
176 | 0.87573 | 1.3312 | 22.9509 | 1.1657
177 | 0.86769 | 1.339 | 23.0867 | 1.1619
178 | 0.86126 | 1.3469 | 23.2226 | 1.16
179 | 0.85484 | 1.3548 | 23.3584 | 1.1581
180 | 0.8468 | 1.3548 | 23.3584 | 1.1472
181 | 0.84038 | 1.3627 | 23.4942 | 1.1451
182 | 0.83395 | 1.3627 | 23.4942 | 1.1364
183 | 0.82752 | 1.3705 | 23.63 | 1.1341
184 | 0.81788 | 1.3705 | 23.63 | 1.1209
185 | 0.81145 | 1.3784 | 23.7658 | 1.1185
186 | 0.80342 | 1.3863 | 23.9016 | 1.1138
187 | 0.79538 | 1.3863 | 23.9016 | 1.1026
188 | 0.78896 | 1.3863 | 23.9016 | 1.0937
189 | 0.78253 | 1.3942 | 24.0374 | 1.091
190 | 0.7745 | 1.3942 | 24.0374 | 1.0798
191 | 0.76807 | 1.3942 | 24.0374 | 1.0708
192 | 0.75521 | 1.402 | 24.1732 | 1.0588
193 | 0.74397 | 1.402 | 24.1732 | 1.0431
194 | 0.73272 | 1.4099 | 24.309 | 1.0331
195 | 0.72308 | 1.4099 | 24.309 | 1.0195
196 | 0.71344 | 1.4099 | 24.309 | 1.0059
197 | 0.70379 | 1.4099 | 24.309 | 0.9923
198 | 0.69415 | 1.4178 | 24.4448 | 0.98417
199 | 0.68612 | 1.4178 | 24.4448 | 0.97278
200 | 0.67487 | 1.4178 | 24.4448 | 0.95683
201 | 0.66684 | 1.4178 | 24.4448 | 0.94544
202 | 0.65559 | 1.4257 | 24.5806 | 0.93466
203 | 0.64756 | 1.4178 | 24.4448 | 0.9181
204 | 0.63952 | 1.4257 | 24.5806 | 0.91175
205 | 0.63149 | 1.4336 | 24.7164 | 0.90527
206 | 0.62345 | 1.4257 | 24.5806 | 0.88884
207 | 0.61381 | 1.4257 | 24.5806 | 0.8751
208 | 0.60256 | 1.4336 | 24.7164 | 0.86381
209 | 0.59132 | 1.4336 | 24.7164 | 0.84768
210 | 0.57846 | 1.4336 | 24.7164 | 0.82925
211 | 0.56882 | 1.4414 | 24.8522 | 0.81991
212 | 0.55757 | 1.4414 | 24.8522 | 0.8037
213 | 0.54793 | 1.4336 | 24.7164 | 0.78549
214 | 0.53829 | 1.4414 | 24.8522 | 0.77591
215 | 0.53026 | 1.4414 | 24.8522 | 0.76433
216 | 0.51901 | 1.4414 | 24.8522 | 0.74811
217 | 0.50776 | 1.4493 | 24.988 | 0.7359
218 | 0.49812 | 1.4493 | 24.988 | 0.72193
219 | 0.49009 | 1.4493 | 24.988 | 0.71028
220 | 0.48044 | 1.4493 | 24.988 | 0.69631
221 | 0.4708 | 1.4493 | 24.988 | 0.68234
222 | 0.46277 | 1.4493 | 24.988 | 0.67069
223 | 0.45474 | 1.4493 | 24.988 | 0.65905
224 | 0.43385 | 1.4572 | 25.1238 | 0.63219
225 | 0.41617 | 1.4572 | 25.1238 | 0.60644
226 | 0.4001 | 1.4651 | 25.2596 | 0.58617
227 | 0.38564 | 1.4651 | 25.2596 | 0.56499
228 | 0.37118 | 1.4651 | 25.2596 | 0.5438
229 | 0.35832 | 1.4651 | 25.2596 | 0.52497
230 | 0.34547 | 1.4651 | 25.2596 | 0.50613
231 | 0.33422 | 1.4729 | 25.3954 | 0.49229
232 | 0.32137 | 1.4729 | 25.3954 | 0.47335
233 | 0.31012 | 1.4729 | 25.3954 | 0.45679
234 | 0.29726 | 1.4808 | 25.5312 | 0.44019
235 | 0.28762 | 1.4729 | 25.3954 | 0.42365
236 | 0.27638 | 1.4808 | 25.5312 | 0.40926
237 | 0.26674 | 1.4808 | 25.5312 | 0.39498
238 | 0.25709 | 1.4887 | 25.667 | 0.38273
239 | 0.24745 | 1.4808 | 25.5312 | 0.36643
240 | 0.23138 | 1.4808 | 25.5312 | 0.34264
241 | 0.21692 | 1.4887 | 25.667 | 0.32293
242 | 0.20407 | 1.4887 | 25.667 | 0.30379
243 | 0.19121 | 1.4887 | 25.667 | 0.28466
244 | 0.17997 | 1.4887 | 25.667 | 0.26791
245 | 0.16872 | 1.4966 | 25.8028 | 0.2525
246 | 0.15747 | 1.4966 | 25.8028 | 0.23566
247 | 0.14783 | 1.4966 | 25.8028 | 0.22124
248 | 0.13497 | 1.4966 | 25.8028 | 0.202
249 | 0.12373 | 1.4966 | 25.8028 | 0.18516
250 | 0.11409 | 1.4966 | 25.8028 | 0.17074
251 | 0.10284 | 1.4966 | 25.8028 | 0.1539
252 | 0.09159 | 1.4966 | 25.8028 | 0.13707
253 | 0.081949 | 1.4966 | 25.8028 | 0.12264
254 | 0.073915 | 1.5044 | 25.9386 | 0.1112
255 | 0.064274 | 1.5044 | 25.9386 | 0.096696