## Summary
0
Time | 2023-10-18 14:19
ID | A001_Payload1
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0
Vmp | 0.88858
Imp | 1.3233
Pmp | 1.1758
FF | 11758399.7456
Eff | 0.20273
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.5044 | 25.9386 | 0.0048348
1 | 0.0048205 | 1.5123 | 26.0744 | 0.0072901
2 | 0.0080342 | 1.5044 | 25.9386 | 0.012087
3 | 0.009641 | 1.5123 | 26.0744 | 0.01458
4 | 0.014462 | 1.5044 | 25.9386 | 0.021757
5 | 0.017675 | 1.5044 | 25.9386 | 0.026591
6 | 0.022496 | 1.5044 | 25.9386 | 0.033843
7 | 0.027316 | 1.5044 | 25.9386 | 0.041096
8 | 0.03535 | 1.5044 | 25.9386 | 0.053183
9 | 0.044991 | 1.5044 | 25.9386 | 0.067687
10 | 0.053026 | 1.5044 | 25.9386 | 0.079774
11 | 0.06106 | 1.5044 | 25.9386 | 0.091861
12 | 0.067487 | 1.5044 | 25.9386 | 0.10153
13 | 0.075521 | 1.5044 | 25.9386 | 0.11362
14 | 0.081949 | 1.5044 | 25.9386 | 0.12329
15 | 0.09159 | 1.5044 | 25.9386 | 0.13779
16 | 0.10444 | 1.4966 | 25.8028 | 0.15631
17 | 0.11891 | 1.4966 | 25.8028 | 0.17795
18 | 0.13015 | 1.4966 | 25.8028 | 0.19478
19 | 0.1414 | 1.4966 | 25.8028 | 0.21162
20 | 0.15265 | 1.4966 | 25.8028 | 0.22845
21 | 0.16229 | 1.4966 | 25.8028 | 0.24288
22 | 0.17193 | 1.4966 | 25.8028 | 0.25731
23 | 0.18157 | 1.4966 | 25.8028 | 0.27174
24 | 0.19121 | 1.4966 | 25.8028 | 0.28616
25 | 0.20246 | 1.4887 | 25.667 | 0.3014
26 | 0.2121 | 1.4887 | 25.667 | 0.31575
27 | 0.22174 | 1.4887 | 25.667 | 0.33011
28 | 0.22978 | 1.4887 | 25.667 | 0.34207
29 | 0.23942 | 1.4808 | 25.5312 | 0.35453
30 | 0.24745 | 1.4887 | 25.667 | 0.36838
31 | 0.25549 | 1.4887 | 25.667 | 0.38034
32 | 0.27638 | 1.4808 | 25.5312 | 0.40926
33 | 0.29405 | 1.4808 | 25.5312 | 0.43543
34 | 0.31173 | 1.4808 | 25.5312 | 0.46161
35 | 0.32619 | 1.4729 | 25.3954 | 0.48045
36 | 0.34065 | 1.4729 | 25.3954 | 0.50175
37 | 0.3535 | 1.4729 | 25.3954 | 0.52069
38 | 0.36475 | 1.4729 | 25.3954 | 0.53726
39 | 0.376 | 1.4729 | 25.3954 | 0.55382
40 | 0.38885 | 1.4651 | 25.2596 | 0.56969
41 | 0.4001 | 1.4651 | 25.2596 | 0.58617
42 | 0.40974 | 1.4651 | 25.2596 | 0.6003
43 | 0.42099 | 1.4651 | 25.2596 | 0.61678
44 | 0.43063 | 1.4651 | 25.2596 | 0.6309
45 | 0.44027 | 1.4651 | 25.2596 | 0.64503
46 | 0.44991 | 1.4572 | 25.1238 | 0.65561
47 | 0.45795 | 1.4572 | 25.1238 | 0.66731
48 | 0.47241 | 1.4572 | 25.1238 | 0.68839
49 | 0.48687 | 1.4572 | 25.1238 | 0.70946
50 | 0.49812 | 1.4493 | 24.988 | 0.72193
51 | 0.50937 | 1.4493 | 24.988 | 0.73823
52 | 0.52062 | 1.4493 | 24.988 | 0.75453
53 | 0.53026 | 1.4493 | 24.988 | 0.7685
54 | 0.5399 | 1.4493 | 24.988 | 0.78248
55 | 0.54954 | 1.4493 | 24.988 | 0.79645
56 | 0.55918 | 1.4493 | 24.988 | 0.81042
57 | 0.57043 | 1.4493 | 24.988 | 0.82672
58 | 0.58007 | 1.4493 | 24.988 | 0.8407
59 | 0.58971 | 1.4414 | 24.8522 | 0.85002
60 | 0.59774 | 1.4414 | 24.8522 | 0.8616
61 | 0.60738 | 1.4336 | 24.7164 | 0.87072
62 | 0.61381 | 1.4414 | 24.8522 | 0.88477
63 | 0.62185 | 1.4336 | 24.7164 | 0.89145
64 | 0.63631 | 1.4336 | 24.7164 | 0.91218
65 | 0.64756 | 1.4336 | 24.7164 | 0.9283
66 | 0.66041 | 1.4257 | 24.5806 | 0.94153
67 | 0.67005 | 1.4257 | 24.5806 | 0.95528
68 | 0.67969 | 1.4257 | 24.5806 | 0.96902
69 | 0.69094 | 1.4178 | 24.4448 | 0.97961
70 | 0.69897 | 1.4178 | 24.4448 | 0.991
71 | 0.70862 | 1.4178 | 24.4448 | 1.0047
72 | 0.71826 | 1.4178 | 24.4448 | 1.0183
73 | 0.7279 | 1.4099 | 24.309 | 1.0263
74 | 0.73754 | 1.4178 | 24.4448 | 1.0457
75 | 0.74557 | 1.4099 | 24.309 | 1.0512
76 | 0.75361 | 1.4099 | 24.309 | 1.0625
77 | 0.76164 | 1.4099 | 24.309 | 1.0739
78 | 0.76968 | 1.402 | 24.1732 | 1.0791
79 | 0.7761 | 1.402 | 24.1732 | 1.0881
80 | 0.78574 | 1.3942 | 24.0374 | 1.0955
81 | 0.79699 | 1.3863 | 23.9016 | 1.1049
82 | 0.80503 | 1.3863 | 23.9016 | 1.116
83 | 0.81467 | 1.3784 | 23.7658 | 1.1229
84 | 0.82109 | 1.3784 | 23.7658 | 1.1318
85 | 0.82913 | 1.3705 | 23.63 | 1.1364
86 | 0.83556 | 1.3627 | 23.4942 | 1.1386
87 | 0.84198 | 1.3627 | 23.4942 | 1.1473
88 | 0.84841 | 1.3548 | 23.3584 | 1.1494
89 | 0.85644 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1536
90 | 0.86287 | 1.339 | 23.0867 | 1.1554
91 | 0.8693 | 1.339 | 23.0867 | 1.164
92 | 0.87251 | 1.3312 | 22.9509 | 1.1614
93 | 0.87894 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1631
94 | 0.88376 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1695
95 | 0.88858 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1758
96 | 0.89501 | 1.2996 | 22.4077 | 1.1632
97 | 0.90144 | 1.2839 | 22.1361 | 1.1573
98 | 0.90786 | 1.2681 | 21.8645 | 1.1513
99 | 0.91268 | 1.2603 | 21.7287 | 1.1502
100 | 0.9175 | 1.2445 | 21.4571 | 1.1418
101 | 0.92232 | 1.2366 | 21.3213 | 1.1406
102 | 0.92715 | 1.2288 | 21.1855 | 1.1392
103 | 0.93036 | 1.2209 | 21.0497 | 1.1359
104 | 0.93357 | 1.213 | 20.9139 | 1.1324
105 | 0.93679 | 1.1973 | 20.6423 | 1.1216
106 | 0.94 | 1.1973 | 20.6423 | 1.1254
107 | 0.94321 | 1.1815 | 20.3707 | 1.1144
108 | 0.94643 | 1.1815 | 20.3707 | 1.1182
109 | 0.94803 | 1.1736 | 20.2349 | 1.1126
110 | 0.95125 | 1.1657 | 20.0991 | 1.1089
111 | 0.95285 | 1.1579 | 19.9632 | 1.1033
112 | 0.95607 | 1.1421 | 19.6916 | 1.0919
113 | 0.95928 | 1.1342 | 19.5558 | 1.0881
114 | 0.96089 | 1.1185 | 19.2842 | 1.0747
115 | 0.9625 | 1.1185 | 19.2842 | 1.0765
116 | 0.9641 | 1.1106 | 19.1484 | 1.0707
117 | 0.96732 | 1.1027 | 19.0126 | 1.0667
118 | 0.96732 | 1.0949 | 18.8768 | 1.0591
119 | 0.97053 | 1.087 | 18.741 | 1.0549
120 | 0.97214 | 1.0791 | 18.6052 | 1.049
121 | 0.97374 | 1.0791 | 18.6052 | 1.0508
122 | 0.97535 | 1.0633 | 18.3336 | 1.0371
123 | 0.97696 | 1.0633 | 18.3336 | 1.0388
124 | 0.97696 | 1.0555 | 18.1978 | 1.0312
125 | 0.98017 | 1.0476 | 18.062 | 1.0268
126 | 0.98017 | 1.0397 | 17.9262 | 1.0191
127 | 0.98178 | 1.0397 | 17.9262 | 1.0208
128 | 0.99142 | 0.86643 | 14.9385 | 0.859
129 | 1.0011 | 0.72465 | 12.494 | 0.72542
130 | 1.0107 | 0.61438 | 10.5927 | 0.62095
131 | 1.0171 | 0.51986 | 8.9631 | 0.52876
132 | 1.0219 | 0.43322 | 7.4692 | 0.44272
133 | 1.0268 | 0.3702 | 6.3828 | 0.38011
134 | 1.0316 | 0.31507 | 5.4322 | 0.32502
135 | 1.0364 | 0.26781 | 4.6173 | 0.27756
136 | 1.0396 | 0.22842 | 3.9383 | 0.23747
137 | 1.0428 | 0.18904 | 3.2593 | 0.19714
138 | 1.0461 | 0.16541 | 2.8519 | 0.17303
139 | 1.0477 | 0.1339 | 2.3087 | 0.14028
140 | 1.0509 | 0.11027 | 1.9013 | 0.11588
141 | 1.0525 | 0.09452 | 1.6297 | 0.09948
142 | 1.0541 | 0.078767 | 1.358 | 0.083027
143 | 1.0557 | 0.07089 | 1.2222 | 0.074838
144 | 1.0573 | 0.055137 | 0.95063 | 0.058296
145 | 1.0573 | 0.055137 | 0.95063 | 0.058296
146 | 1.0589 | 0.04726 | 0.81483 | 0.050044
147 | 1.0589 | 0.039383 | 0.67902 | 0.041703
148 | 1.0605 | 0.031507 | 0.54322 | 0.033413
149 | 1.0621 | 0.02363 | 0.40741 | 0.025098
150 | 1.0621 | 0.02363 | 0.40741 | 0.025098
151 | 1.0637 | 0.02363 | 0.40741 | 0.025136
152 | 1.0637 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016757
153 | 1.0637 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016757
154 | 1.0637 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016757
155 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083913
156 | 1.0653 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016783
157 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083913
158 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083913
159 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083913
160 | 1.0669 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084039
161 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083913
162 | 1.0669 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084039
163 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
164 | 1.0669 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084039
165 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
166 | 1.0669 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084039
167 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
168 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
169 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
170 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
171 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
172 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
173 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
174 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
175 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
176 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
177 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
178 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
179 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
180 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
181 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
182 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
183 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
184 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
185 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
186 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
187 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
188 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
189 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
190 | 1.0702 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084292
191 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
192 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
193 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
194 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
195 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
196 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
197 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
198 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
199 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
200 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
201 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
202 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
203 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
204 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
205 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
206 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
207 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
208 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
209 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
210 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
211 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
212 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
213 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
214 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
215 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
216 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
217 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
218 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
219 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
220 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
221 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
222 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
223 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
224 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
225 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
226 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
227 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
228 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
229 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
230 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
231 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
232 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
233 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
234 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
235 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
236 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
237 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
238 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
239 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
240 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
241 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
242 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
243 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
244 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
245 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
246 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
247 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
248 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
249 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
250 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
251 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
252 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
253 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
254 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
255 | 1.0702 | 0 | 0 | 0