## Summary
0
Time | 2023-10-18 14:10
ID | A012_Payload2
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.8227
Isc | 1.7092
Vmp | 0.75682
Imp | 1.5675
Pmp | 1.1863
FF | 0.84361
Eff | 0.20453
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.8227 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0064801
1 | 0.82913 | 0 | 0 | 0
2 | 0.83716 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.006594
3 | 0.84038 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0066194
4 | 0.8452 | 0.015753 | 0.27161 | 0.013315
5 | 0.85002 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0066953
6 | 0.85323 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0067206
7 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
8 | 0.86126 | 0 | 0 | 0
9 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
10 | 0.86769 | 0 | 0 | 0
11 | 0.8693 | 0 | 0 | 0
12 | 0.87251 | 0 | 0 | 0
13 | 0.87412 | 0 | 0 | 0
14 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
15 | 0.87894 | 0 | 0 | 0
16 | 0.88055 | 0 | 0 | 0
17 | 0.88055 | 0 | 0 | 0
18 | 0.88215 | 0 | 0 | 0
19 | 0.88376 | 0 | 0 | 0
20 | 0.88537 | 0 | 0 | 0
21 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
22 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
23 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
24 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
25 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
26 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
27 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
28 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
29 | 0.8934 | 0 | 0 | 0
30 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
31 | 0.8934 | 0 | 0 | 0
32 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
33 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
34 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
35 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
36 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
37 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
38 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
39 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
40 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
41 | 0.89822 | 0 | 0 | 0
42 | 0.89822 | 0 | 0 | 0
43 | 0.89822 | 0 | 0 | 0
44 | 0.89822 | 0 | 0 | 0
45 | 0.89983 | 0 | 0 | 0
46 | 0.89983 | 0 | 0 | 0
47 | 0.89983 | 0 | 0 | 0
48 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
49 | 0.89983 | 0 | 0 | 0
50 | 0.89983 | 0 | 0 | 0
51 | 0.89983 | 0 | 0 | 0
52 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
53 | 0.89983 | 0 | 0 | 0
54 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
55 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
56 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
57 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
58 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
59 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
60 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
61 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
62 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
63 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
64 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
65 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
66 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
67 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
68 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
69 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
70 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
71 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
72 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
73 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
74 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
75 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
76 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
77 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
78 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
79 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
80 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
81 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
82 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
83 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
84 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
85 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
86 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
87 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
88 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
89 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
90 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
91 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
92 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
93 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
94 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
95 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
96 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
97 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
98 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
99 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
100 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
101 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
102 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
103 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
104 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
105 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
106 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
107 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
108 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
109 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
110 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
111 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
112 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
113 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
114 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
115 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
116 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
117 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
118 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
119 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
120 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
121 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
122 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
123 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
124 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
125 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
126 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
127 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
128 | 0.90144 | 0.15753 | 2.7161 | 0.14201
129 | 0.89501 | 0.28356 | 4.889 | 0.25379
130 | 0.88858 | 0.38596 | 6.6544 | 0.34295
131 | 0.88376 | 0.46472 | 8.0125 | 0.4107
132 | 0.88055 | 0.53561 | 9.2347 | 0.47163
133 | 0.87573 | 0.59863 | 10.3211 | 0.52423
134 | 0.87251 | 0.63801 | 11.0002 | 0.55667
135 | 0.87091 | 0.67739 | 11.6792 | 0.58995
136 | 0.86769 | 0.71678 | 12.3582 | 0.62194
137 | 0.86609 | 0.74828 | 12.9014 | 0.64808
138 | 0.86287 | 0.77191 | 13.3088 | 0.66606
139 | 0.86126 | 0.79554 | 13.7162 | 0.68517
140 | 0.85966 | 0.81917 | 14.1237 | 0.70421
141 | 0.85805 | 0.83493 | 14.3953 | 0.71641
142 | 0.85805 | 0.85068 | 14.6669 | 0.72993
143 | 0.85644 | 0.85856 | 14.8027 | 0.7353
144 | 0.85484 | 0.88219 | 15.2101 | 0.75413
145 | 0.85323 | 0.89794 | 15.4817 | 0.76615
146 | 0.85162 | 0.90582 | 15.6175 | 0.77141
147 | 0.85162 | 0.92157 | 15.8891 | 0.78483
148 | 0.85002 | 0.92945 | 16.0249 | 0.79004
149 | 0.85002 | 0.9452 | 16.2965 | 0.80343
150 | 0.84841 | 0.95308 | 16.4323 | 0.8086
151 | 0.8468 | 0.96095 | 16.5681 | 0.81374
152 | 0.8468 | 0.96883 | 16.7039 | 0.82041
153 | 0.8452 | 0.97671 | 16.8397 | 0.82551
154 | 0.8452 | 0.98458 | 16.9755 | 0.83217
155 | 0.84359 | 1.0003 | 17.2472 | 0.84387
156 | 0.84359 | 1.0003 | 17.2472 | 0.84387
157 | 0.84359 | 1.0082 | 17.383 | 0.85052
158 | 0.84198 | 1.0161 | 17.5188 | 0.85553
159 | 0.84198 | 1.0318 | 17.7904 | 0.86879
160 | 0.83877 | 1.0555 | 18.1978 | 0.8853
161 | 0.83716 | 1.0633 | 18.3336 | 0.8902
162 | 0.83556 | 1.0791 | 18.6052 | 0.90165
163 | 0.83556 | 1.0949 | 18.8768 | 0.91481
164 | 0.83395 | 1.1106 | 19.1484 | 0.92619
165 | 0.83234 | 1.1264 | 19.42 | 0.93752
166 | 0.83234 | 1.1342 | 19.5558 | 0.94407
167 | 0.83074 | 1.1421 | 19.6916 | 0.94879
168 | 0.82752 | 1.1579 | 19.9632 | 0.95816
169 | 0.82752 | 1.1657 | 20.0991 | 0.96468
170 | 0.82591 | 1.1815 | 20.3707 | 0.97582
171 | 0.82431 | 1.1894 | 20.5065 | 0.98041
172 | 0.82431 | 1.1973 | 20.6423 | 0.9869
173 | 0.8227 | 1.213 | 20.9139 | 0.99794
174 | 0.82109 | 1.2209 | 21.0497 | 1.0025
175 | 0.81949 | 1.2288 | 21.1855 | 1.007
176 | 0.81788 | 1.2524 | 21.5929 | 1.0243
177 | 0.81627 | 1.2681 | 21.8645 | 1.0352
178 | 0.81467 | 1.276 | 22.0003 | 1.0395
179 | 0.81306 | 1.2996 | 22.4077 | 1.0567
180 | 0.80985 | 1.3075 | 22.5435 | 1.0589
181 | 0.80824 | 1.3233 | 22.8151 | 1.0695
182 | 0.80824 | 1.3312 | 22.9509 | 1.0759
183 | 0.80663 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0865
184 | 0.80342 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0885
185 | 0.80021 | 1.3705 | 23.63 | 1.0967
186 | 0.7986 | 1.3863 | 23.9016 | 1.1071
187 | 0.79699 | 1.402 | 24.1732 | 1.1174
188 | 0.79538 | 1.4099 | 24.309 | 1.1214
189 | 0.79217 | 1.4336 | 24.7164 | 1.1356
190 | 0.79056 | 1.4336 | 24.7164 | 1.1333
191 | 0.78896 | 1.4414 | 24.8522 | 1.1372
192 | 0.78414 | 1.4729 | 25.3954 | 1.155
193 | 0.77932 | 1.4966 | 25.8028 | 1.1663
194 | 0.7745 | 1.5044 | 25.9386 | 1.1652
195 | 0.76968 | 1.5281 | 26.3461 | 1.1761
196 | 0.76646 | 1.5359 | 26.4819 | 1.1772
197 | 0.76003 | 1.5517 | 26.7535 | 1.1793
198 | 0.75682 | 1.5675 | 27.0251 | 1.1863
199 | 0.752 | 1.5753 | 27.1609 | 1.1846
200 | 0.74557 | 1.5911 | 27.4325 | 1.1863
201 | 0.73915 | 1.599 | 27.5683 | 1.1819
202 | 0.73432 | 1.6147 | 27.8399 | 1.1857
203 | 0.7279 | 1.6226 | 27.9757 | 1.1811
204 | 0.71986 | 1.6305 | 28.1115 | 1.1737
205 | 0.71504 | 1.6383 | 28.2473 | 1.1715
206 | 0.70862 | 1.6462 | 28.3831 | 1.1665
207 | 0.70058 | 1.6462 | 28.3831 | 1.1533
208 | 0.68773 | 1.662 | 28.6547 | 1.143
209 | 0.67487 | 1.6699 | 28.7905 | 1.1269
210 | 0.66362 | 1.6699 | 28.7905 | 1.1082
211 | 0.65238 | 1.6777 | 28.9263 | 1.0945
212 | 0.64113 | 1.6856 | 29.0621 | 1.0807
213 | 0.62988 | 1.6856 | 29.0621 | 1.0617
214 | 0.62024 | 1.6856 | 29.0621 | 1.0455
215 | 0.6106 | 1.6856 | 29.0621 | 1.0292
216 | 0.60096 | 1.6935 | 29.1979 | 1.0177
217 | 0.5881 | 1.6935 | 29.1979 | 0.99594
218 | 0.57685 | 1.6935 | 29.1979 | 0.97689
219 | 0.56721 | 1.6935 | 29.1979 | 0.96057
220 | 0.55597 | 1.6935 | 29.1979 | 0.94152
221 | 0.54632 | 1.6935 | 29.1979 | 0.92519
222 | 0.53668 | 1.7014 | 29.3337 | 0.91309
223 | 0.52544 | 1.7014 | 29.3337 | 0.89395
224 | 0.50294 | 1.7014 | 29.3337 | 0.85568
225 | 0.48205 | 1.7014 | 29.3337 | 0.82014
226 | 0.46116 | 1.7092 | 29.4696 | 0.78823
227 | 0.44509 | 1.7014 | 29.3337 | 0.75726
228 | 0.42742 | 1.7014 | 29.3337 | 0.72719
229 | 0.41296 | 1.7092 | 29.4696 | 0.70584
230 | 0.3985 | 1.7014 | 29.3337 | 0.67798
231 | 0.38564 | 1.7014 | 29.3337 | 0.65611
232 | 0.36957 | 1.7092 | 29.4696 | 0.63169
233 | 0.35511 | 1.7092 | 29.4696 | 0.60697
234 | 0.34226 | 1.7092 | 29.4696 | 0.585
235 | 0.3294 | 1.7092 | 29.4696 | 0.56302
236 | 0.31655 | 1.7092 | 29.4696 | 0.54105
237 | 0.3053 | 1.7092 | 29.4696 | 0.52183
238 | 0.29405 | 1.7092 | 29.4696 | 0.5026
239 | 0.2828 | 1.7092 | 29.4696 | 0.48338
240 | 0.26513 | 1.7092 | 29.4696 | 0.45317
241 | 0.24906 | 1.7092 | 29.4696 | 0.4257
242 | 0.23299 | 1.7014 | 29.3337 | 0.3964
243 | 0.21853 | 1.7092 | 29.4696 | 0.37352
244 | 0.20568 | 1.7092 | 29.4696 | 0.35155
245 | 0.19282 | 1.7092 | 29.4696 | 0.32958
246 | 0.17997 | 1.7092 | 29.4696 | 0.3076
247 | 0.16872 | 1.7092 | 29.4696 | 0.28838
248 | 0.15426 | 1.7092 | 29.4696 | 0.26366
249 | 0.13979 | 1.7092 | 29.4696 | 0.23894
250 | 0.12694 | 1.7092 | 29.4696 | 0.21697
251 | 0.1173 | 1.7092 | 29.4696 | 0.20049
252 | 0.10444 | 1.7171 | 29.6054 | 0.17934
253 | 0.093197 | 1.7092 | 29.4696 | 0.15929
254 | 0.081949 | 1.7092 | 29.4696 | 0.14007
255 | 0.070701 | 1.7092 | 29.4696 | 0.12084