## Summary
0
Time | 2023-10-18 14:25
ID | X017_Payload1
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0
Vmp | 0.67005
Imp | 1.3233
Pmp | 0.88666
FF | 8866641.3995
Eff | 0.15287
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.6541 | 28.5189 | 0.0053157
1 | 0.0032137 | 1.6462 | 28.3831 | 0.0052904
2 | 0.0064274 | 1.6462 | 28.3831 | 0.010581
3 | 0.009641 | 1.6462 | 28.3831 | 0.015871
4 | 0.014462 | 1.6462 | 28.3831 | 0.023807
5 | 0.019282 | 1.6462 | 28.3831 | 0.031743
6 | 0.024103 | 1.6541 | 28.5189 | 0.039868
7 | 0.028923 | 1.6462 | 28.3831 | 0.047614
8 | 0.038564 | 1.6462 | 28.3831 | 0.063485
9 | 0.048205 | 1.6462 | 28.3831 | 0.079356
10 | 0.056239 | 1.6462 | 28.3831 | 0.092582
11 | 0.06588 | 1.6462 | 28.3831 | 0.10845
12 | 0.073915 | 1.6462 | 28.3831 | 0.12168
13 | 0.081949 | 1.6383 | 28.2473 | 0.13426
14 | 0.089983 | 1.6462 | 28.3831 | 0.14813
15 | 0.098017 | 1.6462 | 28.3831 | 0.16136
16 | 0.11569 | 1.6383 | 28.2473 | 0.18954
17 | 0.12855 | 1.6383 | 28.2473 | 0.2106
18 | 0.14301 | 1.6383 | 28.2473 | 0.2343
19 | 0.15426 | 1.6383 | 28.2473 | 0.25273
20 | 0.16711 | 1.6305 | 28.1115 | 0.27247
21 | 0.17675 | 1.6383 | 28.2473 | 0.28958
22 | 0.18639 | 1.6383 | 28.2473 | 0.30538
23 | 0.19764 | 1.6305 | 28.1115 | 0.32225
24 | 0.2105 | 1.6305 | 28.1115 | 0.34321
25 | 0.22014 | 1.6305 | 28.1115 | 0.35893
26 | 0.23138 | 1.6383 | 28.2473 | 0.37909
27 | 0.24103 | 1.6305 | 28.1115 | 0.39298
28 | 0.25227 | 1.6305 | 28.1115 | 0.41132
29 | 0.26031 | 1.6226 | 27.9757 | 0.42237
30 | 0.26995 | 1.6305 | 28.1115 | 0.44014
31 | 0.27798 | 1.6226 | 27.9757 | 0.45105
32 | 0.30048 | 1.6147 | 27.8399 | 0.48519
33 | 0.31976 | 1.6147 | 27.8399 | 0.51632
34 | 0.33744 | 1.6068 | 27.7041 | 0.5422
35 | 0.3519 | 1.6068 | 27.7041 | 0.56544
36 | 0.36797 | 1.599 | 27.5683 | 0.58836
37 | 0.38082 | 1.599 | 27.5683 | 0.60892
38 | 0.39368 | 1.5911 | 27.4325 | 0.62637
39 | 0.40332 | 1.5911 | 27.4325 | 0.64171
40 | 0.41617 | 1.5911 | 27.4325 | 0.66216
41 | 0.42742 | 1.5832 | 27.2967 | 0.67669
42 | 0.44027 | 1.5753 | 27.1609 | 0.69358
43 | 0.44991 | 1.5753 | 27.1609 | 0.70876
44 | 0.45956 | 1.5675 | 27.0251 | 0.72033
45 | 0.4692 | 1.5596 | 26.8893 | 0.73175
46 | 0.47723 | 1.5596 | 26.8893 | 0.74428
47 | 0.48526 | 1.5517 | 26.7535 | 0.75299
48 | 0.49812 | 1.5438 | 26.6177 | 0.76901
49 | 0.51097 | 1.5359 | 26.4819 | 0.78483
50 | 0.52062 | 1.5202 | 26.2102 | 0.79144
51 | 0.53026 | 1.5202 | 26.2102 | 0.80609
52 | 0.5399 | 1.5123 | 26.0744 | 0.8165
53 | 0.54793 | 1.5044 | 25.9386 | 0.82433
54 | 0.55597 | 1.4966 | 25.8028 | 0.83204
55 | 0.564 | 1.4887 | 25.667 | 0.83962
56 | 0.57043 | 1.4808 | 25.5312 | 0.8447
57 | 0.57846 | 1.4729 | 25.3954 | 0.85204
58 | 0.5865 | 1.4572 | 25.1238 | 0.85463
59 | 0.59292 | 1.4493 | 24.988 | 0.85933
60 | 0.59935 | 1.4414 | 24.8522 | 0.86392
61 | 0.60578 | 1.4336 | 24.7164 | 0.86841
62 | 0.6106 | 1.4257 | 24.5806 | 0.87051
63 | 0.61703 | 1.4257 | 24.5806 | 0.87968
64 | 0.62345 | 1.402 | 24.1732 | 0.87411
65 | 0.62988 | 1.3863 | 23.9016 | 0.8732
66 | 0.63791 | 1.3863 | 23.9016 | 0.88434
67 | 0.64434 | 1.3705 | 23.63 | 0.8831
68 | 0.64916 | 1.3627 | 23.4942 | 0.88459
69 | 0.65559 | 1.3469 | 23.2226 | 0.88302
70 | 0.66041 | 1.339 | 23.0867 | 0.88431
71 | 0.66523 | 1.3312 | 22.9509 | 0.88553
72 | 0.67005 | 1.3233 | 22.8151 | 0.88666
73 | 0.67487 | 1.3075 | 22.5435 | 0.88241
74 | 0.67969 | 1.2996 | 22.4077 | 0.88336
75 | 0.68451 | 1.2918 | 22.2719 | 0.88423
76 | 0.68933 | 1.276 | 22.0003 | 0.8796
77 | 0.69094 | 1.276 | 22.0003 | 0.88165
78 | 0.69576 | 1.2603 | 21.7287 | 0.87684
79 | 0.69897 | 1.2603 | 21.7287 | 0.88089
80 | 0.70379 | 1.2445 | 21.4571 | 0.87588
81 | 0.70862 | 1.2288 | 21.1855 | 0.87072
82 | 0.71344 | 1.2209 | 21.0497 | 0.87102
83 | 0.71665 | 1.213 | 20.9139 | 0.8693
84 | 0.71986 | 1.1973 | 20.6423 | 0.86186
85 | 0.72308 | 1.1894 | 20.5065 | 0.86001
86 | 0.72629 | 1.1815 | 20.3707 | 0.85811
87 | 0.7295 | 1.1736 | 20.2349 | 0.85616
88 | 0.73272 | 1.1657 | 20.0991 | 0.85416
89 | 0.73593 | 1.1579 | 19.9632 | 0.85211
90 | 0.73915 | 1.15 | 19.8274 | 0.85001
91 | 0.74075 | 1.1421 | 19.6916 | 0.84602
92 | 0.74397 | 1.1264 | 19.42 | 0.83797
93 | 0.74718 | 1.1264 | 19.42 | 0.84159
94 | 0.74879 | 1.1185 | 19.2842 | 0.83751
95 | 0.75039 | 1.1106 | 19.1484 | 0.83339
96 | 0.75521 | 1.0949 | 18.8768 | 0.82685
97 | 0.75843 | 1.0791 | 18.6052 | 0.81842
98 | 0.76164 | 1.0633 | 18.3336 | 0.80989
99 | 0.76485 | 1.0555 | 18.1978 | 0.80728
100 | 0.76807 | 1.0397 | 17.9262 | 0.79857
101 | 0.77128 | 1.0318 | 17.7904 | 0.79584
102 | 0.77289 | 1.024 | 17.6546 | 0.79141
103 | 0.7745 | 1.024 | 17.6546 | 0.79306
104 | 0.7761 | 1.0082 | 17.383 | 0.78248
105 | 0.78092 | 1.0003 | 17.2472 | 0.78118
106 | 0.78253 | 0.99246 | 17.1114 | 0.77663
107 | 0.78414 | 0.99246 | 17.1114 | 0.77822
108 | 0.78574 | 0.97671 | 16.8397 | 0.76744
109 | 0.78735 | 0.97671 | 16.8397 | 0.76901
110 | 0.78896 | 0.96883 | 16.7039 | 0.76436
111 | 0.79056 | 0.96095 | 16.5681 | 0.75969
112 | 0.79217 | 0.9452 | 16.2965 | 0.74876
113 | 0.79538 | 0.9452 | 16.2965 | 0.7518
114 | 0.79699 | 0.93732 | 16.1607 | 0.74704
115 | 0.7986 | 0.92945 | 16.0249 | 0.74225
116 | 0.80021 | 0.92157 | 15.8891 | 0.73744
117 | 0.80181 | 0.92157 | 15.8891 | 0.73892
118 | 0.80342 | 0.91369 | 15.7533 | 0.73408
119 | 0.80503 | 0.90582 | 15.6175 | 0.7292
120 | 0.80663 | 0.89794 | 15.4817 | 0.72431
121 | 0.80824 | 0.89006 | 15.3459 | 0.71938
122 | 0.80985 | 0.89006 | 15.3459 | 0.72081
123 | 0.80985 | 0.88219 | 15.2101 | 0.71443
124 | 0.81145 | 0.87431 | 15.0743 | 0.70946
125 | 0.81306 | 0.86643 | 14.9385 | 0.70446
126 | 0.81467 | 0.86643 | 14.9385 | 0.70585
127 | 0.81627 | 0.86643 | 14.9385 | 0.70725
128 | 0.83395 | 0.72465 | 12.494 | 0.60432
129 | 0.85002 | 0.6065 | 10.4569 | 0.51554
130 | 0.86287 | 0.51198 | 8.8273 | 0.44178
131 | 0.87412 | 0.43322 | 7.4692 | 0.37868
132 | 0.88537 | 0.36233 | 6.247 | 0.32079
133 | 0.8934 | 0.31507 | 5.4322 | 0.28148
134 | 0.90144 | 0.26781 | 4.6173 | 0.24141
135 | 0.90786 | 0.22842 | 3.9383 | 0.20738
136 | 0.91268 | 0.19692 | 3.3951 | 0.17972
137 | 0.9175 | 0.16541 | 2.8519 | 0.15176
138 | 0.92232 | 0.14178 | 2.4445 | 0.13077
139 | 0.92554 | 0.11815 | 2.0371 | 0.10935
140 | 0.93036 | 0.1024 | 1.7655 | 0.095266
141 | 0.93197 | 0.086643 | 1.4938 | 0.080749
142 | 0.93518 | 0.078767 | 1.358 | 0.073661
143 | 0.93839 | 0.063013 | 1.0864 | 0.059131
144 | 0.94 | 0.055137 | 0.95063 | 0.051828
145 | 0.94161 | 0.04726 | 0.81483 | 0.0445
146 | 0.94321 | 0.04726 | 0.81483 | 0.044576
147 | 0.94321 | 0.031507 | 0.54322 | 0.029717
148 | 0.94643 | 0.031507 | 0.54322 | 0.029819
149 | 0.94643 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022364
150 | 0.94803 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022402
151 | 0.94964 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01496
152 | 0.94964 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01496
153 | 0.95125 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014985
154 | 0.95125 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014985
155 | 0.95285 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015011
156 | 0.95285 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015011
157 | 0.95285 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075053
158 | 0.95446 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007518
159 | 0.95446 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007518
160 | 0.95446 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007518
161 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075306
162 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075306
163 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
164 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075306
165 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075306
166 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
167 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
168 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
169 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
170 | 0.95928 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075559
171 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
172 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
173 | 0.95928 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075559
174 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
175 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
176 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
177 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
178 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
179 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
180 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
181 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
182 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
183 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
184 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
185 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
186 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
187 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
188 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
189 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
190 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
191 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
192 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
193 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
194 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
195 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
196 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
197 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
198 | 0.9625 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075812
199 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
200 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
201 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
202 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
203 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
204 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
205 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
206 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
207 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
208 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
209 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
210 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
211 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
212 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
213 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
214 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
215 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
216 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
217 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
218 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
219 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
220 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
221 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
222 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
223 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
224 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
225 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
226 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
227 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
228 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
229 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
230 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
231 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
232 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
233 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
234 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
235 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
236 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
237 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
238 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
239 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
240 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
241 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
242 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
243 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
244 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
245 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
246 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
247 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
248 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
249 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
250 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
251 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
252 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
253 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
254 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
255 | 0.96571 | 0 | 0 | 0