## Summary
0
Time | 2023-10-18 14:26
ID | X017_Payload1
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.73432
Isc | 1.6699
Vmp | 0.7054
Imp | 1.5281
Pmp | 1.0779
FF | 0.87905
Eff | 0.18585
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
1 | 0.76003 | 0 | 0 | 0
2 | 0.78253 | 0 | 0 | 0
3 | 0.80342 | 0 | 0 | 0
4 | 0.81788 | 0 | 0 | 0
5 | 0.83395 | 0 | 0 | 0
6 | 0.8468 | 0 | 0 | 0
7 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
8 | 0.87091 | 0 | 0 | 0
9 | 0.88055 | 0 | 0 | 0
10 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
11 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
12 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
13 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
14 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
15 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
16 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
17 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
18 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
19 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
20 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
21 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
22 | 0.94 | 0 | 0 | 0
23 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
24 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
25 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
26 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
27 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
28 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
29 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
30 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
31 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
32 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
33 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
34 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
35 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
36 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
37 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
38 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
39 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
40 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
41 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
42 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
43 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
44 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
45 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
46 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
47 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
48 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
49 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
50 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
51 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
52 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
53 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
54 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
55 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
56 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
57 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
58 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
59 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
60 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
61 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
62 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
63 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
64 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
65 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
66 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
67 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
68 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
69 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
70 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
71 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
72 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
73 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
74 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
75 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
76 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
77 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
78 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
79 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
80 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
81 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
82 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
83 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
84 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
85 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
86 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
87 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
88 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
89 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
90 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
91 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
92 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
93 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
94 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
95 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
96 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
97 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
98 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
99 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
100 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
101 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
102 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
103 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
104 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
105 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
106 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
107 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
108 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
109 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
110 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
111 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
112 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
113 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
114 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
115 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
116 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
117 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
118 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
119 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
120 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
121 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
122 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
123 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
124 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
125 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
126 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
127 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
128 | 0.95768 | 0.15753 | 2.7161 | 0.15087
129 | 0.94321 | 0.28356 | 4.889 | 0.26746
130 | 0.93036 | 0.39383 | 6.7902 | 0.36641
131 | 0.92072 | 0.4726 | 8.1483 | 0.43513
132 | 0.91108 | 0.54349 | 9.3705 | 0.49516
133 | 0.90465 | 0.59863 | 10.3211 | 0.54155
134 | 0.89822 | 0.64589 | 11.136 | 0.58015
135 | 0.8934 | 0.68527 | 11.815 | 0.61222
136 | 0.88697 | 0.72465 | 12.494 | 0.64275
137 | 0.88376 | 0.75616 | 13.0372 | 0.66826
138 | 0.87894 | 0.77979 | 13.4446 | 0.68539
139 | 0.87573 | 0.80342 | 13.852 | 0.70358
140 | 0.87251 | 0.82705 | 14.2595 | 0.72161
141 | 0.8693 | 0.83493 | 14.3953 | 0.7258
142 | 0.86609 | 0.85068 | 14.6669 | 0.73676
143 | 0.86448 | 0.86643 | 14.9385 | 0.74901
144 | 0.86287 | 0.88219 | 15.2101 | 0.76121
145 | 0.86126 | 0.89794 | 15.4817 | 0.77336
146 | 0.85805 | 0.90582 | 15.6175 | 0.77724
147 | 0.85484 | 0.92157 | 15.8891 | 0.78779
148 | 0.85484 | 0.92945 | 16.0249 | 0.79452
149 | 0.85323 | 0.93732 | 16.1607 | 0.79975
150 | 0.85162 | 0.95308 | 16.4323 | 0.81166
151 | 0.85002 | 0.96095 | 16.5681 | 0.81683
152 | 0.8468 | 0.96883 | 16.7039 | 0.82041
153 | 0.8468 | 0.97671 | 16.8397 | 0.82708
154 | 0.8452 | 0.98458 | 16.9755 | 0.83217
155 | 0.84359 | 1.0003 | 17.2472 | 0.84387
156 | 0.84359 | 1.0003 | 17.2472 | 0.84387
157 | 0.84198 | 1.0082 | 17.383 | 0.8489
158 | 0.84038 | 1.0161 | 17.5188 | 0.8539
159 | 0.84038 | 1.024 | 17.6546 | 0.86052
160 | 0.83556 | 1.0397 | 17.9262 | 0.86874
161 | 0.83395 | 1.0633 | 18.3336 | 0.88678
162 | 0.83074 | 1.0712 | 18.4694 | 0.8899
163 | 0.82913 | 1.087 | 18.741 | 0.90124
164 | 0.82591 | 1.0949 | 18.8768 | 0.90426
165 | 0.82431 | 1.1027 | 19.0126 | 0.90899
166 | 0.8227 | 1.1185 | 19.2842 | 0.92018
167 | 0.81949 | 1.1264 | 19.42 | 0.92304
168 | 0.81949 | 1.1421 | 19.6916 | 0.93595
169 | 0.81627 | 1.1421 | 19.6916 | 0.93228
170 | 0.81467 | 1.1579 | 19.9632 | 0.94328
171 | 0.81306 | 1.1657 | 20.0991 | 0.94782
172 | 0.81145 | 1.1815 | 20.3707 | 0.95873
173 | 0.80985 | 1.1973 | 20.6423 | 0.96959
174 | 0.80824 | 1.2051 | 20.7781 | 0.97403
175 | 0.80503 | 1.2051 | 20.7781 | 0.97016
176 | 0.80181 | 1.2209 | 21.0497 | 0.97892
177 | 0.80021 | 1.2366 | 21.3213 | 0.98956
178 | 0.79699 | 1.2524 | 21.5929 | 0.99814
179 | 0.79378 | 1.2603 | 21.7287 | 1.0004
180 | 0.79217 | 1.2681 | 21.8645 | 1.0046
181 | 0.78896 | 1.2918 | 22.2719 | 1.0192
182 | 0.78735 | 1.2996 | 22.4077 | 1.0233
183 | 0.78414 | 1.3075 | 22.5435 | 1.0253
184 | 0.78092 | 1.3154 | 22.6793 | 1.0272
185 | 0.77932 | 1.3312 | 22.9509 | 1.0374
186 | 0.7745 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0432
187 | 0.77289 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0471
188 | 0.76968 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0488
189 | 0.76646 | 1.3705 | 23.63 | 1.0505
190 | 0.76325 | 1.3784 | 23.7658 | 1.0521
191 | 0.76003 | 1.3942 | 24.0374 | 1.0596
192 | 0.75521 | 1.4099 | 24.309 | 1.0648
193 | 0.74879 | 1.4257 | 24.5806 | 1.0675
194 | 0.74397 | 1.4414 | 24.8522 | 1.0724
195 | 0.73915 | 1.4572 | 25.1238 | 1.0771
196 | 0.73432 | 1.4651 | 25.2596 | 1.0758
197 | 0.7279 | 1.4808 | 25.5312 | 1.0779
198 | 0.72308 | 1.4887 | 25.667 | 1.0764
199 | 0.71986 | 1.4966 | 25.8028 | 1.0773
200 | 0.71183 | 1.5123 | 26.0744 | 1.0765
201 | 0.7054 | 1.5281 | 26.3461 | 1.0779
202 | 0.70058 | 1.5359 | 26.4819 | 1.0761
203 | 0.69415 | 1.5359 | 26.4819 | 1.0662
204 | 0.68773 | 1.5517 | 26.7535 | 1.0671
205 | 0.6813 | 1.5596 | 26.8893 | 1.0625
206 | 0.67487 | 1.5596 | 26.8893 | 1.0525
207 | 0.66844 | 1.5753 | 27.1609 | 1.053
208 | 0.6572 | 1.5753 | 27.1609 | 1.0353
209 | 0.64595 | 1.5911 | 27.4325 | 1.0278
210 | 0.6347 | 1.599 | 27.5683 | 1.0149
211 | 0.62506 | 1.599 | 27.5683 | 0.99945
212 | 0.61542 | 1.6147 | 27.8399 | 0.99373
213 | 0.60738 | 1.6147 | 27.8399 | 0.98075
214 | 0.59774 | 1.6147 | 27.8399 | 0.96519
215 | 0.58971 | 1.6226 | 27.9757 | 0.95686
216 | 0.57846 | 1.6305 | 28.1115 | 0.94316
217 | 0.56721 | 1.6305 | 28.1115 | 0.92482
218 | 0.55757 | 1.6305 | 28.1115 | 0.9091
219 | 0.54632 | 1.6383 | 28.2473 | 0.89507
220 | 0.53668 | 1.6383 | 28.2473 | 0.87927
221 | 0.52865 | 1.6383 | 28.2473 | 0.86611
222 | 0.51901 | 1.6462 | 28.3831 | 0.8544
223 | 0.50937 | 1.6462 | 28.3831 | 0.83853
224 | 0.48687 | 1.6462 | 28.3831 | 0.8015
225 | 0.46759 | 1.6462 | 28.3831 | 0.76976
226 | 0.44831 | 1.6541 | 28.5189 | 0.74154
227 | 0.43224 | 1.6541 | 28.5189 | 0.71497
228 | 0.41617 | 1.6541 | 28.5189 | 0.68839
229 | 0.40332 | 1.6541 | 28.5189 | 0.66712
230 | 0.38885 | 1.6541 | 28.5189 | 0.6432
231 | 0.376 | 1.662 | 28.6547 | 0.6249
232 | 0.36154 | 1.662 | 28.6547 | 0.60087
233 | 0.34708 | 1.662 | 28.6547 | 0.57683
234 | 0.33422 | 1.662 | 28.6547 | 0.55547
235 | 0.32137 | 1.662 | 28.6547 | 0.5341
236 | 0.30851 | 1.662 | 28.6547 | 0.51274
237 | 0.29726 | 1.662 | 28.6547 | 0.49405
238 | 0.28602 | 1.662 | 28.6547 | 0.47535
239 | 0.27638 | 1.662 | 28.6547 | 0.45933
240 | 0.2587 | 1.662 | 28.6547 | 0.42995
241 | 0.24263 | 1.662 | 28.6547 | 0.40325
242 | 0.22817 | 1.662 | 28.6547 | 0.37921
243 | 0.21371 | 1.6699 | 28.7905 | 0.35686
244 | 0.20085 | 1.662 | 28.6547 | 0.33382
245 | 0.188 | 1.662 | 28.6547 | 0.31245
246 | 0.17675 | 1.662 | 28.6547 | 0.29376
247 | 0.1639 | 1.6699 | 28.7905 | 0.27368
248 | 0.15104 | 1.6699 | 28.7905 | 0.25222
249 | 0.13819 | 1.6699 | 28.7905 | 0.23075
250 | 0.12533 | 1.6699 | 28.7905 | 0.20929
251 | 0.11409 | 1.6699 | 28.7905 | 0.19051
252 | 0.10284 | 1.662 | 28.6547 | 0.17091
253 | 0.089983 | 1.6699 | 28.7905 | 0.15026
254 | 0.080342 | 1.6699 | 28.7905 | 0.13416
255 | 0.069094 | 1.6699 | 28.7905 | 0.11538