## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:58
ID | X001_LM
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0
Vmp | 0.75843
Imp | 1.1342
Pmp | 0.86024
FF | 8602373.5674
Eff | 0.14832
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.2918 | 22.2719 | 0.0041513
1 | 0.0032137 | 1.2918 | 22.2719 | 0.0041513
2 | 0.0048205 | 1.2918 | 22.2719 | 0.006227
3 | 0.0080342 | 1.2918 | 22.2719 | 0.010378
4 | 0.011248 | 1.2918 | 22.2719 | 0.01453
5 | 0.014462 | 1.2918 | 22.2719 | 0.018681
6 | 0.019282 | 1.2918 | 22.2719 | 0.024908
7 | 0.022496 | 1.2918 | 22.2719 | 0.029059
8 | 0.028923 | 1.2918 | 22.2719 | 0.037362
9 | 0.036957 | 1.2918 | 22.2719 | 0.04774
10 | 0.043385 | 1.2918 | 22.2719 | 0.056043
11 | 0.049812 | 1.2918 | 22.2719 | 0.064346
12 | 0.056239 | 1.2918 | 22.2719 | 0.072648
13 | 0.062667 | 1.2918 | 22.2719 | 0.080951
14 | 0.069094 | 1.2918 | 22.2719 | 0.089254
15 | 0.075521 | 1.2918 | 22.2719 | 0.097556
16 | 0.088376 | 1.2918 | 22.2719 | 0.11416
17 | 0.099624 | 1.2996 | 22.4077 | 0.12948
18 | 0.11087 | 1.2918 | 22.2719 | 0.14322
19 | 0.11891 | 1.2918 | 22.2719 | 0.1536
20 | 0.13015 | 1.2918 | 22.2719 | 0.16813
21 | 0.13819 | 1.2918 | 22.2719 | 0.17851
22 | 0.14622 | 1.2918 | 22.2719 | 0.18889
23 | 0.15426 | 1.2918 | 22.2719 | 0.19926
24 | 0.1639 | 1.2918 | 22.2719 | 0.21172
25 | 0.17354 | 1.2918 | 22.2719 | 0.22417
26 | 0.18157 | 1.2996 | 22.4077 | 0.23598
27 | 0.19121 | 1.2918 | 22.2719 | 0.247
28 | 0.19925 | 1.2918 | 22.2719 | 0.25738
29 | 0.20568 | 1.2996 | 22.4077 | 0.26731
30 | 0.21371 | 1.2918 | 22.2719 | 0.27606
31 | 0.22014 | 1.2918 | 22.2719 | 0.28437
32 | 0.23781 | 1.2918 | 22.2719 | 0.3072
33 | 0.25549 | 1.2918 | 22.2719 | 0.33003
34 | 0.26995 | 1.2918 | 22.2719 | 0.34871
35 | 0.28441 | 1.2918 | 22.2719 | 0.36739
36 | 0.29566 | 1.2918 | 22.2719 | 0.38192
37 | 0.30691 | 1.2918 | 22.2719 | 0.39645
38 | 0.31815 | 1.2918 | 22.2719 | 0.41098
39 | 0.3294 | 1.2918 | 22.2719 | 0.42551
40 | 0.34065 | 1.2918 | 22.2719 | 0.44004
41 | 0.35029 | 1.2918 | 22.2719 | 0.4525
42 | 0.35993 | 1.2918 | 22.2719 | 0.46495
43 | 0.36957 | 1.2839 | 22.1361 | 0.47449
44 | 0.37921 | 1.2918 | 22.2719 | 0.48986
45 | 0.38885 | 1.2918 | 22.2719 | 0.50231
46 | 0.39689 | 1.2918 | 22.2719 | 0.51269
47 | 0.40332 | 1.2918 | 22.2719 | 0.52099
48 | 0.41617 | 1.2918 | 22.2719 | 0.5376
49 | 0.42903 | 1.2918 | 22.2719 | 0.5542
50 | 0.43867 | 1.2918 | 22.2719 | 0.56666
51 | 0.44991 | 1.2918 | 22.2719 | 0.58119
52 | 0.46116 | 1.2918 | 22.2719 | 0.59572
53 | 0.4692 | 1.2839 | 22.1361 | 0.6024
54 | 0.47884 | 1.2839 | 22.1361 | 0.61478
55 | 0.48687 | 1.2839 | 22.1361 | 0.62509
56 | 0.49651 | 1.2839 | 22.1361 | 0.63747
57 | 0.50615 | 1.2839 | 22.1361 | 0.64985
58 | 0.51419 | 1.2839 | 22.1361 | 0.66016
59 | 0.52383 | 1.2839 | 22.1361 | 0.67254
60 | 0.53186 | 1.2839 | 22.1361 | 0.68286
61 | 0.5399 | 1.2839 | 22.1361 | 0.69317
62 | 0.54632 | 1.2839 | 22.1361 | 0.70142
63 | 0.55436 | 1.2839 | 22.1361 | 0.71174
64 | 0.56561 | 1.276 | 22.0003 | 0.72172
65 | 0.57685 | 1.276 | 22.0003 | 0.73608
66 | 0.5865 | 1.276 | 22.0003 | 0.74838
67 | 0.59614 | 1.2681 | 21.8645 | 0.75599
68 | 0.60578 | 1.2681 | 21.8645 | 0.76821
69 | 0.61221 | 1.2681 | 21.8645 | 0.77636
70 | 0.62024 | 1.2603 | 21.7287 | 0.78167
71 | 0.62827 | 1.2603 | 21.7287 | 0.79179
72 | 0.6347 | 1.2524 | 21.5929 | 0.79489
73 | 0.64274 | 1.2524 | 21.5929 | 0.80495
74 | 0.65077 | 1.2524 | 21.5929 | 0.81502
75 | 0.6572 | 1.2445 | 21.4571 | 0.81789
76 | 0.66362 | 1.2366 | 21.3213 | 0.82066
77 | 0.67005 | 1.2366 | 21.3213 | 0.82861
78 | 0.67648 | 1.2288 | 21.1855 | 0.83123
79 | 0.6813 | 1.2288 | 21.1855 | 0.83715
80 | 0.68773 | 1.2209 | 21.0497 | 0.83963
81 | 0.69576 | 1.213 | 20.9139 | 0.84396
82 | 0.70058 | 1.2051 | 20.7781 | 0.84429
83 | 0.70701 | 1.1973 | 20.6423 | 0.84647
84 | 0.71344 | 1.1894 | 20.5065 | 0.84854
85 | 0.71986 | 1.1894 | 20.5065 | 0.85619
86 | 0.72308 | 1.1815 | 20.3707 | 0.85431
87 | 0.7279 | 1.1736 | 20.2349 | 0.85428
88 | 0.73272 | 1.1657 | 20.0991 | 0.85416
89 | 0.73915 | 1.1579 | 19.9632 | 0.85583
90 | 0.74236 | 1.1579 | 19.9632 | 0.85955
91 | 0.74718 | 1.15 | 19.8274 | 0.85925
92 | 0.75039 | 1.1421 | 19.6916 | 0.85704
93 | 0.75361 | 1.1342 | 19.5558 | 0.85477
94 | 0.75843 | 1.1342 | 19.5558 | 0.86024
95 | 0.76164 | 1.1264 | 19.42 | 0.85788
96 | 0.76646 | 1.1106 | 19.1484 | 0.85124
97 | 0.77128 | 1.0949 | 18.8768 | 0.84444
98 | 0.7761 | 1.087 | 18.741 | 0.84361
99 | 0.78092 | 1.0791 | 18.6052 | 0.8427
100 | 0.78414 | 1.0633 | 18.3336 | 0.83381
101 | 0.78735 | 1.0555 | 18.1978 | 0.83103
102 | 0.79217 | 1.0476 | 18.062 | 0.82987
103 | 0.79378 | 1.0397 | 17.9262 | 0.82531
104 | 0.7986 | 1.0397 | 17.9262 | 0.83032
105 | 0.80181 | 1.0318 | 17.7904 | 0.82734
106 | 0.80503 | 1.024 | 17.6546 | 0.82432
107 | 0.80663 | 1.0161 | 17.5188 | 0.81961
108 | 0.80985 | 1.0082 | 17.383 | 0.8165
109 | 0.81145 | 1.0003 | 17.2472 | 0.81172
110 | 0.81467 | 1.0003 | 17.2472 | 0.81494
111 | 0.81627 | 0.99246 | 17.1114 | 0.81012
112 | 0.81949 | 0.98458 | 16.9755 | 0.80685
113 | 0.82109 | 0.97671 | 16.8397 | 0.80197
114 | 0.82591 | 0.96883 | 16.7039 | 0.80017
115 | 0.82752 | 0.96883 | 16.7039 | 0.80173
116 | 0.83074 | 0.95308 | 16.4323 | 0.79175
117 | 0.83074 | 0.9452 | 16.2965 | 0.78521
118 | 0.83395 | 0.9452 | 16.2965 | 0.78825
119 | 0.83556 | 0.93732 | 16.1607 | 0.78318
120 | 0.83716 | 0.93732 | 16.1607 | 0.78469
121 | 0.84038 | 0.92945 | 16.0249 | 0.78108
122 | 0.84198 | 0.92157 | 15.8891 | 0.77595
123 | 0.84359 | 0.92157 | 15.8891 | 0.77743
124 | 0.8452 | 0.91369 | 15.7533 | 0.77225
125 | 0.8468 | 0.90582 | 15.6175 | 0.76705
126 | 0.84841 | 0.90582 | 15.6175 | 0.7685
127 | 0.85002 | 0.89794 | 15.4817 | 0.76326
128 | 0.85966 | 0.75616 | 13.0372 | 0.65004
129 | 0.87091 | 0.63801 | 11.0002 | 0.55565
130 | 0.88055 | 0.53561 | 9.2347 | 0.47163
131 | 0.88858 | 0.44897 | 7.7409 | 0.39895
132 | 0.89662 | 0.38596 | 6.6544 | 0.34605
133 | 0.90304 | 0.32294 | 5.568 | 0.29163
134 | 0.90786 | 0.27568 | 4.7532 | 0.25028
135 | 0.91429 | 0.2363 | 4.0741 | 0.21605
136 | 0.91911 | 0.19692 | 3.3951 | 0.18099
137 | 0.92393 | 0.16541 | 2.8519 | 0.15283
138 | 0.92875 | 0.14178 | 2.4445 | 0.13168
139 | 0.93197 | 0.11815 | 2.0371 | 0.11011
140 | 0.93679 | 0.1024 | 1.7655 | 0.095924
141 | 0.94 | 0.086643 | 1.4938 | 0.081445
142 | 0.94321 | 0.078767 | 1.358 | 0.074294
143 | 0.94482 | 0.07089 | 1.2222 | 0.066978
144 | 0.94803 | 0.055137 | 0.95063 | 0.052271
145 | 0.95125 | 0.04726 | 0.81483 | 0.044956
146 | 0.95285 | 0.039383 | 0.67902 | 0.037527
147 | 0.95607 | 0.031507 | 0.54322 | 0.030122
148 | 0.95928 | 0.031507 | 0.54322 | 0.030224
149 | 0.95928 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022668
150 | 0.9625 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022744
151 | 0.9641 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015188
152 | 0.96571 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015213
153 | 0.96732 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015238
154 | 0.96892 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015264
155 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
156 | 0.97214 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076572
157 | 0.97214 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076572
158 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076825
159 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076825
160 | 0.97696 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076952
161 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077078
162 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
163 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077205
164 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
165 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
166 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
167 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
168 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
169 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
170 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
171 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
172 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
173 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
174 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
175 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
176 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
177 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
178 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
179 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
180 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
181 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
182 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
183 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
184 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
185 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
186 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
187 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
188 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
189 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
190 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
191 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
192 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
193 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
194 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
195 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
196 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
197 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
198 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
199 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
200 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
201 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
202 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
203 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
204 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
205 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
206 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
207 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
208 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
209 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
210 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
211 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
212 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
213 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
214 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
215 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
216 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
217 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
218 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
219 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
220 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
221 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
222 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
223 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
224 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
225 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
226 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
227 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
228 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
229 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
230 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
231 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
232 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
233 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
234 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
235 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
236 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
237 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
238 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
239 | 1.0268 | 0 | 0 | 0
240 | 1.0268 | 0 | 0 | 0
241 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
242 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
243 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
244 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
245 | 1.03 | 0 | 0 | 0
246 | 1.03 | 0 | 0 | 0
247 | 1.03 | 0 | 0 | 0
248 | 1.03 | 0 | 0 | 0
249 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
250 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
251 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
252 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
253 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
254 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
255 | 1.0332 | 0 | 0 | 0