## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:56
ID | X002_LM
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.85644
Isc | 1.3154
Vmp | 0.7745
Imp | 1.0949
Pmp | 0.84796
FF | 0.75269
Eff | 0.1462
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
1 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
2 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
3 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
4 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
5 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
6 | 0.86126 | 0 | 0 | 0
7 | 0.86126 | 0 | 0 | 0
8 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
9 | 0.86448 | 0 | 0 | 0
10 | 0.86609 | 0 | 0 | 0
11 | 0.86769 | 0 | 0 | 0
12 | 0.8693 | 0 | 0 | 0
13 | 0.87091 | 0 | 0 | 0
14 | 0.87251 | 0 | 0 | 0
15 | 0.87251 | 0 | 0 | 0
16 | 0.87412 | 0 | 0 | 0
17 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
18 | 0.87733 | 0 | 0 | 0
19 | 0.87894 | 0 | 0 | 0
20 | 0.87894 | 0 | 0 | 0
21 | 0.88055 | 0 | 0 | 0
22 | 0.88215 | 0 | 0 | 0
23 | 0.88215 | 0 | 0 | 0
24 | 0.88376 | 0 | 0 | 0
25 | 0.88376 | 0 | 0 | 0
26 | 0.88537 | 0 | 0 | 0
27 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
28 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
29 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
30 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
31 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
32 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
33 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
34 | 0.8934 | 0 | 0 | 0
35 | 0.8934 | 0 | 0 | 0
36 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
37 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
38 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
39 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
40 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
41 | 0.89822 | 0 | 0 | 0
42 | 0.89822 | 0 | 0 | 0
43 | 0.89983 | 0 | 0 | 0
44 | 0.89983 | 0 | 0 | 0
45 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
46 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
47 | 0.90304 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007113
48 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
49 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
50 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
51 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
52 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
53 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
54 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
55 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
56 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
57 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
58 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
59 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
60 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
61 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
62 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
63 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
64 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
65 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
66 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
67 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
68 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
69 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
70 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
71 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
72 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
73 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
74 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
75 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
76 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
77 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
78 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
79 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
80 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
81 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
82 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
83 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
84 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
85 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
86 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
87 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
88 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
89 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
90 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
91 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
92 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
93 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
94 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
95 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
96 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
97 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
98 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
99 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
100 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
101 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
102 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
103 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
104 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
105 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
106 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
107 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
108 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
109 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
110 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
111 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
112 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
113 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
114 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
115 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
116 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
117 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
118 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
119 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
120 | 0.94 | 0 | 0 | 0
121 | 0.94 | 0 | 0 | 0
122 | 0.94 | 0 | 0 | 0
123 | 0.94 | 0 | 0 | 0
124 | 0.94 | 0 | 0 | 0
125 | 0.94 | 0 | 0 | 0
126 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
127 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
128 | 0.93197 | 0.14966 | 2.5803 | 0.13947
129 | 0.92072 | 0.27568 | 4.7532 | 0.25383
130 | 0.91108 | 0.3702 | 6.3828 | 0.33728
131 | 0.90465 | 0.45685 | 7.8767 | 0.41329
132 | 0.89662 | 0.52774 | 9.0989 | 0.47318
133 | 0.89019 | 0.58287 | 10.0495 | 0.51887
134 | 0.88376 | 0.63013 | 10.8644 | 0.55689
135 | 0.87733 | 0.66952 | 11.5434 | 0.58739
136 | 0.87251 | 0.7089 | 12.2224 | 0.61852
137 | 0.8693 | 0.73253 | 12.6298 | 0.63679
138 | 0.86448 | 0.76404 | 13.173 | 0.66049
139 | 0.86126 | 0.78767 | 13.5804 | 0.67839
140 | 0.85805 | 0.8113 | 13.9879 | 0.69613
141 | 0.85484 | 0.82705 | 14.2595 | 0.70699
142 | 0.85323 | 0.83493 | 14.3953 | 0.71238
143 | 0.85002 | 0.85068 | 14.6669 | 0.72309
144 | 0.8468 | 0.86643 | 14.9385 | 0.7337
145 | 0.8452 | 0.88219 | 15.2101 | 0.74562
146 | 0.84198 | 0.89006 | 15.3459 | 0.74942
147 | 0.83877 | 0.90582 | 15.6175 | 0.75977
148 | 0.83716 | 0.91369 | 15.7533 | 0.76491
149 | 0.83556 | 0.92157 | 15.8891 | 0.77002
150 | 0.83395 | 0.92945 | 16.0249 | 0.77511
151 | 0.83074 | 0.93732 | 16.1607 | 0.77867
152 | 0.82913 | 0.95308 | 16.4323 | 0.79022
153 | 0.82591 | 0.96095 | 16.5681 | 0.79366
154 | 0.82431 | 0.96095 | 16.5681 | 0.79212
155 | 0.8227 | 0.96883 | 16.7039 | 0.79706
156 | 0.82109 | 0.97671 | 16.8397 | 0.80197
157 | 0.81949 | 0.98458 | 16.9755 | 0.80685
158 | 0.81788 | 0.99246 | 17.1114 | 0.81171
159 | 0.81467 | 1.0003 | 17.2472 | 0.81494
160 | 0.80985 | 1.0082 | 17.383 | 0.8165
161 | 0.80663 | 1.024 | 17.6546 | 0.82596
162 | 0.80181 | 1.0318 | 17.7904 | 0.82734
163 | 0.7986 | 1.0476 | 18.062 | 0.83661
164 | 0.79378 | 1.0555 | 18.1978 | 0.83781
165 | 0.79056 | 1.0633 | 18.3336 | 0.84065
166 | 0.78574 | 1.0712 | 18.4694 | 0.84171
167 | 0.78253 | 1.0791 | 18.6052 | 0.84443
168 | 0.77771 | 1.0791 | 18.6052 | 0.83923
169 | 0.7745 | 1.0949 | 18.8768 | 0.84796
170 | 0.77128 | 1.0949 | 18.8768 | 0.84444
171 | 0.76646 | 1.1027 | 19.0126 | 0.8452
172 | 0.76164 | 1.1106 | 19.1484 | 0.84588
173 | 0.75843 | 1.1106 | 19.1484 | 0.84232
174 | 0.75521 | 1.1185 | 19.2842 | 0.8447
175 | 0.752 | 1.1264 | 19.42 | 0.84702
176 | 0.74397 | 1.1342 | 19.5558 | 0.84383
177 | 0.73754 | 1.1342 | 19.5558 | 0.83654
178 | 0.73111 | 1.1421 | 19.6916 | 0.83501
179 | 0.72629 | 1.15 | 19.8274 | 0.83523
180 | 0.71986 | 1.1579 | 19.9632 | 0.83351
181 | 0.71504 | 1.1579 | 19.9632 | 0.82793
182 | 0.70862 | 1.1657 | 20.0991 | 0.82606
183 | 0.70379 | 1.1657 | 20.0991 | 0.82045
184 | 0.69737 | 1.1736 | 20.2349 | 0.81845
185 | 0.69094 | 1.1815 | 20.3707 | 0.81634
186 | 0.68451 | 1.1815 | 20.3707 | 0.80875
187 | 0.67969 | 1.1815 | 20.3707 | 0.80306
188 | 0.67487 | 1.1894 | 20.5065 | 0.80268
189 | 0.66844 | 1.1894 | 20.5065 | 0.79503
190 | 0.66362 | 1.1973 | 20.6423 | 0.79452
191 | 0.6572 | 1.1973 | 20.6423 | 0.78683
192 | 0.64756 | 1.2051 | 20.7781 | 0.78039
193 | 0.63791 | 1.2051 | 20.7781 | 0.76877
194 | 0.62988 | 1.213 | 20.9139 | 0.76405
195 | 0.62185 | 1.2209 | 21.0497 | 0.7592
196 | 0.61381 | 1.2209 | 21.0497 | 0.74939
197 | 0.60738 | 1.2209 | 21.0497 | 0.74154
198 | 0.60096 | 1.2288 | 21.1855 | 0.73843
199 | 0.59453 | 1.2288 | 21.1855 | 0.73053
200 | 0.58489 | 1.2288 | 21.1855 | 0.71869
201 | 0.57846 | 1.2288 | 21.1855 | 0.71079
202 | 0.57043 | 1.2366 | 21.3213 | 0.70541
203 | 0.56239 | 1.2366 | 21.3213 | 0.69547
204 | 0.55597 | 1.2445 | 21.4571 | 0.69191
205 | 0.54954 | 1.2445 | 21.4571 | 0.68391
206 | 0.5415 | 1.2445 | 21.4571 | 0.67391
207 | 0.53508 | 1.2524 | 21.5929 | 0.67012
208 | 0.52383 | 1.2524 | 21.5929 | 0.65604
209 | 0.51419 | 1.2524 | 21.5929 | 0.64396
210 | 0.50455 | 1.2603 | 21.7287 | 0.63586
211 | 0.49491 | 1.2603 | 21.7287 | 0.62371
212 | 0.48687 | 1.2603 | 21.7287 | 0.61359
213 | 0.47723 | 1.2603 | 21.7287 | 0.60144
214 | 0.4708 | 1.2681 | 21.8645 | 0.59705
215 | 0.46277 | 1.2681 | 21.8645 | 0.58686
216 | 0.45313 | 1.2681 | 21.8645 | 0.57463
217 | 0.44349 | 1.276 | 22.0003 | 0.5659
218 | 0.43545 | 1.276 | 22.0003 | 0.55565
219 | 0.42742 | 1.276 | 22.0003 | 0.54539
220 | 0.41938 | 1.276 | 22.0003 | 0.53514
221 | 0.41296 | 1.276 | 22.0003 | 0.52694
222 | 0.40492 | 1.2839 | 22.1361 | 0.51988
223 | 0.3985 | 1.2839 | 22.1361 | 0.51163
224 | 0.38082 | 1.2839 | 22.1361 | 0.48893
225 | 0.36636 | 1.2918 | 22.2719 | 0.47325
226 | 0.3519 | 1.2918 | 22.2719 | 0.45457
227 | 0.33904 | 1.2918 | 22.2719 | 0.43797
228 | 0.32619 | 1.2996 | 22.4077 | 0.42393
229 | 0.31494 | 1.2996 | 22.4077 | 0.40931
230 | 0.30369 | 1.2996 | 22.4077 | 0.39469
231 | 0.29405 | 1.2996 | 22.4077 | 0.38216
232 | 0.2828 | 1.2996 | 22.4077 | 0.36754
233 | 0.27156 | 1.2996 | 22.4077 | 0.35293
234 | 0.26191 | 1.3075 | 22.5435 | 0.34246
235 | 0.25227 | 1.2996 | 22.4077 | 0.32787
236 | 0.24263 | 1.3075 | 22.5435 | 0.31725
237 | 0.2346 | 1.3075 | 22.5435 | 0.30674
238 | 0.22496 | 1.3075 | 22.5435 | 0.29414
239 | 0.21692 | 1.3075 | 22.5435 | 0.28363
240 | 0.20246 | 1.3075 | 22.5435 | 0.26472
241 | 0.19121 | 1.3154 | 22.6793 | 0.25152
242 | 0.17836 | 1.3075 | 22.5435 | 0.23321
243 | 0.16872 | 1.3154 | 22.6793 | 0.22193
244 | 0.15747 | 1.3154 | 22.6793 | 0.20714
245 | 0.14783 | 1.3154 | 22.6793 | 0.19445
246 | 0.13819 | 1.3154 | 22.6793 | 0.18177
247 | 0.13015 | 1.3154 | 22.6793 | 0.1712
248 | 0.11891 | 1.3154 | 22.6793 | 0.15641
249 | 0.10926 | 1.3154 | 22.6793 | 0.14373
250 | 0.099624 | 1.3154 | 22.6793 | 0.13105
251 | 0.089983 | 1.3154 | 22.6793 | 0.11836
252 | 0.081949 | 1.3154 | 22.6793 | 0.1078
253 | 0.072308 | 1.3154 | 22.6793 | 0.095114
254 | 0.064274 | 1.3154 | 22.6793 | 0.084545
255 | 0.056239 | 1.3154 | 22.6793 | 0.073977