## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:55
ID | X002_LM
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0048205
Isc | 0
Vmp | 0.62024
Imp | 1.1185
Pmp | 0.69373
FF | 6937283.7214
Eff | 0.11961
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0048205 | 1.3075 | 22.5435 | 0.0063029
1 | 0.0064274 | 1.3075 | 22.5435 | 0.0084039
2 | 0.0080342 | 1.3075 | 22.5435 | 0.010505
3 | 0.009641 | 1.3075 | 22.5435 | 0.012606
4 | 0.012855 | 1.3075 | 22.5435 | 0.016808
5 | 0.016068 | 1.3075 | 22.5435 | 0.02101
6 | 0.019282 | 1.3075 | 22.5435 | 0.025212
7 | 0.024103 | 1.3075 | 22.5435 | 0.031515
8 | 0.03053 | 1.3075 | 22.5435 | 0.039919
9 | 0.036957 | 1.3075 | 22.5435 | 0.048323
10 | 0.044991 | 1.3075 | 22.5435 | 0.058827
11 | 0.051419 | 1.3075 | 22.5435 | 0.067231
12 | 0.057846 | 1.3075 | 22.5435 | 0.075635
13 | 0.064274 | 1.3075 | 22.5435 | 0.084039
14 | 0.070701 | 1.2996 | 22.4077 | 0.091886
15 | 0.077128 | 1.2996 | 22.4077 | 0.10024
16 | 0.088376 | 1.2996 | 22.4077 | 0.11486
17 | 0.099624 | 1.2996 | 22.4077 | 0.12948
18 | 0.11087 | 1.2996 | 22.4077 | 0.14409
19 | 0.12051 | 1.2996 | 22.4077 | 0.15662
20 | 0.12855 | 1.2996 | 22.4077 | 0.16707
21 | 0.13819 | 1.2996 | 22.4077 | 0.1796
22 | 0.14622 | 1.2996 | 22.4077 | 0.19004
23 | 0.15426 | 1.2918 | 22.2719 | 0.19926
24 | 0.1639 | 1.2996 | 22.4077 | 0.21301
25 | 0.17354 | 1.2918 | 22.2719 | 0.22417
26 | 0.18157 | 1.2918 | 22.2719 | 0.23455
27 | 0.18961 | 1.2918 | 22.2719 | 0.24493
28 | 0.19764 | 1.2918 | 22.2719 | 0.25531
29 | 0.20568 | 1.2918 | 22.2719 | 0.26569
30 | 0.2121 | 1.2839 | 22.1361 | 0.27232
31 | 0.22014 | 1.2918 | 22.2719 | 0.28437
32 | 0.23621 | 1.2839 | 22.1361 | 0.30326
33 | 0.25388 | 1.2839 | 22.1361 | 0.32596
34 | 0.26674 | 1.276 | 22.0003 | 0.34036
35 | 0.2812 | 1.276 | 22.0003 | 0.35881
36 | 0.29244 | 1.276 | 22.0003 | 0.37316
37 | 0.30369 | 1.276 | 22.0003 | 0.38752
38 | 0.31333 | 1.2681 | 21.8645 | 0.39735
39 | 0.32297 | 1.2681 | 21.8645 | 0.40958
40 | 0.33422 | 1.2681 | 21.8645 | 0.42384
41 | 0.34386 | 1.2681 | 21.8645 | 0.43607
42 | 0.3535 | 1.2603 | 21.7287 | 0.44551
43 | 0.36154 | 1.2603 | 21.7287 | 0.45563
44 | 0.37118 | 1.2603 | 21.7287 | 0.46778
45 | 0.37761 | 1.2603 | 21.7287 | 0.47588
46 | 0.38564 | 1.2524 | 21.5929 | 0.48297
47 | 0.39368 | 1.2524 | 21.5929 | 0.49303
48 | 0.40492 | 1.2445 | 21.4571 | 0.50393
49 | 0.41617 | 1.2445 | 21.4571 | 0.51793
50 | 0.42581 | 1.2445 | 21.4571 | 0.52993
51 | 0.43545 | 1.2445 | 21.4571 | 0.54193
52 | 0.44349 | 1.2366 | 21.3213 | 0.54843
53 | 0.45152 | 1.2366 | 21.3213 | 0.55837
54 | 0.45956 | 1.2288 | 21.1855 | 0.56468
55 | 0.46759 | 1.2288 | 21.1855 | 0.57455
56 | 0.47562 | 1.2288 | 21.1855 | 0.58443
57 | 0.48366 | 1.2209 | 21.0497 | 0.59049
58 | 0.49169 | 1.2209 | 21.0497 | 0.6003
59 | 0.49812 | 1.2209 | 21.0497 | 0.60815
60 | 0.50455 | 1.213 | 20.9139 | 0.61202
61 | 0.51258 | 1.213 | 20.9139 | 0.62176
62 | 0.51901 | 1.2051 | 20.7781 | 0.62547
63 | 0.52383 | 1.2051 | 20.7781 | 0.63128
64 | 0.53347 | 1.1973 | 20.6423 | 0.6387
65 | 0.54311 | 1.1894 | 20.5065 | 0.64596
66 | 0.55115 | 1.1894 | 20.5065 | 0.65552
67 | 0.55757 | 1.1815 | 20.3707 | 0.65877
68 | 0.56561 | 1.1736 | 20.2349 | 0.66381
69 | 0.57043 | 1.1736 | 20.2349 | 0.66947
70 | 0.57685 | 1.1657 | 20.0991 | 0.67247
71 | 0.58328 | 1.1657 | 20.0991 | 0.67996
72 | 0.5881 | 1.1579 | 19.9632 | 0.68095
73 | 0.59453 | 1.15 | 19.8274 | 0.6837
74 | 0.59935 | 1.1421 | 19.6916 | 0.68453
75 | 0.60417 | 1.1421 | 19.6916 | 0.69003
76 | 0.60899 | 1.1342 | 19.5558 | 0.69074
77 | 0.61221 | 1.1264 | 19.42 | 0.68956
78 | 0.61542 | 1.1264 | 19.42 | 0.69318
79 | 0.62024 | 1.1185 | 19.2842 | 0.69373
80 | 0.62506 | 1.1027 | 19.0126 | 0.68927
81 | 0.62988 | 1.0949 | 18.8768 | 0.68963
82 | 0.6347 | 1.087 | 18.741 | 0.68991
83 | 0.63791 | 1.0791 | 18.6052 | 0.68837
84 | 0.64274 | 1.0712 | 18.4694 | 0.68851
85 | 0.64756 | 1.0633 | 18.3336 | 0.68858
86 | 0.64916 | 1.0633 | 18.3336 | 0.69029
87 | 0.65238 | 1.0476 | 18.062 | 0.68343
88 | 0.6572 | 1.0476 | 18.062 | 0.68848
89 | 0.66041 | 1.0397 | 17.9262 | 0.68664
90 | 0.66362 | 1.0318 | 17.7904 | 0.68475
91 | 0.66523 | 1.024 | 17.6546 | 0.68117
92 | 0.66844 | 1.0161 | 17.5188 | 0.6792
93 | 0.67166 | 1.0161 | 17.5188 | 0.68246
94 | 0.67326 | 1.0082 | 17.383 | 0.67879
95 | 0.67648 | 1.0003 | 17.2472 | 0.67671
96 | 0.67809 | 0.98458 | 16.9755 | 0.66763
97 | 0.68291 | 0.96883 | 16.7039 | 0.66162
98 | 0.68612 | 0.96095 | 16.5681 | 0.65933
99 | 0.68933 | 0.95308 | 16.4323 | 0.65699
100 | 0.69255 | 0.9452 | 16.2965 | 0.65459
101 | 0.69415 | 0.93732 | 16.1607 | 0.65065
102 | 0.69737 | 0.92945 | 16.0249 | 0.64816
103 | 0.69897 | 0.92157 | 15.8891 | 0.64415
104 | 0.70219 | 0.91369 | 15.7533 | 0.64158
105 | 0.70379 | 0.90582 | 15.6175 | 0.63751
106 | 0.7054 | 0.89794 | 15.4817 | 0.63341
107 | 0.70701 | 0.89006 | 15.3459 | 0.62928
108 | 0.70862 | 0.88219 | 15.2101 | 0.62513
109 | 0.71183 | 0.88219 | 15.2101 | 0.62797
110 | 0.71183 | 0.87431 | 15.0743 | 0.62236
111 | 0.71504 | 0.86643 | 14.9385 | 0.61954
112 | 0.71665 | 0.85856 | 14.8027 | 0.61528
113 | 0.71826 | 0.85068 | 14.6669 | 0.61101
114 | 0.71986 | 0.85068 | 14.6669 | 0.61237
115 | 0.72147 | 0.8428 | 14.5311 | 0.60806
116 | 0.72308 | 0.83493 | 14.3953 | 0.60372
117 | 0.72468 | 0.82705 | 14.2595 | 0.59935
118 | 0.72629 | 0.82705 | 14.2595 | 0.60068
119 | 0.7279 | 0.81917 | 14.1237 | 0.59627
120 | 0.7279 | 0.8113 | 13.9879 | 0.59054
121 | 0.73111 | 0.80342 | 13.852 | 0.58739
122 | 0.73111 | 0.80342 | 13.852 | 0.58739
123 | 0.73272 | 0.79554 | 13.7162 | 0.58291
124 | 0.73432 | 0.79554 | 13.7162 | 0.58419
125 | 0.73593 | 0.78767 | 13.5804 | 0.57967
126 | 0.73754 | 0.77979 | 13.4446 | 0.57512
127 | 0.73754 | 0.77979 | 13.4446 | 0.57512
128 | 0.74718 | 0.65376 | 11.2718 | 0.48848
129 | 0.75682 | 0.55137 | 9.5063 | 0.41728
130 | 0.76485 | 0.46472 | 8.0125 | 0.35545
131 | 0.77128 | 0.38596 | 6.6544 | 0.29768
132 | 0.77932 | 0.33082 | 5.7038 | 0.25781
133 | 0.78414 | 0.27568 | 4.7532 | 0.21617
134 | 0.78896 | 0.2363 | 4.0741 | 0.18643
135 | 0.79378 | 0.20479 | 3.5309 | 0.16256
136 | 0.79699 | 0.16541 | 2.8519 | 0.13183
137 | 0.80181 | 0.14178 | 2.4445 | 0.11368
138 | 0.80503 | 0.11815 | 2.0371 | 0.095114
139 | 0.80824 | 0.1024 | 1.7655 | 0.082761
140 | 0.81145 | 0.086643 | 1.4938 | 0.070307
141 | 0.81306 | 0.078767 | 1.358 | 0.064042
142 | 0.81627 | 0.063013 | 1.0864 | 0.051436
143 | 0.81788 | 0.055137 | 0.95063 | 0.045095
144 | 0.81949 | 0.04726 | 0.81483 | 0.038729
145 | 0.82109 | 0.039383 | 0.67902 | 0.032337
146 | 0.8227 | 0.031507 | 0.54322 | 0.025921
147 | 0.82431 | 0.02363 | 0.40741 | 0.019478
148 | 0.82591 | 0.02363 | 0.40741 | 0.019516
149 | 0.82752 | 0.02363 | 0.40741 | 0.019554
150 | 0.82913 | 0.015753 | 0.27161 | 0.013062
151 | 0.83074 | 0.015753 | 0.27161 | 0.013087
152 | 0.83074 | 0.015753 | 0.27161 | 0.013087
153 | 0.83234 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0065561
154 | 0.83395 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0065687
155 | 0.83395 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0065687
156 | 0.83556 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0065814
157 | 0.83556 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0065814
158 | 0.83556 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0065814
159 | 0.83716 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.006594
160 | 0.83877 | 0 | 0 | 0
161 | 0.84038 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0066194
162 | 0.84038 | 0 | 0 | 0
163 | 0.84038 | 0 | 0 | 0
164 | 0.84198 | 0 | 0 | 0
165 | 0.84198 | 0 | 0 | 0
166 | 0.84198 | 0 | 0 | 0
167 | 0.84359 | 0 | 0 | 0
168 | 0.84359 | 0 | 0 | 0
169 | 0.8452 | 0 | 0 | 0
170 | 0.8452 | 0 | 0 | 0
171 | 0.8468 | 0 | 0 | 0
172 | 0.8468 | 0 | 0 | 0
173 | 0.8468 | 0 | 0 | 0
174 | 0.84841 | 0 | 0 | 0
175 | 0.84841 | 0 | 0 | 0
176 | 0.85002 | 0 | 0 | 0
177 | 0.85002 | 0 | 0 | 0
178 | 0.85002 | 0 | 0 | 0
179 | 0.85162 | 0 | 0 | 0
180 | 0.85162 | 0 | 0 | 0
181 | 0.85323 | 0 | 0 | 0
182 | 0.85162 | 0 | 0 | 0
183 | 0.85323 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0067206
184 | 0.85323 | 0 | 0 | 0
185 | 0.85484 | 0 | 0 | 0
186 | 0.85484 | 0 | 0 | 0
187 | 0.85484 | 0 | 0 | 0
188 | 0.85484 | 0 | 0 | 0
189 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
190 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
191 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
192 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
193 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
194 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
195 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
196 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
197 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
198 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
199 | 0.86126 | 0 | 0 | 0
200 | 0.86126 | 0 | 0 | 0
201 | 0.86126 | 0 | 0 | 0
202 | 0.86126 | 0 | 0 | 0
203 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
204 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
205 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
206 | 0.86448 | 0 | 0 | 0
207 | 0.86448 | 0 | 0 | 0
208 | 0.86448 | 0 | 0 | 0
209 | 0.86448 | 0 | 0 | 0
210 | 0.86609 | 0 | 0 | 0
211 | 0.86609 | 0 | 0 | 0
212 | 0.86609 | 0 | 0 | 0
213 | 0.86769 | 0 | 0 | 0
214 | 0.86769 | 0 | 0 | 0
215 | 0.86769 | 0 | 0 | 0
216 | 0.86769 | 0 | 0 | 0
217 | 0.8693 | 0 | 0 | 0
218 | 0.8693 | 0 | 0 | 0
219 | 0.8693 | 0 | 0 | 0
220 | 0.8693 | 0 | 0 | 0
221 | 0.87091 | 0 | 0 | 0
222 | 0.87091 | 0 | 0 | 0
223 | 0.87091 | 0 | 0 | 0
224 | 0.87251 | 0 | 0 | 0
225 | 0.87251 | 0 | 0 | 0
226 | 0.87251 | 0 | 0 | 0
227 | 0.87251 | 0 | 0 | 0
228 | 0.87412 | 0 | 0 | 0
229 | 0.87412 | 0 | 0 | 0
230 | 0.87412 | 0 | 0 | 0
231 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
232 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
233 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
234 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
235 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
236 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
237 | 0.87733 | 0 | 0 | 0
238 | 0.87733 | 0 | 0 | 0
239 | 0.87733 | 0 | 0 | 0
240 | 0.87733 | 0 | 0 | 0
241 | 0.87894 | 0 | 0 | 0
242 | 0.87894 | 0 | 0 | 0
243 | 0.87894 | 0 | 0 | 0
244 | 0.87894 | 0 | 0 | 0
245 | 0.88055 | 0 | 0 | 0
246 | 0.88055 | 0 | 0 | 0
247 | 0.88055 | 0 | 0 | 0
248 | 0.88215 | 0 | 0 | 0
249 | 0.88055 | 0 | 0 | 0
250 | 0.88215 | 0 | 0 | 0
251 | 0.88215 | 0 | 0 | 0
252 | 0.88215 | 0 | 0 | 0
253 | 0.88215 | 0 | 0 | 0
254 | 0.88376 | 0 | 0 | 0
255 | 0.88376 | 0 | 0 | 0