## Summary
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Time | 2023-10-16 16:11 | 2023-10-16 16:11 | 2023-10-16 16:11 | 2023-10-16 16:11 | 2023-10-16 16:11 | 2023-10-16 16:11 | 2023-10-16 16:11 | 2023-10-16 16:12 | 2023-10-16 16:12 | 2023-10-16 16:12 | 2023-10-16 16:12 | 2023-10-16 16:12
ID | X---_LM | X---_LM | X---_LM | X---_LM | X---_LM | X---_LM | X---_LM | X---_LM | X---_LM | X---_LM | X---_LM | X---_LM
Pixel | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Pixel Area | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058
Irradiance | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Panel Temperature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Voc | 0.0016068 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0064274 | 0.0032137 | 0.0064274 | 0.0032137 | 0.0016068 | 0.7761 | 0.4001 | 0.80663 | 0.66202
Isc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3312 | 1.0633 | 1.3154 | 1.1736
Vmp | 0.0016068 | 0.0032137 | 0.77289 | 0.10123 | 0.78574 | 0.41938 | 0.0032137 | 0.0016068 | 0.94 | 0.094803 | 0.90626 | 0.25067
Imp | 0 | 0 | 1.1579 | 0.71678 | 1.2051 | 0.68527 | 0 | 0 | 1.213 | 0.74041 | 1.2288 | 0.70102
Pmp | 0 | 0 | 0.8949 | 0.07256 | 0.94692 | 0.28739 | 0 | 0 | 1.1402 | 0.070193 | 1.1136 | 0.17572
FF | 0 | 0 | 8949035.2494 | 725597.4527 | 9469217.62 | 2873912.6736 | 0 | 0 | 1.1037 | 0.16499 | 1.0495 | 0.22617
Eff | 0 | 0 | 0.15429 | 0.01251 | 0.16326 | 0.04955 | 0 | 0 | 0.19659 | 0.012102 | 0.19199 | 0.030297
Dir | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward