## Summary
0
Time | 2023-10-16 16:19
ID | X006_LM
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.81306
Isc | 1.2603
Vmp | 0.58489
Imp | 0.82705
Pmp | 0.48373
FF | 0.47208
Eff | 0.083402
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.81306 | 0.015753 | 0.27161 | 0.012808
1 | 0.81306 | 0.015753 | 0.27161 | 0.012808
2 | 0.81467 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0064168
3 | 0.81467 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0064168
4 | 0.81627 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0064295
5 | 0.81788 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0064422
6 | 0.81949 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0064548
7 | 0.81949 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0064548
8 | 0.82109 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0064675
9 | 0.8227 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0064801
10 | 0.8227 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0064801
11 | 0.82431 | 0 | 0 | 0
12 | 0.82591 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0065054
13 | 0.82591 | 0 | 0 | 0
14 | 0.82752 | 0 | 0 | 0
15 | 0.82913 | 0 | 0 | 0
16 | 0.82913 | 0 | 0 | 0
17 | 0.83074 | 0 | 0 | 0
18 | 0.83234 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0065561
19 | 0.83234 | 0 | 0 | 0
20 | 0.83395 | 0 | 0 | 0
21 | 0.83395 | 0 | 0 | 0
22 | 0.83556 | 0 | 0 | 0
23 | 0.83556 | 0 | 0 | 0
24 | 0.83716 | 0 | 0 | 0
25 | 0.83716 | 0 | 0 | 0
26 | 0.83877 | 0 | 0 | 0
27 | 0.83877 | 0 | 0 | 0
28 | 0.83877 | 0 | 0 | 0
29 | 0.83877 | 0 | 0 | 0
30 | 0.84038 | 0 | 0 | 0
31 | 0.84038 | 0 | 0 | 0
32 | 0.84038 | 0 | 0 | 0
33 | 0.84038 | 0 | 0 | 0
34 | 0.84038 | 0 | 0 | 0
35 | 0.84198 | 0 | 0 | 0
36 | 0.84198 | 0 | 0 | 0
37 | 0.84198 | 0 | 0 | 0
38 | 0.84359 | 0 | 0 | 0
39 | 0.84359 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0066447
40 | 0.84359 | 0 | 0 | 0
41 | 0.84359 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0066447
42 | 0.84359 | 0 | 0 | 0
43 | 0.84359 | 0 | 0 | 0
44 | 0.8452 | 0 | 0 | 0
45 | 0.8452 | 0 | 0 | 0
46 | 0.8452 | 0 | 0 | 0
47 | 0.8452 | 0 | 0 | 0
48 | 0.8468 | 0 | 0 | 0
49 | 0.8452 | 0 | 0 | 0
50 | 0.8468 | 0 | 0 | 0
51 | 0.8468 | 0 | 0 | 0
52 | 0.8468 | 0 | 0 | 0
53 | 0.8468 | 0 | 0 | 0
54 | 0.8468 | 0 | 0 | 0
55 | 0.84841 | 0 | 0 | 0
56 | 0.84841 | 0 | 0 | 0
57 | 0.84841 | 0 | 0 | 0
58 | 0.84841 | 0 | 0 | 0
59 | 0.84841 | 0 | 0 | 0
60 | 0.84841 | 0 | 0 | 0
61 | 0.85002 | 0 | 0 | 0
62 | 0.85002 | 0 | 0 | 0
63 | 0.85002 | 0 | 0 | 0
64 | 0.85002 | 0 | 0 | 0
65 | 0.85002 | 0 | 0 | 0
66 | 0.85002 | 0 | 0 | 0
67 | 0.85162 | 0 | 0 | 0
68 | 0.85162 | 0 | 0 | 0
69 | 0.85162 | 0 | 0 | 0
70 | 0.85162 | 0 | 0 | 0
71 | 0.85162 | 0 | 0 | 0
72 | 0.85323 | 0 | 0 | 0
73 | 0.85323 | 0 | 0 | 0
74 | 0.85323 | 0 | 0 | 0
75 | 0.85323 | 0 | 0 | 0
76 | 0.85323 | 0 | 0 | 0
77 | 0.85323 | 0 | 0 | 0
78 | 0.85484 | 0 | 0 | 0
79 | 0.85484 | 0 | 0 | 0
80 | 0.85484 | 0 | 0 | 0
81 | 0.85484 | 0 | 0 | 0
82 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
83 | 0.85484 | 0 | 0 | 0
84 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
85 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
86 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
87 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
88 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
89 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
90 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
91 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
92 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
93 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
94 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
95 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
96 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
97 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
98 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
99 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
100 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
101 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
102 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
103 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
104 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
105 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
106 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
107 | 0.86126 | 0 | 0 | 0
108 | 0.86126 | 0 | 0 | 0
109 | 0.86126 | 0 | 0 | 0
110 | 0.86126 | 0 | 0 | 0
111 | 0.86126 | 0 | 0 | 0
112 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
113 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
114 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
115 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
116 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
117 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
118 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
119 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
120 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
121 | 0.86448 | 0 | 0 | 0
122 | 0.86448 | 0 | 0 | 0
123 | 0.86448 | 0 | 0 | 0
124 | 0.86448 | 0 | 0 | 0
125 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
126 | 0.86448 | 0 | 0 | 0
127 | 0.86448 | 0 | 0 | 0
128 | 0.84038 | 0.11815 | 2.0371 | 0.09929
129 | 0.81627 | 0.21267 | 3.6667 | 0.1736
130 | 0.79538 | 0.29144 | 5.0248 | 0.2318
131 | 0.77771 | 0.36233 | 6.247 | 0.28178
132 | 0.76164 | 0.40959 | 7.0618 | 0.31196
133 | 0.74879 | 0.45685 | 7.8767 | 0.34208
134 | 0.73754 | 0.49623 | 8.5557 | 0.36599
135 | 0.72629 | 0.52774 | 9.0989 | 0.38329
136 | 0.71665 | 0.55137 | 9.5063 | 0.39514
137 | 0.70862 | 0.575 | 9.9137 | 0.40745
138 | 0.70219 | 0.59863 | 10.3211 | 0.42035
139 | 0.69415 | 0.61438 | 10.5927 | 0.42647
140 | 0.68933 | 0.63013 | 10.8644 | 0.43437
141 | 0.68291 | 0.64589 | 11.136 | 0.44108
142 | 0.67809 | 0.64589 | 11.136 | 0.43797
143 | 0.67326 | 0.66164 | 11.4076 | 0.44546
144 | 0.67005 | 0.66952 | 11.5434 | 0.44861
145 | 0.66362 | 0.68527 | 11.815 | 0.45476
146 | 0.66041 | 0.69315 | 11.9508 | 0.45776
147 | 0.65559 | 0.70102 | 12.0866 | 0.45958
148 | 0.65238 | 0.70102 | 12.0866 | 0.45733
149 | 0.64916 | 0.7089 | 12.2224 | 0.46019
150 | 0.64595 | 0.71678 | 12.3582 | 0.463
151 | 0.64434 | 0.72465 | 12.494 | 0.46692
152 | 0.64113 | 0.72465 | 12.494 | 0.46459
153 | 0.63791 | 0.73253 | 12.6298 | 0.46729
154 | 0.6347 | 0.74041 | 12.7656 | 0.46994
155 | 0.63149 | 0.74041 | 12.7656 | 0.46756
156 | 0.62988 | 0.74828 | 12.9014 | 0.47133
157 | 0.62827 | 0.75616 | 13.0372 | 0.47507
158 | 0.62506 | 0.75616 | 13.0372 | 0.47264
159 | 0.62345 | 0.75616 | 13.0372 | 0.47143
160 | 0.61703 | 0.77191 | 13.3088 | 0.47629
161 | 0.61381 | 0.77979 | 13.4446 | 0.47864
162 | 0.6106 | 0.78767 | 13.5804 | 0.48095
163 | 0.60578 | 0.78767 | 13.5804 | 0.47715
164 | 0.60256 | 0.79554 | 13.7162 | 0.47937
165 | 0.59774 | 0.80342 | 13.852 | 0.48024
166 | 0.59453 | 0.8113 | 13.9879 | 0.48234
167 | 0.59132 | 0.8113 | 13.9879 | 0.47973
168 | 0.5881 | 0.81917 | 14.1237 | 0.48176
169 | 0.58489 | 0.82705 | 14.2595 | 0.48373
170 | 0.58168 | 0.82705 | 14.2595 | 0.48107
171 | 0.57846 | 0.83493 | 14.3953 | 0.48297
172 | 0.57525 | 0.83493 | 14.3953 | 0.48029
173 | 0.57203 | 0.83493 | 14.3953 | 0.47761
174 | 0.56882 | 0.8428 | 14.5311 | 0.4794
175 | 0.56721 | 0.8428 | 14.5311 | 0.47805
176 | 0.56079 | 0.85068 | 14.6669 | 0.47705
177 | 0.55757 | 0.85856 | 14.8027 | 0.47871
178 | 0.55275 | 0.86643 | 14.9385 | 0.47892
179 | 0.54954 | 0.86643 | 14.9385 | 0.47614
180 | 0.54472 | 0.87431 | 15.0743 | 0.47625
181 | 0.5415 | 0.88219 | 15.2101 | 0.47771
182 | 0.53829 | 0.88219 | 15.2101 | 0.47487
183 | 0.53347 | 0.89006 | 15.3459 | 0.47482
184 | 0.53026 | 0.89006 | 15.3459 | 0.47196
185 | 0.52544 | 0.89794 | 15.4817 | 0.47181
186 | 0.52222 | 0.89794 | 15.4817 | 0.46892
187 | 0.51901 | 0.90582 | 15.6175 | 0.47013
188 | 0.51419 | 0.90582 | 15.6175 | 0.46576
189 | 0.51097 | 0.91369 | 15.7533 | 0.46687
190 | 0.50776 | 0.91369 | 15.7533 | 0.46394
191 | 0.50294 | 0.92157 | 15.8891 | 0.46349
192 | 0.49812 | 0.92945 | 16.0249 | 0.46297
193 | 0.49169 | 0.92945 | 16.0249 | 0.457
194 | 0.48526 | 0.93732 | 16.1607 | 0.45485
195 | 0.48044 | 0.9452 | 16.2965 | 0.45412
196 | 0.47562 | 0.9452 | 16.2965 | 0.44956
197 | 0.4708 | 0.95308 | 16.4323 | 0.44871
198 | 0.46759 | 0.96095 | 16.5681 | 0.44933
199 | 0.46277 | 0.96095 | 16.5681 | 0.4447
200 | 0.45634 | 0.96883 | 16.7039 | 0.44212
201 | 0.45152 | 0.96883 | 16.7039 | 0.43745
202 | 0.4467 | 0.97671 | 16.8397 | 0.4363
203 | 0.44188 | 0.97671 | 16.8397 | 0.43159
204 | 0.43867 | 0.98458 | 16.9755 | 0.4319
205 | 0.43385 | 0.98458 | 16.9755 | 0.42716
206 | 0.42903 | 0.99246 | 17.1114 | 0.42579
207 | 0.42421 | 0.99246 | 17.1114 | 0.42101
208 | 0.41778 | 1.0003 | 17.2472 | 0.41792
209 | 0.40974 | 1.0082 | 17.383 | 0.41311
210 | 0.40332 | 1.0161 | 17.5188 | 0.4098
211 | 0.3985 | 1.0161 | 17.5188 | 0.40491
212 | 0.39207 | 1.024 | 17.6546 | 0.40146
213 | 0.38564 | 1.0318 | 17.7904 | 0.39792
214 | 0.38082 | 1.0318 | 17.7904 | 0.39295
215 | 0.376 | 1.0397 | 17.9262 | 0.39093
216 | 0.36957 | 1.0397 | 17.9262 | 0.38425
217 | 0.36315 | 1.0476 | 18.062 | 0.38043
218 | 0.35832 | 1.0476 | 18.062 | 0.37538
219 | 0.3519 | 1.0555 | 18.1978 | 0.37142
220 | 0.34547 | 1.0633 | 18.3336 | 0.36736
221 | 0.34065 | 1.0633 | 18.3336 | 0.36223
222 | 0.33583 | 1.0712 | 18.4694 | 0.35975
223 | 0.33101 | 1.0712 | 18.4694 | 0.35458
224 | 0.31815 | 1.0791 | 18.6052 | 0.34332
225 | 0.30691 | 1.0949 | 18.8768 | 0.33602
226 | 0.29566 | 1.1027 | 19.0126 | 0.32603
227 | 0.28602 | 1.1106 | 19.1484 | 0.31765
228 | 0.27638 | 1.1185 | 19.2842 | 0.30912
229 | 0.26834 | 1.1185 | 19.2842 | 0.30014
230 | 0.2587 | 1.1264 | 19.42 | 0.29139
231 | 0.25227 | 1.1342 | 19.5558 | 0.28614
232 | 0.24263 | 1.1421 | 19.6916 | 0.27711
233 | 0.2346 | 1.1421 | 19.6916 | 0.26794
234 | 0.22656 | 1.15 | 19.8274 | 0.26055
235 | 0.21853 | 1.1579 | 19.9632 | 0.25303
236 | 0.2121 | 1.1579 | 19.9632 | 0.24559
237 | 0.20407 | 1.1657 | 20.0991 | 0.23789
238 | 0.19764 | 1.1736 | 20.2349 | 0.23196
239 | 0.19121 | 1.1736 | 20.2349 | 0.22441
240 | 0.17997 | 1.1815 | 20.3707 | 0.21263
241 | 0.16872 | 1.1894 | 20.5065 | 0.20067
242 | 0.15908 | 1.1973 | 20.6423 | 0.19046
243 | 0.15104 | 1.1973 | 20.6423 | 0.18084
244 | 0.1414 | 1.2051 | 20.7781 | 0.17041
245 | 0.13176 | 1.213 | 20.9139 | 0.15983
246 | 0.12533 | 1.213 | 20.9139 | 0.15203
247 | 0.1173 | 1.2209 | 21.0497 | 0.14321
248 | 0.10766 | 1.2288 | 21.1855 | 0.13229
249 | 0.099624 | 1.2288 | 21.1855 | 0.12241
250 | 0.089983 | 1.2366 | 21.3213 | 0.11128
251 | 0.083556 | 1.2445 | 21.4571 | 0.10399
252 | 0.073915 | 1.2445 | 21.4571 | 0.091987
253 | 0.06588 | 1.2445 | 21.4571 | 0.081989
254 | 0.059453 | 1.2603 | 21.7287 | 0.074927
255 | 0.051419 | 1.2603 | 21.7287 | 0.064801