## Summary
0
Time | 2023-10-16 16:19
ID | X006_LM
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.90304
Isc | 1.3233
Vmp | 0.71665
Imp | 1.1264
Pmp | 0.80721
FF | 0.6755
Eff | 0.13917
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.90304 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007113
1 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
2 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
3 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
4 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
5 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
6 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
7 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
8 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
9 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
10 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
11 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
12 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
13 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
14 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
15 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
16 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
17 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
18 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
19 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
20 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
21 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
22 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
23 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
24 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
25 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
26 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
27 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
28 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
29 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
30 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
31 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
32 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
33 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
34 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
35 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
36 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
37 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
38 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
39 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
40 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
41 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
42 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
43 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
44 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
45 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
46 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
47 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
48 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
49 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
50 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
51 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
52 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
53 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
54 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
55 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
56 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
57 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
58 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
59 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
60 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
61 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
62 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
63 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
64 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
65 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
66 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
67 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
68 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
69 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
70 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
71 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
72 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
73 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
74 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
75 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
76 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
77 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
78 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
79 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
80 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
81 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
82 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
83 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
84 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
85 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
86 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
87 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
88 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
89 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
90 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
91 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
92 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
93 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
94 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
95 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
96 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
97 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
98 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
99 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
100 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
101 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
102 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
103 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
104 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
105 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
106 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
107 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
108 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
109 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
110 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
111 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
112 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
113 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
114 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
115 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
116 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
117 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
118 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
119 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
121 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
128 | 0.98178 | 0.14178 | 2.4445 | 0.1392
129 | 0.9641 | 0.26781 | 4.6173 | 0.25819
130 | 0.94643 | 0.3702 | 6.3828 | 0.35037
131 | 0.93197 | 0.45685 | 7.8767 | 0.42576
132 | 0.92072 | 0.51986 | 8.9631 | 0.47864
133 | 0.90947 | 0.575 | 9.9137 | 0.52294
134 | 0.89983 | 0.62226 | 10.7285 | 0.55992
135 | 0.89019 | 0.66164 | 11.4076 | 0.58898
136 | 0.88215 | 0.69315 | 11.9508 | 0.61146
137 | 0.87573 | 0.73253 | 12.6298 | 0.64149
138 | 0.8693 | 0.75616 | 13.0372 | 0.65733
139 | 0.86287 | 0.77979 | 13.4446 | 0.67286
140 | 0.85805 | 0.79554 | 13.7162 | 0.68262
141 | 0.85323 | 0.8113 | 13.9879 | 0.69222
142 | 0.85002 | 0.82705 | 14.2595 | 0.70301
143 | 0.8452 | 0.83493 | 14.3953 | 0.70568
144 | 0.84038 | 0.85068 | 14.6669 | 0.71489
145 | 0.83716 | 0.86643 | 14.9385 | 0.72534
146 | 0.83234 | 0.87431 | 15.0743 | 0.72772
147 | 0.82913 | 0.89006 | 15.3459 | 0.73798
148 | 0.82591 | 0.89794 | 15.4817 | 0.74162
149 | 0.8227 | 0.90582 | 15.6175 | 0.74522
150 | 0.81949 | 0.91369 | 15.7533 | 0.74876
151 | 0.81627 | 0.92157 | 15.8891 | 0.75225
152 | 0.81306 | 0.92945 | 16.0249 | 0.75569
153 | 0.80985 | 0.92945 | 16.0249 | 0.75271
154 | 0.80824 | 0.93732 | 16.1607 | 0.75758
155 | 0.80503 | 0.9452 | 16.2965 | 0.76091
156 | 0.80181 | 0.95308 | 16.4323 | 0.76419
157 | 0.80021 | 0.96095 | 16.5681 | 0.76896
158 | 0.7986 | 0.96095 | 16.5681 | 0.76741
159 | 0.79538 | 0.96883 | 16.7039 | 0.77059
160 | 0.79056 | 0.98458 | 16.9755 | 0.77838
161 | 0.78574 | 0.99246 | 17.1114 | 0.77982
162 | 0.78092 | 1.0082 | 17.383 | 0.78734
163 | 0.77771 | 1.0161 | 17.5188 | 0.79022
164 | 0.77289 | 1.024 | 17.6546 | 0.79141
165 | 0.76807 | 1.0318 | 17.7904 | 0.79253
166 | 0.76485 | 1.0397 | 17.9262 | 0.79523
167 | 0.76164 | 1.0476 | 18.062 | 0.79789
168 | 0.75682 | 1.0555 | 18.1978 | 0.7988
169 | 0.75361 | 1.0555 | 18.1978 | 0.79541
170 | 0.74879 | 1.0633 | 18.3336 | 0.79622
171 | 0.74557 | 1.0712 | 18.4694 | 0.79868
172 | 0.74236 | 1.0791 | 18.6052 | 0.80108
173 | 0.73915 | 1.087 | 18.741 | 0.80343
174 | 0.73593 | 1.087 | 18.741 | 0.79994
175 | 0.73272 | 1.0949 | 18.8768 | 0.80222
176 | 0.72629 | 1.1106 | 19.1484 | 0.80662
177 | 0.72147 | 1.1106 | 19.1484 | 0.80127
178 | 0.71665 | 1.1264 | 19.42 | 0.80721
179 | 0.71183 | 1.1264 | 19.42 | 0.80178
180 | 0.70701 | 1.1342 | 19.5558 | 0.80192
181 | 0.70219 | 1.1421 | 19.6916 | 0.80198
182 | 0.69737 | 1.15 | 19.8274 | 0.80197
183 | 0.69415 | 1.1579 | 19.9632 | 0.80374
184 | 0.68933 | 1.1579 | 19.9632 | 0.79816
185 | 0.68291 | 1.1657 | 20.0991 | 0.79609
186 | 0.67809 | 1.1657 | 20.0991 | 0.79047
187 | 0.67326 | 1.1815 | 20.3707 | 0.79546
188 | 0.66844 | 1.1815 | 20.3707 | 0.78977
189 | 0.66362 | 1.1894 | 20.5065 | 0.7893
190 | 0.66041 | 1.1894 | 20.5065 | 0.78548
191 | 0.65398 | 1.1973 | 20.6423 | 0.78298
192 | 0.64595 | 1.2051 | 20.7781 | 0.77845
193 | 0.63791 | 1.213 | 20.9139 | 0.77379
194 | 0.63149 | 1.213 | 20.9139 | 0.766
195 | 0.62345 | 1.2288 | 21.1855 | 0.76607
196 | 0.61703 | 1.2288 | 21.1855 | 0.75818
197 | 0.6106 | 1.2366 | 21.3213 | 0.75509
198 | 0.60578 | 1.2366 | 21.3213 | 0.74913
199 | 0.59774 | 1.2445 | 21.4571 | 0.7439
200 | 0.58971 | 1.2445 | 21.4571 | 0.7339
201 | 0.58328 | 1.2524 | 21.5929 | 0.7305
202 | 0.57525 | 1.2524 | 21.5929 | 0.72043
203 | 0.56882 | 1.2524 | 21.5929 | 0.71238
204 | 0.56079 | 1.2603 | 21.7287 | 0.70674
205 | 0.55436 | 1.2603 | 21.7287 | 0.69864
206 | 0.54793 | 1.2603 | 21.7287 | 0.69054
207 | 0.5415 | 1.2603 | 21.7287 | 0.68244
208 | 0.53186 | 1.2681 | 21.8645 | 0.67448
209 | 0.52062 | 1.276 | 22.0003 | 0.66431
210 | 0.51097 | 1.276 | 22.0003 | 0.65201
211 | 0.49973 | 1.276 | 22.0003 | 0.63766
212 | 0.49169 | 1.2839 | 22.1361 | 0.63128
213 | 0.48366 | 1.2839 | 22.1361 | 0.62097
214 | 0.47562 | 1.2839 | 22.1361 | 0.61065
215 | 0.46759 | 1.2839 | 22.1361 | 0.60034
216 | 0.45795 | 1.2839 | 22.1361 | 0.58796
217 | 0.44831 | 1.2839 | 22.1361 | 0.57558
218 | 0.44027 | 1.2918 | 22.2719 | 0.56873
219 | 0.43224 | 1.2918 | 22.2719 | 0.55835
220 | 0.42421 | 1.2918 | 22.2719 | 0.54798
221 | 0.41617 | 1.2918 | 22.2719 | 0.5376
222 | 0.40814 | 1.2918 | 22.2719 | 0.52722
223 | 0.40171 | 1.2918 | 22.2719 | 0.51892
224 | 0.38403 | 1.2918 | 22.2719 | 0.49608
225 | 0.36797 | 1.2996 | 22.4077 | 0.47823
226 | 0.3535 | 1.2996 | 22.4077 | 0.45943
227 | 0.34065 | 1.2996 | 22.4077 | 0.44272
228 | 0.32779 | 1.2996 | 22.4077 | 0.42602
229 | 0.31655 | 1.2996 | 22.4077 | 0.4114
230 | 0.3053 | 1.3075 | 22.5435 | 0.39919
231 | 0.29566 | 1.3075 | 22.5435 | 0.38658
232 | 0.28441 | 1.3075 | 22.5435 | 0.37187
233 | 0.27316 | 1.3075 | 22.5435 | 0.35717
234 | 0.26352 | 1.3075 | 22.5435 | 0.34456
235 | 0.25227 | 1.3075 | 22.5435 | 0.32985
236 | 0.24263 | 1.3075 | 22.5435 | 0.31725
237 | 0.2346 | 1.3075 | 22.5435 | 0.30674
238 | 0.22656 | 1.3075 | 22.5435 | 0.29624
239 | 0.21692 | 1.3075 | 22.5435 | 0.28363
240 | 0.20407 | 1.3154 | 22.6793 | 0.26843
241 | 0.19121 | 1.3154 | 22.6793 | 0.25152
242 | 0.17997 | 1.3154 | 22.6793 | 0.23673
243 | 0.16872 | 1.3154 | 22.6793 | 0.22193
244 | 0.15908 | 1.3154 | 22.6793 | 0.20925
245 | 0.14944 | 1.3154 | 22.6793 | 0.19657
246 | 0.13979 | 1.3154 | 22.6793 | 0.18389
247 | 0.13015 | 1.3154 | 22.6793 | 0.1712
248 | 0.12051 | 1.3154 | 22.6793 | 0.15852
249 | 0.10926 | 1.3154 | 22.6793 | 0.14373
250 | 0.099624 | 1.3154 | 22.6793 | 0.13105
251 | 0.089983 | 1.3154 | 22.6793 | 0.11836
252 | 0.081949 | 1.3154 | 22.6793 | 0.1078
253 | 0.073915 | 1.3154 | 22.6793 | 0.097227
254 | 0.06588 | 1.3154 | 22.6793 | 0.086659
255 | 0.057846 | 1.3233 | 22.8151 | 0.076547