## Summary
0
Time | 2023-10-16 16:19
ID | X006_LM
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0064274
Isc | 0
Vmp | 0.67648
Imp | 1.0318
Pmp | 0.69802
FF | 6980189.2746
Eff | 0.12035
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0064274 | 1.3154 | 22.6793 | 0.0084545
1 | 0.0064274 | 1.3154 | 22.6793 | 0.0084545
2 | 0.0080342 | 1.3154 | 22.6793 | 0.010568
3 | 0.009641 | 1.3154 | 22.6793 | 0.012682
4 | 0.012855 | 1.3154 | 22.6793 | 0.016909
5 | 0.016068 | 1.3154 | 22.6793 | 0.021136
6 | 0.020889 | 1.3154 | 22.6793 | 0.027477
7 | 0.024103 | 1.3154 | 22.6793 | 0.031705
8 | 0.03053 | 1.3154 | 22.6793 | 0.040159
9 | 0.036957 | 1.3154 | 22.6793 | 0.048614
10 | 0.044991 | 1.3154 | 22.6793 | 0.059182
11 | 0.051419 | 1.3154 | 22.6793 | 0.067636
12 | 0.057846 | 1.3154 | 22.6793 | 0.076091
13 | 0.064274 | 1.3154 | 22.6793 | 0.084545
14 | 0.070701 | 1.3154 | 22.6793 | 0.093
15 | 0.077128 | 1.3154 | 22.6793 | 0.10145
16 | 0.088376 | 1.3154 | 22.6793 | 0.11625
17 | 0.099624 | 1.3154 | 22.6793 | 0.13105
18 | 0.11087 | 1.3154 | 22.6793 | 0.14584
19 | 0.12051 | 1.3154 | 22.6793 | 0.15852
20 | 0.13015 | 1.3154 | 22.6793 | 0.1712
21 | 0.13979 | 1.3154 | 22.6793 | 0.18389
22 | 0.14783 | 1.3154 | 22.6793 | 0.19445
23 | 0.15586 | 1.3154 | 22.6793 | 0.20502
24 | 0.1655 | 1.3075 | 22.5435 | 0.2164
25 | 0.17515 | 1.3075 | 22.5435 | 0.22901
26 | 0.18318 | 1.3154 | 22.6793 | 0.24095
27 | 0.19121 | 1.3154 | 22.6793 | 0.25152
28 | 0.20085 | 1.3154 | 22.6793 | 0.2642
29 | 0.20728 | 1.3075 | 22.5435 | 0.27103
30 | 0.21532 | 1.3075 | 22.5435 | 0.28153
31 | 0.22335 | 1.3075 | 22.5435 | 0.29204
32 | 0.24103 | 1.3075 | 22.5435 | 0.31515
33 | 0.25709 | 1.3075 | 22.5435 | 0.33616
34 | 0.27156 | 1.2996 | 22.4077 | 0.35293
35 | 0.28602 | 1.2996 | 22.4077 | 0.37172
36 | 0.29726 | 1.2996 | 22.4077 | 0.38634
37 | 0.31012 | 1.2996 | 22.4077 | 0.40305
38 | 0.31976 | 1.2996 | 22.4077 | 0.41558
39 | 0.3294 | 1.2918 | 22.2719 | 0.42551
40 | 0.34065 | 1.2918 | 22.2719 | 0.44004
41 | 0.3519 | 1.2996 | 22.4077 | 0.45734
42 | 0.36154 | 1.2918 | 22.2719 | 0.46703
43 | 0.36957 | 1.2918 | 22.2719 | 0.4774
44 | 0.37921 | 1.2918 | 22.2719 | 0.48986
45 | 0.38725 | 1.2839 | 22.1361 | 0.49719
46 | 0.39528 | 1.2839 | 22.1361 | 0.5075
47 | 0.40171 | 1.2839 | 22.1361 | 0.51575
48 | 0.41296 | 1.276 | 22.0003 | 0.52694
49 | 0.42421 | 1.276 | 22.0003 | 0.54129
50 | 0.43385 | 1.2681 | 21.8645 | 0.55018
51 | 0.44188 | 1.2603 | 21.7287 | 0.55689
52 | 0.45152 | 1.2603 | 21.7287 | 0.56904
53 | 0.45956 | 1.2603 | 21.7287 | 0.57916
54 | 0.46759 | 1.2524 | 21.5929 | 0.5856
55 | 0.47402 | 1.2524 | 21.5929 | 0.59365
56 | 0.48205 | 1.2445 | 21.4571 | 0.59992
57 | 0.49009 | 1.2445 | 21.4571 | 0.60992
58 | 0.49812 | 1.2366 | 21.3213 | 0.61599
59 | 0.50455 | 1.2366 | 21.3213 | 0.62394
60 | 0.51097 | 1.2288 | 21.1855 | 0.62786
61 | 0.5174 | 1.2209 | 21.0497 | 0.63169
62 | 0.52222 | 1.2209 | 21.0497 | 0.63757
63 | 0.52865 | 1.213 | 20.9139 | 0.64125
64 | 0.53668 | 1.2051 | 20.7781 | 0.64677
65 | 0.54472 | 1.1973 | 20.6423 | 0.65216
66 | 0.55115 | 1.1894 | 20.5065 | 0.65552
67 | 0.55757 | 1.1815 | 20.3707 | 0.65877
68 | 0.564 | 1.1736 | 20.2349 | 0.66192
69 | 0.57043 | 1.1736 | 20.2349 | 0.66947
70 | 0.57525 | 1.1657 | 20.0991 | 0.67059
71 | 0.58168 | 1.1579 | 19.9632 | 0.6735
72 | 0.5881 | 1.1579 | 19.9632 | 0.68095
73 | 0.59292 | 1.15 | 19.8274 | 0.68186
74 | 0.59774 | 1.1421 | 19.6916 | 0.68269
75 | 0.60256 | 1.1342 | 19.5558 | 0.68345
76 | 0.60738 | 1.1264 | 19.42 | 0.68413
77 | 0.6106 | 1.1264 | 19.42 | 0.68775
78 | 0.61542 | 1.1185 | 19.2842 | 0.68834
79 | 0.61863 | 1.1185 | 19.2842 | 0.69193
80 | 0.62506 | 1.1106 | 19.1484 | 0.6942
81 | 0.62988 | 1.0949 | 18.8768 | 0.68963
82 | 0.6347 | 1.087 | 18.741 | 0.68991
83 | 0.64113 | 1.0791 | 18.6052 | 0.69184
84 | 0.64434 | 1.0712 | 18.4694 | 0.69024
85 | 0.64916 | 1.0712 | 18.4694 | 0.6954
86 | 0.65238 | 1.0633 | 18.3336 | 0.6937
87 | 0.6572 | 1.0555 | 18.1978 | 0.69365
88 | 0.66041 | 1.0555 | 18.1978 | 0.69704
89 | 0.66523 | 1.0476 | 18.062 | 0.69689
90 | 0.66844 | 1.0397 | 17.9262 | 0.69499
91 | 0.67326 | 1.0318 | 17.7904 | 0.6947
92 | 0.67648 | 1.0318 | 17.7904 | 0.69802
93 | 0.67969 | 1.024 | 17.6546 | 0.69598
94 | 0.68291 | 1.0161 | 17.5188 | 0.69389
95 | 0.68612 | 1.0161 | 17.5188 | 0.69716
96 | 0.69094 | 1.0003 | 17.2472 | 0.69117
97 | 0.69576 | 0.99246 | 17.1114 | 0.69051
98 | 0.70058 | 0.98458 | 16.9755 | 0.68978
99 | 0.7054 | 0.96883 | 16.7039 | 0.68341
100 | 0.70862 | 0.96095 | 16.5681 | 0.68095
101 | 0.71183 | 0.96095 | 16.5681 | 0.68403
102 | 0.71665 | 0.95308 | 16.4323 | 0.68302
103 | 0.71986 | 0.9452 | 16.2965 | 0.68041
104 | 0.72308 | 0.93732 | 16.1607 | 0.67776
105 | 0.72629 | 0.92945 | 16.0249 | 0.67505
106 | 0.7295 | 0.92945 | 16.0249 | 0.67803
107 | 0.73272 | 0.92157 | 15.8891 | 0.67525
108 | 0.73593 | 0.92157 | 15.8891 | 0.67821
109 | 0.73915 | 0.91369 | 15.7533 | 0.67535
110 | 0.74075 | 0.90582 | 15.6175 | 0.67098
111 | 0.74397 | 0.90582 | 15.6175 | 0.6739
112 | 0.74718 | 0.89794 | 15.4817 | 0.67092
113 | 0.75039 | 0.89006 | 15.3459 | 0.6679
114 | 0.752 | 0.88219 | 15.2101 | 0.6634
115 | 0.75521 | 0.87431 | 15.0743 | 0.66029
116 | 0.75843 | 0.87431 | 15.0743 | 0.6631
117 | 0.76003 | 0.86643 | 14.9385 | 0.65852
118 | 0.76325 | 0.86643 | 14.9385 | 0.6613
119 | 0.76485 | 0.85856 | 14.8027 | 0.65667
120 | 0.76646 | 0.85068 | 14.6669 | 0.65201
121 | 0.76968 | 0.85068 | 14.6669 | 0.65475
122 | 0.77128 | 0.85068 | 14.6669 | 0.65611
123 | 0.7745 | 0.8428 | 14.5311 | 0.65275
124 | 0.7745 | 0.8428 | 14.5311 | 0.65275
125 | 0.77932 | 0.83493 | 14.3953 | 0.65067
126 | 0.78092 | 0.82705 | 14.2595 | 0.64586
127 | 0.78253 | 0.82705 | 14.2595 | 0.64719
128 | 0.80021 | 0.69315 | 11.9508 | 0.55466
129 | 0.81788 | 0.58287 | 10.0495 | 0.47672
130 | 0.83395 | 0.49623 | 8.5557 | 0.41383
131 | 0.84841 | 0.41746 | 7.1976 | 0.35418
132 | 0.85966 | 0.35445 | 6.1112 | 0.30471
133 | 0.87091 | 0.29931 | 5.1606 | 0.26067
134 | 0.88055 | 0.25205 | 4.3457 | 0.22194
135 | 0.88858 | 0.21267 | 3.6667 | 0.18897
136 | 0.89662 | 0.18116 | 3.1235 | 0.16243
137 | 0.90465 | 0.15753 | 2.7161 | 0.14251
138 | 0.91108 | 0.1339 | 2.3087 | 0.122
139 | 0.9159 | 0.11027 | 1.9013 | 0.101
140 | 0.92232 | 0.09452 | 1.6297 | 0.087178
141 | 0.92715 | 0.078767 | 1.358 | 0.073028
142 | 0.93036 | 0.07089 | 1.2222 | 0.065953
143 | 0.93518 | 0.063013 | 1.0864 | 0.058929
144 | 0.93839 | 0.04726 | 0.81483 | 0.044348
145 | 0.94161 | 0.039383 | 0.67902 | 0.037084
146 | 0.94482 | 0.039383 | 0.67902 | 0.03721
147 | 0.94643 | 0.031507 | 0.54322 | 0.029819
148 | 0.94964 | 0.031507 | 0.54322 | 0.02992
149 | 0.95125 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022478
150 | 0.95285 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022516
151 | 0.95446 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022554
152 | 0.95768 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015087
153 | 0.95768 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075433
154 | 0.96089 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015137
155 | 0.96089 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075686
156 | 0.9625 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075812
157 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075939
158 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075939
159 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076066
160 | 0.96732 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076192
161 | 0.96732 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076192
162 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
163 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
164 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
165 | 0.97214 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076572
166 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
167 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
168 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
169 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
170 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
171 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
172 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
173 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
174 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
175 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
176 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
177 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
178 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
179 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
180 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
181 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
182 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
183 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
184 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
185 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
186 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
187 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
188 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
189 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
190 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
191 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
192 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
193 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
194 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
195 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
196 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
197 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
198 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
199 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
200 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
201 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
202 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
203 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
204 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
205 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
206 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
207 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
208 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
209 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
210 | 0.99303 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078217
211 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
212 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
213 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
214 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
215 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
216 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
217 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
218 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
219 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
220 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
221 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
222 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
223 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
224 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
225 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
226 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
227 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
228 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
229 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
230 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
231 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
232 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
233 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
234 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
235 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
236 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
237 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
238 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
239 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
240 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
241 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
242 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
243 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
244 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
245 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
246 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
247 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
248 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
249 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
250 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
251 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
252 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
253 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
254 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
255 | 1.0027 | 0 | 0 | 0