## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:52
ID | X007_LM
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 1.2681
Vmp | 0.78414
Imp | 1.1579
Pmp | 0.90793
FF | 222.7771
Eff | 0.15654
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.2681 | 21.8645 | 0.0040754
1 | 0.12373 | 1.0633 | 18.3336 | 0.13156
2 | 0.23621 | 0.89794 | 15.4817 | 0.2121
3 | 0.33101 | 0.75616 | 13.0372 | 0.2503
4 | 0.40974 | 0.63801 | 11.0002 | 0.26142
5 | 0.47884 | 0.54349 | 9.3705 | 0.26024
6 | 0.53829 | 0.45685 | 7.8767 | 0.24592
7 | 0.58971 | 0.38596 | 6.6544 | 0.2276
8 | 0.63149 | 0.33082 | 5.7038 | 0.20891
9 | 0.67005 | 0.27568 | 4.7532 | 0.18472
10 | 0.70379 | 0.2363 | 4.0741 | 0.16631
11 | 0.73272 | 0.19692 | 3.3951 | 0.14428
12 | 0.75843 | 0.17329 | 2.9877 | 0.13143
13 | 0.78092 | 0.14178 | 2.4445 | 0.11072
14 | 0.80181 | 0.12603 | 2.1729 | 0.10105
15 | 0.81788 | 0.1024 | 1.7655 | 0.083748
16 | 0.83395 | 0.09452 | 1.6297 | 0.078825
17 | 0.8468 | 0.078767 | 1.358 | 0.0667
18 | 0.85805 | 0.063013 | 1.0864 | 0.054069
19 | 0.8693 | 0.055137 | 0.95063 | 0.04793
20 | 0.87894 | 0.04726 | 0.81483 | 0.041539
21 | 0.88697 | 0.039383 | 0.67902 | 0.034932
22 | 0.8934 | 0.039383 | 0.67902 | 0.035185
23 | 0.89983 | 0.031507 | 0.54322 | 0.028351
24 | 0.90626 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021415
25 | 0.91108 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021529
26 | 0.9159 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021643
27 | 0.91911 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014479
28 | 0.92232 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01453
29 | 0.92554 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01458
30 | 0.92875 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014631
31 | 0.93197 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0073408
32 | 0.93357 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0073534
33 | 0.93679 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0073787
34 | 0.93679 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0073787
35 | 0.94 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074041
36 | 0.94161 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074167
37 | 0.94321 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074294
38 | 0.94321 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074294
39 | 0.94482 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007442
40 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
41 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
42 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
43 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
44 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
45 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
46 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
47 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
48 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
49 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
50 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
51 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
52 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
53 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
54 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
55 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
56 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
57 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
58 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
59 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
60 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
61 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
62 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
63 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
64 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
65 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
66 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
67 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
68 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
69 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
70 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
71 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
72 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
73 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
74 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
75 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
76 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
77 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
78 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
79 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
80 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
81 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
82 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
83 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
84 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
85 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
86 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
87 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
88 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
89 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
90 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
91 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
92 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
93 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
94 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
95 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
96 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
97 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
98 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
99 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
100 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
101 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
102 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
103 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
104 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
105 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
106 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
107 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
108 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
109 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
110 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
111 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
112 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
113 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
114 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
115 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
116 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
117 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
118 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
119 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
120 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
121 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
122 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
123 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
124 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
125 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
126 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
127 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
128 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
129 | 0.95928 | 0.14966 | 2.5803 | 0.14356
130 | 0.94643 | 0.27568 | 4.7532 | 0.26091
131 | 0.93839 | 0.37808 | 6.5186 | 0.35479
132 | 0.92875 | 0.46472 | 8.0125 | 0.43161
133 | 0.92072 | 0.53561 | 9.2347 | 0.49315
134 | 0.91429 | 0.59075 | 10.1853 | 0.54012
135 | 0.90786 | 0.64589 | 11.136 | 0.58638
136 | 0.90304 | 0.68527 | 11.815 | 0.61883
137 | 0.89822 | 0.71678 | 12.3582 | 0.64382
138 | 0.8934 | 0.75616 | 13.0372 | 0.67555
139 | 0.89019 | 0.77979 | 13.4446 | 0.69416
140 | 0.88537 | 0.80342 | 13.852 | 0.71132
141 | 0.88215 | 0.82705 | 14.2595 | 0.72958
142 | 0.88055 | 0.8428 | 14.5311 | 0.74213
143 | 0.87894 | 0.85856 | 14.8027 | 0.75462
144 | 0.87573 | 0.87431 | 15.0743 | 0.76566
145 | 0.87251 | 0.89006 | 15.3459 | 0.77659
146 | 0.8693 | 0.90582 | 15.6175 | 0.78742
147 | 0.86609 | 0.91369 | 15.7533 | 0.79134
148 | 0.86448 | 0.92945 | 16.0249 | 0.80349
149 | 0.86287 | 0.93732 | 16.1607 | 0.80879
150 | 0.85966 | 0.95308 | 16.4323 | 0.81932
151 | 0.85805 | 0.96095 | 16.5681 | 0.82455
152 | 0.85644 | 0.96883 | 16.7039 | 0.82975
153 | 0.85323 | 0.97671 | 16.8397 | 0.83335
154 | 0.85162 | 0.98458 | 16.9755 | 0.83849
155 | 0.85002 | 0.99246 | 17.1114 | 0.84361
156 | 0.84841 | 1.0003 | 17.2472 | 0.84869
157 | 0.8468 | 1.0003 | 17.2472 | 0.84709
158 | 0.84359 | 1.0082 | 17.383 | 0.85052
159 | 0.84198 | 1.0161 | 17.5188 | 0.85553
160 | 0.84038 | 1.024 | 17.6546 | 0.86052
161 | 0.83556 | 1.0397 | 17.9262 | 0.86874
162 | 0.83074 | 1.0555 | 18.1978 | 0.87682
163 | 0.82591 | 1.0633 | 18.3336 | 0.87823
164 | 0.8227 | 1.0791 | 18.6052 | 0.88778
165 | 0.81788 | 1.087 | 18.741 | 0.88902
166 | 0.81467 | 1.0949 | 18.8768 | 0.89194
167 | 0.81145 | 1.1027 | 19.0126 | 0.89481
168 | 0.80824 | 1.1106 | 19.1484 | 0.89764
169 | 0.80342 | 1.1185 | 19.2842 | 0.89861
170 | 0.7986 | 1.1264 | 19.42 | 0.89951
171 | 0.79538 | 1.1342 | 19.5558 | 0.90216
172 | 0.79056 | 1.1421 | 19.6916 | 0.90292
173 | 0.78735 | 1.1421 | 19.6916 | 0.89924
174 | 0.78414 | 1.1579 | 19.9632 | 0.90793
175 | 0.77932 | 1.1579 | 19.9632 | 0.90235
176 | 0.7761 | 1.1579 | 19.9632 | 0.89862
177 | 0.76968 | 1.1657 | 20.0991 | 0.89724
178 | 0.76164 | 1.1736 | 20.2349 | 0.89388
179 | 0.75521 | 1.1815 | 20.3707 | 0.89228
180 | 0.74879 | 1.1815 | 20.3707 | 0.88469
181 | 0.74397 | 1.1973 | 20.6423 | 0.89071
182 | 0.73754 | 1.1973 | 20.6423 | 0.88302
183 | 0.73111 | 1.1973 | 20.6423 | 0.87532
184 | 0.72629 | 1.2051 | 20.7781 | 0.87527
185 | 0.71826 | 1.2051 | 20.7781 | 0.86559
186 | 0.71183 | 1.213 | 20.9139 | 0.86345
187 | 0.7054 | 1.2209 | 21.0497 | 0.86121
188 | 0.69897 | 1.2209 | 21.0497 | 0.85336
189 | 0.69255 | 1.2209 | 21.0497 | 0.84552
190 | 0.68612 | 1.2209 | 21.0497 | 0.83767
191 | 0.6813 | 1.2288 | 21.1855 | 0.83715
192 | 0.67326 | 1.2288 | 21.1855 | 0.82728
193 | 0.66362 | 1.2288 | 21.1855 | 0.81543
194 | 0.65238 | 1.2366 | 21.3213 | 0.80675
195 | 0.64274 | 1.2366 | 21.3213 | 0.79483
196 | 0.63309 | 1.2366 | 21.3213 | 0.78291
197 | 0.62506 | 1.2445 | 21.4571 | 0.77789
198 | 0.61542 | 1.2366 | 21.3213 | 0.76105
199 | 0.60899 | 1.2445 | 21.4571 | 0.7579
200 | 0.60256 | 1.2445 | 21.4571 | 0.7499
201 | 0.59292 | 1.2524 | 21.5929 | 0.74257
202 | 0.58328 | 1.2445 | 21.4571 | 0.7259
203 | 0.57685 | 1.2445 | 21.4571 | 0.7179
204 | 0.56882 | 1.2524 | 21.5929 | 0.71238
205 | 0.56079 | 1.2524 | 21.5929 | 0.70232
206 | 0.55275 | 1.2524 | 21.5929 | 0.69226
207 | 0.54472 | 1.2524 | 21.5929 | 0.6822
208 | 0.53829 | 1.2524 | 21.5929 | 0.67415
209 | 0.52544 | 1.2524 | 21.5929 | 0.65805
210 | 0.51419 | 1.2603 | 21.7287 | 0.64801
211 | 0.50455 | 1.2524 | 21.5929 | 0.63189
212 | 0.4933 | 1.2524 | 21.5929 | 0.6178
213 | 0.48526 | 1.2524 | 21.5929 | 0.60774
214 | 0.47562 | 1.2524 | 21.5929 | 0.59567
215 | 0.46759 | 1.2603 | 21.7287 | 0.58929
216 | 0.45956 | 1.2603 | 21.7287 | 0.57916
217 | 0.44991 | 1.2524 | 21.5929 | 0.56347
218 | 0.44027 | 1.2603 | 21.7287 | 0.55486
219 | 0.43224 | 1.2603 | 21.7287 | 0.54474
220 | 0.4226 | 1.2603 | 21.7287 | 0.53259
221 | 0.41456 | 1.2603 | 21.7287 | 0.52246
222 | 0.40814 | 1.2603 | 21.7287 | 0.51436
223 | 0.4001 | 1.2603 | 21.7287 | 0.50424
224 | 0.39368 | 1.2603 | 21.7287 | 0.49614
225 | 0.376 | 1.2603 | 21.7287 | 0.47386
226 | 0.35993 | 1.2603 | 21.7287 | 0.45361
227 | 0.34547 | 1.2603 | 21.7287 | 0.43538
228 | 0.33262 | 1.2603 | 21.7287 | 0.41918
229 | 0.31976 | 1.2603 | 21.7287 | 0.40298
230 | 0.30851 | 1.2681 | 21.8645 | 0.39124
231 | 0.29726 | 1.2681 | 21.8645 | 0.37697
232 | 0.28762 | 1.2681 | 21.8645 | 0.36475
233 | 0.27477 | 1.2681 | 21.8645 | 0.34845
234 | 0.26513 | 1.2681 | 21.8645 | 0.33622
235 | 0.25549 | 1.2681 | 21.8645 | 0.32399
236 | 0.24585 | 1.2681 | 21.8645 | 0.31177
237 | 0.23621 | 1.2681 | 21.8645 | 0.29954
238 | 0.22656 | 1.2603 | 21.7287 | 0.28553
239 | 0.21853 | 1.2681 | 21.8645 | 0.27713
240 | 0.2105 | 1.2681 | 21.8645 | 0.26694
241 | 0.19764 | 1.2681 | 21.8645 | 0.25064
242 | 0.18479 | 1.2681 | 21.8645 | 0.23434
243 | 0.17515 | 1.2681 | 21.8645 | 0.22211
244 | 0.1639 | 1.2681 | 21.8645 | 0.20785
245 | 0.15426 | 1.2681 | 21.8645 | 0.19562
246 | 0.14462 | 1.2681 | 21.8645 | 0.18339
247 | 0.13497 | 1.2681 | 21.8645 | 0.17117
248 | 0.12533 | 1.276 | 22.0003 | 0.15993
249 | 0.11569 | 1.2681 | 21.8645 | 0.14671
250 | 0.10605 | 1.2681 | 21.8645 | 0.13449
251 | 0.09641 | 1.2681 | 21.8645 | 0.12226
252 | 0.088376 | 1.2681 | 21.8645 | 0.11207
253 | 0.078735 | 1.2681 | 21.8645 | 0.099847
254 | 0.070701 | 1.2681 | 21.8645 | 0.089659
255 | 0.062667 | 1.2681 | 21.8645 | 0.07947