## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:52
ID | X007_LM
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.9159
Isc | 1.2996
Vmp | 0.77128
Imp | 1.1579
Pmp | 0.89304
FF | 0.75024
Eff | 0.15397
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.9159 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072142
1 | 0.91911 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072395
2 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072648
3 | 0.92393 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072775
4 | 0.92715 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0073028
5 | 0.92875 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0073155
6 | 0.93036 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0073281
7 | 0.93357 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0073534
8 | 0.93518 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0073661
9 | 0.93518 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0073661
10 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
11 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
12 | 0.94 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074041
13 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
14 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
15 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
16 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
17 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
18 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
19 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
20 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
21 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
22 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
23 | 0.94964 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00748
24 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
25 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
26 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
27 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
28 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
29 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
30 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
31 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
32 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
33 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
34 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
35 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
36 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
37 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
38 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
39 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
40 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
41 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
42 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
43 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
44 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
45 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
46 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
47 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
48 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
49 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
50 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
51 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
52 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
53 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
54 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
55 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
56 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
57 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
58 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
59 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
60 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
61 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
62 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
63 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
64 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
65 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
66 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
67 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
68 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
69 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
70 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
71 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
72 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
73 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
74 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
75 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
76 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
77 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
78 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
79 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
80 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
81 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
82 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
83 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
84 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
85 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
86 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
87 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
88 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
89 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
90 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
91 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
92 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
93 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
94 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
95 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
96 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
97 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
98 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
99 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
100 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
101 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
102 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
103 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
104 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
105 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
106 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
107 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
108 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
109 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
110 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
111 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
112 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
113 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
114 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
115 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
116 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
117 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
118 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
119 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
120 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
121 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
122 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
123 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
124 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
125 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
126 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
127 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
128 | 0.9625 | 0.14966 | 2.5803 | 0.14404
129 | 0.94964 | 0.27568 | 4.7532 | 0.2618
130 | 0.93679 | 0.37808 | 6.5186 | 0.35418
131 | 0.92715 | 0.46472 | 8.0125 | 0.43087
132 | 0.9175 | 0.52774 | 9.0989 | 0.4842
133 | 0.90947 | 0.59075 | 10.1853 | 0.53727
134 | 0.90304 | 0.63801 | 11.0002 | 0.57615
135 | 0.89662 | 0.67739 | 11.6792 | 0.60736
136 | 0.89179 | 0.7089 | 12.2224 | 0.63219
137 | 0.88697 | 0.74828 | 12.9014 | 0.66371
138 | 0.88215 | 0.77191 | 13.3088 | 0.68095
139 | 0.87894 | 0.79554 | 13.7162 | 0.69923
140 | 0.87412 | 0.8113 | 13.9879 | 0.70917
141 | 0.87091 | 0.83493 | 14.3953 | 0.72714
142 | 0.8693 | 0.85068 | 14.6669 | 0.73949
143 | 0.86609 | 0.85856 | 14.8027 | 0.74358
144 | 0.86287 | 0.88219 | 15.2101 | 0.76121
145 | 0.85966 | 0.89006 | 15.3459 | 0.76515
146 | 0.85644 | 0.90582 | 15.6175 | 0.77578
147 | 0.85484 | 0.92157 | 15.8891 | 0.78779
148 | 0.85162 | 0.92945 | 16.0249 | 0.79154
149 | 0.85002 | 0.93732 | 16.1607 | 0.79674
150 | 0.84841 | 0.9452 | 16.2965 | 0.80192
151 | 0.8452 | 0.95308 | 16.4323 | 0.80554
152 | 0.84359 | 0.96095 | 16.5681 | 0.81065
153 | 0.84038 | 0.96883 | 16.7039 | 0.81418
154 | 0.83877 | 0.97671 | 16.8397 | 0.81923
155 | 0.83716 | 0.99246 | 17.1114 | 0.83085
156 | 0.83556 | 1.0003 | 17.2472 | 0.83584
157 | 0.83395 | 1.0003 | 17.2472 | 0.83423
158 | 0.83234 | 1.0082 | 17.383 | 0.83918
159 | 0.82913 | 1.0082 | 17.383 | 0.83594
160 | 0.82431 | 1.0318 | 17.7904 | 0.85056
161 | 0.82109 | 1.0397 | 17.9262 | 0.85371
162 | 0.81788 | 1.0555 | 18.1978 | 0.86325
163 | 0.81306 | 1.0633 | 18.3336 | 0.86457
164 | 0.80985 | 1.0712 | 18.4694 | 0.86753
165 | 0.80663 | 1.087 | 18.741 | 0.87679
166 | 0.80181 | 1.0949 | 18.8768 | 0.87787
167 | 0.80021 | 1.0949 | 18.8768 | 0.87611
168 | 0.79538 | 1.1106 | 19.1484 | 0.88336
169 | 0.79217 | 1.1106 | 19.1484 | 0.87979
170 | 0.78735 | 1.1264 | 19.42 | 0.88684
171 | 0.78414 | 1.1264 | 19.42 | 0.88322
172 | 0.78092 | 1.1342 | 19.5558 | 0.88575
173 | 0.77771 | 1.1421 | 19.6916 | 0.88823
174 | 0.7745 | 1.15 | 19.8274 | 0.89066
175 | 0.77128 | 1.1579 | 19.9632 | 0.89304
176 | 0.76485 | 1.1657 | 20.0991 | 0.89163
177 | 0.76003 | 1.1736 | 20.2349 | 0.89199
178 | 0.75361 | 1.1815 | 20.3707 | 0.89039
179 | 0.74879 | 1.1894 | 20.5065 | 0.89059
180 | 0.74236 | 1.1894 | 20.5065 | 0.88294
181 | 0.73754 | 1.1973 | 20.6423 | 0.88302
182 | 0.73272 | 1.2051 | 20.7781 | 0.88302
183 | 0.7279 | 1.213 | 20.9139 | 0.88294
184 | 0.72147 | 1.2209 | 21.0497 | 0.88083
185 | 0.71665 | 1.2209 | 21.0497 | 0.87494
186 | 0.71022 | 1.2288 | 21.1855 | 0.87269
187 | 0.70379 | 1.2288 | 21.1855 | 0.86479
188 | 0.69897 | 1.2366 | 21.3213 | 0.86438
189 | 0.69255 | 1.2366 | 21.3213 | 0.85643
190 | 0.68773 | 1.2445 | 21.4571 | 0.85588
191 | 0.68291 | 1.2445 | 21.4571 | 0.84988
192 | 0.67166 | 1.2524 | 21.5929 | 0.84118
193 | 0.66202 | 1.2524 | 21.5929 | 0.8291
194 | 0.65398 | 1.2603 | 21.7287 | 0.82419
195 | 0.64434 | 1.2603 | 21.7287 | 0.81204
196 | 0.63631 | 1.2681 | 21.8645 | 0.80693
197 | 0.62827 | 1.2681 | 21.8645 | 0.79674
198 | 0.62024 | 1.2681 | 21.8645 | 0.78655
199 | 0.61381 | 1.2681 | 21.8645 | 0.7784
200 | 0.60578 | 1.2681 | 21.8645 | 0.76821
201 | 0.59774 | 1.276 | 22.0003 | 0.76273
202 | 0.5881 | 1.2839 | 22.1361 | 0.75506
203 | 0.58168 | 1.2839 | 22.1361 | 0.74681
204 | 0.57364 | 1.276 | 22.0003 | 0.73198
205 | 0.56561 | 1.276 | 22.0003 | 0.72172
206 | 0.55757 | 1.2839 | 22.1361 | 0.71586
207 | 0.55115 | 1.2839 | 22.1361 | 0.70761
208 | 0.5399 | 1.2839 | 22.1361 | 0.69317
209 | 0.52704 | 1.2918 | 22.2719 | 0.68082
210 | 0.5174 | 1.2918 | 22.2719 | 0.66836
211 | 0.50776 | 1.2839 | 22.1361 | 0.65191
212 | 0.49812 | 1.2918 | 22.2719 | 0.64346
213 | 0.48848 | 1.2918 | 22.2719 | 0.631
214 | 0.48044 | 1.2918 | 22.2719 | 0.62062
215 | 0.47241 | 1.2918 | 22.2719 | 0.61025
216 | 0.46277 | 1.2918 | 22.2719 | 0.59779
217 | 0.45152 | 1.2918 | 22.2719 | 0.58326
218 | 0.44349 | 1.2996 | 22.4077 | 0.57638
219 | 0.43545 | 1.2996 | 22.4077 | 0.56594
220 | 0.42742 | 1.2918 | 22.2719 | 0.55213
221 | 0.41778 | 1.2918 | 22.2719 | 0.53967
222 | 0.40974 | 1.2918 | 22.2719 | 0.5293
223 | 0.40332 | 1.2918 | 22.2719 | 0.52099
224 | 0.38564 | 1.2996 | 22.4077 | 0.5012
225 | 0.36957 | 1.2996 | 22.4077 | 0.48031
226 | 0.3535 | 1.2996 | 22.4077 | 0.45943
227 | 0.34065 | 1.2996 | 22.4077 | 0.44272
228 | 0.32779 | 1.2996 | 22.4077 | 0.42602
229 | 0.31655 | 1.2996 | 22.4077 | 0.4114
230 | 0.3053 | 1.2996 | 22.4077 | 0.39678
231 | 0.29405 | 1.2996 | 22.4077 | 0.38216
232 | 0.2828 | 1.2996 | 22.4077 | 0.36754
233 | 0.27316 | 1.2996 | 22.4077 | 0.35501
234 | 0.26191 | 1.2996 | 22.4077 | 0.3404
235 | 0.25227 | 1.2996 | 22.4077 | 0.32787
236 | 0.24103 | 1.2996 | 22.4077 | 0.31325
237 | 0.23299 | 1.2996 | 22.4077 | 0.30281
238 | 0.22496 | 1.2996 | 22.4077 | 0.29237
239 | 0.21692 | 1.2996 | 22.4077 | 0.28192
240 | 0.20246 | 1.2996 | 22.4077 | 0.26313
241 | 0.18961 | 1.2996 | 22.4077 | 0.24642
242 | 0.17836 | 1.2996 | 22.4077 | 0.2318
243 | 0.16872 | 1.2996 | 22.4077 | 0.21927
244 | 0.15747 | 1.2996 | 22.4077 | 0.20466
245 | 0.14783 | 1.3075 | 22.5435 | 0.19329
246 | 0.13819 | 1.2996 | 22.4077 | 0.1796
247 | 0.13015 | 1.2996 | 22.4077 | 0.16915
248 | 0.11891 | 1.2996 | 22.4077 | 0.15454
249 | 0.10926 | 1.2996 | 22.4077 | 0.14201
250 | 0.099624 | 1.2996 | 22.4077 | 0.12948
251 | 0.089983 | 1.2996 | 22.4077 | 0.11695
252 | 0.081949 | 1.2996 | 22.4077 | 0.1065
253 | 0.072308 | 1.2996 | 22.4077 | 0.093975
254 | 0.064274 | 1.2996 | 22.4077 | 0.083533
255 | 0.056239 | 1.2996 | 22.4077 | 0.073091