## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:53
ID | X007_LM
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.94161
Isc | 1.3233
Vmp | 0.77932
Imp | 1.1894
Pmp | 0.9269
FF | 0.7439
Eff | 0.15981
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
1 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
2 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
3 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
4 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
5 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
6 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
7 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
8 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
9 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
10 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
11 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
12 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
13 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
14 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
15 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
16 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
17 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
18 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
19 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
20 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
21 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
22 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
23 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
24 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
25 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
26 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
27 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
28 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
29 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
30 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
31 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
32 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
33 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
34 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
35 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
36 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
37 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
38 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
39 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
40 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
41 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
42 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
43 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
44 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
45 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
46 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
47 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
48 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
49 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
50 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
51 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
52 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
53 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
54 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
55 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
56 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
57 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
58 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
59 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
60 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
61 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
62 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
63 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
64 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
65 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
66 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
67 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
68 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
69 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
70 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
71 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
72 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
73 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
74 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
75 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
76 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
77 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
78 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
79 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
80 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
81 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
82 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
83 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
84 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
85 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
86 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
87 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
88 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
89 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
90 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
91 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
92 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
93 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
94 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
95 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
96 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
97 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
98 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
99 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
100 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
101 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
102 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
103 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
104 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
105 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
106 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
107 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
108 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
109 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
110 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
111 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
112 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
113 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
114 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
115 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
116 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
117 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
118 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
119 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
120 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
121 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
122 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
124 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
128 | 0.9866 | 0.14966 | 2.5803 | 0.14765
129 | 0.97374 | 0.28356 | 4.889 | 0.27611
130 | 0.96089 | 0.38596 | 6.6544 | 0.37086
131 | 0.94964 | 0.4726 | 8.1483 | 0.4488
132 | 0.94161 | 0.54349 | 9.3705 | 0.51175
133 | 0.93357 | 0.59863 | 10.3211 | 0.55886
134 | 0.92554 | 0.65376 | 11.2718 | 0.60508
135 | 0.91911 | 0.69315 | 11.9508 | 0.63708
136 | 0.91429 | 0.73253 | 12.6298 | 0.66974
137 | 0.90947 | 0.76404 | 13.173 | 0.69487
138 | 0.90304 | 0.78767 | 13.5804 | 0.7113
139 | 0.89983 | 0.8113 | 13.9879 | 0.73003
140 | 0.89501 | 0.83493 | 14.3953 | 0.74727
141 | 0.89179 | 0.85068 | 14.6669 | 0.75863
142 | 0.88858 | 0.86643 | 14.9385 | 0.7699
143 | 0.88537 | 0.88219 | 15.2101 | 0.78106
144 | 0.88215 | 0.89794 | 15.4817 | 0.79212
145 | 0.87894 | 0.91369 | 15.7533 | 0.80308
146 | 0.87573 | 0.92945 | 16.0249 | 0.81394
147 | 0.87412 | 0.93732 | 16.1607 | 0.81933
148 | 0.87091 | 0.9452 | 16.2965 | 0.82318
149 | 0.8693 | 0.96095 | 16.5681 | 0.83535
150 | 0.86609 | 0.96883 | 16.7039 | 0.83909
151 | 0.86287 | 0.97671 | 16.8397 | 0.84277
152 | 0.86126 | 0.98458 | 16.9755 | 0.84799
153 | 0.85966 | 0.99246 | 17.1114 | 0.85318
154 | 0.85644 | 1.0003 | 17.2472 | 0.85673
155 | 0.85323 | 1.0082 | 17.383 | 0.86024
156 | 0.85323 | 1.0161 | 17.5188 | 0.86696
157 | 0.85002 | 1.024 | 17.6546 | 0.87039
158 | 0.84841 | 1.024 | 17.6546 | 0.86874
159 | 0.8468 | 1.0318 | 17.7904 | 0.87377
160 | 0.84198 | 1.0476 | 18.062 | 0.88206
161 | 0.83716 | 1.0633 | 18.3336 | 0.8902
162 | 0.83395 | 1.0791 | 18.6052 | 0.89992
163 | 0.82913 | 1.087 | 18.741 | 0.90124
164 | 0.82431 | 1.0949 | 18.8768 | 0.9025
165 | 0.82109 | 1.1027 | 19.0126 | 0.90545
166 | 0.81788 | 1.1106 | 19.1484 | 0.90834
167 | 0.81467 | 1.1185 | 19.2842 | 0.91119
168 | 0.81145 | 1.1264 | 19.42 | 0.91399
169 | 0.80663 | 1.1342 | 19.5558 | 0.91491
170 | 0.80342 | 1.1421 | 19.6916 | 0.9176
171 | 0.80021 | 1.15 | 19.8274 | 0.92023
172 | 0.79538 | 1.15 | 19.8274 | 0.91469
173 | 0.79217 | 1.1657 | 20.0991 | 0.92347
174 | 0.78896 | 1.1736 | 20.2349 | 0.92594
175 | 0.78414 | 1.1736 | 20.2349 | 0.92028
176 | 0.77932 | 1.1894 | 20.5065 | 0.9269
177 | 0.77289 | 1.1894 | 20.5065 | 0.91925
178 | 0.76646 | 1.1973 | 20.6423 | 0.91765
179 | 0.76003 | 1.2051 | 20.7781 | 0.91594
180 | 0.75521 | 1.213 | 20.9139 | 0.91608
181 | 0.75039 | 1.2209 | 21.0497 | 0.91614
182 | 0.74397 | 1.2209 | 21.0497 | 0.90829
183 | 0.73915 | 1.2288 | 21.1855 | 0.90823
184 | 0.73272 | 1.2366 | 21.3213 | 0.9061
185 | 0.72629 | 1.2366 | 21.3213 | 0.89816
186 | 0.71986 | 1.2445 | 21.4571 | 0.89588
187 | 0.71344 | 1.2524 | 21.5929 | 0.8935
188 | 0.70862 | 1.2524 | 21.5929 | 0.88746
189 | 0.70219 | 1.2524 | 21.5929 | 0.87941
190 | 0.69737 | 1.2603 | 21.7287 | 0.87887
191 | 0.69094 | 1.2603 | 21.7287 | 0.87077
192 | 0.67969 | 1.2603 | 21.7287 | 0.85659
193 | 0.67005 | 1.2681 | 21.8645 | 0.84972
194 | 0.66041 | 1.2681 | 21.8645 | 0.83749
195 | 0.65077 | 1.276 | 22.0003 | 0.83039
196 | 0.64274 | 1.276 | 22.0003 | 0.82014
197 | 0.6347 | 1.2839 | 22.1361 | 0.81489
198 | 0.62667 | 1.2839 | 22.1361 | 0.80457
199 | 0.61863 | 1.2839 | 22.1361 | 0.79426
200 | 0.6106 | 1.2839 | 22.1361 | 0.78394
201 | 0.60256 | 1.2839 | 22.1361 | 0.77363
202 | 0.59292 | 1.2918 | 22.2719 | 0.76592
203 | 0.5865 | 1.2918 | 22.2719 | 0.75762
204 | 0.57846 | 1.2918 | 22.2719 | 0.74724
205 | 0.57043 | 1.2918 | 22.2719 | 0.73686
206 | 0.56239 | 1.2918 | 22.2719 | 0.72648
207 | 0.55597 | 1.2918 | 22.2719 | 0.71818
208 | 0.54311 | 1.2918 | 22.2719 | 0.70158
209 | 0.53186 | 1.2996 | 22.4077 | 0.69124
210 | 0.52222 | 1.2996 | 22.4077 | 0.67871
211 | 0.51097 | 1.2996 | 22.4077 | 0.66409
212 | 0.50133 | 1.2996 | 22.4077 | 0.65156
213 | 0.49169 | 1.2996 | 22.4077 | 0.63903
214 | 0.48366 | 1.2996 | 22.4077 | 0.62859
215 | 0.47562 | 1.2996 | 22.4077 | 0.61814
216 | 0.46598 | 1.3075 | 22.5435 | 0.60928
217 | 0.45634 | 1.3075 | 22.5435 | 0.59668
218 | 0.4467 | 1.3075 | 22.5435 | 0.58407
219 | 0.43867 | 1.3075 | 22.5435 | 0.57357
220 | 0.43063 | 1.2996 | 22.4077 | 0.55967
221 | 0.42099 | 1.3075 | 22.5435 | 0.55046
222 | 0.41456 | 1.3075 | 22.5435 | 0.54205
223 | 0.40653 | 1.3075 | 22.5435 | 0.53155
224 | 0.38885 | 1.3075 | 22.5435 | 0.50844
225 | 0.37279 | 1.3075 | 22.5435 | 0.48743
226 | 0.35672 | 1.3075 | 22.5435 | 0.46642
227 | 0.34386 | 1.3075 | 22.5435 | 0.44961
228 | 0.33101 | 1.3154 | 22.6793 | 0.43541
229 | 0.31976 | 1.3154 | 22.6793 | 0.42061
230 | 0.30851 | 1.3154 | 22.6793 | 0.40582
231 | 0.29726 | 1.3154 | 22.6793 | 0.39102
232 | 0.28602 | 1.3075 | 22.5435 | 0.37397
233 | 0.27477 | 1.3154 | 22.6793 | 0.36143
234 | 0.26513 | 1.3154 | 22.6793 | 0.34875
235 | 0.25549 | 1.3154 | 22.6793 | 0.33607
236 | 0.24585 | 1.3154 | 22.6793 | 0.32339
237 | 0.23621 | 1.3154 | 22.6793 | 0.3107
238 | 0.22656 | 1.3154 | 22.6793 | 0.29802
239 | 0.21853 | 1.3154 | 22.6793 | 0.28745
240 | 0.20568 | 1.3154 | 22.6793 | 0.27055
241 | 0.19282 | 1.3154 | 22.6793 | 0.25364
242 | 0.17997 | 1.3154 | 22.6793 | 0.23673
243 | 0.17032 | 1.3154 | 22.6793 | 0.22405
244 | 0.15908 | 1.3154 | 22.6793 | 0.20925
245 | 0.14944 | 1.3154 | 22.6793 | 0.19657
246 | 0.13979 | 1.3154 | 22.6793 | 0.18389
247 | 0.13015 | 1.3154 | 22.6793 | 0.1712
248 | 0.12051 | 1.3233 | 22.8151 | 0.15947
249 | 0.11087 | 1.3154 | 22.6793 | 0.14584
250 | 0.10123 | 1.3154 | 22.6793 | 0.13316
251 | 0.09159 | 1.3154 | 22.6793 | 0.12048
252 | 0.081949 | 1.3233 | 22.8151 | 0.10844
253 | 0.073915 | 1.3154 | 22.6793 | 0.097227
254 | 0.06588 | 1.3154 | 22.6793 | 0.086659
255 | 0.057846 | 1.3233 | 22.8151 | 0.076547