## Summary
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Time | 2023-10-16 16:28 | 2023-10-16 16:28 | 2023-10-16 16:28 | 2023-10-16 16:28 | 2023-10-16 16:28 | 2023-10-16 16:28 | 2023-10-16 16:28 | 2023-10-16 16:28 | 2023-10-16 16:28 | 2023-10-16 16:29 | 2023-10-16 16:29 | 2023-10-16 16:29
ID | X008_LM | X008_LM | X008_LM | X008_LM | X008_LM | X008_LM | X008_LM | X008_LM | X008_LM | X008_LM | X008_LM | X008_LM
Pixel | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Pixel Area | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058
Irradiance | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Panel Temperature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Voc | 0.0032137 | 0.0064274 | 0.0032137 | 0.0064274 | 0.0064274 | 0.0048205 | 0.0032137 | 0.23621 | 0.71344 | 0.96732 | 0.95768 | 0.31333
Isc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2681 | 0 | 1.2996 | 1.2445 | 1.3154 | 0.66952
Vmp | 0.76968 | 0.0064274 | 0.75039 | 0.74075 | 0.7745 | 0.059453 | 0.80824 | 0.23621 | 0.82431 | 0.81306 | 0.79538 | 0.056239
Imp | 1.1421 | 0.25993 | 1.1264 | 1.1106 | 1.1736 | 0.40171 | 1.1579 | 0.015753 | 1.15 | 1.1342 | 1.2366 | 0.43322
Pmp | 0.87906 | 0.0016707 | 0.84521 | 0.82269 | 0.90896 | 0.023883 | 0.93583 | 0.003721 | 0.94795 | 0.9222 | 0.9836 | 0.024364
FF | 8790575.8022 | 16706.5871 | 8452140.8487 | 8226855.0532 | 9089649.024 | 238828.2563 | 229.6248 | 37210.1258 | 1.0224 | 0.76605 | 0.7808 | 0.11614
Eff | 0.15156 | 0.00028804 | 0.14573 | 0.14184 | 0.15672 | 0.0041177 | 0.16135 | 0.00064155 | 0.16344 | 0.159 | 0.16959 | 0.0042007
Dir | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward