## Summary
0
Time | 2023-10-16 16:28
ID | X008_LM
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.71344
Isc | 1.2996
Vmp | 0.82431
Imp | 1.15
Pmp | 0.94795
FF | 1.0224
Eff | 0.16344
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
1 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
2 | 0.7745 | 0 | 0 | 0
3 | 0.79699 | 0 | 0 | 0
4 | 0.81949 | 0 | 0 | 0
5 | 0.83877 | 0 | 0 | 0
6 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
7 | 0.87091 | 0 | 0 | 0
8 | 0.88376 | 0 | 0 | 0
9 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
10 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
11 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
12 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
13 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
14 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
15 | 0.94 | 0 | 0 | 0
16 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
17 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
18 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
19 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
20 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
21 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
22 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
23 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
24 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
25 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
26 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
27 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
28 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
29 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
30 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
31 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
32 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
33 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
34 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
35 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
36 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
37 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
38 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
39 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
40 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
41 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
42 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
43 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
44 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
45 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
46 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
47 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
48 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
49 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
50 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
51 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
52 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
53 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
54 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
55 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
56 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
57 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
58 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
59 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
60 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
61 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
62 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
63 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
64 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
65 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
66 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
67 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
68 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
69 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
70 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
71 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
72 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
73 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
74 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
75 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
76 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
77 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
78 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
79 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
80 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
81 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
128 | 0.99624 | 0.15753 | 2.7161 | 0.15694
129 | 0.98338 | 0.28356 | 4.889 | 0.27885
130 | 0.97374 | 0.39383 | 6.7902 | 0.38349
131 | 0.9641 | 0.48048 | 8.2841 | 0.46323
132 | 0.95607 | 0.55137 | 9.5063 | 0.52714
133 | 0.94803 | 0.61438 | 10.5927 | 0.58245
134 | 0.94161 | 0.66952 | 11.5434 | 0.63042
135 | 0.93518 | 0.7089 | 12.2224 | 0.66295
136 | 0.93036 | 0.74828 | 12.9014 | 0.69617
137 | 0.92554 | 0.77191 | 13.3088 | 0.71443
138 | 0.92072 | 0.80342 | 13.852 | 0.73972
139 | 0.9159 | 0.82705 | 14.2595 | 0.75749
140 | 0.91268 | 0.85068 | 14.6669 | 0.7764
141 | 0.90947 | 0.86643 | 14.9385 | 0.78799
142 | 0.90626 | 0.89006 | 15.3459 | 0.80662
143 | 0.90465 | 0.89794 | 15.4817 | 0.81232
144 | 0.90144 | 0.91369 | 15.7533 | 0.82363
145 | 0.89822 | 0.92945 | 16.0249 | 0.83485
146 | 0.8934 | 0.9452 | 16.2965 | 0.84444
147 | 0.89179 | 0.96095 | 16.5681 | 0.85697
148 | 0.88858 | 0.96883 | 16.7039 | 0.86088
149 | 0.88537 | 0.97671 | 16.8397 | 0.86474
150 | 0.88376 | 0.98458 | 16.9755 | 0.87013
151 | 0.88215 | 0.99246 | 17.1114 | 0.8755
152 | 0.87894 | 1.0082 | 17.383 | 0.88616
153 | 0.87573 | 1.0082 | 17.383 | 0.88292
154 | 0.87412 | 1.024 | 17.6546 | 0.89507
155 | 0.87251 | 1.024 | 17.6546 | 0.89342
156 | 0.8693 | 1.0397 | 17.9262 | 0.90383
157 | 0.86769 | 1.0397 | 17.9262 | 0.90216
158 | 0.86609 | 1.0476 | 18.062 | 0.90731
159 | 0.86287 | 1.0555 | 18.1978 | 0.91074
160 | 0.85805 | 1.0712 | 18.4694 | 0.91917
161 | 0.85323 | 1.087 | 18.741 | 0.92744
162 | 0.84841 | 1.0949 | 18.8768 | 0.92889
163 | 0.84359 | 1.1027 | 19.0126 | 0.93025
164 | 0.84038 | 1.1106 | 19.1484 | 0.93333
165 | 0.83556 | 1.1185 | 19.2842 | 0.93456
166 | 0.83074 | 1.1264 | 19.42 | 0.93571
167 | 0.82752 | 1.1342 | 19.5558 | 0.93861
168 | 0.82431 | 1.15 | 19.8274 | 0.94795
169 | 0.81949 | 1.15 | 19.8274 | 0.9424
170 | 0.81467 | 1.1579 | 19.9632 | 0.94328
171 | 0.81145 | 1.1657 | 20.0991 | 0.94595
172 | 0.80663 | 1.1736 | 20.2349 | 0.94668
173 | 0.80181 | 1.1736 | 20.2349 | 0.94102
174 | 0.7986 | 1.1815 | 20.3707 | 0.94354
175 | 0.79538 | 1.1815 | 20.3707 | 0.93975
176 | 0.78735 | 1.1973 | 20.6423 | 0.94266
177 | 0.77932 | 1.2051 | 20.7781 | 0.93918
178 | 0.77289 | 1.213 | 20.9139 | 0.93752
179 | 0.76807 | 1.213 | 20.9139 | 0.93167
180 | 0.76164 | 1.2209 | 21.0497 | 0.92987
181 | 0.75521 | 1.2209 | 21.0497 | 0.92203
182 | 0.74879 | 1.2288 | 21.1855 | 0.92008
183 | 0.74236 | 1.2366 | 21.3213 | 0.91803
184 | 0.73593 | 1.2366 | 21.3213 | 0.91008
185 | 0.7295 | 1.2445 | 21.4571 | 0.90788
186 | 0.72308 | 1.2445 | 21.4571 | 0.89988
187 | 0.71504 | 1.2524 | 21.5929 | 0.89551
188 | 0.70862 | 1.2445 | 21.4571 | 0.88188
189 | 0.70379 | 1.2524 | 21.5929 | 0.88142
190 | 0.69737 | 1.2603 | 21.7287 | 0.87887
191 | 0.69094 | 1.2603 | 21.7287 | 0.87077
192 | 0.67969 | 1.2603 | 21.7287 | 0.85659
193 | 0.66844 | 1.2681 | 21.8645 | 0.84768
194 | 0.6588 | 1.2681 | 21.8645 | 0.83546
195 | 0.64916 | 1.2681 | 21.8645 | 0.82323
196 | 0.64113 | 1.276 | 22.0003 | 0.81809
197 | 0.63309 | 1.276 | 22.0003 | 0.80784
198 | 0.62506 | 1.276 | 22.0003 | 0.79759
199 | 0.61703 | 1.276 | 22.0003 | 0.78734
200 | 0.60899 | 1.2839 | 22.1361 | 0.78188
201 | 0.59935 | 1.276 | 22.0003 | 0.76478
202 | 0.59132 | 1.276 | 22.0003 | 0.75453
203 | 0.58328 | 1.2839 | 22.1361 | 0.74887
204 | 0.57525 | 1.2839 | 22.1361 | 0.73856
205 | 0.56721 | 1.2839 | 22.1361 | 0.72824
206 | 0.55918 | 1.2839 | 22.1361 | 0.71793
207 | 0.55275 | 1.2839 | 22.1361 | 0.70968
208 | 0.5399 | 1.2839 | 22.1361 | 0.69317
209 | 0.52865 | 1.2839 | 22.1361 | 0.67873
210 | 0.5174 | 1.2918 | 22.2719 | 0.66836
211 | 0.50776 | 1.2839 | 22.1361 | 0.65191
212 | 0.49812 | 1.2918 | 22.2719 | 0.64346
213 | 0.49009 | 1.2918 | 22.2719 | 0.63308
214 | 0.48044 | 1.2918 | 22.2719 | 0.62062
215 | 0.47241 | 1.2918 | 22.2719 | 0.61025
216 | 0.46277 | 1.2918 | 22.2719 | 0.59779
217 | 0.45313 | 1.2918 | 22.2719 | 0.58534
218 | 0.44349 | 1.2918 | 22.2719 | 0.57288
219 | 0.43545 | 1.2918 | 22.2719 | 0.56251
220 | 0.42742 | 1.2918 | 22.2719 | 0.55213
221 | 0.41778 | 1.2918 | 22.2719 | 0.53967
222 | 0.41135 | 1.2996 | 22.4077 | 0.53461
223 | 0.40332 | 1.2918 | 22.2719 | 0.52099
224 | 0.38564 | 1.2918 | 22.2719 | 0.49816
225 | 0.36957 | 1.2918 | 22.2719 | 0.4774
226 | 0.35511 | 1.2996 | 22.4077 | 0.46152
227 | 0.34065 | 1.2996 | 22.4077 | 0.44272
228 | 0.32779 | 1.2996 | 22.4077 | 0.42602
229 | 0.31655 | 1.2996 | 22.4077 | 0.4114
230 | 0.3053 | 1.2918 | 22.2719 | 0.39438
231 | 0.29566 | 1.2996 | 22.4077 | 0.38425
232 | 0.28441 | 1.2996 | 22.4077 | 0.36963
233 | 0.27156 | 1.2996 | 22.4077 | 0.35293
234 | 0.26191 | 1.2996 | 22.4077 | 0.3404
235 | 0.25227 | 1.2996 | 22.4077 | 0.32787
236 | 0.24263 | 1.2996 | 22.4077 | 0.31534
237 | 0.23299 | 1.2996 | 22.4077 | 0.30281
238 | 0.22496 | 1.2918 | 22.2719 | 0.29059
239 | 0.21692 | 1.2996 | 22.4077 | 0.28192
240 | 0.20246 | 1.2996 | 22.4077 | 0.26313
241 | 0.18961 | 1.2996 | 22.4077 | 0.24642
242 | 0.17836 | 1.2996 | 22.4077 | 0.2318
243 | 0.16711 | 1.2996 | 22.4077 | 0.21719
244 | 0.15747 | 1.2996 | 22.4077 | 0.20466
245 | 0.14783 | 1.2996 | 22.4077 | 0.19213
246 | 0.13819 | 1.2996 | 22.4077 | 0.1796
247 | 0.12855 | 1.2996 | 22.4077 | 0.16707
248 | 0.11891 | 1.2996 | 22.4077 | 0.15454
249 | 0.10926 | 1.2996 | 22.4077 | 0.14201
250 | 0.099624 | 1.2996 | 22.4077 | 0.12948
251 | 0.089983 | 1.2996 | 22.4077 | 0.11695
252 | 0.080342 | 1.2996 | 22.4077 | 0.10442
253 | 0.073915 | 1.2996 | 22.4077 | 0.096063
254 | 0.064274 | 1.2996 | 22.4077 | 0.083533
255 | 0.056239 | 1.2996 | 22.4077 | 0.073091