## Summary
0
Time | 2023-10-16 16:29
ID | X008_LM
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.96732
Isc | 1.2445
Vmp | 0.81306
Imp | 1.1342
Pmp | 0.9222
FF | 0.76605
Eff | 0.159
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
1 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
2 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
3 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
4 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
5 | 0.97214 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076572
6 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
7 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
8 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076825
9 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
10 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
11 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
12 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
13 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
14 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
15 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
16 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
17 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
18 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
19 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
20 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
21 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
22 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
23 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
24 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
25 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
26 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
27 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
28 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
29 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
30 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
31 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
32 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
33 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
34 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
35 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
36 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
37 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
38 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
39 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
40 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
41 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
42 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
43 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
44 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
45 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
46 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
47 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
48 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
49 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
50 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
51 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
52 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
53 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
54 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
55 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
56 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
57 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
58 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
59 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
60 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
61 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
64 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0091 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079483
105 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
128 | 0.99945 | 0.15753 | 2.7161 | 0.15745
129 | 0.9866 | 0.28356 | 4.889 | 0.27976
130 | 0.97535 | 0.39383 | 6.7902 | 0.38412
131 | 0.9641 | 0.48048 | 8.2841 | 0.46323
132 | 0.95446 | 0.55137 | 9.5063 | 0.52626
133 | 0.94803 | 0.61438 | 10.5927 | 0.58245
134 | 0.94 | 0.66164 | 11.4076 | 0.62194
135 | 0.93518 | 0.70102 | 12.0866 | 0.65558
136 | 0.92875 | 0.74828 | 12.9014 | 0.69497
137 | 0.92393 | 0.77191 | 13.3088 | 0.71319
138 | 0.91911 | 0.80342 | 13.852 | 0.73843
139 | 0.91429 | 0.82705 | 14.2595 | 0.75616
140 | 0.91108 | 0.85068 | 14.6669 | 0.77503
141 | 0.90786 | 0.86643 | 14.9385 | 0.7866
142 | 0.90465 | 0.88219 | 15.2101 | 0.79807
143 | 0.90144 | 0.89794 | 15.4817 | 0.80943
144 | 0.89662 | 0.91369 | 15.7533 | 0.81923
145 | 0.8934 | 0.92945 | 16.0249 | 0.83037
146 | 0.89019 | 0.93732 | 16.1607 | 0.83439
147 | 0.88697 | 0.95308 | 16.4323 | 0.84535
148 | 0.88537 | 0.96095 | 16.5681 | 0.8508
149 | 0.88215 | 0.97671 | 16.8397 | 0.8616
150 | 0.87894 | 0.98458 | 16.9755 | 0.86539
151 | 0.87733 | 0.99246 | 17.1114 | 0.87072
152 | 0.87412 | 1.0003 | 17.2472 | 0.87441
153 | 0.87251 | 1.0082 | 17.383 | 0.87968
154 | 0.8693 | 1.0161 | 17.5188 | 0.88328
155 | 0.86769 | 1.024 | 17.6546 | 0.88849
156 | 0.86448 | 1.0318 | 17.7904 | 0.89201
157 | 0.86287 | 1.0318 | 17.7904 | 0.89035
158 | 0.85966 | 1.0397 | 17.9262 | 0.8938
159 | 0.85805 | 1.0476 | 18.062 | 0.89889
160 | 0.85162 | 1.0555 | 18.1978 | 0.89887
161 | 0.8452 | 1.0712 | 18.4694 | 0.9054
162 | 0.84038 | 1.087 | 18.741 | 0.91347
163 | 0.83556 | 1.0949 | 18.8768 | 0.91481
164 | 0.83074 | 1.1027 | 19.0126 | 0.91608
165 | 0.82591 | 1.1106 | 19.1484 | 0.91727
166 | 0.8227 | 1.1185 | 19.2842 | 0.92018
167 | 0.81788 | 1.1185 | 19.2842 | 0.91479
168 | 0.81306 | 1.1342 | 19.5558 | 0.9222
169 | 0.80824 | 1.1342 | 19.5558 | 0.91674
170 | 0.80181 | 1.1421 | 19.6916 | 0.91576
171 | 0.7986 | 1.15 | 19.8274 | 0.91838
172 | 0.79378 | 1.1579 | 19.9632 | 0.91909
173 | 0.78896 | 1.1579 | 19.9632 | 0.91351
174 | 0.78574 | 1.1579 | 19.9632 | 0.90979
175 | 0.78092 | 1.1657 | 20.0991 | 0.91036
176 | 0.77289 | 1.1736 | 20.2349 | 0.90708
177 | 0.76485 | 1.1736 | 20.2349 | 0.89765
178 | 0.75682 | 1.1815 | 20.3707 | 0.89418
179 | 0.75039 | 1.1894 | 20.5065 | 0.8925
180 | 0.74397 | 1.1894 | 20.5065 | 0.88485
181 | 0.73754 | 1.1973 | 20.6423 | 0.88302
182 | 0.73111 | 1.1973 | 20.6423 | 0.87532
183 | 0.72468 | 1.2051 | 20.7781 | 0.87334
184 | 0.71665 | 1.2051 | 20.7781 | 0.86365
185 | 0.71022 | 1.2051 | 20.7781 | 0.85591
186 | 0.70219 | 1.213 | 20.9139 | 0.85176
187 | 0.69576 | 1.213 | 20.9139 | 0.84396
188 | 0.68933 | 1.213 | 20.9139 | 0.83616
189 | 0.6813 | 1.213 | 20.9139 | 0.82642
190 | 0.67648 | 1.213 | 20.9139 | 0.82057
191 | 0.67005 | 1.2209 | 21.0497 | 0.81805
192 | 0.6588 | 1.2209 | 21.0497 | 0.80432
193 | 0.64756 | 1.2209 | 21.0497 | 0.79059
194 | 0.63631 | 1.2288 | 21.1855 | 0.78187
195 | 0.62827 | 1.2288 | 21.1855 | 0.772
196 | 0.61863 | 1.2288 | 21.1855 | 0.76015
197 | 0.6106 | 1.2288 | 21.1855 | 0.75028
198 | 0.60417 | 1.2288 | 21.1855 | 0.74238
199 | 0.59614 | 1.2288 | 21.1855 | 0.73251
200 | 0.5865 | 1.2288 | 21.1855 | 0.72066
201 | 0.57846 | 1.2366 | 21.3213 | 0.71535
202 | 0.57043 | 1.2366 | 21.3213 | 0.70541
203 | 0.56079 | 1.2366 | 21.3213 | 0.69349
204 | 0.55275 | 1.2288 | 21.1855 | 0.6792
205 | 0.54632 | 1.2366 | 21.3213 | 0.6756
206 | 0.53829 | 1.2366 | 21.3213 | 0.66567
207 | 0.53186 | 1.2366 | 21.3213 | 0.65772
208 | 0.51901 | 1.2366 | 21.3213 | 0.64182
209 | 0.50776 | 1.2366 | 21.3213 | 0.62791
210 | 0.49812 | 1.2366 | 21.3213 | 0.61599
211 | 0.48687 | 1.2366 | 21.3213 | 0.60208
212 | 0.47884 | 1.2366 | 21.3213 | 0.59215
213 | 0.4692 | 1.2366 | 21.3213 | 0.58022
214 | 0.46116 | 1.2366 | 21.3213 | 0.57029
215 | 0.45313 | 1.2366 | 21.3213 | 0.56035
216 | 0.44349 | 1.2366 | 21.3213 | 0.54843
217 | 0.43385 | 1.2445 | 21.4571 | 0.53993
218 | 0.42581 | 1.2445 | 21.4571 | 0.52993
219 | 0.41778 | 1.2366 | 21.3213 | 0.51664
220 | 0.40814 | 1.2445 | 21.4571 | 0.50793
221 | 0.40171 | 1.2366 | 21.3213 | 0.49677
222 | 0.39368 | 1.2445 | 21.4571 | 0.48993
223 | 0.38725 | 1.2366 | 21.3213 | 0.47888
224 | 0.36957 | 1.2366 | 21.3213 | 0.45703
225 | 0.3535 | 1.2366 | 21.3213 | 0.43716
226 | 0.33904 | 1.2445 | 21.4571 | 0.42194
227 | 0.32619 | 1.2366 | 21.3213 | 0.40338
228 | 0.31333 | 1.2445 | 21.4571 | 0.38995
229 | 0.30209 | 1.2445 | 21.4571 | 0.37595
230 | 0.29244 | 1.2445 | 21.4571 | 0.36395
231 | 0.2828 | 1.2445 | 21.4571 | 0.35195
232 | 0.27156 | 1.2445 | 21.4571 | 0.33795
233 | 0.26031 | 1.2445 | 21.4571 | 0.32396
234 | 0.25067 | 1.2445 | 21.4571 | 0.31196
235 | 0.24103 | 1.2445 | 21.4571 | 0.29996
236 | 0.23138 | 1.2445 | 21.4571 | 0.28796
237 | 0.22335 | 1.2445 | 21.4571 | 0.27796
238 | 0.21532 | 1.2445 | 21.4571 | 0.26796
239 | 0.20728 | 1.2445 | 21.4571 | 0.25796
240 | 0.19443 | 1.2445 | 21.4571 | 0.24197
241 | 0.18157 | 1.2445 | 21.4571 | 0.22597
242 | 0.17032 | 1.2445 | 21.4571 | 0.21197
243 | 0.16068 | 1.2445 | 21.4571 | 0.19997
244 | 0.15104 | 1.2445 | 21.4571 | 0.18797
245 | 0.1414 | 1.2445 | 21.4571 | 0.17598
246 | 0.13337 | 1.2445 | 21.4571 | 0.16598
247 | 0.12373 | 1.2445 | 21.4571 | 0.15398
248 | 0.11248 | 1.2445 | 21.4571 | 0.13998
249 | 0.10444 | 1.2445 | 21.4571 | 0.12998
250 | 0.094803 | 1.2445 | 21.4571 | 0.11798
251 | 0.085162 | 1.2445 | 21.4571 | 0.10599
252 | 0.078735 | 1.2445 | 21.4571 | 0.097987
253 | 0.069094 | 1.2445 | 21.4571 | 0.085988
254 | 0.062667 | 1.2445 | 21.4571 | 0.077989
255 | 0.054632 | 1.2445 | 21.4571 | 0.067991