## Summary
0
Time | 2023-10-16 16:28
ID | X008_LM
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0064274
Isc | 0
Vmp | 0.74075
Imp | 1.1106
Pmp | 0.82269
FF | 8226855.0532
Eff | 0.14184
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0064274 | 1.2524 | 21.5929 | 0.0080495
1 | 0.0064274 | 1.2524 | 21.5929 | 0.0080495
2 | 0.0080342 | 1.2524 | 21.5929 | 0.010062
3 | 0.009641 | 1.2524 | 21.5929 | 0.012074
4 | 0.012855 | 1.2524 | 21.5929 | 0.016099
5 | 0.016068 | 1.2445 | 21.4571 | 0.019997
6 | 0.019282 | 1.2524 | 21.5929 | 0.024149
7 | 0.022496 | 1.2524 | 21.5929 | 0.028173
8 | 0.028923 | 1.2445 | 21.4571 | 0.035995
9 | 0.03535 | 1.2524 | 21.5929 | 0.044272
10 | 0.041778 | 1.2524 | 21.5929 | 0.052322
11 | 0.048205 | 1.2445 | 21.4571 | 0.059992
12 | 0.054632 | 1.2445 | 21.4571 | 0.067991
13 | 0.06106 | 1.2445 | 21.4571 | 0.07599
14 | 0.06588 | 1.2445 | 21.4571 | 0.081989
15 | 0.072308 | 1.2445 | 21.4571 | 0.089988
16 | 0.083556 | 1.2445 | 21.4571 | 0.10399
17 | 0.094803 | 1.2445 | 21.4571 | 0.11798
18 | 0.10444 | 1.2445 | 21.4571 | 0.12998
19 | 0.11409 | 1.2445 | 21.4571 | 0.14198
20 | 0.12373 | 1.2445 | 21.4571 | 0.15398
21 | 0.13176 | 1.2445 | 21.4571 | 0.16398
22 | 0.13979 | 1.2445 | 21.4571 | 0.17398
23 | 0.14622 | 1.2445 | 21.4571 | 0.18198
24 | 0.15747 | 1.2445 | 21.4571 | 0.19597
25 | 0.1655 | 1.2445 | 21.4571 | 0.20597
26 | 0.17354 | 1.2445 | 21.4571 | 0.21597
27 | 0.18157 | 1.2445 | 21.4571 | 0.22597
28 | 0.18961 | 1.2445 | 21.4571 | 0.23597
29 | 0.19764 | 1.2445 | 21.4571 | 0.24597
30 | 0.20407 | 1.2445 | 21.4571 | 0.25397
31 | 0.2121 | 1.2445 | 21.4571 | 0.26396
32 | 0.22817 | 1.2445 | 21.4571 | 0.28396
33 | 0.24424 | 1.2445 | 21.4571 | 0.30396
34 | 0.26031 | 1.2445 | 21.4571 | 0.32396
35 | 0.27316 | 1.2445 | 21.4571 | 0.33995
36 | 0.28441 | 1.2366 | 21.3213 | 0.35171
37 | 0.29566 | 1.2445 | 21.4571 | 0.36795
38 | 0.30691 | 1.2445 | 21.4571 | 0.38195
39 | 0.31655 | 1.2445 | 21.4571 | 0.39395
40 | 0.32779 | 1.2445 | 21.4571 | 0.40794
41 | 0.33744 | 1.2445 | 21.4571 | 0.41994
42 | 0.34708 | 1.2445 | 21.4571 | 0.43194
43 | 0.35672 | 1.2445 | 21.4571 | 0.44394
44 | 0.36475 | 1.2445 | 21.4571 | 0.45394
45 | 0.37279 | 1.2445 | 21.4571 | 0.46394
46 | 0.38082 | 1.2366 | 21.3213 | 0.47094
47 | 0.38885 | 1.2445 | 21.4571 | 0.48393
48 | 0.40171 | 1.2366 | 21.3213 | 0.49677
49 | 0.41296 | 1.2445 | 21.4571 | 0.51393
50 | 0.4226 | 1.2445 | 21.4571 | 0.52593
51 | 0.43385 | 1.2445 | 21.4571 | 0.53993
52 | 0.44349 | 1.2366 | 21.3213 | 0.54843
53 | 0.45152 | 1.2366 | 21.3213 | 0.55837
54 | 0.46116 | 1.2366 | 21.3213 | 0.57029
55 | 0.4692 | 1.2366 | 21.3213 | 0.58022
56 | 0.47884 | 1.2366 | 21.3213 | 0.59215
57 | 0.48687 | 1.2366 | 21.3213 | 0.60208
58 | 0.49651 | 1.2288 | 21.1855 | 0.61009
59 | 0.50455 | 1.2366 | 21.3213 | 0.62394
60 | 0.51258 | 1.2288 | 21.1855 | 0.62984
61 | 0.52062 | 1.2366 | 21.3213 | 0.64381
62 | 0.52704 | 1.2366 | 21.3213 | 0.65176
63 | 0.53347 | 1.2288 | 21.1855 | 0.65551
64 | 0.54632 | 1.2288 | 21.1855 | 0.6713
65 | 0.55597 | 1.2288 | 21.1855 | 0.68315
66 | 0.56721 | 1.2209 | 21.0497 | 0.6925
67 | 0.57525 | 1.2209 | 21.0497 | 0.70231
68 | 0.58489 | 1.2209 | 21.0497 | 0.71408
69 | 0.59292 | 1.2209 | 21.0497 | 0.72389
70 | 0.60096 | 1.2209 | 21.0497 | 0.7337
71 | 0.60738 | 1.213 | 20.9139 | 0.73676
72 | 0.61381 | 1.213 | 20.9139 | 0.74456
73 | 0.62185 | 1.2051 | 20.7781 | 0.7494
74 | 0.62827 | 1.2051 | 20.7781 | 0.75715
75 | 0.63631 | 1.2051 | 20.7781 | 0.76683
76 | 0.64274 | 1.1973 | 20.6423 | 0.76952
77 | 0.64756 | 1.1973 | 20.6423 | 0.77529
78 | 0.65398 | 1.1973 | 20.6423 | 0.78298
79 | 0.6588 | 1.1894 | 20.5065 | 0.78356
80 | 0.66684 | 1.1815 | 20.3707 | 0.78787
81 | 0.67487 | 1.1736 | 20.2349 | 0.79204
82 | 0.6813 | 1.1657 | 20.0991 | 0.79422
83 | 0.68773 | 1.1657 | 20.0991 | 0.80171
84 | 0.69415 | 1.1579 | 19.9632 | 0.80374
85 | 0.69897 | 1.15 | 19.8274 | 0.80381
86 | 0.7054 | 1.15 | 19.8274 | 0.81121
87 | 0.70862 | 1.1421 | 19.6916 | 0.80932
88 | 0.71504 | 1.1421 | 19.6916 | 0.81666
89 | 0.71986 | 1.1264 | 19.42 | 0.81083
90 | 0.72468 | 1.1264 | 19.42 | 0.81626
91 | 0.7295 | 1.1264 | 19.42 | 0.82169
92 | 0.73272 | 1.1185 | 19.2842 | 0.81953
93 | 0.73754 | 1.1106 | 19.1484 | 0.81912
94 | 0.74075 | 1.1106 | 19.1484 | 0.82269
95 | 0.74397 | 1.1027 | 19.0126 | 0.82039
96 | 0.75039 | 1.087 | 18.741 | 0.81566
97 | 0.75682 | 1.0791 | 18.6052 | 0.81669
98 | 0.76164 | 1.0633 | 18.3336 | 0.80989
99 | 0.76646 | 1.0555 | 18.1978 | 0.80898
100 | 0.77128 | 1.0476 | 18.062 | 0.80799
101 | 0.7745 | 1.0397 | 17.9262 | 0.80526
102 | 0.77932 | 1.0318 | 17.7904 | 0.80413
103 | 0.78092 | 1.0318 | 17.7904 | 0.80579
104 | 0.78574 | 1.0161 | 17.5188 | 0.79839
105 | 0.78896 | 1.0161 | 17.5188 | 0.80165
106 | 0.79217 | 1.0082 | 17.383 | 0.79868
107 | 0.79538 | 1.0003 | 17.2472 | 0.79565
108 | 0.7986 | 1.0003 | 17.2472 | 0.79887
109 | 0.80181 | 0.99246 | 17.1114 | 0.79577
110 | 0.80342 | 0.98458 | 16.9755 | 0.79103
111 | 0.80663 | 0.97671 | 16.8397 | 0.78784
112 | 0.80985 | 0.96883 | 16.7039 | 0.7846
113 | 0.81145 | 0.96883 | 16.7039 | 0.78616
114 | 0.81306 | 0.96095 | 16.5681 | 0.78131
115 | 0.81627 | 0.95308 | 16.4323 | 0.77797
116 | 0.81949 | 0.9452 | 16.2965 | 0.77458
117 | 0.82109 | 0.93732 | 16.1607 | 0.76963
118 | 0.82431 | 0.92945 | 16.0249 | 0.76615
119 | 0.82591 | 0.92945 | 16.0249 | 0.76764
120 | 0.82752 | 0.92157 | 15.8891 | 0.76262
121 | 0.83074 | 0.91369 | 15.7533 | 0.75904
122 | 0.83234 | 0.91369 | 15.7533 | 0.7605
123 | 0.83395 | 0.90582 | 15.6175 | 0.7554
124 | 0.83556 | 0.89794 | 15.4817 | 0.75028
125 | 0.83716 | 0.89794 | 15.4817 | 0.75172
126 | 0.83877 | 0.89006 | 15.3459 | 0.74656
127 | 0.84038 | 0.89006 | 15.3459 | 0.74799
128 | 0.85323 | 0.74828 | 12.9014 | 0.63846
129 | 0.86769 | 0.63013 | 10.8644 | 0.54676
130 | 0.87894 | 0.52774 | 9.0989 | 0.46385
131 | 0.89019 | 0.44897 | 7.7409 | 0.39967
132 | 0.89983 | 0.38596 | 6.6544 | 0.34729
133 | 0.90786 | 0.32294 | 5.568 | 0.29319
134 | 0.9159 | 0.27568 | 4.7532 | 0.2525
135 | 0.92232 | 0.22842 | 3.9383 | 0.21068
136 | 0.92715 | 0.19692 | 3.3951 | 0.18257
137 | 0.93197 | 0.16541 | 2.8519 | 0.15416
138 | 0.93839 | 0.14178 | 2.4445 | 0.13305
139 | 0.94161 | 0.12603 | 2.1729 | 0.11867
140 | 0.94643 | 0.1024 | 1.7655 | 0.096911
141 | 0.94964 | 0.086643 | 1.4938 | 0.08228
142 | 0.95285 | 0.078767 | 1.358 | 0.075053
143 | 0.95607 | 0.063013 | 1.0864 | 0.060245
144 | 0.95768 | 0.055137 | 0.95063 | 0.052803
145 | 0.96089 | 0.04726 | 0.81483 | 0.045412
146 | 0.9625 | 0.039383 | 0.67902 | 0.037906
147 | 0.9641 | 0.031507 | 0.54322 | 0.030376
148 | 0.96732 | 0.031507 | 0.54322 | 0.030477
149 | 0.96732 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022858
150 | 0.97053 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022934
151 | 0.97214 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022972
152 | 0.97214 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015314
153 | 0.97374 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01534
154 | 0.97535 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015365
155 | 0.97535 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015365
156 | 0.97696 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076952
157 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077078
158 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077205
159 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077205
160 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
161 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077205
162 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
163 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
164 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
165 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
166 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
167 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
168 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
169 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
170 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
171 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
172 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
173 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
174 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
175 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
176 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
177 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
178 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
179 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
180 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
181 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
182 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
183 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
184 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
185 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
186 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
187 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
188 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
189 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
190 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
191 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
192 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
193 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
194 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
195 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
196 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
197 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
198 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
199 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
200 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
201 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
202 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
203 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
204 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
205 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
206 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
207 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
208 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
209 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
210 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
211 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
212 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
213 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
214 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
215 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
216 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
217 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
218 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
219 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
220 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
221 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
222 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
223 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
224 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
225 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
226 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
227 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
228 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
229 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
230 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
231 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
232 | 1.0043 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079103
233 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
234 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
235 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
236 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
237 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
238 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
239 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
240 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
241 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
242 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
243 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
244 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
245 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
246 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
247 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
248 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
249 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
250 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
251 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
252 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
253 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
254 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
255 | 1.0091 | 0 | 0 | 0