## Summary
0
Time | 2023-10-16 16:29
ID | X008_LM
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.31333
Isc | 0.66952
Vmp | 0.056239
Imp | 0.43322
Pmp | 0.024364
FF | 0.11614
Eff | 0.0042007
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.31333 | 0 | 0 | 0
1 | 0.28923 | 0 | 0 | 0
2 | 0.26834 | 0 | 0 | 0
3 | 0.24906 | 0 | 0 | 0
4 | 0.23299 | 0 | 0 | 0
5 | 0.22014 | 0 | 0 | 0
6 | 0.20728 | 0 | 0 | 0
7 | 0.19603 | 0 | 0 | 0
8 | 0.188 | 0 | 0 | 0
9 | 0.17997 | 0 | 0 | 0
10 | 0.17193 | 0 | 0 | 0
11 | 0.1655 | 0 | 0 | 0
12 | 0.16068 | 0 | 0 | 0
13 | 0.15586 | 0 | 0 | 0
14 | 0.15265 | 0 | 0 | 0
15 | 0.14944 | 0 | 0 | 0
16 | 0.14622 | 0 | 0 | 0
17 | 0.1414 | 0 | 0 | 0
18 | 0.13979 | 0 | 0 | 0
19 | 0.13819 | 0 | 0 | 0
20 | 0.13658 | 0 | 0 | 0
21 | 0.13497 | 0 | 0 | 0
22 | 0.13337 | 0 | 0 | 0
23 | 0.13176 | 0 | 0 | 0
24 | 0.13015 | 0 | 0 | 0
25 | 0.13015 | 0 | 0 | 0
26 | 0.12855 | 0 | 0 | 0
27 | 0.12855 | 0 | 0 | 0
28 | 0.12694 | 0 | 0 | 0
29 | 0.12694 | 0 | 0 | 0
30 | 0.12533 | 0 | 0 | 0
31 | 0.12533 | 0 | 0 | 0
32 | 0.12694 | 0 | 0 | 0
33 | 0.12533 | 0 | 0 | 0
34 | 0.12533 | 0 | 0 | 0
35 | 0.12373 | 0 | 0 | 0
36 | 0.12373 | 0 | 0 | 0
37 | 0.12373 | 0 | 0 | 0
38 | 0.12373 | 0 | 0 | 0
39 | 0.12373 | 0 | 0 | 0
40 | 0.12373 | 0 | 0 | 0
41 | 0.12373 | 0 | 0 | 0
42 | 0.12373 | 0 | 0 | 0
43 | 0.12373 | 0 | 0 | 0
44 | 0.12373 | 0 | 0 | 0
45 | 0.12373 | 0 | 0 | 0
46 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
47 | 0.12373 | 0 | 0 | 0
48 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
49 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
50 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
51 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
52 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
53 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
54 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
55 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
56 | 0.12373 | 0 | 0 | 0
57 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
58 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
59 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
60 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
61 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
62 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
63 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
64 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
65 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
66 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
67 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
68 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
69 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
70 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
71 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
72 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
73 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
74 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
75 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
76 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
77 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
78 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
79 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
80 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
81 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
82 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
83 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
84 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
85 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
86 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
87 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
88 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
89 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
90 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
91 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
92 | 0.12051 | 0 | 0 | 0
93 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
94 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
95 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
96 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
97 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
98 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
99 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
100 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
101 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
102 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
103 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
104 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
105 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
106 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
107 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
108 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
109 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
110 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
111 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
112 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
113 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
114 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
115 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
116 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
117 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
118 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
119 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
120 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
121 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
122 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
123 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
124 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
125 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
126 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
127 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
128 | 0.11891 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0018732
129 | 0.1173 | 0.031507 | 0.54322 | 0.0036957
130 | 0.11569 | 0.04726 | 0.81483 | 0.0054676
131 | 0.11409 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0062903
132 | 0.11248 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0070876
133 | 0.11087 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0078597
134 | 0.10926 | 0.078767 | 1.358 | 0.0086064
135 | 0.10926 | 0.078767 | 1.358 | 0.0086064
136 | 0.10926 | 0.086643 | 1.4938 | 0.0094671
137 | 0.10766 | 0.09452 | 1.6297 | 0.010176
138 | 0.10766 | 0.09452 | 1.6297 | 0.010176
139 | 0.10766 | 0.09452 | 1.6297 | 0.010176
140 | 0.10605 | 0.1024 | 1.7655 | 0.010859
141 | 0.10766 | 0.1024 | 1.7655 | 0.011024
142 | 0.10605 | 0.1024 | 1.7655 | 0.010859
143 | 0.10605 | 0.1024 | 1.7655 | 0.010859
144 | 0.10605 | 0.1024 | 1.7655 | 0.010859
145 | 0.10605 | 0.11027 | 1.9013 | 0.011695
146 | 0.10444 | 0.11027 | 1.9013 | 0.011517
147 | 0.10444 | 0.11027 | 1.9013 | 0.011517
148 | 0.10444 | 0.11027 | 1.9013 | 0.011517
149 | 0.10444 | 0.11027 | 1.9013 | 0.011517
150 | 0.10444 | 0.11815 | 2.0371 | 0.01234
151 | 0.10444 | 0.11815 | 2.0371 | 0.01234
152 | 0.10284 | 0.11815 | 2.0371 | 0.01215
153 | 0.10284 | 0.11815 | 2.0371 | 0.01215
154 | 0.10284 | 0.11815 | 2.0371 | 0.01215
155 | 0.10284 | 0.12603 | 2.1729 | 0.01296
156 | 0.10284 | 0.11815 | 2.0371 | 0.01215
157 | 0.10284 | 0.12603 | 2.1729 | 0.01296
158 | 0.10284 | 0.12603 | 2.1729 | 0.01296
159 | 0.10284 | 0.12603 | 2.1729 | 0.01296
160 | 0.10284 | 0.12603 | 2.1729 | 0.01296
161 | 0.10123 | 0.1339 | 2.3087 | 0.013555
162 | 0.10123 | 0.12603 | 2.1729 | 0.012758
163 | 0.10123 | 0.1339 | 2.3087 | 0.013555
164 | 0.10123 | 0.1339 | 2.3087 | 0.013555
165 | 0.10123 | 0.1339 | 2.3087 | 0.013555
166 | 0.10123 | 0.1339 | 2.3087 | 0.013555
167 | 0.10123 | 0.14178 | 2.4445 | 0.014352
168 | 0.099624 | 0.1339 | 2.3087 | 0.01334
169 | 0.099624 | 0.14178 | 2.4445 | 0.014125
170 | 0.099624 | 0.14178 | 2.4445 | 0.014125
171 | 0.099624 | 0.14178 | 2.4445 | 0.014125
172 | 0.10123 | 0.14178 | 2.4445 | 0.014352
173 | 0.099624 | 0.14178 | 2.4445 | 0.014125
174 | 0.099624 | 0.14966 | 2.5803 | 0.014909
175 | 0.098017 | 0.14966 | 2.5803 | 0.014669
176 | 0.098017 | 0.14966 | 2.5803 | 0.014669
177 | 0.098017 | 0.15753 | 2.7161 | 0.015441
178 | 0.098017 | 0.14966 | 2.5803 | 0.014669
179 | 0.098017 | 0.15753 | 2.7161 | 0.015441
180 | 0.09641 | 0.15753 | 2.7161 | 0.015188
181 | 0.098017 | 0.15753 | 2.7161 | 0.015441
182 | 0.09641 | 0.15753 | 2.7161 | 0.015188
183 | 0.09641 | 0.16541 | 2.8519 | 0.015947
184 | 0.09641 | 0.16541 | 2.8519 | 0.015947
185 | 0.09641 | 0.16541 | 2.8519 | 0.015947
186 | 0.094803 | 0.16541 | 2.8519 | 0.015681
187 | 0.09641 | 0.17329 | 2.9877 | 0.016707
188 | 0.094803 | 0.16541 | 2.8519 | 0.015681
189 | 0.094803 | 0.17329 | 2.9877 | 0.016428
190 | 0.094803 | 0.16541 | 2.8519 | 0.015681
191 | 0.094803 | 0.17329 | 2.9877 | 0.016428
192 | 0.094803 | 0.17329 | 2.9877 | 0.016428
193 | 0.093197 | 0.17329 | 2.9877 | 0.01615
194 | 0.093197 | 0.18116 | 3.1235 | 0.016884
195 | 0.093197 | 0.18904 | 3.2593 | 0.017618
196 | 0.09159 | 0.18904 | 3.2593 | 0.017314
197 | 0.09159 | 0.18904 | 3.2593 | 0.017314
198 | 0.09159 | 0.18904 | 3.2593 | 0.017314
199 | 0.09159 | 0.19692 | 3.3951 | 0.018036
200 | 0.09159 | 0.19692 | 3.3951 | 0.018036
201 | 0.09159 | 0.19692 | 3.3951 | 0.018036
202 | 0.09159 | 0.20479 | 3.5309 | 0.018757
203 | 0.089983 | 0.20479 | 3.5309 | 0.018428
204 | 0.089983 | 0.20479 | 3.5309 | 0.018428
205 | 0.089983 | 0.20479 | 3.5309 | 0.018428
206 | 0.088376 | 0.20479 | 3.5309 | 0.018099
207 | 0.088376 | 0.21267 | 3.6667 | 0.018795
208 | 0.088376 | 0.22055 | 3.8025 | 0.019491
209 | 0.086769 | 0.22055 | 3.8025 | 0.019137
210 | 0.086769 | 0.22055 | 3.8025 | 0.019137
211 | 0.086769 | 0.22842 | 3.9383 | 0.01982
212 | 0.085162 | 0.22842 | 3.9383 | 0.019453
213 | 0.085162 | 0.2363 | 4.0741 | 0.020124
214 | 0.085162 | 0.2363 | 4.0741 | 0.020124
215 | 0.085162 | 0.24418 | 4.2099 | 0.020795
216 | 0.083556 | 0.24418 | 4.2099 | 0.020402
217 | 0.083556 | 0.25205 | 4.3457 | 0.02106
218 | 0.081949 | 0.25205 | 4.3457 | 0.020655
219 | 0.081949 | 0.25205 | 4.3457 | 0.020655
220 | 0.081949 | 0.25993 | 4.4815 | 0.021301
221 | 0.081949 | 0.25993 | 4.4815 | 0.021301
222 | 0.080342 | 0.26781 | 4.6173 | 0.021516
223 | 0.080342 | 0.26781 | 4.6173 | 0.021516
224 | 0.078735 | 0.27568 | 4.7532 | 0.021706
225 | 0.077128 | 0.29144 | 5.0248 | 0.022478
226 | 0.075521 | 0.29931 | 5.1606 | 0.022605
227 | 0.073915 | 0.30719 | 5.2964 | 0.022706
228 | 0.073915 | 0.31507 | 5.4322 | 0.023288
229 | 0.072308 | 0.32294 | 5.568 | 0.023351
230 | 0.070701 | 0.33082 | 5.7038 | 0.023389
231 | 0.070701 | 0.3387 | 5.8396 | 0.023946
232 | 0.069094 | 0.34657 | 5.9754 | 0.023946
233 | 0.067487 | 0.35445 | 6.1112 | 0.023921
234 | 0.06588 | 0.36233 | 6.247 | 0.02387
235 | 0.064274 | 0.3702 | 6.3828 | 0.023794
236 | 0.064274 | 0.37808 | 6.5186 | 0.0243
237 | 0.062667 | 0.38596 | 6.6544 | 0.024187
238 | 0.06106 | 0.39383 | 6.7902 | 0.024047
239 | 0.059453 | 0.40171 | 6.926 | 0.023883
240 | 0.057846 | 0.41746 | 7.1976 | 0.024149
241 | 0.056239 | 0.43322 | 7.4692 | 0.024364
242 | 0.053026 | 0.44897 | 7.7409 | 0.023807
243 | 0.051419 | 0.46472 | 8.0125 | 0.023895
244 | 0.048205 | 0.48048 | 8.2841 | 0.023161
245 | 0.046598 | 0.48835 | 8.4199 | 0.022756
246 | 0.044991 | 0.50411 | 8.6915 | 0.02268
247 | 0.041778 | 0.51986 | 8.9631 | 0.021719
248 | 0.038564 | 0.53561 | 9.2347 | 0.020655
249 | 0.036957 | 0.55924 | 9.6421 | 0.020668
250 | 0.033744 | 0.575 | 9.9137 | 0.019402
251 | 0.03053 | 0.59863 | 10.3211 | 0.018276
252 | 0.028923 | 0.61438 | 10.5927 | 0.01777
253 | 0.025709 | 0.63013 | 10.8644 | 0.0162
254 | 0.022496 | 0.65376 | 11.2718 | 0.014707
255 | 0.019282 | 0.66952 | 11.5434 | 0.01291