## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:49
ID | X009_LM
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 1.4178
Vmp | 0.5865
Imp | 1.2918
Pmp | 0.75762
FF | 166.2741
Eff | 0.13062
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.4099 | 24.309 | 0.004531
1 | 0.099624 | 1.1894 | 20.5065 | 0.11849
2 | 0.18639 | 1.0003 | 17.2472 | 0.18646
3 | 0.25709 | 0.8428 | 14.5311 | 0.21668
4 | 0.31655 | 0.71678 | 12.3582 | 0.22689
5 | 0.36797 | 0.6065 | 10.4569 | 0.22317
6 | 0.41135 | 0.51198 | 8.8273 | 0.2106
7 | 0.44991 | 0.43322 | 7.4692 | 0.19491
8 | 0.48205 | 0.3702 | 6.3828 | 0.17846
9 | 0.51097 | 0.30719 | 5.2964 | 0.15697
10 | 0.53508 | 0.25993 | 4.4815 | 0.13908
11 | 0.55757 | 0.22055 | 3.8025 | 0.12297
12 | 0.57685 | 0.18904 | 3.2593 | 0.10905
13 | 0.59453 | 0.15753 | 2.7161 | 0.093658
14 | 0.60899 | 0.1339 | 2.3087 | 0.081546
15 | 0.62185 | 0.11027 | 1.9013 | 0.068573
16 | 0.63309 | 0.09452 | 1.6297 | 0.05984
17 | 0.64274 | 0.086643 | 1.4938 | 0.055689
18 | 0.65238 | 0.07089 | 1.2222 | 0.046247
19 | 0.66041 | 0.063013 | 1.0864 | 0.041615
20 | 0.66844 | 0.04726 | 0.81483 | 0.031591
21 | 0.67326 | 0.039383 | 0.67902 | 0.026515
22 | 0.67969 | 0.031507 | 0.54322 | 0.021415
23 | 0.68451 | 0.031507 | 0.54322 | 0.021567
24 | 0.68933 | 0.031507 | 0.54322 | 0.021719
25 | 0.69255 | 0.02363 | 0.40741 | 0.016365
26 | 0.69576 | 0.02363 | 0.40741 | 0.016441
27 | 0.70058 | 0.015753 | 0.27161 | 0.011036
28 | 0.70379 | 0.015753 | 0.27161 | 0.011087
29 | 0.7054 | 0.015753 | 0.27161 | 0.011112
30 | 0.70862 | 0.015753 | 0.27161 | 0.011163
31 | 0.71022 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0055942
32 | 0.71183 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056068
33 | 0.71504 | 0 | 0 | 0
34 | 0.71504 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056321
35 | 0.71826 | 0 | 0 | 0
36 | 0.71826 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056575
37 | 0.71986 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056701
38 | 0.72147 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056828
39 | 0.72308 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056954
40 | 0.72468 | 0 | 0 | 0
41 | 0.72468 | 0 | 0 | 0
42 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
43 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
44 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
45 | 0.7279 | 0 | 0 | 0
46 | 0.7279 | 0 | 0 | 0
47 | 0.7295 | 0 | 0 | 0
48 | 0.7295 | 0 | 0 | 0
49 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
50 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
51 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
52 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
53 | 0.73272 | 0 | 0 | 0
54 | 0.73272 | 0 | 0 | 0
55 | 0.73272 | 0 | 0 | 0
56 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
57 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
58 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
59 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
60 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
61 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
62 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
63 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
64 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
65 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
66 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
67 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
68 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
69 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
70 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
71 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
72 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
73 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
74 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
75 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
76 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
77 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
78 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
79 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
80 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
81 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
82 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
83 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
84 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
85 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
86 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
87 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
88 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
89 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
90 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
91 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
92 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
93 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
94 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
95 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
96 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
97 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
98 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
99 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
100 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
101 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
102 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
103 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
104 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
105 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
106 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
107 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
108 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
109 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
110 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
111 | 0.74718 | 0 | 0 | 0
112 | 0.74718 | 0 | 0 | 0
113 | 0.74718 | 0 | 0 | 0
114 | 0.74718 | 0 | 0 | 0
115 | 0.74718 | 0 | 0 | 0
116 | 0.74718 | 0 | 0 | 0
117 | 0.74879 | 0 | 0 | 0
118 | 0.74718 | 0 | 0 | 0
119 | 0.74879 | 0 | 0 | 0
120 | 0.74718 | 0 | 0 | 0
121 | 0.74879 | 0 | 0 | 0
122 | 0.74879 | 0 | 0 | 0
123 | 0.74879 | 0 | 0 | 0
124 | 0.74879 | 0 | 0 | 0
125 | 0.74879 | 0 | 0 | 0
126 | 0.74879 | 0 | 0 | 0
127 | 0.75039 | 0 | 0 | 0
128 | 0.74879 | 0 | 0 | 0
129 | 0.74397 | 0.11815 | 2.0371 | 0.087899
130 | 0.73754 | 0.22055 | 3.8025 | 0.16266
131 | 0.73272 | 0.30719 | 5.2964 | 0.22508
132 | 0.7279 | 0.37808 | 6.5186 | 0.2752
133 | 0.72468 | 0.43322 | 7.4692 | 0.31394
134 | 0.72147 | 0.48048 | 8.2841 | 0.34665
135 | 0.71826 | 0.51986 | 8.9631 | 0.37339
136 | 0.71504 | 0.55924 | 9.6421 | 0.39988
137 | 0.71183 | 0.58287 | 10.0495 | 0.41491
138 | 0.71022 | 0.6065 | 10.4569 | 0.43075
139 | 0.70862 | 0.63013 | 10.8644 | 0.44652
140 | 0.70701 | 0.65376 | 11.2718 | 0.46222
141 | 0.7054 | 0.66952 | 11.5434 | 0.47228
142 | 0.70379 | 0.67739 | 11.6792 | 0.47675
143 | 0.70219 | 0.69315 | 11.9508 | 0.48672
144 | 0.70058 | 0.7089 | 12.2224 | 0.49664
145 | 0.69897 | 0.71678 | 12.3582 | 0.50101
146 | 0.69737 | 0.73253 | 12.6298 | 0.51084
147 | 0.69737 | 0.74041 | 12.7656 | 0.51633
148 | 0.69576 | 0.75616 | 13.0372 | 0.52611
149 | 0.69415 | 0.76404 | 13.173 | 0.53036
150 | 0.69415 | 0.77191 | 13.3088 | 0.53583
151 | 0.69255 | 0.77979 | 13.4446 | 0.54004
152 | 0.69094 | 0.77979 | 13.4446 | 0.53879
153 | 0.69094 | 0.79554 | 13.7162 | 0.54967
154 | 0.68933 | 0.80342 | 13.852 | 0.55382
155 | 0.68933 | 0.80342 | 13.852 | 0.55382
156 | 0.68933 | 0.8113 | 13.9879 | 0.55925
157 | 0.68773 | 0.81917 | 14.1237 | 0.56337
158 | 0.68612 | 0.82705 | 14.2595 | 0.56745
159 | 0.68612 | 0.83493 | 14.3953 | 0.57286
160 | 0.68612 | 0.83493 | 14.3953 | 0.57286
161 | 0.68291 | 0.85856 | 14.8027 | 0.58631
162 | 0.6813 | 0.86643 | 14.9385 | 0.5903
163 | 0.67969 | 0.88219 | 15.2101 | 0.59961
164 | 0.67969 | 0.89006 | 15.3459 | 0.60497
165 | 0.67809 | 0.90582 | 15.6175 | 0.61422
166 | 0.67648 | 0.91369 | 15.7533 | 0.61809
167 | 0.67487 | 0.92157 | 15.8891 | 0.62194
168 | 0.67326 | 0.92945 | 16.0249 | 0.62576
169 | 0.67166 | 0.93732 | 16.1607 | 0.62956
170 | 0.67005 | 0.9452 | 16.2965 | 0.63333
171 | 0.67005 | 0.95308 | 16.4323 | 0.63861
172 | 0.66844 | 0.96883 | 16.7039 | 0.64761
173 | 0.66684 | 0.97671 | 16.8397 | 0.6513
174 | 0.66523 | 0.98458 | 16.9755 | 0.65497
175 | 0.66523 | 0.99246 | 17.1114 | 0.66021
176 | 0.66362 | 1.0003 | 17.2472 | 0.66385
177 | 0.66041 | 1.0082 | 17.383 | 0.66583
178 | 0.6588 | 1.024 | 17.6546 | 0.67459
179 | 0.6572 | 1.0397 | 17.9262 | 0.6833
180 | 0.65559 | 1.0476 | 18.062 | 0.68679
181 | 0.65398 | 1.0555 | 18.1978 | 0.69026
182 | 0.65238 | 1.0712 | 18.4694 | 0.69884
183 | 0.64916 | 1.0712 | 18.4694 | 0.6954
184 | 0.64916 | 1.087 | 18.741 | 0.70563
185 | 0.64595 | 1.0949 | 18.8768 | 0.70722
186 | 0.64434 | 1.1106 | 19.1484 | 0.71561
187 | 0.64274 | 1.1185 | 19.2842 | 0.71889
188 | 0.63952 | 1.1264 | 19.42 | 0.72033
189 | 0.63631 | 1.1342 | 19.5558 | 0.72172
190 | 0.6347 | 1.1421 | 19.6916 | 0.7249
191 | 0.63309 | 1.15 | 19.8274 | 0.72805
192 | 0.63149 | 1.1657 | 20.0991 | 0.73615
193 | 0.62827 | 1.1736 | 20.2349 | 0.73736
194 | 0.62345 | 1.1894 | 20.5065 | 0.74152
195 | 0.61863 | 1.2051 | 20.7781 | 0.74553
196 | 0.61381 | 1.2209 | 21.0497 | 0.74939
197 | 0.61221 | 1.2288 | 21.1855 | 0.75225
198 | 0.60899 | 1.2366 | 21.3213 | 0.7531
199 | 0.60417 | 1.2524 | 21.5929 | 0.75666
200 | 0.60096 | 1.2603 | 21.7287 | 0.75737
201 | 0.59614 | 1.2681 | 21.8645 | 0.75599
202 | 0.59132 | 1.276 | 22.0003 | 0.75453
203 | 0.5865 | 1.2918 | 22.2719 | 0.75762
204 | 0.58168 | 1.2996 | 22.4077 | 0.75597
205 | 0.57685 | 1.3075 | 22.5435 | 0.75425
206 | 0.57203 | 1.3154 | 22.6793 | 0.75245
207 | 0.56721 | 1.3233 | 22.8151 | 0.75058
208 | 0.56239 | 1.3233 | 22.8151 | 0.7442
209 | 0.55436 | 1.339 | 23.0867 | 0.7423
210 | 0.54472 | 1.339 | 23.0867 | 0.72939
211 | 0.53668 | 1.3548 | 23.3584 | 0.72709
212 | 0.52865 | 1.3548 | 23.3584 | 0.71621
213 | 0.51901 | 1.3627 | 23.4942 | 0.70723
214 | 0.51097 | 1.3627 | 23.4942 | 0.69628
215 | 0.50455 | 1.3705 | 23.63 | 0.6915
216 | 0.49651 | 1.3784 | 23.7658 | 0.6844
217 | 0.48848 | 1.3863 | 23.9016 | 0.67717
218 | 0.47884 | 1.3863 | 23.9016 | 0.66381
219 | 0.4708 | 1.3863 | 23.9016 | 0.65267
220 | 0.46277 | 1.3863 | 23.9016 | 0.64153
221 | 0.45313 | 1.3942 | 24.0374 | 0.63174
222 | 0.4467 | 1.3942 | 24.0374 | 0.62278
223 | 0.43867 | 1.3942 | 24.0374 | 0.61157
224 | 0.43063 | 1.3942 | 24.0374 | 0.60037
225 | 0.41296 | 1.402 | 24.1732 | 0.57898
226 | 0.39528 | 1.402 | 24.1732 | 0.5542
227 | 0.37921 | 1.402 | 24.1732 | 0.53167
228 | 0.36475 | 1.402 | 24.1732 | 0.5114
229 | 0.3519 | 1.4099 | 24.309 | 0.49615
230 | 0.33904 | 1.4099 | 24.309 | 0.47802
231 | 0.32779 | 1.4099 | 24.309 | 0.46216
232 | 0.31655 | 1.4099 | 24.309 | 0.44631
233 | 0.30369 | 1.4099 | 24.309 | 0.42818
234 | 0.29244 | 1.4099 | 24.309 | 0.41232
235 | 0.2812 | 1.4099 | 24.309 | 0.39647
236 | 0.26995 | 1.4099 | 24.309 | 0.38061
237 | 0.26031 | 1.4099 | 24.309 | 0.36701
238 | 0.25067 | 1.4099 | 24.309 | 0.35342
239 | 0.24103 | 1.4099 | 24.309 | 0.33983
240 | 0.23299 | 1.4099 | 24.309 | 0.3285
241 | 0.21853 | 1.4099 | 24.309 | 0.30811
242 | 0.20407 | 1.4178 | 24.4448 | 0.28933
243 | 0.19121 | 1.4099 | 24.309 | 0.2696
244 | 0.17836 | 1.4099 | 24.309 | 0.25147
245 | 0.16872 | 1.4178 | 24.4448 | 0.23921
246 | 0.15747 | 1.4178 | 24.4448 | 0.22326
247 | 0.14783 | 1.4178 | 24.4448 | 0.20959
248 | 0.13819 | 1.4099 | 24.309 | 0.19483
249 | 0.12533 | 1.4178 | 24.4448 | 0.1777
250 | 0.11569 | 1.4178 | 24.4448 | 0.16403
251 | 0.10444 | 1.4178 | 24.4448 | 0.14808
252 | 0.094803 | 1.4178 | 24.4448 | 0.13441
253 | 0.085162 | 1.4178 | 24.4448 | 0.12074
254 | 0.077128 | 1.4178 | 24.4448 | 0.10935
255 | 0.067487 | 1.4178 | 24.4448 | 0.095683