## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:49
ID | X009_LM
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0048205
Isc | 0
Vmp | 0.59614
Imp | 1.2051
Pmp | 0.71842
FF | 7184212.1411
Eff | 0.12387
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0048205 | 1.4257 | 24.5806 | 0.0068725
1 | 0.0048205 | 1.4257 | 24.5806 | 0.0068725
2 | 0.0064274 | 1.4257 | 24.5806 | 0.0091633
3 | 0.009641 | 1.4257 | 24.5806 | 0.013745
4 | 0.012855 | 1.4257 | 24.5806 | 0.018327
5 | 0.016068 | 1.4257 | 24.5806 | 0.022908
6 | 0.020889 | 1.4257 | 24.5806 | 0.029781
7 | 0.025709 | 1.4257 | 24.5806 | 0.036653
8 | 0.033744 | 1.4257 | 24.5806 | 0.048107
9 | 0.040171 | 1.4257 | 24.5806 | 0.057271
10 | 0.048205 | 1.4257 | 24.5806 | 0.068725
11 | 0.054632 | 1.4257 | 24.5806 | 0.077888
12 | 0.062667 | 1.4257 | 24.5806 | 0.089342
13 | 0.069094 | 1.4257 | 24.5806 | 0.098506
14 | 0.077128 | 1.4257 | 24.5806 | 0.10996
15 | 0.083556 | 1.4257 | 24.5806 | 0.11912
16 | 0.09641 | 1.4257 | 24.5806 | 0.13745
17 | 0.10926 | 1.4257 | 24.5806 | 0.15578
18 | 0.12051 | 1.4257 | 24.5806 | 0.17181
19 | 0.13176 | 1.4178 | 24.4448 | 0.18681
20 | 0.1414 | 1.4178 | 24.4448 | 0.20048
21 | 0.15104 | 1.4257 | 24.5806 | 0.21534
22 | 0.16068 | 1.4257 | 24.5806 | 0.22908
23 | 0.16872 | 1.4178 | 24.4448 | 0.23921
24 | 0.17997 | 1.4178 | 24.4448 | 0.25516
25 | 0.18961 | 1.4178 | 24.4448 | 0.26882
26 | 0.19925 | 1.4178 | 24.4448 | 0.28249
27 | 0.20889 | 1.4257 | 24.5806 | 0.29781
28 | 0.21692 | 1.4178 | 24.4448 | 0.30755
29 | 0.22496 | 1.4178 | 24.4448 | 0.31894
30 | 0.23299 | 1.4178 | 24.4448 | 0.33033
31 | 0.24263 | 1.4178 | 24.4448 | 0.344
32 | 0.26031 | 1.4099 | 24.309 | 0.36701
33 | 0.27798 | 1.4099 | 24.309 | 0.39193
34 | 0.29405 | 1.4099 | 24.309 | 0.41459
35 | 0.30691 | 1.4099 | 24.309 | 0.43271
36 | 0.32137 | 1.402 | 24.1732 | 0.45057
37 | 0.33262 | 1.402 | 24.1732 | 0.46634
38 | 0.34386 | 1.402 | 24.1732 | 0.48211
39 | 0.35511 | 1.402 | 24.1732 | 0.49788
40 | 0.36797 | 1.3942 | 24.0374 | 0.51301
41 | 0.37761 | 1.3942 | 24.0374 | 0.52645
42 | 0.38885 | 1.3942 | 24.0374 | 0.54213
43 | 0.3985 | 1.3942 | 24.0374 | 0.55557
44 | 0.40653 | 1.3942 | 24.0374 | 0.56677
45 | 0.41617 | 1.3863 | 23.9016 | 0.57693
46 | 0.42421 | 1.3863 | 23.9016 | 0.58807
47 | 0.43224 | 1.3863 | 23.9016 | 0.59921
48 | 0.44509 | 1.3784 | 23.7658 | 0.61352
49 | 0.45634 | 1.3705 | 23.63 | 0.62543
50 | 0.46598 | 1.3548 | 23.3584 | 0.63131
51 | 0.47402 | 1.3548 | 23.3584 | 0.64219
52 | 0.48366 | 1.3469 | 23.2226 | 0.65144
53 | 0.49169 | 1.3469 | 23.2226 | 0.66226
54 | 0.49812 | 1.339 | 23.0867 | 0.667
55 | 0.50615 | 1.3312 | 22.9509 | 0.67377
56 | 0.51419 | 1.3312 | 22.9509 | 0.68446
57 | 0.52222 | 1.3233 | 22.8151 | 0.69105
58 | 0.52865 | 1.3154 | 22.6793 | 0.69539
59 | 0.53508 | 1.3075 | 22.5435 | 0.69963
60 | 0.5415 | 1.2996 | 22.4077 | 0.70376
61 | 0.54632 | 1.2918 | 22.2719 | 0.70573
62 | 0.55115 | 1.2918 | 22.2719 | 0.71195
63 | 0.55597 | 1.2839 | 22.1361 | 0.7138
64 | 0.564 | 1.2681 | 21.8645 | 0.71523
65 | 0.57043 | 1.2524 | 21.5929 | 0.7144
66 | 0.57685 | 1.2445 | 21.4571 | 0.7179
67 | 0.58007 | 1.2288 | 21.1855 | 0.71276
68 | 0.5865 | 1.2209 | 21.0497 | 0.71604
69 | 0.59132 | 1.213 | 20.9139 | 0.71727
70 | 0.59614 | 1.2051 | 20.7781 | 0.71842
71 | 0.59935 | 1.1973 | 20.6423 | 0.71757
72 | 0.60417 | 1.1815 | 20.3707 | 0.71383
73 | 0.60738 | 1.1736 | 20.2349 | 0.71284
74 | 0.6106 | 1.1657 | 20.0991 | 0.7118
75 | 0.61381 | 1.1579 | 19.9632 | 0.71071
76 | 0.61703 | 1.15 | 19.8274 | 0.70957
77 | 0.62024 | 1.1421 | 19.6916 | 0.70838
78 | 0.62345 | 1.1342 | 19.5558 | 0.70714
79 | 0.62667 | 1.1264 | 19.42 | 0.70585
80 | 0.62988 | 1.1106 | 19.1484 | 0.69955
81 | 0.63309 | 1.0949 | 18.8768 | 0.69315
82 | 0.63631 | 1.0949 | 18.8768 | 0.69666
83 | 0.63952 | 1.0791 | 18.6052 | 0.69011
84 | 0.64113 | 1.0633 | 18.3336 | 0.68174
85 | 0.64434 | 1.0633 | 18.3336 | 0.68516
86 | 0.64756 | 1.0555 | 18.1978 | 0.68348
87 | 0.64916 | 1.0476 | 18.062 | 0.68006
88 | 0.65238 | 1.0397 | 17.9262 | 0.67829
89 | 0.65398 | 1.024 | 17.6546 | 0.66966
90 | 0.6572 | 1.024 | 17.6546 | 0.67295
91 | 0.6588 | 1.0082 | 17.383 | 0.66421
92 | 0.66041 | 1.0082 | 17.383 | 0.66583
93 | 0.66202 | 1.0003 | 17.2472 | 0.66224
94 | 0.66362 | 0.99246 | 17.1114 | 0.65862
95 | 0.66684 | 0.98458 | 16.9755 | 0.65656
96 | 0.66844 | 0.96883 | 16.7039 | 0.64761
97 | 0.67005 | 0.95308 | 16.4323 | 0.63861
98 | 0.67326 | 0.9452 | 16.2965 | 0.63637
99 | 0.67487 | 0.92945 | 16.0249 | 0.62726
100 | 0.67648 | 0.92157 | 15.8891 | 0.62342
101 | 0.67969 | 0.91369 | 15.7533 | 0.62103
102 | 0.6813 | 0.90582 | 15.6175 | 0.61713
103 | 0.68291 | 0.89794 | 15.4817 | 0.61321
104 | 0.68451 | 0.89006 | 15.3459 | 0.60926
105 | 0.68612 | 0.88219 | 15.2101 | 0.60528
106 | 0.68612 | 0.87431 | 15.0743 | 0.59988
107 | 0.68933 | 0.86643 | 14.9385 | 0.59726
108 | 0.68933 | 0.85856 | 14.8027 | 0.59183
109 | 0.69255 | 0.85856 | 14.8027 | 0.59459
110 | 0.69255 | 0.85068 | 14.6669 | 0.58914
111 | 0.69415 | 0.8428 | 14.5311 | 0.58503
112 | 0.69576 | 0.83493 | 14.3953 | 0.58091
113 | 0.69737 | 0.82705 | 14.2595 | 0.57676
114 | 0.69737 | 0.81917 | 14.1237 | 0.57126
115 | 0.69897 | 0.8113 | 13.9879 | 0.56707
116 | 0.70058 | 0.8113 | 13.9879 | 0.56838
117 | 0.70219 | 0.80342 | 13.852 | 0.56415
118 | 0.70379 | 0.79554 | 13.7162 | 0.5599
119 | 0.70379 | 0.78767 | 13.5804 | 0.55435
120 | 0.7054 | 0.78767 | 13.5804 | 0.55562
121 | 0.7054 | 0.77979 | 13.4446 | 0.55006
122 | 0.70701 | 0.77191 | 13.3088 | 0.54575
123 | 0.70862 | 0.77191 | 13.3088 | 0.54699
124 | 0.70862 | 0.76404 | 13.173 | 0.54141
125 | 0.71022 | 0.76404 | 13.173 | 0.54264
126 | 0.71022 | 0.75616 | 13.0372 | 0.53704
127 | 0.71183 | 0.75616 | 13.0372 | 0.53826
128 | 0.71826 | 0.63013 | 10.8644 | 0.4526
129 | 0.72468 | 0.52774 | 9.0989 | 0.38244
130 | 0.73111 | 0.44897 | 7.7409 | 0.32825
131 | 0.73593 | 0.37808 | 6.5186 | 0.27824
132 | 0.74075 | 0.31507 | 5.4322 | 0.23339
133 | 0.74557 | 0.27568 | 4.7532 | 0.20554
134 | 0.74879 | 0.22842 | 3.9383 | 0.17104
135 | 0.752 | 0.19692 | 3.3951 | 0.14808
136 | 0.75521 | 0.16541 | 2.8519 | 0.12492
137 | 0.75682 | 0.14178 | 2.4445 | 0.1073
138 | 0.75843 | 0.11815 | 2.0371 | 0.089608
139 | 0.76164 | 0.1024 | 1.7655 | 0.077989
140 | 0.76325 | 0.086643 | 1.4938 | 0.06613
141 | 0.76485 | 0.07089 | 1.2222 | 0.05422
142 | 0.76646 | 0.063013 | 1.0864 | 0.048297
143 | 0.76807 | 0.04726 | 0.81483 | 0.036299
144 | 0.76968 | 0.04726 | 0.81483 | 0.036375
145 | 0.77128 | 0.039383 | 0.67902 | 0.030376
146 | 0.77289 | 0.031507 | 0.54322 | 0.024351
147 | 0.77289 | 0.031507 | 0.54322 | 0.024351
148 | 0.7745 | 0.02363 | 0.40741 | 0.018301
149 | 0.7745 | 0.02363 | 0.40741 | 0.018301
150 | 0.7761 | 0.015753 | 0.27161 | 0.012226
151 | 0.77771 | 0.015753 | 0.27161 | 0.012251
152 | 0.77771 | 0.015753 | 0.27161 | 0.012251
153 | 0.77771 | 0.015753 | 0.27161 | 0.012251
154 | 0.77932 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0061384
155 | 0.78092 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0061511
156 | 0.78092 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0061511
157 | 0.78092 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0061511
158 | 0.78253 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0061637
159 | 0.78253 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0061637
160 | 0.78414 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0061764
161 | 0.78414 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0061764
162 | 0.78414 | 0 | 0 | 0
163 | 0.78414 | 0 | 0 | 0
164 | 0.78574 | 0 | 0 | 0
165 | 0.78574 | 0 | 0 | 0
166 | 0.78735 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0062017
167 | 0.78735 | 0 | 0 | 0
168 | 0.78735 | 0 | 0 | 0
169 | 0.78735 | 0 | 0 | 0
170 | 0.78896 | 0 | 0 | 0
171 | 0.78896 | 0 | 0 | 0
172 | 0.78896 | 0 | 0 | 0
173 | 0.79056 | 0 | 0 | 0
174 | 0.79056 | 0 | 0 | 0
175 | 0.79056 | 0 | 0 | 0
176 | 0.79056 | 0 | 0 | 0
177 | 0.79056 | 0 | 0 | 0
178 | 0.79217 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0062397
179 | 0.79217 | 0 | 0 | 0
180 | 0.79217 | 0 | 0 | 0
181 | 0.79217 | 0 | 0 | 0
182 | 0.79217 | 0 | 0 | 0
183 | 0.79378 | 0 | 0 | 0
184 | 0.79378 | 0 | 0 | 0
185 | 0.79378 | 0 | 0 | 0
186 | 0.79378 | 0 | 0 | 0
187 | 0.79538 | 0 | 0 | 0
188 | 0.79538 | 0 | 0 | 0
189 | 0.79538 | 0 | 0 | 0
190 | 0.79538 | 0 | 0 | 0
191 | 0.79699 | 0 | 0 | 0
192 | 0.79699 | 0 | 0 | 0
193 | 0.79699 | 0 | 0 | 0
194 | 0.79699 | 0 | 0 | 0
195 | 0.7986 | 0 | 0 | 0
196 | 0.79699 | 0 | 0 | 0
197 | 0.7986 | 0 | 0 | 0
198 | 0.7986 | 0 | 0 | 0
199 | 0.7986 | 0 | 0 | 0
200 | 0.7986 | 0 | 0 | 0
201 | 0.80021 | 0 | 0 | 0
202 | 0.80021 | 0 | 0 | 0
203 | 0.80021 | 0 | 0 | 0
204 | 0.80021 | 0 | 0 | 0
205 | 0.80181 | 0 | 0 | 0
206 | 0.80021 | 0 | 0 | 0
207 | 0.80181 | 0 | 0 | 0
208 | 0.80181 | 0 | 0 | 0
209 | 0.80181 | 0 | 0 | 0
210 | 0.80181 | 0 | 0 | 0
211 | 0.80181 | 0 | 0 | 0
212 | 0.80181 | 0 | 0 | 0
213 | 0.80342 | 0 | 0 | 0
214 | 0.80342 | 0 | 0 | 0
215 | 0.80342 | 0 | 0 | 0
216 | 0.80342 | 0 | 0 | 0
217 | 0.80342 | 0 | 0 | 0
218 | 0.80342 | 0 | 0 | 0
219 | 0.80342 | 0 | 0 | 0
220 | 0.80503 | 0 | 0 | 0
221 | 0.80503 | 0 | 0 | 0
222 | 0.80503 | 0 | 0 | 0
223 | 0.80503 | 0 | 0 | 0
224 | 0.80503 | 0 | 0 | 0
225 | 0.80503 | 0 | 0 | 0
226 | 0.80503 | 0 | 0 | 0
227 | 0.80663 | 0 | 0 | 0
228 | 0.80663 | 0 | 0 | 0
229 | 0.80663 | 0 | 0 | 0
230 | 0.80663 | 0 | 0 | 0
231 | 0.80824 | 0 | 0 | 0
232 | 0.80663 | 0 | 0 | 0
233 | 0.80824 | 0 | 0 | 0
234 | 0.80824 | 0 | 0 | 0
235 | 0.80824 | 0 | 0 | 0
236 | 0.80824 | 0 | 0 | 0
237 | 0.80824 | 0 | 0 | 0
238 | 0.80824 | 0 | 0 | 0
239 | 0.80824 | 0 | 0 | 0
240 | 0.80985 | 0 | 0 | 0
241 | 0.80985 | 0 | 0 | 0
242 | 0.80985 | 0 | 0 | 0
243 | 0.81145 | 0 | 0 | 0
244 | 0.80985 | 0 | 0 | 0
245 | 0.80985 | 0 | 0 | 0
246 | 0.80985 | 0 | 0 | 0
247 | 0.81145 | 0 | 0 | 0
248 | 0.81145 | 0 | 0 | 0
249 | 0.81145 | 0 | 0 | 0
250 | 0.81145 | 0 | 0 | 0
251 | 0.81145 | 0 | 0 | 0
252 | 0.81145 | 0 | 0 | 0
253 | 0.81306 | 0 | 0 | 0
254 | 0.81306 | 0 | 0 | 0
255 | 0.81306 | 0 | 0 | 0