## Summary
0
Time | 2023-10-16 16:04
ID | X010_LM
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.49491
Isc | 1.3863
Vmp | 0.50937
Imp | 0.93732
Pmp | 0.47744
FF | 0.69589
Eff | 0.082317
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.49491 | 0 | 0 | 0
1 | 0.5174 | 0 | 0 | 0
2 | 0.53829 | 0 | 0 | 0
3 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
4 | 0.56882 | 0 | 0 | 0
5 | 0.58328 | 0 | 0 | 0
6 | 0.59453 | 0 | 0 | 0
7 | 0.60417 | 0 | 0 | 0
8 | 0.61221 | 0 | 0 | 0
9 | 0.62024 | 0 | 0 | 0
10 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
11 | 0.63309 | 0 | 0 | 0
12 | 0.63791 | 0 | 0 | 0
13 | 0.64274 | 0 | 0 | 0
14 | 0.64756 | 0 | 0 | 0
15 | 0.65077 | 0 | 0 | 0
16 | 0.65398 | 0 | 0 | 0
17 | 0.6572 | 0 | 0 | 0
18 | 0.66041 | 0 | 0 | 0
19 | 0.66362 | 0 | 0 | 0
20 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
21 | 0.66684 | 0 | 0 | 0
22 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
23 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
24 | 0.67166 | 0 | 0 | 0
25 | 0.67326 | 0 | 0 | 0
26 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
27 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
28 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
29 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
30 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
31 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
32 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
33 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
34 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
35 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
36 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
37 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
38 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
39 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
40 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
41 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
42 | 0.68612 | 0 | 0 | 0
43 | 0.68612 | 0 | 0 | 0
44 | 0.68773 | 0 | 0 | 0
45 | 0.68773 | 0 | 0 | 0
46 | 0.68773 | 0 | 0 | 0
47 | 0.68933 | 0 | 0 | 0
48 | 0.68933 | 0 | 0 | 0
49 | 0.68933 | 0 | 0 | 0
50 | 0.68933 | 0 | 0 | 0
51 | 0.68933 | 0 | 0 | 0
52 | 0.69094 | 0 | 0 | 0
53 | 0.69094 | 0 | 0 | 0
54 | 0.69094 | 0 | 0 | 0
55 | 0.69255 | 0 | 0 | 0
56 | 0.69255 | 0 | 0 | 0
57 | 0.69255 | 0 | 0 | 0
58 | 0.69255 | 0 | 0 | 0
59 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
60 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
61 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
62 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
63 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
64 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
65 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
66 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
67 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
68 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
69 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
70 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
71 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
72 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
73 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
74 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
75 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
76 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
77 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
78 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
79 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
80 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
81 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
82 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
83 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
84 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
85 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
86 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
87 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
88 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
89 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
90 | 0.70379 | 0 | 0 | 0
91 | 0.70379 | 0 | 0 | 0
92 | 0.70379 | 0 | 0 | 0
93 | 0.70379 | 0 | 0 | 0
94 | 0.70379 | 0 | 0 | 0
95 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
96 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
97 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
98 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
99 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
100 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
101 | 0.70701 | 0 | 0 | 0
102 | 0.70701 | 0 | 0 | 0
103 | 0.70701 | 0 | 0 | 0
104 | 0.70701 | 0 | 0 | 0
105 | 0.70701 | 0 | 0 | 0
106 | 0.70701 | 0 | 0 | 0
107 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
108 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
109 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
110 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
111 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
112 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
113 | 0.71022 | 0 | 0 | 0
114 | 0.71022 | 0 | 0 | 0
115 | 0.71022 | 0 | 0 | 0
116 | 0.71022 | 0 | 0 | 0
117 | 0.71022 | 0 | 0 | 0
118 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
119 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
120 | 0.71022 | 0 | 0 | 0
121 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
122 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
123 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
124 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
125 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
126 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
127 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
128 | 0.70379 | 0.11027 | 1.9013 | 0.07761
129 | 0.69255 | 0.20479 | 3.5309 | 0.14183
130 | 0.6813 | 0.27568 | 4.7532 | 0.18782
131 | 0.67326 | 0.3387 | 5.8396 | 0.22803
132 | 0.66523 | 0.38596 | 6.6544 | 0.25675
133 | 0.6572 | 0.42534 | 7.3334 | 0.27953
134 | 0.65077 | 0.46472 | 8.0125 | 0.30243
135 | 0.64595 | 0.49623 | 8.5557 | 0.32054
136 | 0.64113 | 0.51986 | 8.9631 | 0.3333
137 | 0.63631 | 0.53561 | 9.2347 | 0.34081
138 | 0.63149 | 0.55924 | 9.6421 | 0.35315
139 | 0.62827 | 0.575 | 9.9137 | 0.36125
140 | 0.62506 | 0.59075 | 10.1853 | 0.36925
141 | 0.62185 | 0.59863 | 10.3211 | 0.37225
142 | 0.62024 | 0.6065 | 10.4569 | 0.37618
143 | 0.61703 | 0.62226 | 10.7285 | 0.38395
144 | 0.61381 | 0.63013 | 10.8644 | 0.38678
145 | 0.61221 | 0.63801 | 11.0002 | 0.39059
146 | 0.6106 | 0.64589 | 11.136 | 0.39438
147 | 0.60899 | 0.65376 | 11.2718 | 0.39814
148 | 0.60738 | 0.66164 | 11.4076 | 0.40187
149 | 0.60417 | 0.66952 | 11.5434 | 0.4045
150 | 0.60256 | 0.67739 | 11.6792 | 0.40817
151 | 0.60096 | 0.67739 | 11.6792 | 0.40708
152 | 0.59935 | 0.68527 | 11.815 | 0.41072
153 | 0.59774 | 0.69315 | 11.9508 | 0.41432
154 | 0.59614 | 0.70102 | 12.0866 | 0.41791
155 | 0.59453 | 0.70102 | 12.0866 | 0.41678
156 | 0.59453 | 0.7089 | 12.2224 | 0.42146
157 | 0.59132 | 0.7089 | 12.2224 | 0.41918
158 | 0.59132 | 0.71678 | 12.3582 | 0.42384
159 | 0.58971 | 0.71678 | 12.3582 | 0.42269
160 | 0.5881 | 0.73253 | 12.6298 | 0.4308
161 | 0.58489 | 0.74041 | 12.7656 | 0.43305
162 | 0.58168 | 0.74828 | 12.9014 | 0.43526
163 | 0.57846 | 0.75616 | 13.0372 | 0.43741
164 | 0.57685 | 0.76404 | 13.173 | 0.44074
165 | 0.57525 | 0.77191 | 13.3088 | 0.44404
166 | 0.57203 | 0.77979 | 13.4446 | 0.44607
167 | 0.57043 | 0.78767 | 13.5804 | 0.44931
168 | 0.56882 | 0.78767 | 13.5804 | 0.44804
169 | 0.56721 | 0.80342 | 13.852 | 0.45571
170 | 0.564 | 0.80342 | 13.852 | 0.45313
171 | 0.56239 | 0.8113 | 13.9879 | 0.45627
172 | 0.55918 | 0.81917 | 14.1237 | 0.45806
173 | 0.55757 | 0.81917 | 14.1237 | 0.45675
174 | 0.55436 | 0.82705 | 14.2595 | 0.45848
175 | 0.55436 | 0.83493 | 14.3953 | 0.46285
176 | 0.55115 | 0.8428 | 14.5311 | 0.46451
177 | 0.54793 | 0.85068 | 14.6669 | 0.46611
178 | 0.54472 | 0.85856 | 14.8027 | 0.46767
179 | 0.5415 | 0.86643 | 14.9385 | 0.46918
180 | 0.5399 | 0.86643 | 14.9385 | 0.46778
181 | 0.53668 | 0.87431 | 15.0743 | 0.46923
182 | 0.53508 | 0.88219 | 15.2101 | 0.47204
183 | 0.53186 | 0.89006 | 15.3459 | 0.47339
184 | 0.52865 | 0.89794 | 15.4817 | 0.47469
185 | 0.52544 | 0.89794 | 15.4817 | 0.47181
186 | 0.52383 | 0.90582 | 15.6175 | 0.47449
187 | 0.52062 | 0.90582 | 15.6175 | 0.47158
188 | 0.5174 | 0.91369 | 15.7533 | 0.47275
189 | 0.51579 | 0.92157 | 15.8891 | 0.47534
190 | 0.51258 | 0.92945 | 16.0249 | 0.47642
191 | 0.50937 | 0.93732 | 16.1607 | 0.47744
192 | 0.50455 | 0.9452 | 16.2965 | 0.4769
193 | 0.49973 | 0.95308 | 16.4323 | 0.47628
194 | 0.49491 | 0.96095 | 16.5681 | 0.47558
195 | 0.49169 | 0.96883 | 16.7039 | 0.47637
196 | 0.48687 | 0.97671 | 16.8397 | 0.47553
197 | 0.48366 | 0.98458 | 16.9755 | 0.4762
198 | 0.47884 | 0.98458 | 16.9755 | 0.47145
199 | 0.47562 | 0.99246 | 17.1114 | 0.47204
200 | 0.47241 | 1.0003 | 17.2472 | 0.47257
201 | 0.46759 | 1.0082 | 17.383 | 0.47143
202 | 0.46277 | 1.0161 | 17.5188 | 0.47021
203 | 0.45795 | 1.0161 | 17.5188 | 0.46532
204 | 0.45474 | 1.024 | 17.6546 | 0.46563
205 | 0.44991 | 1.024 | 17.6546 | 0.4607
206 | 0.44509 | 1.0318 | 17.7904 | 0.45927
207 | 0.44188 | 1.0397 | 17.9262 | 0.45943
208 | 0.43545 | 1.0476 | 18.062 | 0.45618
209 | 0.42742 | 1.0633 | 18.3336 | 0.4545
210 | 0.4226 | 1.0633 | 18.3336 | 0.44937
211 | 0.41617 | 1.0712 | 18.4694 | 0.44581
212 | 0.41135 | 1.0791 | 18.6052 | 0.44389
213 | 0.40492 | 1.087 | 18.741 | 0.44014
214 | 0.4001 | 1.087 | 18.741 | 0.4349
215 | 0.39528 | 1.0949 | 18.8768 | 0.43278
216 | 0.38885 | 1.1027 | 19.0126 | 0.4288
217 | 0.38243 | 1.1106 | 19.1484 | 0.42473
218 | 0.37761 | 1.1185 | 19.2842 | 0.42235
219 | 0.37118 | 1.1185 | 19.2842 | 0.41516
220 | 0.36636 | 1.1264 | 19.42 | 0.41265
221 | 0.36154 | 1.1342 | 19.5558 | 0.41007
222 | 0.35672 | 1.1342 | 19.5558 | 0.4046
223 | 0.35029 | 1.1421 | 19.6916 | 0.40007
224 | 0.33744 | 1.1579 | 19.9632 | 0.39071
225 | 0.32458 | 1.1657 | 20.0991 | 0.37838
226 | 0.31333 | 1.1815 | 20.3707 | 0.3702
227 | 0.30369 | 1.1894 | 20.5065 | 0.3612
228 | 0.29405 | 1.1894 | 20.5065 | 0.34974
229 | 0.28441 | 1.2051 | 20.7781 | 0.34275
230 | 0.27638 | 1.213 | 20.9139 | 0.33525
231 | 0.26834 | 1.213 | 20.9139 | 0.3255
232 | 0.26031 | 1.2209 | 21.0497 | 0.3178
233 | 0.25067 | 1.2366 | 21.3213 | 0.30998
234 | 0.24263 | 1.2366 | 21.3213 | 0.30005
235 | 0.2346 | 1.2445 | 21.4571 | 0.29196
236 | 0.22656 | 1.2524 | 21.5929 | 0.28375
237 | 0.21853 | 1.2603 | 21.7287 | 0.27541
238 | 0.2121 | 1.2603 | 21.7287 | 0.26731
239 | 0.20568 | 1.2681 | 21.8645 | 0.26083
240 | 0.19282 | 1.276 | 22.0003 | 0.24604
241 | 0.18157 | 1.2918 | 22.2719 | 0.23455
242 | 0.17032 | 1.2996 | 22.4077 | 0.22136
243 | 0.16068 | 1.2996 | 22.4077 | 0.20883
244 | 0.15265 | 1.3154 | 22.6793 | 0.2008
245 | 0.14301 | 1.3154 | 22.6793 | 0.18811
246 | 0.13497 | 1.3233 | 22.8151 | 0.17861
247 | 0.12533 | 1.3312 | 22.9509 | 0.16684
248 | 0.11569 | 1.339 | 23.0867 | 0.15492
249 | 0.10605 | 1.3469 | 23.2226 | 0.14284
250 | 0.09641 | 1.3548 | 23.3584 | 0.13062
251 | 0.088376 | 1.3627 | 23.4942 | 0.12043
252 | 0.078735 | 1.3705 | 23.63 | 0.10791
253 | 0.070701 | 1.3784 | 23.7658 | 0.097455
254 | 0.062667 | 1.3784 | 23.7658 | 0.086381
255 | 0.054632 | 1.3863 | 23.9016 | 0.075737