## Summary
0
Time | 2023-10-16 16:04
ID | X010_LM
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.18479
Isc | 0.45685
Vmp | 0.024103
Imp | 0.26781
Pmp | 0.0064548
FF | 0.076462
Eff | 0.0011129
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.18479 | 0 | 0 | 0
1 | 0.1655 | 0 | 0 | 0
2 | 0.14944 | 0 | 0 | 0
3 | 0.13497 | 0 | 0 | 0
4 | 0.12212 | 0 | 0 | 0
5 | 0.11248 | 0 | 0 | 0
6 | 0.10284 | 0 | 0 | 0
7 | 0.094803 | 0 | 0 | 0
8 | 0.088376 | 0 | 0 | 0
9 | 0.081949 | 0 | 0 | 0
10 | 0.077128 | 0 | 0 | 0
11 | 0.072308 | 0 | 0 | 0
12 | 0.069094 | 0 | 0 | 0
13 | 0.06588 | 0 | 0 | 0
14 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
15 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
16 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
17 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
18 | 0.054632 | 0 | 0 | 0
19 | 0.051419 | 0 | 0 | 0
20 | 0.051419 | 0 | 0 | 0
21 | 0.051419 | 0 | 0 | 0
22 | 0.049812 | 0 | 0 | 0
23 | 0.048205 | 0 | 0 | 0
24 | 0.048205 | 0 | 0 | 0
25 | 0.046598 | 0 | 0 | 0
26 | 0.046598 | 0 | 0 | 0
27 | 0.046598 | 0 | 0 | 0
28 | 0.044991 | 0 | 0 | 0
29 | 0.044991 | 0 | 0 | 0
30 | 0.044991 | 0 | 0 | 0
31 | 0.044991 | 0 | 0 | 0
32 | 0.043385 | 0 | 0 | 0
33 | 0.044991 | 0 | 0 | 0
34 | 0.043385 | 0 | 0 | 0
35 | 0.043385 | 0 | 0 | 0
36 | 0.043385 | 0 | 0 | 0
37 | 0.043385 | 0 | 0 | 0
38 | 0.043385 | 0 | 0 | 0
39 | 0.043385 | 0 | 0 | 0
40 | 0.043385 | 0 | 0 | 0
41 | 0.043385 | 0 | 0 | 0
42 | 0.043385 | 0 | 0 | 0
43 | 0.043385 | 0 | 0 | 0
44 | 0.043385 | 0 | 0 | 0
45 | 0.043385 | 0 | 0 | 0
46 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
47 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
48 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
49 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
50 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
51 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
52 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
53 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
54 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
55 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
56 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
57 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
58 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
59 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
60 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
61 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
62 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
63 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
64 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
65 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
66 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
67 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
68 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
69 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
70 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
71 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
72 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
73 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
74 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
75 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
76 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
77 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
78 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
79 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
80 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
81 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
82 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
83 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
84 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
85 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
86 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
87 | 0.040171 | 0 | 0 | 0
88 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
89 | 0.043385 | 0 | 0 | 0
90 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
91 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
92 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
93 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
94 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
95 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
96 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
97 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
98 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
99 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
100 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
101 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
102 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
103 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
104 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
105 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
106 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
107 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
108 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
109 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
110 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
111 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
112 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
113 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
114 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
115 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
116 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
117 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
118 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
119 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
120 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
121 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
122 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
123 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
124 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
125 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
126 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
127 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
128 | 0.041778 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00032907
129 | 0.040171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00031641
130 | 0.040171 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00063283
131 | 0.040171 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00063283
132 | 0.040171 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00094924
133 | 0.040171 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00094924
134 | 0.038564 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00091127
135 | 0.040171 | 0.031507 | 0.54322 | 0.0012657
136 | 0.038564 | 0.031507 | 0.54322 | 0.001215
137 | 0.038564 | 0.031507 | 0.54322 | 0.001215
138 | 0.038564 | 0.031507 | 0.54322 | 0.001215
139 | 0.038564 | 0.039383 | 0.67902 | 0.0015188
140 | 0.038564 | 0.039383 | 0.67902 | 0.0015188
141 | 0.038564 | 0.039383 | 0.67902 | 0.0015188
142 | 0.040171 | 0.039383 | 0.67902 | 0.0015821
143 | 0.038564 | 0.039383 | 0.67902 | 0.0015188
144 | 0.038564 | 0.039383 | 0.67902 | 0.0015188
145 | 0.038564 | 0.039383 | 0.67902 | 0.0015188
146 | 0.038564 | 0.039383 | 0.67902 | 0.0015188
147 | 0.038564 | 0.039383 | 0.67902 | 0.0015188
148 | 0.038564 | 0.039383 | 0.67902 | 0.0015188
149 | 0.038564 | 0.039383 | 0.67902 | 0.0015188
150 | 0.038564 | 0.04726 | 0.81483 | 0.0018225
151 | 0.038564 | 0.039383 | 0.67902 | 0.0015188
152 | 0.038564 | 0.039383 | 0.67902 | 0.0015188
153 | 0.038564 | 0.039383 | 0.67902 | 0.0015188
154 | 0.038564 | 0.039383 | 0.67902 | 0.0015188
155 | 0.038564 | 0.04726 | 0.81483 | 0.0018225
156 | 0.036957 | 0.04726 | 0.81483 | 0.0017466
157 | 0.038564 | 0.04726 | 0.81483 | 0.0018225
158 | 0.038564 | 0.04726 | 0.81483 | 0.0018225
159 | 0.036957 | 0.04726 | 0.81483 | 0.0017466
160 | 0.038564 | 0.04726 | 0.81483 | 0.0018225
161 | 0.038564 | 0.04726 | 0.81483 | 0.0018225
162 | 0.036957 | 0.04726 | 0.81483 | 0.0017466
163 | 0.036957 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0020377
164 | 0.036957 | 0.04726 | 0.81483 | 0.0017466
165 | 0.038564 | 0.04726 | 0.81483 | 0.0018225
166 | 0.036957 | 0.04726 | 0.81483 | 0.0017466
167 | 0.038564 | 0.04726 | 0.81483 | 0.0018225
168 | 0.036957 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0020377
169 | 0.038564 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0021263
170 | 0.038564 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0021263
171 | 0.036957 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0020377
172 | 0.036957 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0020377
173 | 0.036957 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0020377
174 | 0.036957 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0020377
175 | 0.036957 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0020377
176 | 0.036957 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0020377
177 | 0.036957 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0023288
178 | 0.036957 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0020377
179 | 0.036957 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0023288
180 | 0.036957 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0023288
181 | 0.036957 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0023288
182 | 0.036957 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0023288
183 | 0.036957 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0023288
184 | 0.036957 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0023288
185 | 0.036957 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0023288
186 | 0.036957 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0023288
187 | 0.036957 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0023288
188 | 0.036957 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0023288
189 | 0.036957 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0026199
190 | 0.036957 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0023288
191 | 0.036957 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0026199
192 | 0.036957 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0026199
193 | 0.036957 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0026199
194 | 0.036957 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0026199
195 | 0.03535 | 0.07089 | 1.2222 | 0.002506
196 | 0.036957 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0026199
197 | 0.036957 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0026199
198 | 0.03535 | 0.078767 | 1.358 | 0.0027844
199 | 0.036957 | 0.078767 | 1.358 | 0.002911
200 | 0.036957 | 0.078767 | 1.358 | 0.002911
201 | 0.036957 | 0.078767 | 1.358 | 0.002911
202 | 0.03535 | 0.078767 | 1.358 | 0.0027844
203 | 0.03535 | 0.078767 | 1.358 | 0.0027844
204 | 0.03535 | 0.078767 | 1.358 | 0.0027844
205 | 0.03535 | 0.086643 | 1.4938 | 0.0030629
206 | 0.03535 | 0.086643 | 1.4938 | 0.0030629
207 | 0.03535 | 0.086643 | 1.4938 | 0.0030629
208 | 0.03535 | 0.086643 | 1.4938 | 0.0030629
209 | 0.03535 | 0.086643 | 1.4938 | 0.0030629
210 | 0.03535 | 0.086643 | 1.4938 | 0.0030629
211 | 0.03535 | 0.086643 | 1.4938 | 0.0030629
212 | 0.03535 | 0.09452 | 1.6297 | 0.0033413
213 | 0.03535 | 0.09452 | 1.6297 | 0.0033413
214 | 0.03535 | 0.09452 | 1.6297 | 0.0033413
215 | 0.033744 | 0.1024 | 1.7655 | 0.0034552
216 | 0.033744 | 0.1024 | 1.7655 | 0.0034552
217 | 0.033744 | 0.1024 | 1.7655 | 0.0034552
218 | 0.03535 | 0.1024 | 1.7655 | 0.0036198
219 | 0.033744 | 0.11027 | 1.9013 | 0.003721
220 | 0.033744 | 0.11027 | 1.9013 | 0.003721
221 | 0.033744 | 0.11027 | 1.9013 | 0.003721
222 | 0.033744 | 0.11027 | 1.9013 | 0.003721
223 | 0.033744 | 0.11027 | 1.9013 | 0.003721
224 | 0.032137 | 0.11815 | 2.0371 | 0.003797
225 | 0.032137 | 0.12603 | 2.1729 | 0.0040501
226 | 0.032137 | 0.12603 | 2.1729 | 0.0040501
227 | 0.032137 | 0.1339 | 2.3087 | 0.0043032
228 | 0.032137 | 0.14178 | 2.4445 | 0.0045563
229 | 0.032137 | 0.14178 | 2.4445 | 0.0045563
230 | 0.03053 | 0.14966 | 2.5803 | 0.004569
231 | 0.03053 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0048095
232 | 0.03053 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0048095
233 | 0.03053 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0050499
234 | 0.028923 | 0.17329 | 2.9877 | 0.005012
235 | 0.028923 | 0.17329 | 2.9877 | 0.005012
236 | 0.028923 | 0.18116 | 3.1235 | 0.0052398
237 | 0.028923 | 0.18904 | 3.2593 | 0.0054676
238 | 0.028923 | 0.18904 | 3.2593 | 0.0054676
239 | 0.027316 | 0.19692 | 3.3951 | 0.005379
240 | 0.027316 | 0.20479 | 3.5309 | 0.0055942
241 | 0.025709 | 0.22055 | 3.8025 | 0.0056701
242 | 0.024103 | 0.22842 | 3.9383 | 0.0055056
243 | 0.024103 | 0.24418 | 4.2099 | 0.0058853
244 | 0.024103 | 0.25205 | 4.3457 | 0.0060751
245 | 0.024103 | 0.26781 | 4.6173 | 0.0064548
246 | 0.022496 | 0.27568 | 4.7532 | 0.0062017
247 | 0.022496 | 0.28356 | 4.889 | 0.0063789
248 | 0.020889 | 0.30719 | 5.2964 | 0.0064168
249 | 0.019282 | 0.32294 | 5.568 | 0.006227
250 | 0.017675 | 0.34657 | 5.9754 | 0.0061257
251 | 0.016068 | 0.36233 | 6.247 | 0.005822
252 | 0.014462 | 0.38596 | 6.6544 | 0.0055815
253 | 0.014462 | 0.40171 | 6.926 | 0.0058093
254 | 0.011248 | 0.43322 | 7.4692 | 0.0048728
255 | 0.011248 | 0.45685 | 7.8767 | 0.0051385