## Summary
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Time | 2023-10-16 16:15 | 2023-10-16 16:16 | 2023-10-16 16:16 | 2023-10-16 16:16 | 2023-10-16 16:16 | 2023-10-16 16:16 | 2023-10-16 16:16 | 2023-10-16 16:16 | 2023-10-16 16:16 | 2023-10-16 16:16 | 2023-10-16 16:16 | 2023-10-16 16:16
ID | X---_LM | X---_LM | X---_LM | X---_LM | X---_LM | X---_LM | X---_LM | X---_LM | X---_LM | X---_LM | X---_LM | X---_LM
Pixel | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Pixel Area | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058
Irradiance | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Panel Temperature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Voc | 0.0016068 | 0.0048205 | 0.0032137 | 0.0048205 | 0.0016068 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.17515 | 0.52062 | 0.17675 | 0.42903 | 0.67166
Isc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4178 | 0 | 1.4178 | 0 | 1.3233 | 1.4178
Vmp | 0.4692 | 0.0048205 | 0.42742 | 0.0048205 | 0.32297 | 0.43063 | 0.54311 | 0.17515 | 0.51097 | 0.17675 | 0.38082 | 0.53668
Imp | 1.0791 | 0.28356 | 1.0003 | 0.25205 | 0.77979 | 0.99246 | 1.1973 | 0.015753 | 1.1106 | 0 | 0.87431 | 1.1815
Pmp | 0.50631 | 0.0013669 | 0.42756 | 0.001215 | 0.25185 | 0.42738 | 0.65024 | 0.0027591 | 0.56749 | 0 | 0.33295 | 0.63409
FF | 5063108.4068 | 13669.0258 | 4275620.6429 | 12150.2452 | 2518518.0029 | 4273848.7321 | 142.708 | 27591.1817 | 0.76883 | 0 | 0.58648 | 0.66587
Eff | 0.087295 | 0.00023567 | 0.073718 | 0.00020949 | 0.043423 | 0.073687 | 0.11211 | 0.00047571 | 0.097844 | 0 | 0.057406 | 0.10933
Dir | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward