## Summary
0
Time | 2023-10-16 16:16
ID | X---_LM
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 1.4178
Vmp | 0.54311
Imp | 1.1973
Pmp | 0.65024
FF | 142.708
Eff | 0.11211
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.4257 | 24.5806 | 0.0045817
1 | 0.088376 | 1.1973 | 20.6423 | 0.10581
2 | 0.17515 | 1.0082 | 17.383 | 0.17658
3 | 0.24745 | 0.85068 | 14.6669 | 0.2105
4 | 0.31012 | 0.71678 | 12.3582 | 0.22229
5 | 0.36315 | 0.6065 | 10.4569 | 0.22025
6 | 0.40814 | 0.51986 | 8.9631 | 0.21217
7 | 0.44831 | 0.43322 | 7.4692 | 0.19421
8 | 0.48366 | 0.3702 | 6.3828 | 0.17905
9 | 0.51258 | 0.31507 | 5.4322 | 0.1615
10 | 0.53829 | 0.26781 | 4.6173 | 0.14416
11 | 0.56079 | 0.22842 | 3.9383 | 0.1281
12 | 0.58007 | 0.18904 | 3.2593 | 0.10966
13 | 0.59774 | 0.15753 | 2.7161 | 0.094164
14 | 0.6106 | 0.1339 | 2.3087 | 0.081761
15 | 0.62345 | 0.11815 | 2.0371 | 0.073661
16 | 0.6347 | 0.1024 | 1.7655 | 0.064991
17 | 0.64434 | 0.086643 | 1.4938 | 0.055828
18 | 0.65398 | 0.07089 | 1.2222 | 0.046361
19 | 0.66202 | 0.063013 | 1.0864 | 0.041716
20 | 0.66844 | 0.055137 | 0.95063 | 0.036856
21 | 0.67487 | 0.04726 | 0.81483 | 0.031894
22 | 0.67969 | 0.039383 | 0.67902 | 0.026769
23 | 0.68451 | 0.031507 | 0.54322 | 0.021567
24 | 0.68933 | 0.031507 | 0.54322 | 0.021719
25 | 0.69255 | 0.02363 | 0.40741 | 0.016365
26 | 0.69415 | 0.015753 | 0.27161 | 0.010935
27 | 0.69897 | 0.015753 | 0.27161 | 0.011011
28 | 0.70058 | 0.015753 | 0.27161 | 0.011036
29 | 0.70379 | 0.015753 | 0.27161 | 0.011087
30 | 0.7054 | 0.015753 | 0.27161 | 0.011112
31 | 0.70701 | 0.015753 | 0.27161 | 0.011138
32 | 0.71022 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0055942
33 | 0.71022 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0055942
34 | 0.71183 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056068
35 | 0.71344 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056195
36 | 0.71504 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056321
37 | 0.71504 | 0 | 0 | 0
38 | 0.71665 | 0 | 0 | 0
39 | 0.71826 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056575
40 | 0.71826 | 0 | 0 | 0
41 | 0.71826 | 0 | 0 | 0
42 | 0.71986 | 0 | 0 | 0
43 | 0.72147 | 0 | 0 | 0
44 | 0.72147 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056828
45 | 0.72308 | 0 | 0 | 0
46 | 0.72308 | 0 | 0 | 0
47 | 0.72468 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0057081
48 | 0.72468 | 0 | 0 | 0
49 | 0.72468 | 0 | 0 | 0
50 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
51 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
52 | 0.7279 | 0 | 0 | 0
53 | 0.7279 | 0 | 0 | 0
54 | 0.7279 | 0 | 0 | 0
55 | 0.7279 | 0 | 0 | 0
56 | 0.7295 | 0 | 0 | 0
57 | 0.7295 | 0 | 0 | 0
58 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
59 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
60 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
61 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
62 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
63 | 0.73272 | 0 | 0 | 0
64 | 0.73272 | 0 | 0 | 0
65 | 0.73272 | 0 | 0 | 0
66 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
67 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
68 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
69 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
70 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
71 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
72 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
73 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
74 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
75 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
76 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
77 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
78 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
79 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
80 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
81 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
82 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
83 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
84 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
85 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
86 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
87 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
88 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
89 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
90 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
91 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
92 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
93 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
94 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
95 | 0.74557 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0058726
96 | 0.74718 | 0 | 0 | 0
97 | 0.74718 | 0 | 0 | 0
98 | 0.74718 | 0 | 0 | 0
99 | 0.74718 | 0 | 0 | 0
100 | 0.74718 | 0 | 0 | 0
101 | 0.74879 | 0 | 0 | 0
102 | 0.74879 | 0 | 0 | 0
103 | 0.74879 | 0 | 0 | 0
104 | 0.74879 | 0 | 0 | 0
105 | 0.75039 | 0 | 0 | 0
106 | 0.75039 | 0 | 0 | 0
107 | 0.75039 | 0 | 0 | 0
108 | 0.75039 | 0 | 0 | 0
109 | 0.752 | 0 | 0 | 0
110 | 0.752 | 0 | 0 | 0
111 | 0.752 | 0 | 0 | 0
112 | 0.752 | 0 | 0 | 0
113 | 0.75361 | 0 | 0 | 0
114 | 0.752 | 0 | 0 | 0
115 | 0.75361 | 0 | 0 | 0
116 | 0.75361 | 0 | 0 | 0
117 | 0.75361 | 0 | 0 | 0
118 | 0.75521 | 0 | 0 | 0
119 | 0.75521 | 0 | 0 | 0
120 | 0.75521 | 0 | 0 | 0
121 | 0.75521 | 0 | 0 | 0
122 | 0.75682 | 0 | 0 | 0
123 | 0.75521 | 0 | 0 | 0
124 | 0.75682 | 0 | 0 | 0
125 | 0.75682 | 0 | 0 | 0
126 | 0.75682 | 0 | 0 | 0
127 | 0.75682 | 0 | 0 | 0
128 | 0.75682 | 0 | 0 | 0
129 | 0.74879 | 0.11815 | 2.0371 | 0.088469
130 | 0.74075 | 0.22055 | 3.8025 | 0.16337
131 | 0.73111 | 0.29931 | 5.1606 | 0.21883
132 | 0.72468 | 0.36233 | 6.247 | 0.26257
133 | 0.71826 | 0.42534 | 7.3334 | 0.3055
134 | 0.71022 | 0.46472 | 8.0125 | 0.33006
135 | 0.7054 | 0.50411 | 8.6915 | 0.3556
136 | 0.70219 | 0.54349 | 9.3705 | 0.38163
137 | 0.69737 | 0.56712 | 9.7779 | 0.39549
138 | 0.69255 | 0.59075 | 10.1853 | 0.40912
139 | 0.69094 | 0.61438 | 10.5927 | 0.4245
140 | 0.68773 | 0.63013 | 10.8644 | 0.43336
141 | 0.68451 | 0.64589 | 11.136 | 0.44212
142 | 0.68291 | 0.65376 | 11.2718 | 0.44646
143 | 0.6813 | 0.66952 | 11.5434 | 0.45614
144 | 0.67809 | 0.67739 | 11.6792 | 0.45933
145 | 0.67648 | 0.69315 | 11.9508 | 0.4689
146 | 0.67487 | 0.70102 | 12.0866 | 0.4731
147 | 0.67326 | 0.7089 | 12.2224 | 0.47728
148 | 0.67166 | 0.72465 | 12.494 | 0.48672
149 | 0.67005 | 0.73253 | 12.6298 | 0.49083
150 | 0.66844 | 0.74041 | 12.7656 | 0.49492
151 | 0.66684 | 0.74828 | 12.9014 | 0.49898
152 | 0.66684 | 0.75616 | 13.0372 | 0.50424
153 | 0.66523 | 0.76404 | 13.173 | 0.50826
154 | 0.66362 | 0.77191 | 13.3088 | 0.51226
155 | 0.66202 | 0.77191 | 13.3088 | 0.51102
156 | 0.66041 | 0.77979 | 13.4446 | 0.51498
157 | 0.6588 | 0.78767 | 13.5804 | 0.51892
158 | 0.6588 | 0.79554 | 13.7162 | 0.52411
159 | 0.6572 | 0.79554 | 13.7162 | 0.52283
160 | 0.65559 | 0.80342 | 13.852 | 0.52671
161 | 0.65398 | 0.81917 | 14.1237 | 0.53572
162 | 0.65238 | 0.83493 | 14.3953 | 0.54469
163 | 0.65077 | 0.8428 | 14.5311 | 0.54847
164 | 0.64916 | 0.85068 | 14.6669 | 0.55223
165 | 0.64595 | 0.85856 | 14.8027 | 0.55458
166 | 0.64434 | 0.86643 | 14.9385 | 0.55828
167 | 0.64274 | 0.87431 | 15.0743 | 0.56195
168 | 0.64113 | 0.88219 | 15.2101 | 0.56559
169 | 0.63952 | 0.89006 | 15.3459 | 0.56921
170 | 0.63791 | 0.90582 | 15.6175 | 0.57783
171 | 0.6347 | 0.90582 | 15.6175 | 0.57492
172 | 0.63309 | 0.91369 | 15.7533 | 0.57845
173 | 0.63149 | 0.92157 | 15.8891 | 0.58196
174 | 0.62988 | 0.92945 | 16.0249 | 0.58544
175 | 0.62827 | 0.93732 | 16.1607 | 0.58889
176 | 0.62667 | 0.9452 | 16.2965 | 0.59232
177 | 0.62506 | 0.95308 | 16.4323 | 0.59573
178 | 0.62185 | 0.96883 | 16.7039 | 0.60246
179 | 0.61863 | 0.97671 | 16.8397 | 0.60422
180 | 0.61703 | 0.98458 | 16.9755 | 0.60751
181 | 0.61381 | 0.99246 | 17.1114 | 0.60918
182 | 0.61221 | 1.0003 | 17.2472 | 0.61241
183 | 0.6106 | 1.0082 | 17.383 | 0.61561
184 | 0.60899 | 1.0161 | 17.5188 | 0.61879
185 | 0.60578 | 1.0318 | 17.7904 | 0.62507
186 | 0.60417 | 1.0318 | 17.7904 | 0.62341
187 | 0.60096 | 1.0476 | 18.062 | 0.62956
188 | 0.59935 | 1.0476 | 18.062 | 0.62788
189 | 0.59614 | 1.0555 | 18.1978 | 0.62921
190 | 0.59453 | 1.0633 | 18.3336 | 0.63219
191 | 0.59132 | 1.0712 | 18.4694 | 0.63343
192 | 0.5881 | 1.0791 | 18.6052 | 0.63462
193 | 0.58489 | 1.0949 | 18.8768 | 0.64037
194 | 0.58168 | 1.1106 | 19.1484 | 0.64601
195 | 0.57525 | 1.1185 | 19.2842 | 0.64341
196 | 0.57203 | 1.1264 | 19.42 | 0.64432
197 | 0.56882 | 1.1421 | 19.6916 | 0.64966
198 | 0.564 | 1.15 | 19.8274 | 0.6486
199 | 0.56079 | 1.1579 | 19.9632 | 0.64932
200 | 0.55597 | 1.1657 | 20.0991 | 0.64811
201 | 0.55275 | 1.1736 | 20.2349 | 0.64872
202 | 0.54793 | 1.1815 | 20.3707 | 0.64738
203 | 0.54311 | 1.1973 | 20.6423 | 0.65024
204 | 0.53829 | 1.1973 | 20.6423 | 0.64447
205 | 0.53508 | 1.2051 | 20.7781 | 0.64484
206 | 0.53026 | 1.213 | 20.9139 | 0.6432
207 | 0.52544 | 1.2209 | 21.0497 | 0.64149
208 | 0.52222 | 1.2288 | 21.1855 | 0.64168
209 | 0.51579 | 1.2445 | 21.4571 | 0.64191
210 | 0.50776 | 1.2524 | 21.5929 | 0.63591
211 | 0.50133 | 1.2603 | 21.7287 | 0.63181
212 | 0.4933 | 1.276 | 22.0003 | 0.62946
213 | 0.48687 | 1.276 | 22.0003 | 0.62126
214 | 0.48044 | 1.2839 | 22.1361 | 0.61684
215 | 0.47402 | 1.2918 | 22.2719 | 0.61232
216 | 0.46759 | 1.2996 | 22.4077 | 0.6077
217 | 0.46116 | 1.3075 | 22.5435 | 0.60298
218 | 0.45313 | 1.3154 | 22.6793 | 0.59605
219 | 0.4467 | 1.3233 | 22.8151 | 0.59111
220 | 0.44027 | 1.3233 | 22.8151 | 0.5826
221 | 0.43224 | 1.3312 | 22.9509 | 0.57538
222 | 0.42581 | 1.339 | 23.0867 | 0.57018
223 | 0.41938 | 1.339 | 23.0867 | 0.56157
224 | 0.41296 | 1.339 | 23.0867 | 0.55296
225 | 0.39689 | 1.3548 | 23.3584 | 0.5377
226 | 0.38082 | 1.3627 | 23.4942 | 0.51893
227 | 0.36636 | 1.3705 | 23.63 | 0.50211
228 | 0.3535 | 1.3705 | 23.63 | 0.48449
229 | 0.34065 | 1.3784 | 23.7658 | 0.46956
230 | 0.3294 | 1.3784 | 23.7658 | 0.45405
231 | 0.31976 | 1.3863 | 23.9016 | 0.44328
232 | 0.31012 | 1.3863 | 23.9016 | 0.42992
233 | 0.29726 | 1.3942 | 24.0374 | 0.41444
234 | 0.28602 | 1.3942 | 24.0374 | 0.39876
235 | 0.27638 | 1.3942 | 24.0374 | 0.38531
236 | 0.26513 | 1.3942 | 24.0374 | 0.36963
237 | 0.25549 | 1.402 | 24.1732 | 0.3582
238 | 0.24745 | 1.402 | 24.1732 | 0.34694
239 | 0.23781 | 1.4099 | 24.309 | 0.3353
240 | 0.22978 | 1.4099 | 24.309 | 0.32397
241 | 0.21532 | 1.4099 | 24.309 | 0.30358
242 | 0.20246 | 1.4099 | 24.309 | 0.28545
243 | 0.18961 | 1.4099 | 24.309 | 0.26733
244 | 0.17836 | 1.4099 | 24.309 | 0.25147
245 | 0.16711 | 1.4099 | 24.309 | 0.23561
246 | 0.15747 | 1.4099 | 24.309 | 0.22202
247 | 0.14622 | 1.4099 | 24.309 | 0.20616
248 | 0.13658 | 1.4099 | 24.309 | 0.19257
249 | 0.12533 | 1.4178 | 24.4448 | 0.1777
250 | 0.11569 | 1.4178 | 24.4448 | 0.16403
251 | 0.10444 | 1.4178 | 24.4448 | 0.14808
252 | 0.094803 | 1.4178 | 24.4448 | 0.13441
253 | 0.085162 | 1.4178 | 24.4448 | 0.12074
254 | 0.075521 | 1.4178 | 24.4448 | 0.10707
255 | 0.067487 | 1.4178 | 24.4448 | 0.095683