## Summary
0
Time | 2023-10-16 16:16
ID | X---_LM
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.42903
Isc | 1.3233
Vmp | 0.38082
Imp | 0.87431
Pmp | 0.33295
FF | 0.58648
Eff | 0.057406
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.42903 | 0 | 0 | 0
1 | 0.4467 | 0 | 0 | 0
2 | 0.46116 | 0 | 0 | 0
3 | 0.47562 | 0 | 0 | 0
4 | 0.48848 | 0 | 0 | 0
5 | 0.49812 | 0 | 0 | 0
6 | 0.50615 | 0 | 0 | 0
7 | 0.51579 | 0 | 0 | 0
8 | 0.52222 | 0 | 0 | 0
9 | 0.52865 | 0 | 0 | 0
10 | 0.53347 | 0 | 0 | 0
11 | 0.53829 | 0 | 0 | 0
12 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
13 | 0.54793 | 0 | 0 | 0
14 | 0.54954 | 0 | 0 | 0
15 | 0.55275 | 0 | 0 | 0
16 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
17 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
18 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
19 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
20 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
21 | 0.564 | 0 | 0 | 0
22 | 0.56561 | 0 | 0 | 0
23 | 0.56721 | 0 | 0 | 0
24 | 0.56721 | 0 | 0 | 0
25 | 0.56882 | 0 | 0 | 0
26 | 0.56882 | 0 | 0 | 0
27 | 0.57043 | 0 | 0 | 0
28 | 0.57203 | 0 | 0 | 0
29 | 0.57203 | 0 | 0 | 0
30 | 0.57203 | 0 | 0 | 0
31 | 0.57364 | 0 | 0 | 0
32 | 0.57203 | 0 | 0 | 0
33 | 0.57364 | 0 | 0 | 0
34 | 0.57364 | 0 | 0 | 0
35 | 0.57364 | 0 | 0 | 0
36 | 0.57525 | 0 | 0 | 0
37 | 0.57525 | 0 | 0 | 0
38 | 0.57685 | 0 | 0 | 0
39 | 0.57685 | 0 | 0 | 0
40 | 0.57685 | 0 | 0 | 0
41 | 0.57846 | 0 | 0 | 0
42 | 0.57846 | 0 | 0 | 0
43 | 0.58007 | 0 | 0 | 0
44 | 0.58007 | 0 | 0 | 0
45 | 0.58168 | 0 | 0 | 0
46 | 0.58168 | 0 | 0 | 0
47 | 0.58328 | 0 | 0 | 0
48 | 0.58328 | 0 | 0 | 0
49 | 0.58489 | 0 | 0 | 0
50 | 0.58489 | 0 | 0 | 0
51 | 0.5865 | 0 | 0 | 0
52 | 0.5865 | 0 | 0 | 0
53 | 0.5881 | 0 | 0 | 0
54 | 0.5881 | 0 | 0 | 0
55 | 0.5881 | 0 | 0 | 0
56 | 0.5881 | 0 | 0 | 0
57 | 0.58971 | 0 | 0 | 0
58 | 0.5881 | 0 | 0 | 0
59 | 0.58971 | 0 | 0 | 0
60 | 0.58971 | 0 | 0 | 0
61 | 0.58971 | 0 | 0 | 0
62 | 0.58971 | 0 | 0 | 0
63 | 0.58971 | 0 | 0 | 0
64 | 0.58971 | 0 | 0 | 0
65 | 0.58971 | 0 | 0 | 0
66 | 0.59132 | 0 | 0 | 0
67 | 0.59132 | 0 | 0 | 0
68 | 0.59132 | 0 | 0 | 0
69 | 0.59132 | 0 | 0 | 0
70 | 0.59292 | 0 | 0 | 0
71 | 0.59292 | 0 | 0 | 0
72 | 0.59292 | 0 | 0 | 0
73 | 0.59292 | 0 | 0 | 0
74 | 0.59292 | 0 | 0 | 0
75 | 0.59453 | 0 | 0 | 0
76 | 0.59453 | 0 | 0 | 0
77 | 0.59614 | 0 | 0 | 0
78 | 0.59614 | 0 | 0 | 0
79 | 0.59614 | 0 | 0 | 0
80 | 0.59774 | 0 | 0 | 0
81 | 0.59774 | 0 | 0 | 0
82 | 0.59935 | 0 | 0 | 0
83 | 0.59935 | 0 | 0 | 0
84 | 0.59935 | 0 | 0 | 0
85 | 0.59935 | 0 | 0 | 0
86 | 0.60096 | 0 | 0 | 0
87 | 0.60096 | 0 | 0 | 0
88 | 0.60096 | 0 | 0 | 0
89 | 0.60256 | 0 | 0 | 0
90 | 0.60256 | 0 | 0 | 0
91 | 0.60417 | 0 | 0 | 0
92 | 0.60417 | 0 | 0 | 0
93 | 0.60417 | 0 | 0 | 0
94 | 0.60417 | 0 | 0 | 0
95 | 0.60417 | 0 | 0 | 0
96 | 0.60417 | 0 | 0 | 0
97 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
98 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
99 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
100 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
101 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
102 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
103 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
104 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
105 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
106 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
107 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
108 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
109 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
110 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
111 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
112 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
113 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
114 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
115 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
116 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
117 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
118 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
119 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
120 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
121 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
122 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
123 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
124 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
125 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
126 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
127 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
128 | 0.59935 | 0.086643 | 1.4938 | 0.05193
129 | 0.5881 | 0.16541 | 2.8519 | 0.097278
130 | 0.57685 | 0.22842 | 3.9383 | 0.13177
131 | 0.56721 | 0.27568 | 4.7532 | 0.15637
132 | 0.55757 | 0.32294 | 5.568 | 0.18006
133 | 0.55115 | 0.35445 | 6.1112 | 0.19535
134 | 0.54472 | 0.37808 | 6.5186 | 0.20595
135 | 0.5399 | 0.40171 | 6.926 | 0.21688
136 | 0.53347 | 0.42534 | 7.3334 | 0.22691
137 | 0.52865 | 0.44897 | 7.7409 | 0.23735
138 | 0.52544 | 0.45685 | 7.8767 | 0.24004
139 | 0.52062 | 0.4726 | 8.1483 | 0.24604
140 | 0.5174 | 0.48048 | 8.2841 | 0.2486
141 | 0.51579 | 0.49623 | 8.5557 | 0.25595
142 | 0.51258 | 0.49623 | 8.5557 | 0.25436
143 | 0.50937 | 0.50411 | 8.6915 | 0.25678
144 | 0.50776 | 0.51986 | 8.9631 | 0.26396
145 | 0.50455 | 0.52774 | 9.0989 | 0.26627
146 | 0.50294 | 0.53561 | 9.2347 | 0.26938
147 | 0.49973 | 0.53561 | 9.2347 | 0.26766
148 | 0.49812 | 0.54349 | 9.3705 | 0.27072
149 | 0.49651 | 0.55137 | 9.5063 | 0.27376
150 | 0.49491 | 0.55137 | 9.5063 | 0.27287
151 | 0.4933 | 0.55137 | 9.5063 | 0.27199
152 | 0.49169 | 0.55924 | 9.6421 | 0.27498
153 | 0.49009 | 0.56712 | 9.7779 | 0.27794
154 | 0.49009 | 0.575 | 9.9137 | 0.2818
155 | 0.48848 | 0.575 | 9.9137 | 0.28087
156 | 0.48687 | 0.575 | 9.9137 | 0.27995
157 | 0.48526 | 0.58287 | 10.0495 | 0.28285
158 | 0.48366 | 0.59075 | 10.1853 | 0.28572
159 | 0.48366 | 0.59075 | 10.1853 | 0.28572
160 | 0.48205 | 0.59863 | 10.3211 | 0.28857
161 | 0.47884 | 0.6065 | 10.4569 | 0.29042
162 | 0.47723 | 0.61438 | 10.5927 | 0.2932
163 | 0.47562 | 0.62226 | 10.7285 | 0.29596
164 | 0.47402 | 0.63013 | 10.8644 | 0.29869
165 | 0.4708 | 0.63013 | 10.8644 | 0.29667
166 | 0.4692 | 0.63801 | 11.0002 | 0.29935
167 | 0.46759 | 0.64589 | 11.136 | 0.30201
168 | 0.46598 | 0.65376 | 11.2718 | 0.30464
169 | 0.46438 | 0.65376 | 11.2718 | 0.30359
170 | 0.46277 | 0.66164 | 11.4076 | 0.30619
171 | 0.46116 | 0.66164 | 11.4076 | 0.30512
172 | 0.45956 | 0.66952 | 11.5434 | 0.30768
173 | 0.45795 | 0.66952 | 11.5434 | 0.3066
174 | 0.45634 | 0.67739 | 11.6792 | 0.30912
175 | 0.45474 | 0.67739 | 11.6792 | 0.30803
176 | 0.45313 | 0.69315 | 11.9508 | 0.31408
177 | 0.44991 | 0.70102 | 12.0866 | 0.3154
178 | 0.44831 | 0.70102 | 12.0866 | 0.31427
179 | 0.4467 | 0.7089 | 12.2224 | 0.31667
180 | 0.44349 | 0.71678 | 12.3582 | 0.31788
181 | 0.44188 | 0.71678 | 12.3582 | 0.31673
182 | 0.44027 | 0.72465 | 12.494 | 0.31905
183 | 0.43706 | 0.73253 | 12.6298 | 0.32016
184 | 0.43545 | 0.73253 | 12.6298 | 0.31898
185 | 0.43385 | 0.74041 | 12.7656 | 0.32122
186 | 0.43063 | 0.74828 | 12.9014 | 0.32223
187 | 0.42903 | 0.74828 | 12.9014 | 0.32103
188 | 0.42581 | 0.75616 | 13.0372 | 0.32198
189 | 0.42421 | 0.76404 | 13.173 | 0.32411
190 | 0.4226 | 0.76404 | 13.173 | 0.32288
191 | 0.42099 | 0.77191 | 13.3088 | 0.32497
192 | 0.41778 | 0.77979 | 13.4446 | 0.32578
193 | 0.41456 | 0.78767 | 13.5804 | 0.32654
194 | 0.41135 | 0.79554 | 13.7162 | 0.32725
195 | 0.40814 | 0.80342 | 13.852 | 0.3279
196 | 0.40653 | 0.8113 | 13.9879 | 0.32982
197 | 0.40332 | 0.81917 | 14.1237 | 0.33039
198 | 0.4001 | 0.82705 | 14.2595 | 0.3309
199 | 0.39689 | 0.83493 | 14.3953 | 0.33137
200 | 0.39368 | 0.83493 | 14.3953 | 0.32869
201 | 0.39046 | 0.85068 | 14.6669 | 0.33216
202 | 0.38885 | 0.85068 | 14.6669 | 0.33079
203 | 0.38564 | 0.85856 | 14.8027 | 0.33109
204 | 0.38243 | 0.86643 | 14.9385 | 0.33135
205 | 0.38082 | 0.87431 | 15.0743 | 0.33295
206 | 0.37761 | 0.87431 | 15.0743 | 0.33014
207 | 0.37439 | 0.88219 | 15.2101 | 0.33028
208 | 0.36957 | 0.89794 | 15.4817 | 0.33185
209 | 0.36475 | 0.90582 | 15.6175 | 0.3304
210 | 0.36154 | 0.91369 | 15.7533 | 0.33033
211 | 0.35672 | 0.92157 | 15.8891 | 0.32874
212 | 0.3535 | 0.92945 | 16.0249 | 0.32856
213 | 0.34868 | 0.93732 | 16.1607 | 0.32683
214 | 0.34386 | 0.9452 | 16.2965 | 0.32502
215 | 0.34065 | 0.95308 | 16.4323 | 0.32466
216 | 0.33583 | 0.96095 | 16.5681 | 0.32272
217 | 0.33262 | 0.96883 | 16.7039 | 0.32225
218 | 0.32779 | 0.97671 | 16.8397 | 0.32016
219 | 0.32458 | 0.98458 | 16.9755 | 0.31958
220 | 0.31976 | 0.99246 | 17.1114 | 0.31735
221 | 0.31655 | 0.99246 | 17.1114 | 0.31416
222 | 0.31173 | 1.0003 | 17.2472 | 0.31183
223 | 0.30851 | 1.0082 | 17.383 | 0.31105
224 | 0.29726 | 1.0318 | 17.7904 | 0.30673
225 | 0.28762 | 1.0476 | 18.062 | 0.30131
226 | 0.27959 | 1.0555 | 18.1978 | 0.2951
227 | 0.26995 | 1.0712 | 18.4694 | 0.28918
228 | 0.26191 | 1.0791 | 18.6052 | 0.28263
229 | 0.25549 | 1.087 | 18.741 | 0.27771
230 | 0.24745 | 1.1027 | 19.0126 | 0.27287
231 | 0.24103 | 1.1106 | 19.1484 | 0.26769
232 | 0.23299 | 1.1185 | 19.2842 | 0.2606
233 | 0.22656 | 1.1342 | 19.5558 | 0.25698
234 | 0.22014 | 1.1421 | 19.6916 | 0.25142
235 | 0.21371 | 1.15 | 19.8274 | 0.24576
236 | 0.20568 | 1.1579 | 19.9632 | 0.23814
237 | 0.20085 | 1.1657 | 20.0991 | 0.23415
238 | 0.19282 | 1.1736 | 20.2349 | 0.2263
239 | 0.188 | 1.1815 | 20.3707 | 0.22212
240 | 0.17675 | 1.1894 | 20.5065 | 0.21022
241 | 0.16711 | 1.2051 | 20.7781 | 0.20139
242 | 0.15747 | 1.213 | 20.9139 | 0.19101
243 | 0.14944 | 1.2209 | 21.0497 | 0.18244
244 | 0.13979 | 1.2366 | 21.3213 | 0.17288
245 | 0.13176 | 1.2445 | 21.4571 | 0.16398
246 | 0.12373 | 1.2524 | 21.5929 | 0.15495
247 | 0.11569 | 1.2603 | 21.7287 | 0.1458
248 | 0.10766 | 1.2681 | 21.8645 | 0.13653
249 | 0.098017 | 1.276 | 22.0003 | 0.12507
250 | 0.089983 | 1.2839 | 22.1361 | 0.11553
251 | 0.081949 | 1.2996 | 22.4077 | 0.1065
252 | 0.073915 | 1.3075 | 22.5435 | 0.096645
253 | 0.06588 | 1.3154 | 22.6793 | 0.086659
254 | 0.057846 | 1.3154 | 22.6793 | 0.076091
255 | 0.049812 | 1.3233 | 22.8151 | 0.065915