## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:45
ID | X012_LM
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.76003
Isc | 1.4414
Vmp | 0.70701
Imp | 1.2996
Pmp | 0.91886
FF | 0.83873
Eff | 0.15842
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.76003 | 0 | 0 | 0
1 | 0.76325 | 0 | 0 | 0
2 | 0.76646 | 0 | 0 | 0
3 | 0.76968 | 0 | 0 | 0
4 | 0.77289 | 0 | 0 | 0
5 | 0.7761 | 0 | 0 | 0
6 | 0.77932 | 0 | 0 | 0
7 | 0.78092 | 0 | 0 | 0
8 | 0.78253 | 0 | 0 | 0
9 | 0.78574 | 0 | 0 | 0
10 | 0.78735 | 0 | 0 | 0
11 | 0.78896 | 0 | 0 | 0
12 | 0.79056 | 0 | 0 | 0
13 | 0.79217 | 0 | 0 | 0
14 | 0.79378 | 0 | 0 | 0
15 | 0.79538 | 0 | 0 | 0
16 | 0.79699 | 0 | 0 | 0
17 | 0.7986 | 0 | 0 | 0
18 | 0.80021 | 0 | 0 | 0
19 | 0.80021 | 0 | 0 | 0
20 | 0.80181 | 0 | 0 | 0
21 | 0.80342 | 0 | 0 | 0
22 | 0.80503 | 0 | 0 | 0
23 | 0.80503 | 0 | 0 | 0
24 | 0.80503 | 0 | 0 | 0
25 | 0.80663 | 0 | 0 | 0
26 | 0.80824 | 0 | 0 | 0
27 | 0.80824 | 0 | 0 | 0
28 | 0.80985 | 0 | 0 | 0
29 | 0.81145 | 0 | 0 | 0
30 | 0.81145 | 0 | 0 | 0
31 | 0.81306 | 0 | 0 | 0
32 | 0.81306 | 0 | 0 | 0
33 | 0.81306 | 0 | 0 | 0
34 | 0.81467 | 0 | 0 | 0
35 | 0.81467 | 0 | 0 | 0
36 | 0.81467 | 0 | 0 | 0
37 | 0.81627 | 0 | 0 | 0
38 | 0.81627 | 0 | 0 | 0
39 | 0.81788 | 0 | 0 | 0
40 | 0.81788 | 0 | 0 | 0
41 | 0.81788 | 0 | 0 | 0
42 | 0.81949 | 0 | 0 | 0
43 | 0.82109 | 0 | 0 | 0
44 | 0.82109 | 0 | 0 | 0
45 | 0.82109 | 0 | 0 | 0
46 | 0.82109 | 0 | 0 | 0
47 | 0.8227 | 0 | 0 | 0
48 | 0.8227 | 0 | 0 | 0
49 | 0.82431 | 0 | 0 | 0
50 | 0.82431 | 0 | 0 | 0
51 | 0.82431 | 0 | 0 | 0
52 | 0.82591 | 0 | 0 | 0
53 | 0.82591 | 0 | 0 | 0
54 | 0.82591 | 0 | 0 | 0
55 | 0.82591 | 0 | 0 | 0
56 | 0.82752 | 0 | 0 | 0
57 | 0.82752 | 0 | 0 | 0
58 | 0.82752 | 0 | 0 | 0
59 | 0.82913 | 0 | 0 | 0
60 | 0.82913 | 0 | 0 | 0
61 | 0.83074 | 0 | 0 | 0
62 | 0.82913 | 0 | 0 | 0
63 | 0.82913 | 0 | 0 | 0
64 | 0.83074 | 0 | 0 | 0
65 | 0.83074 | 0 | 0 | 0
66 | 0.83074 | 0 | 0 | 0
67 | 0.83074 | 0 | 0 | 0
68 | 0.83234 | 0 | 0 | 0
69 | 0.83234 | 0 | 0 | 0
70 | 0.83234 | 0 | 0 | 0
71 | 0.83234 | 0 | 0 | 0
72 | 0.83395 | 0 | 0 | 0
73 | 0.83395 | 0 | 0 | 0
74 | 0.83395 | 0 | 0 | 0
75 | 0.83395 | 0 | 0 | 0
76 | 0.83556 | 0 | 0 | 0
77 | 0.83556 | 0 | 0 | 0
78 | 0.83556 | 0 | 0 | 0
79 | 0.83556 | 0 | 0 | 0
80 | 0.83716 | 0 | 0 | 0
81 | 0.83716 | 0 | 0 | 0
82 | 0.83716 | 0 | 0 | 0
83 | 0.83877 | 0 | 0 | 0
84 | 0.83716 | 0 | 0 | 0
85 | 0.83877 | 0 | 0 | 0
86 | 0.83877 | 0 | 0 | 0
87 | 0.83877 | 0 | 0 | 0
88 | 0.84038 | 0 | 0 | 0
89 | 0.83877 | 0 | 0 | 0
90 | 0.84038 | 0 | 0 | 0
91 | 0.84038 | 0 | 0 | 0
92 | 0.84038 | 0 | 0 | 0
93 | 0.84038 | 0 | 0 | 0
94 | 0.84198 | 0 | 0 | 0
95 | 0.84198 | 0 | 0 | 0
96 | 0.84198 | 0 | 0 | 0
97 | 0.84198 | 0 | 0 | 0
98 | 0.84359 | 0 | 0 | 0
99 | 0.84359 | 0 | 0 | 0
100 | 0.84359 | 0 | 0 | 0
101 | 0.84359 | 0 | 0 | 0
102 | 0.84359 | 0 | 0 | 0
103 | 0.8452 | 0 | 0 | 0
104 | 0.8452 | 0 | 0 | 0
105 | 0.8452 | 0 | 0 | 0
106 | 0.8452 | 0 | 0 | 0
107 | 0.8452 | 0 | 0 | 0
108 | 0.8452 | 0 | 0 | 0
109 | 0.8468 | 0 | 0 | 0
110 | 0.8468 | 0 | 0 | 0
111 | 0.8468 | 0 | 0 | 0
112 | 0.8468 | 0 | 0 | 0
113 | 0.84841 | 0 | 0 | 0
114 | 0.84841 | 0 | 0 | 0
115 | 0.84841 | 0 | 0 | 0
116 | 0.84841 | 0 | 0 | 0
117 | 0.84841 | 0 | 0 | 0
118 | 0.84841 | 0 | 0 | 0
119 | 0.85002 | 0 | 0 | 0
120 | 0.85002 | 0 | 0 | 0
121 | 0.85002 | 0 | 0 | 0
122 | 0.85002 | 0 | 0 | 0
123 | 0.85162 | 0 | 0 | 0
124 | 0.85162 | 0 | 0 | 0
125 | 0.85162 | 0 | 0 | 0
126 | 0.85162 | 0 | 0 | 0
127 | 0.85162 | 0 | 0 | 0
128 | 0.8452 | 0.1339 | 2.3087 | 0.11317
129 | 0.83877 | 0.25205 | 4.3457 | 0.21141
130 | 0.83395 | 0.34657 | 5.9754 | 0.28902
131 | 0.82752 | 0.42534 | 7.3334 | 0.35198
132 | 0.8227 | 0.49623 | 8.5557 | 0.40825
133 | 0.81949 | 0.55137 | 9.5063 | 0.45184
134 | 0.81627 | 0.59075 | 10.1853 | 0.48221
135 | 0.81306 | 0.63013 | 10.8644 | 0.51234
136 | 0.80985 | 0.66164 | 11.4076 | 0.53583
137 | 0.80824 | 0.69315 | 11.9508 | 0.56023
138 | 0.80503 | 0.71678 | 12.3582 | 0.57702
139 | 0.80342 | 0.73253 | 12.6298 | 0.58853
140 | 0.80181 | 0.75616 | 13.0372 | 0.6063
141 | 0.80021 | 0.77191 | 13.3088 | 0.61769
142 | 0.7986 | 0.78767 | 13.5804 | 0.62903
143 | 0.79699 | 0.80342 | 13.852 | 0.64032
144 | 0.79538 | 0.81917 | 14.1237 | 0.65156
145 | 0.79378 | 0.83493 | 14.3953 | 0.66275
146 | 0.79217 | 0.8428 | 14.5311 | 0.66764
147 | 0.79056 | 0.85856 | 14.8027 | 0.67874
148 | 0.79056 | 0.86643 | 14.9385 | 0.68497
149 | 0.78896 | 0.87431 | 15.0743 | 0.68979
150 | 0.78896 | 0.88219 | 15.2101 | 0.69601
151 | 0.78735 | 0.89006 | 15.3459 | 0.70079
152 | 0.78574 | 0.89794 | 15.4817 | 0.70555
153 | 0.78414 | 0.90582 | 15.6175 | 0.71028
154 | 0.78414 | 0.91369 | 15.7533 | 0.71646
155 | 0.78253 | 0.92157 | 15.8891 | 0.72116
156 | 0.78092 | 0.92945 | 16.0249 | 0.72583
157 | 0.78092 | 0.93732 | 16.1607 | 0.73198
158 | 0.77932 | 0.9452 | 16.2965 | 0.73661
159 | 0.77932 | 0.9452 | 16.2965 | 0.73661
160 | 0.7761 | 0.96883 | 16.7039 | 0.75191
161 | 0.7745 | 0.99246 | 17.1114 | 0.76865
162 | 0.77289 | 1.0003 | 17.2472 | 0.77315
163 | 0.77128 | 1.0161 | 17.5188 | 0.78369
164 | 0.76968 | 1.024 | 17.6546 | 0.78812
165 | 0.76807 | 1.0318 | 17.7904 | 0.79253
166 | 0.76646 | 1.0476 | 18.062 | 0.80294
167 | 0.76485 | 1.0555 | 18.1978 | 0.80728
168 | 0.76325 | 1.0712 | 18.4694 | 0.81761
169 | 0.76164 | 1.0791 | 18.6052 | 0.82189
170 | 0.76003 | 1.087 | 18.741 | 0.82614
171 | 0.75843 | 1.0949 | 18.8768 | 0.83037
172 | 0.75521 | 1.1027 | 19.0126 | 0.8328
173 | 0.75521 | 1.1106 | 19.1484 | 0.83875
174 | 0.75361 | 1.1185 | 19.2842 | 0.8429
175 | 0.75039 | 1.1264 | 19.42 | 0.84521
176 | 0.74879 | 1.15 | 19.8274 | 0.8611
177 | 0.74557 | 1.1579 | 19.9632 | 0.86327
178 | 0.74397 | 1.1736 | 20.2349 | 0.87313
179 | 0.74075 | 1.1815 | 20.3707 | 0.8752
180 | 0.73915 | 1.1973 | 20.6423 | 0.88494
181 | 0.73593 | 1.2051 | 20.7781 | 0.88689
182 | 0.73432 | 1.213 | 20.9139 | 0.89074
183 | 0.73111 | 1.2209 | 21.0497 | 0.8926
184 | 0.7279 | 1.2366 | 21.3213 | 0.90014
185 | 0.72468 | 1.2445 | 21.4571 | 0.90188
186 | 0.72147 | 1.2524 | 21.5929 | 0.90356
187 | 0.71826 | 1.2603 | 21.7287 | 0.90519
188 | 0.71504 | 1.276 | 22.0003 | 0.91241
189 | 0.71344 | 1.2839 | 22.1361 | 0.91598
190 | 0.70862 | 1.2918 | 22.2719 | 0.91537
191 | 0.70701 | 1.2996 | 22.4077 | 0.91886
192 | 0.70058 | 1.3075 | 22.5435 | 0.91603
193 | 0.69255 | 1.3233 | 22.8151 | 0.91643
194 | 0.68773 | 1.3312 | 22.9509 | 0.91547
195 | 0.6813 | 1.3469 | 23.2226 | 0.91765
196 | 0.67487 | 1.3548 | 23.3584 | 0.91431
197 | 0.67005 | 1.3627 | 23.4942 | 0.91305
198 | 0.66362 | 1.3705 | 23.63 | 0.90952
199 | 0.6572 | 1.3784 | 23.7658 | 0.90589
200 | 0.65077 | 1.3784 | 23.7658 | 0.89703
201 | 0.64274 | 1.3863 | 23.9016 | 0.89102
202 | 0.63631 | 1.3942 | 24.0374 | 0.88712
203 | 0.62827 | 1.3942 | 24.0374 | 0.87592
204 | 0.62185 | 1.402 | 24.1732 | 0.87186
205 | 0.61381 | 1.4099 | 24.309 | 0.86543
206 | 0.60899 | 1.4099 | 24.309 | 0.85863
207 | 0.60256 | 1.4099 | 24.309 | 0.84957
208 | 0.58971 | 1.4178 | 24.4448 | 0.83609
209 | 0.57846 | 1.4178 | 24.4448 | 0.82014
210 | 0.56721 | 1.4257 | 24.5806 | 0.80866
211 | 0.55597 | 1.4257 | 24.5806 | 0.79263
212 | 0.54793 | 1.4257 | 24.5806 | 0.78117
213 | 0.53668 | 1.4257 | 24.5806 | 0.76514
214 | 0.52704 | 1.4336 | 24.7164 | 0.75554
215 | 0.51901 | 1.4257 | 24.5806 | 0.73994
216 | 0.50937 | 1.4336 | 24.7164 | 0.7302
217 | 0.49812 | 1.4336 | 24.7164 | 0.71408
218 | 0.48848 | 1.4336 | 24.7164 | 0.70026
219 | 0.47884 | 1.4336 | 24.7164 | 0.68644
220 | 0.4692 | 1.4336 | 24.7164 | 0.67262
221 | 0.46277 | 1.4336 | 24.7164 | 0.6634
222 | 0.45313 | 1.4414 | 24.8522 | 0.65315
223 | 0.44509 | 1.4414 | 24.8522 | 0.64157
224 | 0.42581 | 1.4414 | 24.8522 | 0.61378
225 | 0.40653 | 1.4414 | 24.8522 | 0.58598
226 | 0.39046 | 1.4414 | 24.8522 | 0.56282
227 | 0.376 | 1.4414 | 24.8522 | 0.54198
228 | 0.36154 | 1.4414 | 24.8522 | 0.52113
229 | 0.34868 | 1.4414 | 24.8522 | 0.5026
230 | 0.33583 | 1.4414 | 24.8522 | 0.48407
231 | 0.32458 | 1.4414 | 24.8522 | 0.46786
232 | 0.31173 | 1.4414 | 24.8522 | 0.44933
233 | 0.30048 | 1.4414 | 24.8522 | 0.43312
234 | 0.28762 | 1.4414 | 24.8522 | 0.41459
235 | 0.27638 | 1.4414 | 24.8522 | 0.39838
236 | 0.26674 | 1.4414 | 24.8522 | 0.38448
237 | 0.25709 | 1.4414 | 24.8522 | 0.37058
238 | 0.24745 | 1.4414 | 24.8522 | 0.35669
239 | 0.23781 | 1.4414 | 24.8522 | 0.34279
240 | 0.22335 | 1.4414 | 24.8522 | 0.32194
241 | 0.2105 | 1.4414 | 24.8522 | 0.30341
242 | 0.19603 | 1.4414 | 24.8522 | 0.28257
243 | 0.18479 | 1.4414 | 24.8522 | 0.26636
244 | 0.17354 | 1.4493 | 24.988 | 0.25151
245 | 0.16229 | 1.4414 | 24.8522 | 0.23393
246 | 0.15265 | 1.4414 | 24.8522 | 0.22003
247 | 0.14301 | 1.4414 | 24.8522 | 0.20614
248 | 0.13176 | 1.4414 | 24.8522 | 0.18992
249 | 0.11891 | 1.4414 | 24.8522 | 0.17139
250 | 0.10926 | 1.4414 | 24.8522 | 0.1575
251 | 0.098017 | 1.4414 | 24.8522 | 0.14128
252 | 0.089983 | 1.4414 | 24.8522 | 0.1297
253 | 0.080342 | 1.4414 | 24.8522 | 0.11581
254 | 0.070701 | 1.4414 | 24.8522 | 0.10191
255 | 0.062667 | 1.4414 | 24.8522 | 0.090329