## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:45
ID | X012_LM
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0048205
Isc | 0
Vmp | 0.5865
Imp | 1.3154
Pmp | 0.77148
FF | 7714772.8461
Eff | 0.13301
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0048205 | 1.4336 | 24.7164 | 0.0069105
1 | 0.0048205 | 1.4414 | 24.8522 | 0.0069484
2 | 0.0064274 | 1.4414 | 24.8522 | 0.0092646
3 | 0.009641 | 1.4414 | 24.8522 | 0.013897
4 | 0.012855 | 1.4414 | 24.8522 | 0.018529
5 | 0.017675 | 1.4336 | 24.7164 | 0.025338
6 | 0.020889 | 1.4414 | 24.8522 | 0.03011
7 | 0.025709 | 1.4414 | 24.8522 | 0.037058
8 | 0.033744 | 1.4414 | 24.8522 | 0.048639
9 | 0.040171 | 1.4414 | 24.8522 | 0.057904
10 | 0.048205 | 1.4414 | 24.8522 | 0.069484
11 | 0.054632 | 1.4414 | 24.8522 | 0.078749
12 | 0.062667 | 1.4336 | 24.7164 | 0.089836
13 | 0.069094 | 1.4414 | 24.8522 | 0.099594
14 | 0.077128 | 1.4414 | 24.8522 | 0.11117
15 | 0.083556 | 1.4414 | 24.8522 | 0.12044
16 | 0.09641 | 1.4414 | 24.8522 | 0.13897
17 | 0.11087 | 1.4414 | 24.8522 | 0.15981
18 | 0.12051 | 1.4414 | 24.8522 | 0.17371
19 | 0.13337 | 1.4414 | 24.8522 | 0.19224
20 | 0.14301 | 1.4414 | 24.8522 | 0.20614
21 | 0.15265 | 1.4414 | 24.8522 | 0.22003
22 | 0.16229 | 1.4414 | 24.8522 | 0.23393
23 | 0.17032 | 1.4414 | 24.8522 | 0.24551
24 | 0.18157 | 1.4414 | 24.8522 | 0.26172
25 | 0.19121 | 1.4414 | 24.8522 | 0.27562
26 | 0.20246 | 1.4414 | 24.8522 | 0.29183
27 | 0.2105 | 1.4414 | 24.8522 | 0.30341
28 | 0.22014 | 1.4414 | 24.8522 | 0.31731
29 | 0.22817 | 1.4414 | 24.8522 | 0.32889
30 | 0.23621 | 1.4336 | 24.7164 | 0.33861
31 | 0.24424 | 1.4414 | 24.8522 | 0.35205
32 | 0.26513 | 1.4414 | 24.8522 | 0.38216
33 | 0.2828 | 1.4336 | 24.7164 | 0.40541
34 | 0.29887 | 1.4336 | 24.7164 | 0.42845
35 | 0.31494 | 1.4336 | 24.7164 | 0.45148
36 | 0.32779 | 1.4336 | 24.7164 | 0.46991
37 | 0.34065 | 1.4336 | 24.7164 | 0.48834
38 | 0.3535 | 1.4336 | 24.7164 | 0.50677
39 | 0.36315 | 1.4336 | 24.7164 | 0.52059
40 | 0.37761 | 1.4336 | 24.7164 | 0.54132
41 | 0.38885 | 1.4336 | 24.7164 | 0.55744
42 | 0.4001 | 1.4336 | 24.7164 | 0.57357
43 | 0.40974 | 1.4336 | 24.7164 | 0.58739
44 | 0.41938 | 1.4257 | 24.5806 | 0.59791
45 | 0.42903 | 1.4257 | 24.5806 | 0.61165
46 | 0.43706 | 1.4257 | 24.5806 | 0.62311
47 | 0.4467 | 1.4257 | 24.5806 | 0.63685
48 | 0.45956 | 1.4178 | 24.4448 | 0.65156
49 | 0.4708 | 1.4178 | 24.4448 | 0.6675
50 | 0.48205 | 1.4099 | 24.309 | 0.67965
51 | 0.49169 | 1.4099 | 24.309 | 0.69325
52 | 0.50133 | 1.402 | 24.1732 | 0.70289
53 | 0.50937 | 1.3942 | 24.0374 | 0.71014
54 | 0.51901 | 1.3942 | 24.0374 | 0.72359
55 | 0.52544 | 1.3863 | 23.9016 | 0.72841
56 | 0.53508 | 1.3784 | 23.7658 | 0.73756
57 | 0.54311 | 1.3705 | 23.63 | 0.74435
58 | 0.54954 | 1.3627 | 23.4942 | 0.74883
59 | 0.55597 | 1.3548 | 23.3584 | 0.75321
60 | 0.56239 | 1.3548 | 23.3584 | 0.76192
61 | 0.56721 | 1.3469 | 23.2226 | 0.76398
62 | 0.57364 | 1.339 | 23.0867 | 0.76812
63 | 0.57846 | 1.3312 | 22.9509 | 0.77002
64 | 0.5865 | 1.3154 | 22.6793 | 0.77148
65 | 0.59132 | 1.2996 | 22.4077 | 0.7685
66 | 0.59774 | 1.2839 | 22.1361 | 0.76744
67 | 0.60256 | 1.276 | 22.0003 | 0.76888
68 | 0.60738 | 1.2681 | 21.8645 | 0.77025
69 | 0.6106 | 1.2603 | 21.7287 | 0.76952
70 | 0.61542 | 1.2445 | 21.4571 | 0.7659
71 | 0.61863 | 1.2366 | 21.3213 | 0.76502
72 | 0.62345 | 1.2288 | 21.1855 | 0.76607
73 | 0.62667 | 1.213 | 20.9139 | 0.76015
74 | 0.62988 | 1.2051 | 20.7781 | 0.75909
75 | 0.6347 | 1.1973 | 20.6423 | 0.7599
76 | 0.63631 | 1.1894 | 20.5065 | 0.75681
77 | 0.63952 | 1.1815 | 20.3707 | 0.75559
78 | 0.64274 | 1.1657 | 20.0991 | 0.74927
79 | 0.64434 | 1.1579 | 19.9632 | 0.74606
80 | 0.64916 | 1.15 | 19.8274 | 0.74653
81 | 0.65238 | 1.1342 | 19.5558 | 0.73995
82 | 0.65398 | 1.1185 | 19.2842 | 0.73147
83 | 0.6572 | 1.1106 | 19.1484 | 0.72989
84 | 0.6588 | 1.1027 | 19.0126 | 0.72648
85 | 0.66202 | 1.0949 | 18.8768 | 0.72481
86 | 0.66523 | 1.0791 | 18.6052 | 0.71785
87 | 0.66684 | 1.0712 | 18.4694 | 0.71433
88 | 0.67005 | 1.0633 | 18.3336 | 0.7125
89 | 0.67166 | 1.0555 | 18.1978 | 0.70892
90 | 0.67326 | 1.0476 | 18.062 | 0.70531
91 | 0.67487 | 1.0397 | 17.9262 | 0.70168
92 | 0.67648 | 1.0318 | 17.7904 | 0.69802
93 | 0.67809 | 1.024 | 17.6546 | 0.69434
94 | 0.67969 | 1.0161 | 17.5188 | 0.69063
95 | 0.68291 | 1.0082 | 17.383 | 0.68851
96 | 0.68451 | 0.99246 | 17.1114 | 0.67935
97 | 0.68612 | 0.97671 | 16.8397 | 0.67014
98 | 0.68933 | 0.96095 | 16.5681 | 0.66242
99 | 0.69094 | 0.95308 | 16.4323 | 0.65852
100 | 0.69255 | 0.93732 | 16.1607 | 0.64914
101 | 0.69415 | 0.93732 | 16.1607 | 0.65065
102 | 0.69576 | 0.92157 | 15.8891 | 0.64119
103 | 0.69737 | 0.91369 | 15.7533 | 0.63718
104 | 0.69897 | 0.90582 | 15.6175 | 0.63314
105 | 0.70058 | 0.89794 | 15.4817 | 0.62908
106 | 0.70219 | 0.89794 | 15.4817 | 0.63052
107 | 0.70379 | 0.88219 | 15.2101 | 0.62088
108 | 0.7054 | 0.88219 | 15.2101 | 0.6223
109 | 0.7054 | 0.87431 | 15.0743 | 0.61674
110 | 0.70701 | 0.86643 | 14.9385 | 0.61257
111 | 0.70862 | 0.85856 | 14.8027 | 0.60839
112 | 0.71022 | 0.85068 | 14.6669 | 0.60417
113 | 0.71183 | 0.8428 | 14.5311 | 0.59993
114 | 0.71344 | 0.83493 | 14.3953 | 0.59567
115 | 0.71344 | 0.83493 | 14.3953 | 0.59567
116 | 0.71504 | 0.82705 | 14.2595 | 0.59138
117 | 0.71665 | 0.81917 | 14.1237 | 0.58706
118 | 0.71665 | 0.8113 | 13.9879 | 0.58141
119 | 0.71826 | 0.80342 | 13.852 | 0.57706
120 | 0.71986 | 0.80342 | 13.852 | 0.57835
121 | 0.71986 | 0.79554 | 13.7162 | 0.57268
122 | 0.72147 | 0.79554 | 13.7162 | 0.57396
123 | 0.72308 | 0.78767 | 13.5804 | 0.56954
124 | 0.72308 | 0.77979 | 13.4446 | 0.56385
125 | 0.72308 | 0.77979 | 13.4446 | 0.56385
126 | 0.72468 | 0.77191 | 13.3088 | 0.55939
127 | 0.72629 | 0.77191 | 13.3088 | 0.56063
128 | 0.73272 | 0.64589 | 11.136 | 0.47325
129 | 0.74075 | 0.54349 | 9.3705 | 0.40259
130 | 0.74557 | 0.45685 | 7.8767 | 0.34061
131 | 0.75039 | 0.38596 | 6.6544 | 0.28962
132 | 0.75521 | 0.33082 | 5.7038 | 0.24984
133 | 0.75843 | 0.27568 | 4.7532 | 0.20909
134 | 0.76164 | 0.2363 | 4.0741 | 0.17998
135 | 0.76646 | 0.19692 | 3.3951 | 0.15093
136 | 0.76807 | 0.16541 | 2.8519 | 0.12705
137 | 0.77128 | 0.14178 | 2.4445 | 0.10935
138 | 0.7745 | 0.11815 | 2.0371 | 0.091507
139 | 0.7761 | 0.1024 | 1.7655 | 0.07947
140 | 0.77771 | 0.078767 | 1.358 | 0.061257
141 | 0.77932 | 0.078767 | 1.358 | 0.061384
142 | 0.78092 | 0.063013 | 1.0864 | 0.049208
143 | 0.78253 | 0.055137 | 0.95063 | 0.043146
144 | 0.78414 | 0.04726 | 0.81483 | 0.037058
145 | 0.78574 | 0.039383 | 0.67902 | 0.030945
146 | 0.78735 | 0.031507 | 0.54322 | 0.024807
147 | 0.78735 | 0.031507 | 0.54322 | 0.024807
148 | 0.78896 | 0.02363 | 0.40741 | 0.018643
149 | 0.79056 | 0.02363 | 0.40741 | 0.018681
150 | 0.79217 | 0.02363 | 0.40741 | 0.018719
151 | 0.79217 | 0.015753 | 0.27161 | 0.012479
152 | 0.79217 | 0.015753 | 0.27161 | 0.012479
153 | 0.79378 | 0.015753 | 0.27161 | 0.012505
154 | 0.79538 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.006265
155 | 0.79538 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.006265
156 | 0.79699 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0062776
157 | 0.79699 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0062776
158 | 0.79699 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0062776
159 | 0.7986 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0062903
160 | 0.7986 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0062903
161 | 0.80021 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0063029
162 | 0.80181 | 0 | 0 | 0
163 | 0.80181 | 0 | 0 | 0
164 | 0.80181 | 0 | 0 | 0
165 | 0.80181 | 0 | 0 | 0
166 | 0.80342 | 0 | 0 | 0
167 | 0.80342 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0063283
168 | 0.80342 | 0 | 0 | 0
169 | 0.80342 | 0 | 0 | 0
170 | 0.80503 | 0 | 0 | 0
171 | 0.80503 | 0 | 0 | 0
172 | 0.80503 | 0 | 0 | 0
173 | 0.80663 | 0 | 0 | 0
174 | 0.80663 | 0 | 0 | 0
175 | 0.80663 | 0 | 0 | 0
176 | 0.80824 | 0 | 0 | 0
177 | 0.80824 | 0 | 0 | 0
178 | 0.80824 | 0 | 0 | 0
179 | 0.80824 | 0 | 0 | 0
180 | 0.80985 | 0 | 0 | 0
181 | 0.80985 | 0 | 0 | 0
182 | 0.81145 | 0 | 0 | 0
183 | 0.81145 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0063915
184 | 0.81145 | 0 | 0 | 0
185 | 0.81145 | 0 | 0 | 0
186 | 0.81145 | 0 | 0 | 0
187 | 0.81306 | 0 | 0 | 0
188 | 0.81306 | 0 | 0 | 0
189 | 0.81306 | 0 | 0 | 0
190 | 0.81306 | 0 | 0 | 0
191 | 0.81467 | 0 | 0 | 0
192 | 0.81467 | 0 | 0 | 0
193 | 0.81467 | 0 | 0 | 0
194 | 0.81467 | 0 | 0 | 0
195 | 0.81627 | 0 | 0 | 0
196 | 0.81627 | 0 | 0 | 0
197 | 0.81627 | 0 | 0 | 0
198 | 0.81788 | 0 | 0 | 0
199 | 0.81788 | 0 | 0 | 0
200 | 0.81627 | 0 | 0 | 0
201 | 0.81788 | 0 | 0 | 0
202 | 0.81949 | 0 | 0 | 0
203 | 0.81949 | 0 | 0 | 0
204 | 0.81949 | 0 | 0 | 0
205 | 0.81949 | 0 | 0 | 0
206 | 0.81949 | 0 | 0 | 0
207 | 0.82109 | 0 | 0 | 0
208 | 0.82109 | 0 | 0 | 0
209 | 0.82109 | 0 | 0 | 0
210 | 0.82109 | 0 | 0 | 0
211 | 0.82109 | 0 | 0 | 0
212 | 0.8227 | 0 | 0 | 0
213 | 0.8227 | 0 | 0 | 0
214 | 0.8227 | 0 | 0 | 0
215 | 0.8227 | 0 | 0 | 0
216 | 0.8227 | 0 | 0 | 0
217 | 0.82431 | 0 | 0 | 0
218 | 0.82431 | 0 | 0 | 0
219 | 0.82431 | 0 | 0 | 0
220 | 0.82431 | 0 | 0 | 0
221 | 0.82431 | 0 | 0 | 0
222 | 0.82591 | 0 | 0 | 0
223 | 0.82591 | 0 | 0 | 0
224 | 0.82591 | 0 | 0 | 0
225 | 0.82591 | 0 | 0 | 0
226 | 0.82591 | 0 | 0 | 0
227 | 0.82752 | 0 | 0 | 0
228 | 0.82752 | 0 | 0 | 0
229 | 0.82752 | 0 | 0 | 0
230 | 0.82913 | 0 | 0 | 0
231 | 0.82913 | 0 | 0 | 0
232 | 0.82913 | 0 | 0 | 0
233 | 0.82752 | 0 | 0 | 0
234 | 0.82913 | 0 | 0 | 0
235 | 0.82913 | 0 | 0 | 0
236 | 0.82913 | 0 | 0 | 0
237 | 0.83074 | 0 | 0 | 0
238 | 0.83074 | 0 | 0 | 0
239 | 0.83074 | 0 | 0 | 0
240 | 0.83074 | 0 | 0 | 0
241 | 0.83234 | 0 | 0 | 0
242 | 0.83074 | 0 | 0 | 0
243 | 0.83234 | 0 | 0 | 0
244 | 0.83234 | 0 | 0 | 0
245 | 0.83234 | 0 | 0 | 0
246 | 0.83234 | 0 | 0 | 0
247 | 0.83395 | 0 | 0 | 0
248 | 0.83395 | 0 | 0 | 0
249 | 0.83395 | 0 | 0 | 0
250 | 0.83395 | 0 | 0 | 0
251 | 0.83395 | 0 | 0 | 0
252 | 0.83395 | 0 | 0 | 0
253 | 0.83556 | 0 | 0 | 0
254 | 0.83556 | 0 | 0 | 0
255 | 0.83556 | 0 | 0 | 0