## Summary
0
Time | 2023-10-16 16:25
ID | X013_LM
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.71826
Isc | 1.4414
Vmp | 0.57364
Imp | 1.2603
Pmp | 0.72294
FF | 0.69828
Eff | 0.12464
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.71826 | 0 | 0 | 0
1 | 0.71986 | 0 | 0 | 0
2 | 0.72147 | 0 | 0 | 0
3 | 0.72308 | 0 | 0 | 0
4 | 0.72308 | 0 | 0 | 0
5 | 0.72468 | 0 | 0 | 0
6 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
7 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
8 | 0.7279 | 0 | 0 | 0
9 | 0.7279 | 0 | 0 | 0
10 | 0.7279 | 0 | 0 | 0
11 | 0.7295 | 0 | 0 | 0
12 | 0.7295 | 0 | 0 | 0
13 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
14 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
15 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
16 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
17 | 0.73272 | 0 | 0 | 0
18 | 0.73272 | 0 | 0 | 0
19 | 0.73272 | 0 | 0 | 0
20 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
21 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
22 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
23 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
24 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
25 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
26 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
27 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
28 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
29 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
30 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
31 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
32 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
33 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
34 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
35 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
36 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
37 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
38 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
39 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
40 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
41 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
42 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
43 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
44 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
45 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
46 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
47 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
48 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
49 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
50 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
51 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
52 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
53 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
54 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
55 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
56 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
57 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
58 | 0.74718 | 0 | 0 | 0
59 | 0.74718 | 0 | 0 | 0
60 | 0.74718 | 0 | 0 | 0
61 | 0.74718 | 0 | 0 | 0
62 | 0.74879 | 0 | 0 | 0
63 | 0.74879 | 0 | 0 | 0
64 | 0.74718 | 0 | 0 | 0
65 | 0.74879 | 0 | 0 | 0
66 | 0.74879 | 0 | 0 | 0
67 | 0.75039 | 0 | 0 | 0
68 | 0.74879 | 0 | 0 | 0
69 | 0.75039 | 0 | 0 | 0
70 | 0.75039 | 0 | 0 | 0
71 | 0.75039 | 0 | 0 | 0
72 | 0.75039 | 0 | 0 | 0
73 | 0.752 | 0 | 0 | 0
74 | 0.75039 | 0 | 0 | 0
75 | 0.752 | 0 | 0 | 0
76 | 0.752 | 0 | 0 | 0
77 | 0.752 | 0 | 0 | 0
78 | 0.75361 | 0 | 0 | 0
79 | 0.75361 | 0 | 0 | 0
80 | 0.75361 | 0 | 0 | 0
81 | 0.75361 | 0 | 0 | 0
82 | 0.75361 | 0 | 0 | 0
83 | 0.75361 | 0 | 0 | 0
84 | 0.75361 | 0 | 0 | 0
85 | 0.75521 | 0 | 0 | 0
86 | 0.75361 | 0 | 0 | 0
87 | 0.75521 | 0 | 0 | 0
88 | 0.75521 | 0 | 0 | 0
89 | 0.75521 | 0 | 0 | 0
90 | 0.75682 | 0 | 0 | 0
91 | 0.75682 | 0 | 0 | 0
92 | 0.75682 | 0 | 0 | 0
93 | 0.75682 | 0 | 0 | 0
94 | 0.75682 | 0 | 0 | 0
95 | 0.75682 | 0 | 0 | 0
96 | 0.75682 | 0 | 0 | 0
97 | 0.75843 | 0 | 0 | 0
98 | 0.75843 | 0 | 0 | 0
99 | 0.75843 | 0 | 0 | 0
100 | 0.75843 | 0 | 0 | 0
101 | 0.75843 | 0 | 0 | 0
102 | 0.76003 | 0 | 0 | 0
103 | 0.76003 | 0 | 0 | 0
104 | 0.76003 | 0 | 0 | 0
105 | 0.76003 | 0 | 0 | 0
106 | 0.76003 | 0 | 0 | 0
107 | 0.76003 | 0 | 0 | 0
108 | 0.76003 | 0 | 0 | 0
109 | 0.76164 | 0 | 0 | 0
110 | 0.76003 | 0 | 0 | 0
111 | 0.76164 | 0 | 0 | 0
112 | 0.76164 | 0 | 0 | 0
113 | 0.76164 | 0 | 0 | 0
114 | 0.76164 | 0 | 0 | 0
115 | 0.76325 | 0 | 0 | 0
116 | 0.76325 | 0 | 0 | 0
117 | 0.76325 | 0 | 0 | 0
118 | 0.76325 | 0 | 0 | 0
119 | 0.76325 | 0 | 0 | 0
120 | 0.76485 | 0 | 0 | 0
121 | 0.76325 | 0 | 0 | 0
122 | 0.76485 | 0 | 0 | 0
123 | 0.76485 | 0 | 0 | 0
124 | 0.76485 | 0 | 0 | 0
125 | 0.76485 | 0 | 0 | 0
126 | 0.76485 | 0 | 0 | 0
127 | 0.76646 | 0 | 0 | 0
128 | 0.75682 | 0.11815 | 2.0371 | 0.089418
129 | 0.74879 | 0.22055 | 3.8025 | 0.16514
130 | 0.74236 | 0.29931 | 5.1606 | 0.2222
131 | 0.73432 | 0.3702 | 6.3828 | 0.27185
132 | 0.7295 | 0.42534 | 7.3334 | 0.31029
133 | 0.72308 | 0.4726 | 8.1483 | 0.34173
134 | 0.71986 | 0.51198 | 8.8273 | 0.36856
135 | 0.71504 | 0.55137 | 9.5063 | 0.39425
136 | 0.71022 | 0.575 | 9.9137 | 0.40837
137 | 0.70701 | 0.59863 | 10.3211 | 0.42323
138 | 0.7054 | 0.62226 | 10.7285 | 0.43894
139 | 0.70219 | 0.64589 | 11.136 | 0.45353
140 | 0.70058 | 0.66164 | 11.4076 | 0.46353
141 | 0.69897 | 0.66952 | 11.5434 | 0.46797
142 | 0.69576 | 0.68527 | 11.815 | 0.47678
143 | 0.69415 | 0.69315 | 11.9508 | 0.48115
144 | 0.69255 | 0.7089 | 12.2224 | 0.49095
145 | 0.69094 | 0.72465 | 12.494 | 0.50069
146 | 0.68933 | 0.73253 | 12.6298 | 0.50496
147 | 0.68773 | 0.74041 | 12.7656 | 0.5092
148 | 0.68612 | 0.74828 | 12.9014 | 0.51341
149 | 0.68612 | 0.76404 | 13.173 | 0.52422
150 | 0.68451 | 0.77191 | 13.3088 | 0.52838
151 | 0.68291 | 0.77191 | 13.3088 | 0.52714
152 | 0.68291 | 0.77979 | 13.4446 | 0.53252
153 | 0.6813 | 0.78767 | 13.5804 | 0.53664
154 | 0.67969 | 0.79554 | 13.7162 | 0.54072
155 | 0.67969 | 0.80342 | 13.852 | 0.54608
156 | 0.67809 | 0.8113 | 13.9879 | 0.55013
157 | 0.67648 | 0.8113 | 13.9879 | 0.54882
158 | 0.67648 | 0.82705 | 14.2595 | 0.55948
159 | 0.67648 | 0.82705 | 14.2595 | 0.55948
160 | 0.67326 | 0.8428 | 14.5311 | 0.56743
161 | 0.67166 | 0.85856 | 14.8027 | 0.57666
162 | 0.67005 | 0.86643 | 14.9385 | 0.58055
163 | 0.66844 | 0.87431 | 15.0743 | 0.58443
164 | 0.66523 | 0.89006 | 15.3459 | 0.5921
165 | 0.66523 | 0.89794 | 15.4817 | 0.59734
166 | 0.66362 | 0.90582 | 15.6175 | 0.60112
167 | 0.66202 | 0.91369 | 15.7533 | 0.60488
168 | 0.66041 | 0.92157 | 15.8891 | 0.60861
169 | 0.6588 | 0.93732 | 16.1607 | 0.61751
170 | 0.6572 | 0.93732 | 16.1607 | 0.616
171 | 0.65559 | 0.95308 | 16.4323 | 0.62483
172 | 0.65398 | 0.96095 | 16.5681 | 0.62845
173 | 0.65238 | 0.96095 | 16.5681 | 0.6269
174 | 0.65077 | 0.96883 | 16.7039 | 0.63048
175 | 0.64916 | 0.97671 | 16.8397 | 0.63404
176 | 0.64756 | 0.99246 | 17.1114 | 0.64267
177 | 0.64595 | 1.0003 | 17.2472 | 0.64617
178 | 0.64274 | 1.0161 | 17.5188 | 0.65308
179 | 0.64113 | 1.024 | 17.6546 | 0.65649
180 | 0.63952 | 1.0318 | 17.7904 | 0.65988
181 | 0.63631 | 1.0397 | 17.9262 | 0.66158
182 | 0.6347 | 1.0476 | 18.062 | 0.66491
183 | 0.63309 | 1.0633 | 18.3336 | 0.6732
184 | 0.63149 | 1.0712 | 18.4694 | 0.67646
185 | 0.62827 | 1.087 | 18.741 | 0.68292
186 | 0.62667 | 1.0949 | 18.8768 | 0.68611
187 | 0.62345 | 1.0949 | 18.8768 | 0.68259
188 | 0.62185 | 1.1027 | 19.0126 | 0.68573
189 | 0.61863 | 1.1185 | 19.2842 | 0.69193
190 | 0.61703 | 1.1185 | 19.2842 | 0.69013
191 | 0.61542 | 1.1264 | 19.42 | 0.69318
192 | 0.6106 | 1.15 | 19.8274 | 0.70218
193 | 0.60899 | 1.1657 | 20.0991 | 0.70993
194 | 0.60417 | 1.1736 | 20.2349 | 0.70907
195 | 0.60096 | 1.1894 | 20.5065 | 0.71476
196 | 0.59774 | 1.1973 | 20.6423 | 0.71565
197 | 0.59292 | 1.2051 | 20.7781 | 0.71455
198 | 0.58971 | 1.2209 | 21.0497 | 0.71997
199 | 0.58489 | 1.2288 | 21.1855 | 0.71869
200 | 0.58168 | 1.2366 | 21.3213 | 0.71932
201 | 0.57685 | 1.2524 | 21.5929 | 0.72245
202 | 0.57364 | 1.2603 | 21.7287 | 0.72294
203 | 0.56882 | 1.2681 | 21.8645 | 0.72134
204 | 0.564 | 1.276 | 22.0003 | 0.71967
205 | 0.56079 | 1.2839 | 22.1361 | 0.71999
206 | 0.55597 | 1.2918 | 22.2719 | 0.71818
207 | 0.55115 | 1.2996 | 22.4077 | 0.71629
208 | 0.54311 | 1.3154 | 22.6793 | 0.71441
209 | 0.53508 | 1.3233 | 22.8151 | 0.70806
210 | 0.52865 | 1.339 | 23.0867 | 0.70788
211 | 0.52062 | 1.3469 | 23.2226 | 0.70122
212 | 0.51258 | 1.3469 | 23.2226 | 0.6904
213 | 0.50615 | 1.3627 | 23.4942 | 0.68972
214 | 0.49973 | 1.3627 | 23.4942 | 0.68096
215 | 0.49169 | 1.3705 | 23.63 | 0.67388
216 | 0.48526 | 1.3784 | 23.7658 | 0.6689
217 | 0.47562 | 1.3784 | 23.7658 | 0.65561
218 | 0.46759 | 1.3863 | 23.9016 | 0.64822
219 | 0.45956 | 1.3863 | 23.9016 | 0.63708
220 | 0.45313 | 1.3942 | 24.0374 | 0.63174
221 | 0.44509 | 1.3942 | 24.0374 | 0.62054
222 | 0.43867 | 1.402 | 24.1732 | 0.61503
223 | 0.43063 | 1.402 | 24.1732 | 0.60377
224 | 0.41296 | 1.4099 | 24.309 | 0.58224
225 | 0.39528 | 1.4178 | 24.4448 | 0.56043
226 | 0.38082 | 1.4178 | 24.4448 | 0.53993
227 | 0.36636 | 1.4178 | 24.4448 | 0.51942
228 | 0.3535 | 1.4178 | 24.4448 | 0.5012
229 | 0.34065 | 1.4257 | 24.5806 | 0.48566
230 | 0.3294 | 1.4257 | 24.5806 | 0.46962
231 | 0.31815 | 1.4257 | 24.5806 | 0.45358
232 | 0.30691 | 1.4257 | 24.5806 | 0.43755
233 | 0.29405 | 1.4336 | 24.7164 | 0.42154
234 | 0.28441 | 1.4336 | 24.7164 | 0.40772
235 | 0.27316 | 1.4336 | 24.7164 | 0.39159
236 | 0.26191 | 1.4336 | 24.7164 | 0.37547
237 | 0.25388 | 1.4336 | 24.7164 | 0.36395
238 | 0.24263 | 1.4336 | 24.7164 | 0.34783
239 | 0.2346 | 1.4336 | 24.7164 | 0.33631
240 | 0.22014 | 1.4336 | 24.7164 | 0.31558
241 | 0.20728 | 1.4336 | 24.7164 | 0.29715
242 | 0.19282 | 1.4336 | 24.7164 | 0.27642
243 | 0.18157 | 1.4414 | 24.8522 | 0.26172
244 | 0.17032 | 1.4336 | 24.7164 | 0.24417
245 | 0.16068 | 1.4414 | 24.8522 | 0.23161
246 | 0.14944 | 1.4414 | 24.8522 | 0.2154
247 | 0.13979 | 1.4414 | 24.8522 | 0.2015
248 | 0.12855 | 1.4414 | 24.8522 | 0.18529
249 | 0.1173 | 1.4336 | 24.7164 | 0.16815
250 | 0.10605 | 1.4414 | 24.8522 | 0.15287
251 | 0.098017 | 1.4414 | 24.8522 | 0.14128
252 | 0.088376 | 1.4414 | 24.8522 | 0.12739
253 | 0.078735 | 1.4414 | 24.8522 | 0.11349
254 | 0.069094 | 1.4414 | 24.8522 | 0.099594
255 | 0.06106 | 1.4414 | 24.8522 | 0.088013