## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:42
ID | X---_LM
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 1.402
Vmp | 0.54311
Imp | 1.1973
Pmp | 0.65024
FF | 144.3114
Eff | 0.11211
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.402 | 24.1732 | 0.0045057
1 | 0.086769 | 1.1815 | 20.3707 | 0.10252
2 | 0.1639 | 0.99246 | 17.1114 | 0.16266
3 | 0.22656 | 0.83493 | 14.3953 | 0.18916
4 | 0.2828 | 0.7089 | 12.2224 | 0.20048
5 | 0.3294 | 0.59863 | 10.3211 | 0.19719
6 | 0.37118 | 0.51198 | 8.8273 | 0.19004
7 | 0.40653 | 0.43322 | 7.4692 | 0.17612
8 | 0.43706 | 0.36233 | 6.247 | 0.15836
9 | 0.46438 | 0.31507 | 5.4322 | 0.14631
10 | 0.48848 | 0.25993 | 4.4815 | 0.12697
11 | 0.50937 | 0.22055 | 3.8025 | 0.11234
12 | 0.52704 | 0.18904 | 3.2593 | 0.099632
13 | 0.54311 | 0.15753 | 2.7161 | 0.085558
14 | 0.55918 | 0.1339 | 2.3087 | 0.074876
15 | 0.57203 | 0.11815 | 2.0371 | 0.067586
16 | 0.58328 | 0.09452 | 1.6297 | 0.055132
17 | 0.59292 | 0.086643 | 1.4938 | 0.051373
18 | 0.60096 | 0.07089 | 1.2222 | 0.042602
19 | 0.60899 | 0.063013 | 1.0864 | 0.038375
20 | 0.61542 | 0.04726 | 0.81483 | 0.029085
21 | 0.62185 | 0.039383 | 0.67902 | 0.02449
22 | 0.62827 | 0.039383 | 0.67902 | 0.024743
23 | 0.63309 | 0.031507 | 0.54322 | 0.019947
24 | 0.63791 | 0.02363 | 0.40741 | 0.015074
25 | 0.64113 | 0.02363 | 0.40741 | 0.01515
26 | 0.64595 | 0.02363 | 0.40741 | 0.015264
27 | 0.64756 | 0.015753 | 0.27161 | 0.010201
28 | 0.65077 | 0.015753 | 0.27161 | 0.010252
29 | 0.65398 | 0.015753 | 0.27161 | 0.010302
30 | 0.6572 | 0.015753 | 0.27161 | 0.010353
31 | 0.6588 | 0.015753 | 0.27161 | 0.010378
32 | 0.66041 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0052018
33 | 0.66362 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0052271
34 | 0.66523 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0052398
35 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
36 | 0.66684 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0052524
37 | 0.67005 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0052778
38 | 0.67005 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0052778
39 | 0.67166 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0052904
40 | 0.67166 | 0 | 0 | 0
41 | 0.67326 | 0 | 0 | 0
42 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
43 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
44 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
45 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
46 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
47 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
48 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
49 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
50 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
51 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
52 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
53 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
54 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
55 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
56 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
57 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
58 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
59 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
60 | 0.68612 | 0 | 0 | 0
61 | 0.68612 | 0 | 0 | 0
62 | 0.68612 | 0 | 0 | 0
63 | 0.68773 | 0 | 0 | 0
64 | 0.68773 | 0 | 0 | 0
65 | 0.68773 | 0 | 0 | 0
66 | 0.68773 | 0 | 0 | 0
67 | 0.68773 | 0 | 0 | 0
68 | 0.68773 | 0 | 0 | 0
69 | 0.68933 | 0 | 0 | 0
70 | 0.68933 | 0 | 0 | 0
71 | 0.68933 | 0 | 0 | 0
72 | 0.68933 | 0 | 0 | 0
73 | 0.69094 | 0 | 0 | 0
74 | 0.69094 | 0 | 0 | 0
75 | 0.69094 | 0 | 0 | 0
76 | 0.69094 | 0 | 0 | 0
77 | 0.69094 | 0 | 0 | 0
78 | 0.69094 | 0 | 0 | 0
79 | 0.69094 | 0 | 0 | 0
80 | 0.69255 | 0 | 0 | 0
81 | 0.69255 | 0 | 0 | 0
82 | 0.69255 | 0 | 0 | 0
83 | 0.69255 | 0 | 0 | 0
84 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
85 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
86 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
87 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
88 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
89 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
90 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
91 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
92 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
93 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
94 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
95 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
96 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
97 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
98 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
99 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
100 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
101 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
102 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
103 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
104 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
105 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
106 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
107 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
108 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
109 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
110 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
111 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
112 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
113 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
114 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
115 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
116 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
117 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
118 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
119 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
120 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
121 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
122 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
123 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
124 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
125 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
126 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
127 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
128 | 0.70379 | 0 | 0 | 0
129 | 0.69737 | 0.11027 | 1.9013 | 0.076901
130 | 0.69094 | 0.20479 | 3.5309 | 0.1415
131 | 0.68451 | 0.28356 | 4.889 | 0.1941
132 | 0.67969 | 0.35445 | 6.1112 | 0.24092
133 | 0.67487 | 0.40171 | 6.926 | 0.2711
134 | 0.67166 | 0.44897 | 7.7409 | 0.30155
135 | 0.66844 | 0.48048 | 8.2841 | 0.32117
136 | 0.66523 | 0.51198 | 8.8273 | 0.34059
137 | 0.66362 | 0.54349 | 9.3705 | 0.36067
138 | 0.66041 | 0.56712 | 9.7779 | 0.37453
139 | 0.6572 | 0.58287 | 10.0495 | 0.38306
140 | 0.65398 | 0.6065 | 10.4569 | 0.39664
141 | 0.65398 | 0.62226 | 10.7285 | 0.40694
142 | 0.65238 | 0.63013 | 10.8644 | 0.41108
143 | 0.65077 | 0.64589 | 11.136 | 0.42032
144 | 0.64916 | 0.65376 | 11.2718 | 0.4244
145 | 0.64756 | 0.66952 | 11.5434 | 0.43355
146 | 0.64595 | 0.67739 | 11.6792 | 0.43756
147 | 0.64434 | 0.68527 | 11.815 | 0.44155
148 | 0.64274 | 0.70102 | 12.0866 | 0.45057
149 | 0.64274 | 0.70102 | 12.0866 | 0.45057
150 | 0.64113 | 0.7089 | 12.2224 | 0.4545
151 | 0.64113 | 0.71678 | 12.3582 | 0.45955
152 | 0.63952 | 0.72465 | 12.494 | 0.46343
153 | 0.63952 | 0.73253 | 12.6298 | 0.46847
154 | 0.63631 | 0.74041 | 12.7656 | 0.47113
155 | 0.63631 | 0.74828 | 12.9014 | 0.47614
156 | 0.6347 | 0.74828 | 12.9014 | 0.47494
157 | 0.6347 | 0.75616 | 13.0372 | 0.47993
158 | 0.6347 | 0.77191 | 13.3088 | 0.48993
159 | 0.6347 | 0.77191 | 13.3088 | 0.48993
160 | 0.63309 | 0.77191 | 13.3088 | 0.48869
161 | 0.63149 | 0.78767 | 13.5804 | 0.4974
162 | 0.62988 | 0.80342 | 13.852 | 0.50606
163 | 0.62827 | 0.8113 | 13.9879 | 0.50972
164 | 0.62667 | 0.82705 | 14.2595 | 0.51828
165 | 0.62506 | 0.83493 | 14.3953 | 0.52188
166 | 0.62345 | 0.8428 | 14.5311 | 0.52545
167 | 0.62345 | 0.85068 | 14.6669 | 0.53036
168 | 0.62185 | 0.85856 | 14.8027 | 0.53389
169 | 0.62024 | 0.86643 | 14.9385 | 0.5374
170 | 0.61863 | 0.87431 | 15.0743 | 0.54088
171 | 0.61703 | 0.88219 | 15.2101 | 0.54433
172 | 0.61542 | 0.89006 | 15.3459 | 0.54776
173 | 0.61542 | 0.89794 | 15.4817 | 0.55261
174 | 0.61221 | 0.90582 | 15.6175 | 0.55454
175 | 0.61221 | 0.91369 | 15.7533 | 0.55937
176 | 0.6106 | 0.92157 | 15.8891 | 0.56271
177 | 0.60899 | 0.92945 | 16.0249 | 0.56602
178 | 0.60899 | 0.9452 | 16.2965 | 0.57562
179 | 0.60578 | 0.95308 | 16.4323 | 0.57735
180 | 0.60417 | 0.96095 | 16.5681 | 0.58058
181 | 0.60256 | 0.97671 | 16.8397 | 0.58853
182 | 0.60096 | 0.98458 | 16.9755 | 0.59169
183 | 0.59935 | 0.99246 | 17.1114 | 0.59483
184 | 0.59774 | 1.0003 | 17.2472 | 0.59794
185 | 0.59614 | 1.0082 | 17.383 | 0.60103
186 | 0.59292 | 1.0161 | 17.5188 | 0.60246
187 | 0.59132 | 1.024 | 17.6546 | 0.60549
188 | 0.58971 | 1.0397 | 17.9262 | 0.61313
189 | 0.5881 | 1.0397 | 17.9262 | 0.61146
190 | 0.58489 | 1.0555 | 18.1978 | 0.61733
191 | 0.58489 | 1.0633 | 18.3336 | 0.62194
192 | 0.58168 | 1.0712 | 18.4694 | 0.62311
193 | 0.57846 | 1.087 | 18.741 | 0.62878
194 | 0.57525 | 1.1027 | 19.0126 | 0.63434
195 | 0.57203 | 1.1106 | 19.1484 | 0.63531
196 | 0.56721 | 1.1264 | 19.42 | 0.63889
197 | 0.564 | 1.1342 | 19.5558 | 0.63971
198 | 0.56079 | 1.1421 | 19.6916 | 0.64048
199 | 0.55757 | 1.15 | 19.8274 | 0.6412
200 | 0.55436 | 1.1579 | 19.9632 | 0.64187
201 | 0.55115 | 1.1736 | 20.2349 | 0.64684
202 | 0.54632 | 1.1815 | 20.3707 | 0.64548
203 | 0.54311 | 1.1973 | 20.6423 | 0.65024
204 | 0.53829 | 1.2051 | 20.7781 | 0.64871
205 | 0.53508 | 1.2051 | 20.7781 | 0.64484
206 | 0.53026 | 1.2209 | 21.0497 | 0.64738
207 | 0.52704 | 1.2288 | 21.1855 | 0.64761
208 | 0.52383 | 1.2366 | 21.3213 | 0.64779
209 | 0.51579 | 1.2524 | 21.5929 | 0.64598
210 | 0.50776 | 1.2603 | 21.7287 | 0.63991
211 | 0.50133 | 1.2681 | 21.8645 | 0.63576
212 | 0.49491 | 1.2839 | 22.1361 | 0.63541
213 | 0.48848 | 1.2839 | 22.1361 | 0.62716
214 | 0.48205 | 1.2918 | 22.2719 | 0.6227
215 | 0.47562 | 1.3075 | 22.5435 | 0.62189
216 | 0.4692 | 1.3075 | 22.5435 | 0.61349
217 | 0.46277 | 1.3154 | 22.6793 | 0.60873
218 | 0.45474 | 1.3233 | 22.8151 | 0.60174
219 | 0.4467 | 1.3312 | 22.9509 | 0.59463
220 | 0.43867 | 1.3312 | 22.9509 | 0.58393
221 | 0.43224 | 1.3312 | 22.9509 | 0.57538
222 | 0.42581 | 1.339 | 23.0867 | 0.57018
223 | 0.41938 | 1.339 | 23.0867 | 0.56157
224 | 0.41296 | 1.3469 | 23.2226 | 0.55622
225 | 0.39528 | 1.3469 | 23.2226 | 0.53241
226 | 0.38082 | 1.3548 | 23.3584 | 0.51593
227 | 0.36475 | 1.3627 | 23.4942 | 0.49703
228 | 0.3519 | 1.3705 | 23.63 | 0.48229
229 | 0.34065 | 1.3705 | 23.63 | 0.46687
230 | 0.32779 | 1.3705 | 23.63 | 0.44926
231 | 0.31655 | 1.3705 | 23.63 | 0.43384
232 | 0.30691 | 1.3784 | 23.7658 | 0.42304
233 | 0.29405 | 1.3784 | 23.7658 | 0.40532
234 | 0.2828 | 1.3784 | 23.7658 | 0.38982
235 | 0.27316 | 1.3784 | 23.7658 | 0.37653
236 | 0.26352 | 1.3784 | 23.7658 | 0.36324
237 | 0.25388 | 1.3863 | 23.9016 | 0.35195
238 | 0.24424 | 1.3863 | 23.9016 | 0.33859
239 | 0.23621 | 1.3863 | 23.9016 | 0.32745
240 | 0.22656 | 1.3863 | 23.9016 | 0.31408
241 | 0.21371 | 1.3863 | 23.9016 | 0.29626
242 | 0.19925 | 1.3863 | 23.9016 | 0.27622
243 | 0.188 | 1.3863 | 23.9016 | 0.26062
244 | 0.17515 | 1.3942 | 24.0374 | 0.24418
245 | 0.1655 | 1.3942 | 24.0374 | 0.23074
246 | 0.15426 | 1.3942 | 24.0374 | 0.21506
247 | 0.14462 | 1.3942 | 24.0374 | 0.20162
248 | 0.13497 | 1.402 | 24.1732 | 0.18924
249 | 0.12373 | 1.402 | 24.1732 | 0.17347
250 | 0.11409 | 1.402 | 24.1732 | 0.15995
251 | 0.10444 | 1.402 | 24.1732 | 0.14644
252 | 0.093197 | 1.402 | 24.1732 | 0.13067
253 | 0.085162 | 1.402 | 24.1732 | 0.1194
254 | 0.075521 | 1.402 | 24.1732 | 0.10588
255 | 0.06588 | 1.402 | 24.1732 | 0.092367