## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:42
ID | X---_LM
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0016068
Isc | 0
Vmp | 0.5174
Imp | 1.1894
Pmp | 0.61538
FF | 6153846.0393
Eff | 0.1061
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0016068 | 1.2209 | 21.0497 | 0.0019618
1 | 0.0048205 | 1.2445 | 21.4571 | 0.0059992
2 | 0.0048205 | 1.276 | 22.0003 | 0.0061511
3 | 0.0080342 | 1.2996 | 22.4077 | 0.010442
4 | 0.011248 | 1.3154 | 22.6793 | 0.014795
5 | 0.016068 | 1.339 | 23.0867 | 0.021516
6 | 0.020889 | 1.3469 | 23.2226 | 0.028135
7 | 0.024103 | 1.3627 | 23.4942 | 0.032844
8 | 0.032137 | 1.3705 | 23.63 | 0.044045
9 | 0.040171 | 1.3863 | 23.9016 | 0.055689
10 | 0.048205 | 1.3863 | 23.9016 | 0.066826
11 | 0.054632 | 1.3942 | 24.0374 | 0.076167
12 | 0.062667 | 1.402 | 24.1732 | 0.087861
13 | 0.070701 | 1.4099 | 24.309 | 0.099683
14 | 0.077128 | 1.4099 | 24.309 | 0.10874
15 | 0.083556 | 1.4178 | 24.4448 | 0.11846
16 | 0.098017 | 1.4178 | 24.4448 | 0.13897
17 | 0.10926 | 1.4178 | 24.4448 | 0.15492
18 | 0.12051 | 1.4178 | 24.4448 | 0.17086
19 | 0.13176 | 1.4178 | 24.4448 | 0.18681
20 | 0.14301 | 1.4257 | 24.5806 | 0.20388
21 | 0.15265 | 1.4257 | 24.5806 | 0.21763
22 | 0.16068 | 1.4257 | 24.5806 | 0.22908
23 | 0.17032 | 1.4257 | 24.5806 | 0.24283
24 | 0.17997 | 1.4257 | 24.5806 | 0.25657
25 | 0.19121 | 1.4257 | 24.5806 | 0.27261
26 | 0.20085 | 1.4257 | 24.5806 | 0.28635
27 | 0.2105 | 1.4257 | 24.5806 | 0.3001
28 | 0.21853 | 1.4257 | 24.5806 | 0.31155
29 | 0.22656 | 1.4257 | 24.5806 | 0.32301
30 | 0.2346 | 1.4257 | 24.5806 | 0.33446
31 | 0.24263 | 1.4257 | 24.5806 | 0.34591
32 | 0.26191 | 1.4178 | 24.4448 | 0.37134
33 | 0.27798 | 1.4178 | 24.4448 | 0.39412
34 | 0.29405 | 1.4099 | 24.309 | 0.41459
35 | 0.30851 | 1.4099 | 24.309 | 0.43498
36 | 0.31976 | 1.402 | 24.1732 | 0.44832
37 | 0.33262 | 1.402 | 24.1732 | 0.46634
38 | 0.34386 | 1.402 | 24.1732 | 0.48211
39 | 0.35511 | 1.3942 | 24.0374 | 0.49508
40 | 0.36475 | 1.3863 | 23.9016 | 0.50565
41 | 0.376 | 1.3863 | 23.9016 | 0.52125
42 | 0.38403 | 1.3784 | 23.7658 | 0.52936
43 | 0.39368 | 1.3784 | 23.7658 | 0.54265
44 | 0.40171 | 1.3705 | 23.63 | 0.55056
45 | 0.40974 | 1.3627 | 23.4942 | 0.55834
46 | 0.41617 | 1.3548 | 23.3584 | 0.56382
47 | 0.4226 | 1.3548 | 23.3584 | 0.57253
48 | 0.43224 | 1.339 | 23.0867 | 0.57878
49 | 0.44027 | 1.3312 | 22.9509 | 0.58607
50 | 0.44831 | 1.3154 | 22.6793 | 0.5897
51 | 0.45634 | 1.3075 | 22.5435 | 0.59668
52 | 0.46116 | 1.2996 | 22.4077 | 0.59935
53 | 0.4692 | 1.2839 | 22.1361 | 0.6024
54 | 0.47402 | 1.276 | 22.0003 | 0.60485
55 | 0.47884 | 1.2603 | 21.7287 | 0.60346
56 | 0.48526 | 1.2524 | 21.5929 | 0.60774
57 | 0.49169 | 1.2445 | 21.4571 | 0.61192
58 | 0.49651 | 1.2288 | 21.1855 | 0.61009
59 | 0.49973 | 1.2288 | 21.1855 | 0.61404
60 | 0.50455 | 1.213 | 20.9139 | 0.61202
61 | 0.50776 | 1.2051 | 20.7781 | 0.61192
62 | 0.51258 | 1.1973 | 20.6423 | 0.61369
63 | 0.5174 | 1.1894 | 20.5065 | 0.61538
64 | 0.52062 | 1.1736 | 20.2349 | 0.61101
65 | 0.52383 | 1.1579 | 19.9632 | 0.60653
66 | 0.52865 | 1.1421 | 19.6916 | 0.60378
67 | 0.53186 | 1.1264 | 19.42 | 0.59907
68 | 0.53668 | 1.1185 | 19.2842 | 0.60027
69 | 0.5399 | 1.1106 | 19.1484 | 0.59961
70 | 0.54311 | 1.0949 | 18.8768 | 0.59463
71 | 0.54632 | 1.087 | 18.741 | 0.59384
72 | 0.54954 | 1.0791 | 18.6052 | 0.59301
73 | 0.55115 | 1.0633 | 18.3336 | 0.58606
74 | 0.55436 | 1.0555 | 18.1978 | 0.58511
75 | 0.55597 | 1.0476 | 18.062 | 0.58243
76 | 0.55918 | 1.0397 | 17.9262 | 0.58139
77 | 0.56079 | 1.0318 | 17.7904 | 0.57864
78 | 0.564 | 1.024 | 17.6546 | 0.57752
79 | 0.56561 | 1.0161 | 17.5188 | 0.57471
80 | 0.56882 | 1.0003 | 17.2472 | 0.56901
81 | 0.57043 | 0.99246 | 17.1114 | 0.56613
82 | 0.57364 | 0.97671 | 16.8397 | 0.56028
83 | 0.57525 | 0.96883 | 16.7039 | 0.55732
84 | 0.57685 | 0.95308 | 16.4323 | 0.54979
85 | 0.58007 | 0.95308 | 16.4323 | 0.55285
86 | 0.58168 | 0.9452 | 16.2965 | 0.5498
87 | 0.58328 | 0.93732 | 16.1607 | 0.54672
88 | 0.58489 | 0.92945 | 16.0249 | 0.54362
89 | 0.5865 | 0.92157 | 15.8891 | 0.5405
90 | 0.5881 | 0.91369 | 15.7533 | 0.53734
91 | 0.58971 | 0.90582 | 15.6175 | 0.53417
92 | 0.59132 | 0.89794 | 15.4817 | 0.53097
93 | 0.59292 | 0.89006 | 15.3459 | 0.52774
94 | 0.59453 | 0.88219 | 15.2101 | 0.52449
95 | 0.59614 | 0.87431 | 15.0743 | 0.52121
96 | 0.59774 | 0.86643 | 14.9385 | 0.5179
97 | 0.59935 | 0.85068 | 14.6669 | 0.50985
98 | 0.60096 | 0.8428 | 14.5311 | 0.50649
99 | 0.60256 | 0.82705 | 14.2595 | 0.49835
100 | 0.60578 | 0.81917 | 14.1237 | 0.49624
101 | 0.60578 | 0.8113 | 13.9879 | 0.49146
102 | 0.60899 | 0.8113 | 13.9879 | 0.49407
103 | 0.60899 | 0.79554 | 13.7162 | 0.48448
104 | 0.6106 | 0.78767 | 13.5804 | 0.48095
105 | 0.6106 | 0.77979 | 13.4446 | 0.47614
106 | 0.61221 | 0.77191 | 13.3088 | 0.47257
107 | 0.61221 | 0.77191 | 13.3088 | 0.47257
108 | 0.61542 | 0.76404 | 13.173 | 0.4702
109 | 0.61542 | 0.76404 | 13.173 | 0.4702
110 | 0.61703 | 0.75616 | 13.0372 | 0.46657
111 | 0.61703 | 0.74828 | 12.9014 | 0.46171
112 | 0.61863 | 0.74041 | 12.7656 | 0.45804
113 | 0.62024 | 0.73253 | 12.6298 | 0.45434
114 | 0.62024 | 0.73253 | 12.6298 | 0.45434
115 | 0.62185 | 0.72465 | 12.494 | 0.45062
116 | 0.62345 | 0.71678 | 12.3582 | 0.44688
117 | 0.62345 | 0.71678 | 12.3582 | 0.44688
118 | 0.62506 | 0.70102 | 12.0866 | 0.43818
119 | 0.62667 | 0.70102 | 12.0866 | 0.43931
120 | 0.62667 | 0.70102 | 12.0866 | 0.43931
121 | 0.62827 | 0.69315 | 11.9508 | 0.43549
122 | 0.62827 | 0.68527 | 11.815 | 0.43054
123 | 0.62988 | 0.68527 | 11.815 | 0.43164
124 | 0.62988 | 0.67739 | 11.6792 | 0.42668
125 | 0.63149 | 0.67739 | 11.6792 | 0.42776
126 | 0.63149 | 0.67739 | 11.6792 | 0.42776
127 | 0.63309 | 0.66952 | 11.5434 | 0.42387
128 | 0.63952 | 0.55924 | 9.6421 | 0.35765
129 | 0.64595 | 0.4726 | 8.1483 | 0.30527
130 | 0.65077 | 0.39383 | 6.7902 | 0.25629
131 | 0.6572 | 0.33082 | 5.7038 | 0.21741
132 | 0.66041 | 0.28356 | 4.889 | 0.18727
133 | 0.66523 | 0.2363 | 4.0741 | 0.15719
134 | 0.67005 | 0.19692 | 3.3951 | 0.13194
135 | 0.67166 | 0.16541 | 2.8519 | 0.1111
136 | 0.67487 | 0.14178 | 2.4445 | 0.095683
137 | 0.67648 | 0.11815 | 2.0371 | 0.079926
138 | 0.67969 | 0.1024 | 1.7655 | 0.069598
139 | 0.6813 | 0.086643 | 1.4938 | 0.05903
140 | 0.68451 | 0.07089 | 1.2222 | 0.048525
141 | 0.68612 | 0.063013 | 1.0864 | 0.043235
142 | 0.68773 | 0.055137 | 0.95063 | 0.037919
143 | 0.68933 | 0.04726 | 0.81483 | 0.032578
144 | 0.68933 | 0.039383 | 0.67902 | 0.027148
145 | 0.69094 | 0.031507 | 0.54322 | 0.021769
146 | 0.69255 | 0.031507 | 0.54322 | 0.02182
147 | 0.69255 | 0.02363 | 0.40741 | 0.016365
148 | 0.69415 | 0.02363 | 0.40741 | 0.016403
149 | 0.69415 | 0.02363 | 0.40741 | 0.016403
150 | 0.69576 | 0.015753 | 0.27161 | 0.010961
151 | 0.69737 | 0.015753 | 0.27161 | 0.010986
152 | 0.69737 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0054929
153 | 0.69737 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0054929
154 | 0.69897 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0055056
155 | 0.70058 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0055182
156 | 0.70058 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0055182
157 | 0.70219 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0055309
158 | 0.70219 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0055309
159 | 0.70219 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0055309
160 | 0.70219 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0055309
161 | 0.70379 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0055435
162 | 0.70379 | 0 | 0 | 0
163 | 0.70379 | 0 | 0 | 0
164 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
165 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
166 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
167 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
168 | 0.70701 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0055689
169 | 0.70701 | 0 | 0 | 0
170 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
171 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
172 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
173 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
174 | 0.71022 | 0 | 0 | 0
175 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
176 | 0.71022 | 0 | 0 | 0
177 | 0.71022 | 0 | 0 | 0
178 | 0.71022 | 0 | 0 | 0
179 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
180 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
181 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
182 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
183 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
184 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
185 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
186 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
187 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
188 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
189 | 0.71504 | 0 | 0 | 0
190 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
191 | 0.71504 | 0 | 0 | 0
192 | 0.71504 | 0 | 0 | 0
193 | 0.71665 | 0 | 0 | 0
194 | 0.71665 | 0 | 0 | 0
195 | 0.71665 | 0 | 0 | 0
196 | 0.71665 | 0 | 0 | 0
197 | 0.71665 | 0 | 0 | 0
198 | 0.71665 | 0 | 0 | 0
199 | 0.71665 | 0 | 0 | 0
200 | 0.71826 | 0 | 0 | 0
201 | 0.71826 | 0 | 0 | 0
202 | 0.71826 | 0 | 0 | 0
203 | 0.71826 | 0 | 0 | 0
204 | 0.71826 | 0 | 0 | 0
205 | 0.71826 | 0 | 0 | 0
206 | 0.71826 | 0 | 0 | 0
207 | 0.71826 | 0 | 0 | 0
208 | 0.71986 | 0 | 0 | 0
209 | 0.71986 | 0 | 0 | 0
210 | 0.71986 | 0 | 0 | 0
211 | 0.71986 | 0 | 0 | 0
212 | 0.72147 | 0 | 0 | 0
213 | 0.72147 | 0 | 0 | 0
214 | 0.72147 | 0 | 0 | 0
215 | 0.72147 | 0 | 0 | 0
216 | 0.72147 | 0 | 0 | 0
217 | 0.72147 | 0 | 0 | 0
218 | 0.72308 | 0 | 0 | 0
219 | 0.72308 | 0 | 0 | 0
220 | 0.72308 | 0 | 0 | 0
221 | 0.72308 | 0 | 0 | 0
222 | 0.72308 | 0 | 0 | 0
223 | 0.72308 | 0 | 0 | 0
224 | 0.72308 | 0 | 0 | 0
225 | 0.72468 | 0 | 0 | 0
226 | 0.72468 | 0 | 0 | 0
227 | 0.72468 | 0 | 0 | 0
228 | 0.72468 | 0 | 0 | 0
229 | 0.72468 | 0 | 0 | 0
230 | 0.72468 | 0 | 0 | 0
231 | 0.72468 | 0 | 0 | 0
232 | 0.72468 | 0 | 0 | 0
233 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
234 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
235 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
236 | 0.7279 | 0 | 0 | 0
237 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
238 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
239 | 0.7279 | 0 | 0 | 0
240 | 0.7279 | 0 | 0 | 0
241 | 0.7279 | 0 | 0 | 0
242 | 0.7279 | 0 | 0 | 0
243 | 0.7279 | 0 | 0 | 0
244 | 0.7279 | 0 | 0 | 0
245 | 0.7279 | 0 | 0 | 0
246 | 0.7279 | 0 | 0 | 0
247 | 0.7295 | 0 | 0 | 0
248 | 0.7295 | 0 | 0 | 0
249 | 0.7295 | 0 | 0 | 0
250 | 0.7295 | 0 | 0 | 0
251 | 0.7295 | 0 | 0 | 0
252 | 0.7295 | 0 | 0 | 0
253 | 0.7295 | 0 | 0 | 0
254 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
255 | 0.7295 | 0 | 0 | 0