## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:38
ID | X016_LM
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 1.4099
Vmp | 0.7279
Imp | 1.3075
Pmp | 0.95174
FF | 210.0456
Eff | 0.16409
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.4099 | 24.309 | 0.004531
1 | 0.1173 | 1.1894 | 20.5065 | 0.13951
2 | 0.21853 | 1.0003 | 17.2472 | 0.2186
3 | 0.30209 | 0.8428 | 14.5311 | 0.2546
4 | 0.376 | 0.7089 | 12.2224 | 0.26655
5 | 0.43706 | 0.59863 | 10.3211 | 0.26164
6 | 0.49169 | 0.51198 | 8.8273 | 0.25174
7 | 0.53829 | 0.43322 | 7.4692 | 0.2332
8 | 0.58007 | 0.3702 | 6.3828 | 0.21474
9 | 0.61381 | 0.31507 | 5.4322 | 0.19339
10 | 0.64595 | 0.26781 | 4.6173 | 0.17299
11 | 0.67487 | 0.22842 | 3.9383 | 0.15416
12 | 0.69897 | 0.18904 | 3.2593 | 0.13213
13 | 0.72147 | 0.16541 | 2.8519 | 0.11934
14 | 0.73915 | 0.1339 | 2.3087 | 0.098974
15 | 0.75521 | 0.11815 | 2.0371 | 0.089228
16 | 0.77128 | 0.1024 | 1.7655 | 0.078977
17 | 0.78414 | 0.086643 | 1.4938 | 0.06794
18 | 0.79538 | 0.07089 | 1.2222 | 0.056385
19 | 0.80663 | 0.063013 | 1.0864 | 0.050829
20 | 0.81467 | 0.055137 | 0.95063 | 0.044918
21 | 0.8227 | 0.04726 | 0.81483 | 0.038881
22 | 0.83074 | 0.039383 | 0.67902 | 0.032717
23 | 0.83716 | 0.031507 | 0.54322 | 0.026376
24 | 0.84198 | 0.031507 | 0.54322 | 0.026528
25 | 0.8468 | 0.02363 | 0.40741 | 0.02001
26 | 0.85162 | 0.015753 | 0.27161 | 0.013416
27 | 0.85644 | 0.015753 | 0.27161 | 0.013492
28 | 0.85966 | 0.015753 | 0.27161 | 0.013542
29 | 0.86448 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0068092
30 | 0.86609 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0068219
31 | 0.8693 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0068472
32 | 0.87091 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0068598
33 | 0.87412 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0068851
34 | 0.87733 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0069105
35 | 0.87733 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0069105
36 | 0.88055 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0069358
37 | 0.88215 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0069484
38 | 0.88376 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0069611
39 | 0.88376 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0069611
40 | 0.88537 | 0 | 0 | 0
41 | 0.88697 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0069864
42 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
43 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
44 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
45 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
46 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
47 | 0.8934 | 0 | 0 | 0
48 | 0.8934 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007037
49 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
50 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
51 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
52 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
53 | 0.89822 | 0 | 0 | 0
54 | 0.89822 | 0 | 0 | 0
55 | 0.89822 | 0 | 0 | 0
56 | 0.89983 | 0 | 0 | 0
57 | 0.89983 | 0 | 0 | 0
58 | 0.89983 | 0 | 0 | 0
59 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
60 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
61 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
62 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
63 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
64 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
65 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
66 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
67 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
68 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
69 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
70 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
71 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
72 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
73 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
74 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
75 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
76 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
77 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
78 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
79 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
80 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
81 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
82 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
83 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
84 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
85 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
86 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
87 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
88 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
89 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
90 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
91 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
92 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
93 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
94 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
95 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
96 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
97 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
98 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
99 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
100 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
101 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
102 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
103 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
104 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
105 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
106 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
107 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
108 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
109 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
110 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
111 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
112 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
113 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
114 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
115 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
116 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
117 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
118 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
119 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
120 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
121 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
122 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
123 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
124 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
125 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
126 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
127 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
128 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
129 | 0.91429 | 0.14966 | 2.5803 | 0.13683
130 | 0.90626 | 0.27568 | 4.7532 | 0.24984
131 | 0.89822 | 0.3702 | 6.3828 | 0.33252
132 | 0.89179 | 0.45685 | 7.8767 | 0.40741
133 | 0.88697 | 0.51986 | 8.9631 | 0.4611
134 | 0.88055 | 0.58287 | 10.0495 | 0.51325
135 | 0.87573 | 0.63013 | 10.8644 | 0.55182
136 | 0.87251 | 0.66952 | 11.5434 | 0.58416
137 | 0.86769 | 0.70102 | 12.0866 | 0.60827
138 | 0.86448 | 0.74041 | 12.7656 | 0.64006
139 | 0.86126 | 0.76404 | 13.173 | 0.65804
140 | 0.85805 | 0.78767 | 13.5804 | 0.67586
141 | 0.85484 | 0.80342 | 13.852 | 0.68679
142 | 0.85323 | 0.81917 | 14.1237 | 0.69894
143 | 0.85002 | 0.83493 | 14.3953 | 0.7097
144 | 0.84841 | 0.85068 | 14.6669 | 0.72172
145 | 0.8452 | 0.86643 | 14.9385 | 0.73231
146 | 0.84359 | 0.88219 | 15.2101 | 0.7442
147 | 0.84198 | 0.89006 | 15.3459 | 0.74942
148 | 0.84038 | 0.90582 | 15.6175 | 0.76123
149 | 0.83877 | 0.91369 | 15.7533 | 0.76638
150 | 0.83716 | 0.92945 | 16.0249 | 0.7781
151 | 0.83556 | 0.93732 | 16.1607 | 0.78318
152 | 0.83395 | 0.9452 | 16.2965 | 0.78825
153 | 0.83234 | 0.95308 | 16.4323 | 0.79328
154 | 0.83074 | 0.96883 | 16.7039 | 0.80484
155 | 0.82913 | 0.96883 | 16.7039 | 0.80328
156 | 0.82752 | 0.97671 | 16.8397 | 0.80824
157 | 0.82591 | 0.98458 | 16.9755 | 0.81318
158 | 0.82591 | 0.99246 | 17.1114 | 0.81969
159 | 0.82431 | 1.0003 | 17.2472 | 0.82458
160 | 0.8227 | 1.0082 | 17.383 | 0.82946
161 | 0.81949 | 1.024 | 17.6546 | 0.83913
162 | 0.81627 | 1.0397 | 17.9262 | 0.84869
163 | 0.81467 | 1.0555 | 18.1978 | 0.85986
164 | 0.81306 | 1.0633 | 18.3336 | 0.86457
165 | 0.80985 | 1.0712 | 18.4694 | 0.86753
166 | 0.80824 | 1.087 | 18.741 | 0.87854
167 | 0.80503 | 1.0949 | 18.8768 | 0.88139
168 | 0.80181 | 1.1027 | 19.0126 | 0.88418
169 | 0.80021 | 1.1185 | 19.2842 | 0.89502
170 | 0.7986 | 1.1264 | 19.42 | 0.89951
171 | 0.79538 | 1.1342 | 19.5558 | 0.90216
172 | 0.79217 | 1.15 | 19.8274 | 0.91099
173 | 0.79056 | 1.15 | 19.8274 | 0.90914
174 | 0.78735 | 1.1579 | 19.9632 | 0.91165
175 | 0.78574 | 1.1657 | 20.0991 | 0.91598
176 | 0.78414 | 1.1736 | 20.2349 | 0.92028
177 | 0.77932 | 1.1894 | 20.5065 | 0.9269
178 | 0.7761 | 1.1973 | 20.6423 | 0.92919
179 | 0.77289 | 1.213 | 20.9139 | 0.93752
180 | 0.76807 | 1.2209 | 21.0497 | 0.93772
181 | 0.76485 | 1.2366 | 21.3213 | 0.94585
182 | 0.76164 | 1.2445 | 21.4571 | 0.94787
183 | 0.75682 | 1.2524 | 21.5929 | 0.94783
184 | 0.75361 | 1.2603 | 21.7287 | 0.94974
185 | 0.75039 | 1.2681 | 21.8645 | 0.9516
186 | 0.74557 | 1.276 | 22.0003 | 0.95136
187 | 0.74075 | 1.2839 | 22.1361 | 0.95105
188 | 0.73593 | 1.2918 | 22.2719 | 0.95066
189 | 0.73111 | 1.2996 | 22.4077 | 0.95019
190 | 0.7279 | 1.3075 | 22.5435 | 0.95174
191 | 0.72308 | 1.3154 | 22.6793 | 0.95114
192 | 0.71826 | 1.3154 | 22.6793 | 0.9448
193 | 0.71022 | 1.3312 | 22.9509 | 0.94542
194 | 0.70219 | 1.339 | 23.0867 | 0.94025
195 | 0.69255 | 1.339 | 23.0867 | 0.92734
196 | 0.68612 | 1.3469 | 23.2226 | 0.92414
197 | 0.67809 | 1.3469 | 23.2226 | 0.91332
198 | 0.67005 | 1.3548 | 23.3584 | 0.90778
199 | 0.66362 | 1.3627 | 23.4942 | 0.90429
200 | 0.65559 | 1.3627 | 23.4942 | 0.89335
201 | 0.64756 | 1.3705 | 23.63 | 0.8875
202 | 0.63952 | 1.3784 | 23.7658 | 0.88153
203 | 0.62988 | 1.3784 | 23.7658 | 0.86824
204 | 0.62345 | 1.3784 | 23.7658 | 0.85938
205 | 0.61542 | 1.3863 | 23.9016 | 0.85315
206 | 0.60899 | 1.3863 | 23.9016 | 0.84424
207 | 0.60096 | 1.3863 | 23.9016 | 0.8331
208 | 0.59292 | 1.3863 | 23.9016 | 0.82196
209 | 0.58168 | 1.3942 | 24.0374 | 0.81095
210 | 0.56882 | 1.3942 | 24.0374 | 0.79303
211 | 0.55757 | 1.3942 | 24.0374 | 0.77735
212 | 0.54793 | 1.3942 | 24.0374 | 0.76391
213 | 0.53668 | 1.402 | 24.1732 | 0.75245
214 | 0.52704 | 1.3942 | 24.0374 | 0.73479
215 | 0.51901 | 1.402 | 24.1732 | 0.72767
216 | 0.51097 | 1.402 | 24.1732 | 0.71641
217 | 0.49812 | 1.402 | 24.1732 | 0.69839
218 | 0.48848 | 1.402 | 24.1732 | 0.68487
219 | 0.48044 | 1.402 | 24.1732 | 0.6736
220 | 0.4708 | 1.4099 | 24.309 | 0.6638
221 | 0.46116 | 1.4099 | 24.309 | 0.6502
222 | 0.45313 | 1.402 | 24.1732 | 0.63531
223 | 0.44509 | 1.402 | 24.1732 | 0.62404
224 | 0.43706 | 1.4099 | 24.309 | 0.61622
225 | 0.41778 | 1.4099 | 24.309 | 0.58903
226 | 0.4001 | 1.402 | 24.1732 | 0.56096
227 | 0.38243 | 1.4099 | 24.309 | 0.53919
228 | 0.36797 | 1.4099 | 24.309 | 0.5188
229 | 0.35511 | 1.402 | 24.1732 | 0.49788
230 | 0.34226 | 1.4099 | 24.309 | 0.48255
231 | 0.33101 | 1.4099 | 24.309 | 0.4667
232 | 0.31976 | 1.4099 | 24.309 | 0.45084
233 | 0.30691 | 1.4099 | 24.309 | 0.43271
234 | 0.29566 | 1.4099 | 24.309 | 0.41685
235 | 0.2828 | 1.4099 | 24.309 | 0.39873
236 | 0.27316 | 1.4099 | 24.309 | 0.38514
237 | 0.26191 | 1.4099 | 24.309 | 0.36928
238 | 0.25227 | 1.4099 | 24.309 | 0.35569
239 | 0.24263 | 1.4099 | 24.309 | 0.34209
240 | 0.2346 | 1.4099 | 24.309 | 0.33077
241 | 0.22014 | 1.4099 | 24.309 | 0.31038
242 | 0.20568 | 1.4099 | 24.309 | 0.28999
243 | 0.19282 | 1.4099 | 24.309 | 0.27186
244 | 0.18157 | 1.4099 | 24.309 | 0.256
245 | 0.17032 | 1.4099 | 24.309 | 0.24014
246 | 0.16068 | 1.4099 | 24.309 | 0.22655
247 | 0.14944 | 1.4099 | 24.309 | 0.21069
248 | 0.13979 | 1.4099 | 24.309 | 0.1971
249 | 0.12855 | 1.4099 | 24.309 | 0.18124
250 | 0.1173 | 1.4178 | 24.4448 | 0.16631
251 | 0.10766 | 1.4099 | 24.309 | 0.15179
252 | 0.098017 | 1.4178 | 24.4448 | 0.13897
253 | 0.088376 | 1.4099 | 24.309 | 0.1246
254 | 0.078735 | 1.4099 | 24.309 | 0.11101
255 | 0.069094 | 1.4099 | 24.309 | 0.097417