## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:38
ID | X016_LM
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0048205
Isc | 0
Vmp | 0.63631
Imp | 1.2366
Pmp | 0.78688
FF | 7868802.5164
Eff | 0.13567
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0048205 | 1.4257 | 24.5806 | 0.0068725
1 | 0.0048205 | 1.4257 | 24.5806 | 0.0068725
2 | 0.0064274 | 1.4257 | 24.5806 | 0.0091633
3 | 0.009641 | 1.4178 | 24.4448 | 0.013669
4 | 0.012855 | 1.4257 | 24.5806 | 0.018327
5 | 0.016068 | 1.4178 | 24.4448 | 0.022782
6 | 0.020889 | 1.4178 | 24.4448 | 0.029616
7 | 0.025709 | 1.4178 | 24.4448 | 0.036451
8 | 0.033744 | 1.4178 | 24.4448 | 0.047842
9 | 0.040171 | 1.4178 | 24.4448 | 0.056954
10 | 0.048205 | 1.4178 | 24.4448 | 0.068345
11 | 0.054632 | 1.4178 | 24.4448 | 0.077458
12 | 0.06106 | 1.4178 | 24.4448 | 0.08657
13 | 0.069094 | 1.4178 | 24.4448 | 0.097961
14 | 0.075521 | 1.4178 | 24.4448 | 0.10707
15 | 0.083556 | 1.4178 | 24.4448 | 0.11846
16 | 0.09641 | 1.4178 | 24.4448 | 0.13669
17 | 0.10766 | 1.4178 | 24.4448 | 0.15264
18 | 0.12051 | 1.4178 | 24.4448 | 0.17086
19 | 0.13015 | 1.4178 | 24.4448 | 0.18453
20 | 0.13979 | 1.4178 | 24.4448 | 0.1982
21 | 0.15104 | 1.4178 | 24.4448 | 0.21415
22 | 0.15908 | 1.4178 | 24.4448 | 0.22554
23 | 0.16872 | 1.4178 | 24.4448 | 0.23921
24 | 0.17836 | 1.4178 | 24.4448 | 0.25288
25 | 0.18961 | 1.4099 | 24.309 | 0.26733
26 | 0.19925 | 1.4178 | 24.4448 | 0.28249
27 | 0.20728 | 1.4178 | 24.4448 | 0.29388
28 | 0.21692 | 1.4178 | 24.4448 | 0.30755
29 | 0.22496 | 1.4178 | 24.4448 | 0.31894
30 | 0.23299 | 1.4178 | 24.4448 | 0.33033
31 | 0.24103 | 1.4178 | 24.4448 | 0.34173
32 | 0.26031 | 1.4099 | 24.309 | 0.36701
33 | 0.27959 | 1.4178 | 24.4448 | 0.3964
34 | 0.29566 | 1.4099 | 24.309 | 0.41685
35 | 0.31012 | 1.4178 | 24.4448 | 0.43969
36 | 0.32297 | 1.4178 | 24.4448 | 0.45791
37 | 0.33744 | 1.4178 | 24.4448 | 0.47842
38 | 0.34708 | 1.4099 | 24.309 | 0.48935
39 | 0.35993 | 1.4099 | 24.309 | 0.50748
40 | 0.37118 | 1.4099 | 24.309 | 0.52333
41 | 0.38243 | 1.4099 | 24.309 | 0.53919
42 | 0.39368 | 1.4099 | 24.309 | 0.55505
43 | 0.40332 | 1.4099 | 24.309 | 0.56864
44 | 0.41296 | 1.4099 | 24.309 | 0.58224
45 | 0.4226 | 1.4099 | 24.309 | 0.59583
46 | 0.43224 | 1.4099 | 24.309 | 0.60942
47 | 0.44027 | 1.402 | 24.1732 | 0.61728
48 | 0.45313 | 1.402 | 24.1732 | 0.63531
49 | 0.46598 | 1.402 | 24.1732 | 0.65333
50 | 0.47723 | 1.3942 | 24.0374 | 0.66534
51 | 0.48687 | 1.3942 | 24.0374 | 0.67878
52 | 0.49651 | 1.3863 | 23.9016 | 0.68831
53 | 0.50615 | 1.3863 | 23.9016 | 0.70168
54 | 0.51419 | 1.3863 | 23.9016 | 0.71281
55 | 0.52383 | 1.3784 | 23.7658 | 0.72205
56 | 0.53186 | 1.3705 | 23.63 | 0.72894
57 | 0.5399 | 1.3705 | 23.63 | 0.73995
58 | 0.54632 | 1.3548 | 23.3584 | 0.74015
59 | 0.55436 | 1.3548 | 23.3584 | 0.75104
60 | 0.56239 | 1.3548 | 23.3584 | 0.76192
61 | 0.56882 | 1.3469 | 23.2226 | 0.76615
62 | 0.57364 | 1.339 | 23.0867 | 0.76812
63 | 0.58007 | 1.339 | 23.0867 | 0.77673
64 | 0.5881 | 1.3233 | 22.8151 | 0.77822
65 | 0.59453 | 1.3075 | 22.5435 | 0.77736
66 | 0.60096 | 1.2996 | 22.4077 | 0.78103
67 | 0.60738 | 1.2918 | 22.2719 | 0.7846
68 | 0.61221 | 1.2839 | 22.1361 | 0.78601
69 | 0.61703 | 1.2681 | 21.8645 | 0.78248
70 | 0.62185 | 1.2603 | 21.7287 | 0.78369
71 | 0.62667 | 1.2524 | 21.5929 | 0.78483
72 | 0.63149 | 1.2445 | 21.4571 | 0.78589
73 | 0.63631 | 1.2366 | 21.3213 | 0.78688
74 | 0.64113 | 1.2209 | 21.0497 | 0.78274
75 | 0.64434 | 1.213 | 20.9139 | 0.78159
76 | 0.64916 | 1.2051 | 20.7781 | 0.78232
77 | 0.65238 | 1.1973 | 20.6423 | 0.78106
78 | 0.65559 | 1.1894 | 20.5065 | 0.77974
79 | 0.6588 | 1.1815 | 20.3707 | 0.77838
80 | 0.66362 | 1.1736 | 20.2349 | 0.77884
81 | 0.66684 | 1.1579 | 19.9632 | 0.77211
82 | 0.67005 | 1.15 | 19.8274 | 0.77055
83 | 0.67326 | 1.1342 | 19.5558 | 0.76364
84 | 0.67809 | 1.1264 | 19.42 | 0.76377
85 | 0.67969 | 1.1185 | 19.2842 | 0.76023
86 | 0.68291 | 1.1106 | 19.1484 | 0.75844
87 | 0.68612 | 1.1027 | 19.0126 | 0.75661
88 | 0.68773 | 1.0949 | 18.8768 | 0.75296
89 | 0.69094 | 1.0791 | 18.6052 | 0.74559
90 | 0.69255 | 1.0791 | 18.6052 | 0.74733
91 | 0.69576 | 1.0712 | 18.4694 | 0.74532
92 | 0.69897 | 1.0633 | 18.3336 | 0.74325
93 | 0.70058 | 1.0476 | 18.062 | 0.73393
94 | 0.70219 | 1.0476 | 18.062 | 0.73561
95 | 0.70379 | 1.0397 | 17.9262 | 0.73175
96 | 0.70701 | 1.024 | 17.6546 | 0.72395
97 | 0.71022 | 1.0082 | 17.383 | 0.71605
98 | 0.71344 | 1.0003 | 17.2472 | 0.71368
99 | 0.71504 | 0.98458 | 16.9755 | 0.70402
100 | 0.71826 | 0.97671 | 16.8397 | 0.70152
101 | 0.71986 | 0.96095 | 16.5681 | 0.69175
102 | 0.72308 | 0.96095 | 16.5681 | 0.69484
103 | 0.72468 | 0.9452 | 16.2965 | 0.68497
104 | 0.72629 | 0.9452 | 16.2965 | 0.68649
105 | 0.7295 | 0.92945 | 16.0249 | 0.67803
106 | 0.7295 | 0.92945 | 16.0249 | 0.67803
107 | 0.73111 | 0.92157 | 15.8891 | 0.67377
108 | 0.73272 | 0.91369 | 15.7533 | 0.66948
109 | 0.73593 | 0.90582 | 15.6175 | 0.66662
110 | 0.73593 | 0.89794 | 15.4817 | 0.66082
111 | 0.73754 | 0.89794 | 15.4817 | 0.66226
112 | 0.73915 | 0.89006 | 15.3459 | 0.65789
113 | 0.74075 | 0.88219 | 15.2101 | 0.65348
114 | 0.74236 | 0.87431 | 15.0743 | 0.64905
115 | 0.74557 | 0.86643 | 14.9385 | 0.64599
116 | 0.74718 | 0.85856 | 14.8027 | 0.64149
117 | 0.74718 | 0.85068 | 14.6669 | 0.63561
118 | 0.74879 | 0.85068 | 14.6669 | 0.63698
119 | 0.75039 | 0.8428 | 14.5311 | 0.63243
120 | 0.752 | 0.83493 | 14.3953 | 0.62786
121 | 0.75361 | 0.82705 | 14.2595 | 0.62327
122 | 0.75361 | 0.82705 | 14.2595 | 0.62327
123 | 0.75521 | 0.81917 | 14.1237 | 0.61865
124 | 0.75682 | 0.8113 | 13.9879 | 0.61401
125 | 0.75843 | 0.8113 | 13.9879 | 0.61531
126 | 0.75843 | 0.8113 | 13.9879 | 0.61531
127 | 0.76003 | 0.80342 | 13.852 | 0.61063
128 | 0.76807 | 0.67739 | 11.6792 | 0.52028
129 | 0.7761 | 0.56712 | 9.7779 | 0.44014
130 | 0.78414 | 0.48048 | 8.2841 | 0.37676
131 | 0.79056 | 0.40171 | 6.926 | 0.31758
132 | 0.79538 | 0.34657 | 5.9754 | 0.27566
133 | 0.80181 | 0.29144 | 5.0248 | 0.23368
134 | 0.80663 | 0.24418 | 4.2099 | 0.19696
135 | 0.81145 | 0.21267 | 3.6667 | 0.17257
136 | 0.81467 | 0.17329 | 2.9877 | 0.14117
137 | 0.81949 | 0.14966 | 2.5803 | 0.12264
138 | 0.8227 | 0.12603 | 2.1729 | 0.10368
139 | 0.82431 | 0.11027 | 1.9013 | 0.090899
140 | 0.82752 | 0.09452 | 1.6297 | 0.078217
141 | 0.83074 | 0.078767 | 1.358 | 0.065434
142 | 0.83234 | 0.063013 | 1.0864 | 0.052449
143 | 0.83556 | 0.055137 | 0.95063 | 0.04607
144 | 0.83716 | 0.04726 | 0.81483 | 0.039564
145 | 0.83877 | 0.039383 | 0.67902 | 0.033033
146 | 0.84038 | 0.039383 | 0.67902 | 0.033097
147 | 0.84198 | 0.031507 | 0.54322 | 0.026528
148 | 0.84359 | 0.02363 | 0.40741 | 0.019934
149 | 0.8452 | 0.02363 | 0.40741 | 0.019972
150 | 0.8468 | 0.02363 | 0.40741 | 0.02001
151 | 0.84841 | 0.015753 | 0.27161 | 0.013365
152 | 0.84841 | 0.015753 | 0.27161 | 0.013365
153 | 0.85002 | 0.015753 | 0.27161 | 0.013391
154 | 0.85162 | 0.015753 | 0.27161 | 0.013416
155 | 0.85162 | 0.015753 | 0.27161 | 0.013416
156 | 0.85323 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0067206
157 | 0.85484 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0067333
158 | 0.85484 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0067333
159 | 0.85484 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0067333
160 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
161 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
162 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
163 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
164 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
165 | 0.85966 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0067712
166 | 0.86126 | 0 | 0 | 0
167 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
168 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
169 | 0.86287 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0067965
170 | 0.86448 | 0 | 0 | 0
171 | 0.86448 | 0 | 0 | 0
172 | 0.86448 | 0 | 0 | 0
173 | 0.86609 | 0 | 0 | 0
174 | 0.86609 | 0 | 0 | 0
175 | 0.86609 | 0 | 0 | 0
176 | 0.86769 | 0 | 0 | 0
177 | 0.86769 | 0 | 0 | 0
178 | 0.8693 | 0 | 0 | 0
179 | 0.8693 | 0 | 0 | 0
180 | 0.8693 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0068472
181 | 0.8693 | 0 | 0 | 0
182 | 0.87091 | 0 | 0 | 0
183 | 0.87091 | 0 | 0 | 0
184 | 0.87251 | 0 | 0 | 0
185 | 0.87091 | 0 | 0 | 0
186 | 0.87251 | 0 | 0 | 0
187 | 0.87251 | 0 | 0 | 0
188 | 0.87412 | 0 | 0 | 0
189 | 0.87412 | 0 | 0 | 0
190 | 0.87412 | 0 | 0 | 0
191 | 0.87412 | 0 | 0 | 0
192 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
193 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
194 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
195 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
196 | 0.87733 | 0 | 0 | 0
197 | 0.87733 | 0 | 0 | 0
198 | 0.87733 | 0 | 0 | 0
199 | 0.87733 | 0 | 0 | 0
200 | 0.87733 | 0 | 0 | 0
201 | 0.87733 | 0 | 0 | 0
202 | 0.87894 | 0 | 0 | 0
203 | 0.87894 | 0 | 0 | 0
204 | 0.88055 | 0 | 0 | 0
205 | 0.88055 | 0 | 0 | 0
206 | 0.87894 | 0 | 0 | 0
207 | 0.88055 | 0 | 0 | 0
208 | 0.88055 | 0 | 0 | 0
209 | 0.88055 | 0 | 0 | 0
210 | 0.88215 | 0 | 0 | 0
211 | 0.88215 | 0 | 0 | 0
212 | 0.88215 | 0 | 0 | 0
213 | 0.88376 | 0 | 0 | 0
214 | 0.88376 | 0 | 0 | 0
215 | 0.88376 | 0 | 0 | 0
216 | 0.88376 | 0 | 0 | 0
217 | 0.88537 | 0 | 0 | 0
218 | 0.88537 | 0 | 0 | 0
219 | 0.88537 | 0 | 0 | 0
220 | 0.88537 | 0 | 0 | 0
221 | 0.88537 | 0 | 0 | 0
222 | 0.88537 | 0 | 0 | 0
223 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
224 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
225 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
226 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
227 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
228 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
229 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
230 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
231 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
232 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
233 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
234 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
235 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
236 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
237 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
238 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
239 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
240 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
241 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
242 | 0.8934 | 0 | 0 | 0
243 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
244 | 0.8934 | 0 | 0 | 0
245 | 0.8934 | 0 | 0 | 0
246 | 0.8934 | 0 | 0 | 0
247 | 0.8934 | 0 | 0 | 0
248 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
249 | 0.8934 | 0 | 0 | 0
250 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
251 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
252 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
253 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
254 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
255 | 0.89501 | 0 | 0 | 0