## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:35
ID | X017_LM
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 1.3469
Vmp | 0.69576
Imp | 1.2209
Pmp | 0.84944
FF | 196.2382
Eff | 0.14646
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.339 | 23.0867 | 0.0043032
1 | 0.13176 | 1.1264 | 19.42 | 0.14841
2 | 0.24745 | 0.9452 | 16.2965 | 0.23389
3 | 0.34226 | 0.79554 | 13.7162 | 0.27228
4 | 0.4226 | 0.67739 | 11.6792 | 0.28626
5 | 0.48848 | 0.575 | 9.9137 | 0.28087
6 | 0.54793 | 0.48835 | 8.4199 | 0.26758
7 | 0.59774 | 0.40959 | 7.0618 | 0.24483
8 | 0.63952 | 0.34657 | 5.9754 | 0.22164
9 | 0.67809 | 0.29144 | 5.0248 | 0.19762
10 | 0.71183 | 0.25205 | 4.3457 | 0.17942
11 | 0.74075 | 0.21267 | 3.6667 | 0.15754
12 | 0.76485 | 0.18116 | 3.1235 | 0.13856
13 | 0.78735 | 0.14966 | 2.5803 | 0.11783
14 | 0.80663 | 0.12603 | 2.1729 | 0.10166
15 | 0.82431 | 0.11027 | 1.9013 | 0.090899
16 | 0.83877 | 0.09452 | 1.6297 | 0.07928
17 | 0.85162 | 0.078767 | 1.358 | 0.067079
18 | 0.86448 | 0.063013 | 1.0864 | 0.054474
19 | 0.87412 | 0.063013 | 1.0864 | 0.055081
20 | 0.88376 | 0.04726 | 0.81483 | 0.041766
21 | 0.89019 | 0.039383 | 0.67902 | 0.035059
22 | 0.89822 | 0.039383 | 0.67902 | 0.035375
23 | 0.90465 | 0.031507 | 0.54322 | 0.028502
24 | 0.90947 | 0.031507 | 0.54322 | 0.028654
25 | 0.9159 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021643
26 | 0.91911 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021719
27 | 0.92393 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014555
28 | 0.92715 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014606
29 | 0.93036 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014656
30 | 0.93357 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0073534
31 | 0.93679 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0073787
32 | 0.93839 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0073914
33 | 0.94 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074041
34 | 0.94161 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074167
35 | 0.94321 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074294
36 | 0.94482 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007442
37 | 0.94643 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074547
38 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
39 | 0.94803 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074673
40 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
41 | 0.94964 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00748
42 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
43 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
44 | 0.95285 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075053
45 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
46 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
47 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
48 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
49 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
50 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
51 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
52 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
53 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
54 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
55 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
56 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
57 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
58 | 0.95768 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075433
59 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
60 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
61 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
62 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
63 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
64 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
65 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
66 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
67 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
68 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
69 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
70 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
71 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
72 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
73 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
74 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
75 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
76 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
77 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
78 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
79 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
80 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
81 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
82 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
83 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
84 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
85 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
86 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
87 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
88 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
89 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
90 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
91 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
92 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
93 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
94 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
95 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
96 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
97 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
98 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
99 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
100 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
101 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
102 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
103 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
104 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
105 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
106 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
107 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
108 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
109 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
110 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
111 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
112 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
113 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
114 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
115 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
116 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
117 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
118 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
119 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
120 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
121 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
122 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
123 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
124 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
125 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
126 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
127 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
128 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
129 | 0.94643 | 0.14178 | 2.4445 | 0.13418
130 | 0.92875 | 0.25993 | 4.4815 | 0.24141
131 | 0.91429 | 0.35445 | 6.1112 | 0.32407
132 | 0.89983 | 0.43322 | 7.4692 | 0.38982
133 | 0.88858 | 0.50411 | 8.6915 | 0.44794
134 | 0.87894 | 0.55924 | 9.6421 | 0.49154
135 | 0.87091 | 0.6065 | 10.4569 | 0.52821
136 | 0.86287 | 0.64589 | 11.136 | 0.55732
137 | 0.85644 | 0.68527 | 11.815 | 0.58689
138 | 0.85162 | 0.7089 | 12.2224 | 0.60372
139 | 0.8468 | 0.74041 | 12.7656 | 0.62698
140 | 0.84198 | 0.75616 | 13.0372 | 0.63667
141 | 0.83716 | 0.77979 | 13.4446 | 0.65281
142 | 0.83395 | 0.79554 | 13.7162 | 0.66344
143 | 0.83074 | 0.8113 | 13.9879 | 0.67397
144 | 0.82752 | 0.81917 | 14.1237 | 0.67788
145 | 0.82431 | 0.8428 | 14.5311 | 0.69473
146 | 0.82109 | 0.85068 | 14.6669 | 0.69849
147 | 0.81788 | 0.86643 | 14.9385 | 0.70864
148 | 0.81467 | 0.87431 | 15.0743 | 0.71227
149 | 0.81306 | 0.89006 | 15.3459 | 0.72367
150 | 0.81145 | 0.89794 | 15.4817 | 0.72864
151 | 0.80824 | 0.89794 | 15.4817 | 0.72575
152 | 0.80663 | 0.90582 | 15.6175 | 0.73066
153 | 0.80503 | 0.91369 | 15.7533 | 0.73555
154 | 0.80342 | 0.92945 | 16.0249 | 0.74673
155 | 0.80021 | 0.92945 | 16.0249 | 0.74375
156 | 0.7986 | 0.93732 | 16.1607 | 0.74854
157 | 0.79699 | 0.9452 | 16.2965 | 0.75332
158 | 0.79538 | 0.95308 | 16.4323 | 0.75806
159 | 0.79378 | 0.96095 | 16.5681 | 0.76278
160 | 0.79217 | 0.96095 | 16.5681 | 0.76124
161 | 0.78896 | 0.97671 | 16.8397 | 0.77058
162 | 0.78574 | 1.0003 | 17.2472 | 0.78601
163 | 0.78253 | 1.0082 | 17.383 | 0.78896
164 | 0.77932 | 1.024 | 17.6546 | 0.79799
165 | 0.7761 | 1.0318 | 17.7904 | 0.80082
166 | 0.77289 | 1.0397 | 17.9262 | 0.80359
167 | 0.76968 | 1.0476 | 18.062 | 0.80631
168 | 0.76807 | 1.0555 | 18.1978 | 0.81067
169 | 0.76485 | 1.0633 | 18.3336 | 0.81331
170 | 0.76164 | 1.0712 | 18.4694 | 0.81589
171 | 0.75843 | 1.0791 | 18.6052 | 0.81842
172 | 0.75682 | 1.0949 | 18.8768 | 0.82861
173 | 0.75361 | 1.0949 | 18.8768 | 0.82509
174 | 0.75039 | 1.1027 | 19.0126 | 0.82748
175 | 0.74879 | 1.1106 | 19.1484 | 0.83161
176 | 0.74557 | 1.1185 | 19.2842 | 0.83391
177 | 0.74075 | 1.1264 | 19.42 | 0.83435
178 | 0.73754 | 1.1342 | 19.5558 | 0.83654
179 | 0.73111 | 1.15 | 19.8274 | 0.84077
180 | 0.7279 | 1.1579 | 19.9632 | 0.84281
181 | 0.72468 | 1.1657 | 20.0991 | 0.8448
182 | 0.71986 | 1.1736 | 20.2349 | 0.84485
183 | 0.71665 | 1.1815 | 20.3707 | 0.84672
184 | 0.71344 | 1.1815 | 20.3707 | 0.84292
185 | 0.70862 | 1.1973 | 20.6423 | 0.84839
186 | 0.70379 | 1.2051 | 20.7781 | 0.84816
187 | 0.69897 | 1.213 | 20.9139 | 0.84786
188 | 0.69576 | 1.2209 | 21.0497 | 0.84944
189 | 0.69094 | 1.2209 | 21.0497 | 0.84356
190 | 0.68612 | 1.2288 | 21.1855 | 0.84308
191 | 0.6813 | 1.2366 | 21.3213 | 0.84252
192 | 0.67809 | 1.2445 | 21.4571 | 0.84389
193 | 0.67005 | 1.2524 | 21.5929 | 0.83916
194 | 0.66202 | 1.2603 | 21.7287 | 0.83432
195 | 0.65238 | 1.2681 | 21.8645 | 0.82731
196 | 0.64756 | 1.276 | 22.0003 | 0.82629
197 | 0.63791 | 1.276 | 22.0003 | 0.81399
198 | 0.63309 | 1.2839 | 22.1361 | 0.81283
199 | 0.62506 | 1.2839 | 22.1361 | 0.80251
200 | 0.62024 | 1.2918 | 22.2719 | 0.80121
201 | 0.61221 | 1.2918 | 22.2719 | 0.79083
202 | 0.60417 | 1.2996 | 22.4077 | 0.78521
203 | 0.59774 | 1.2996 | 22.4077 | 0.77686
204 | 0.58971 | 1.3075 | 22.5435 | 0.77106
205 | 0.58328 | 1.3075 | 22.5435 | 0.76266
206 | 0.57525 | 1.3075 | 22.5435 | 0.75215
207 | 0.56882 | 1.3154 | 22.6793 | 0.74823
208 | 0.56079 | 1.3075 | 22.5435 | 0.73324
209 | 0.54954 | 1.3154 | 22.6793 | 0.72286
210 | 0.53829 | 1.3154 | 22.6793 | 0.70807
211 | 0.52865 | 1.3154 | 22.6793 | 0.69539
212 | 0.51901 | 1.3233 | 22.8151 | 0.68679
213 | 0.50937 | 1.3233 | 22.8151 | 0.67403
214 | 0.49973 | 1.3233 | 22.8151 | 0.66128
215 | 0.49169 | 1.3312 | 22.9509 | 0.65452
216 | 0.48366 | 1.3233 | 22.8151 | 0.64001
217 | 0.47402 | 1.3312 | 22.9509 | 0.63099
218 | 0.46438 | 1.3312 | 22.9509 | 0.61816
219 | 0.45474 | 1.3312 | 22.9509 | 0.60532
220 | 0.4467 | 1.3312 | 22.9509 | 0.59463
221 | 0.43867 | 1.3312 | 22.9509 | 0.58393
222 | 0.43063 | 1.3312 | 22.9509 | 0.57324
223 | 0.4226 | 1.339 | 23.0867 | 0.56587
224 | 0.41617 | 1.3312 | 22.9509 | 0.55399
225 | 0.39689 | 1.339 | 23.0867 | 0.53145
226 | 0.37921 | 1.339 | 23.0867 | 0.50778
227 | 0.36475 | 1.339 | 23.0867 | 0.48841
228 | 0.3519 | 1.339 | 23.0867 | 0.4712
229 | 0.33744 | 1.339 | 23.0867 | 0.45184
230 | 0.32619 | 1.3469 | 23.2226 | 0.43935
231 | 0.31494 | 1.339 | 23.0867 | 0.42171
232 | 0.30369 | 1.3469 | 23.2226 | 0.40905
233 | 0.29244 | 1.3469 | 23.2226 | 0.3939
234 | 0.2812 | 1.339 | 23.0867 | 0.37653
235 | 0.26995 | 1.3469 | 23.2226 | 0.3636
236 | 0.26031 | 1.339 | 23.0867 | 0.34856
237 | 0.24906 | 1.3469 | 23.2226 | 0.33546
238 | 0.24103 | 1.3469 | 23.2226 | 0.32464
239 | 0.23138 | 1.3469 | 23.2226 | 0.31165
240 | 0.22335 | 1.339 | 23.0867 | 0.29907
241 | 0.2105 | 1.3469 | 23.2226 | 0.28352
242 | 0.19603 | 1.3469 | 23.2226 | 0.26404
243 | 0.18479 | 1.3469 | 23.2226 | 0.24889
244 | 0.17193 | 1.3469 | 23.2226 | 0.23158
245 | 0.16229 | 1.3469 | 23.2226 | 0.21859
246 | 0.15265 | 1.3469 | 23.2226 | 0.2056
247 | 0.14301 | 1.3469 | 23.2226 | 0.19262
248 | 0.13337 | 1.3469 | 23.2226 | 0.17963
249 | 0.12212 | 1.3469 | 23.2226 | 0.16448
250 | 0.11248 | 1.3469 | 23.2226 | 0.1515
251 | 0.10284 | 1.3469 | 23.2226 | 0.13851
252 | 0.093197 | 1.3469 | 23.2226 | 0.12553
253 | 0.083556 | 1.339 | 23.0867 | 0.11188
254 | 0.075521 | 1.3469 | 23.2226 | 0.10172
255 | 0.06588 | 1.3469 | 23.2226 | 0.088735