## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:32
ID | X018_LM
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.93839
Isc | 1.3942
Vmp | 0.72308
Imp | 1.2209
Pmp | 0.88279
FF | 0.67477
Eff | 0.15221
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
1 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
2 | 0.94 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074041
3 | 0.94 | 0 | 0 | 0
4 | 0.94 | 0 | 0 | 0
5 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
6 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
7 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
8 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
9 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
10 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
11 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
12 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
13 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
14 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
15 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
16 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
17 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
18 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
19 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
20 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
21 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
22 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
23 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
24 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
25 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
26 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
27 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
28 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
29 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
30 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
31 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
32 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
33 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
34 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
35 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
36 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
37 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
38 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
39 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
40 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
41 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
42 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
43 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
44 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
45 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
46 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
47 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
48 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
49 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
50 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
51 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
52 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
53 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
54 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
55 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
56 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
57 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
58 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
59 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
60 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
61 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
62 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
63 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
64 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
65 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
66 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
67 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
68 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
69 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
70 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
71 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
72 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
73 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
74 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
75 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
76 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
77 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
78 | 0.95446 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007518
79 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
80 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
81 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
82 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
83 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
84 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
85 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
86 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
87 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
88 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
89 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
90 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
91 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
92 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
93 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
94 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
95 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
96 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
97 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
98 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
99 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
100 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
101 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
102 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
103 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
104 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
105 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
106 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
107 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
108 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
109 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
110 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
111 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
112 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
113 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
114 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
115 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
116 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
117 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
118 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
119 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
120 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
121 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
122 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
123 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
124 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
125 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
126 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
127 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
128 | 0.94 | 0.14178 | 2.4445 | 0.13327
129 | 0.92393 | 0.25993 | 4.4815 | 0.24016
130 | 0.91108 | 0.36233 | 6.247 | 0.33011
131 | 0.89822 | 0.44109 | 7.605 | 0.3962
132 | 0.88858 | 0.51198 | 8.8273 | 0.45494
133 | 0.88055 | 0.56712 | 9.7779 | 0.49938
134 | 0.87251 | 0.61438 | 10.5927 | 0.53605
135 | 0.86769 | 0.65376 | 11.2718 | 0.56726
136 | 0.86126 | 0.68527 | 11.815 | 0.5902
137 | 0.85484 | 0.71678 | 12.3582 | 0.61273
138 | 0.85002 | 0.74041 | 12.7656 | 0.62936
139 | 0.8468 | 0.76404 | 13.173 | 0.64699
140 | 0.84359 | 0.78767 | 13.5804 | 0.66447
141 | 0.84038 | 0.80342 | 13.852 | 0.67517
142 | 0.83716 | 0.81917 | 14.1237 | 0.68578
143 | 0.83556 | 0.83493 | 14.3953 | 0.69763
144 | 0.83234 | 0.85068 | 14.6669 | 0.70806
145 | 0.82913 | 0.86643 | 14.9385 | 0.71838
146 | 0.82752 | 0.87431 | 15.0743 | 0.72351
147 | 0.82431 | 0.88219 | 15.2101 | 0.72719
148 | 0.8227 | 0.89794 | 15.4817 | 0.73873
149 | 0.81949 | 0.90582 | 15.6175 | 0.7423
150 | 0.81788 | 0.91369 | 15.7533 | 0.74729
151 | 0.81627 | 0.92157 | 15.8891 | 0.75225
152 | 0.81467 | 0.92945 | 16.0249 | 0.75719
153 | 0.81306 | 0.93732 | 16.1607 | 0.7621
154 | 0.81145 | 0.9452 | 16.2965 | 0.76698
155 | 0.80985 | 0.95308 | 16.4323 | 0.77184
156 | 0.80824 | 0.96095 | 16.5681 | 0.77668
157 | 0.80663 | 0.96883 | 16.7039 | 0.78149
158 | 0.80503 | 0.97671 | 16.8397 | 0.78627
159 | 0.80342 | 0.97671 | 16.8397 | 0.7847
160 | 0.7986 | 0.99246 | 17.1114 | 0.79258
161 | 0.79538 | 1.0082 | 17.383 | 0.80192
162 | 0.79378 | 1.024 | 17.6546 | 0.8128
163 | 0.79056 | 1.0397 | 17.9262 | 0.82196
164 | 0.78735 | 1.0476 | 18.062 | 0.82482
165 | 0.78414 | 1.0555 | 18.1978 | 0.82763
166 | 0.78253 | 1.0633 | 18.3336 | 0.8321
167 | 0.77932 | 1.0712 | 18.4694 | 0.83482
168 | 0.77771 | 1.087 | 18.741 | 0.84535
169 | 0.7745 | 1.0949 | 18.8768 | 0.84796
170 | 0.77128 | 1.1027 | 19.0126 | 0.85052
171 | 0.76807 | 1.1027 | 19.0126 | 0.84697
172 | 0.76646 | 1.1185 | 19.2842 | 0.85728
173 | 0.76325 | 1.1264 | 19.42 | 0.85969
174 | 0.76164 | 1.1342 | 19.5558 | 0.86388
175 | 0.75843 | 1.1342 | 19.5558 | 0.86024
176 | 0.75521 | 1.15 | 19.8274 | 0.86849
177 | 0.75039 | 1.1579 | 19.9632 | 0.86886
178 | 0.74557 | 1.1657 | 20.0991 | 0.86915
179 | 0.74236 | 1.1815 | 20.3707 | 0.8771
180 | 0.73754 | 1.1894 | 20.5065 | 0.87721
181 | 0.73432 | 1.1973 | 20.6423 | 0.87917
182 | 0.73111 | 1.2051 | 20.7781 | 0.88108
183 | 0.72629 | 1.213 | 20.9139 | 0.88099
184 | 0.72308 | 1.2209 | 21.0497 | 0.88279
185 | 0.71665 | 1.2288 | 21.1855 | 0.88059
186 | 0.71344 | 1.2366 | 21.3213 | 0.88226
187 | 0.70862 | 1.2445 | 21.4571 | 0.88188
188 | 0.7054 | 1.2445 | 21.4571 | 0.87788
189 | 0.70058 | 1.2524 | 21.5929 | 0.8774
190 | 0.69576 | 1.2603 | 21.7287 | 0.87684
191 | 0.69094 | 1.2681 | 21.8645 | 0.87621
192 | 0.68291 | 1.276 | 22.0003 | 0.8714
193 | 0.67487 | 1.2839 | 22.1361 | 0.86646
194 | 0.66684 | 1.2918 | 22.2719 | 0.8614
195 | 0.6588 | 1.2918 | 22.2719 | 0.85102
196 | 0.65238 | 1.2996 | 22.4077 | 0.84786
197 | 0.64595 | 1.3075 | 22.5435 | 0.84459
198 | 0.63791 | 1.3075 | 22.5435 | 0.83409
199 | 0.63149 | 1.3154 | 22.6793 | 0.83066
200 | 0.62345 | 1.3154 | 22.6793 | 0.82009
201 | 0.61542 | 1.3233 | 22.8151 | 0.81437
202 | 0.60899 | 1.3312 | 22.9509 | 0.81066
203 | 0.60256 | 1.3312 | 22.9509 | 0.80211
204 | 0.59614 | 1.3312 | 22.9509 | 0.79355
205 | 0.5881 | 1.339 | 23.0867 | 0.78749
206 | 0.58168 | 1.339 | 23.0867 | 0.77888
207 | 0.57525 | 1.3469 | 23.2226 | 0.77481
208 | 0.56239 | 1.3469 | 23.2226 | 0.75749
209 | 0.55115 | 1.3469 | 23.2226 | 0.74234
210 | 0.5415 | 1.3469 | 23.2226 | 0.72936
211 | 0.53026 | 1.3548 | 23.3584 | 0.71838
212 | 0.52222 | 1.3548 | 23.3584 | 0.7075
213 | 0.51258 | 1.3548 | 23.3584 | 0.69444
214 | 0.50455 | 1.3548 | 23.3584 | 0.68355
215 | 0.49651 | 1.3627 | 23.4942 | 0.67658
216 | 0.48687 | 1.3627 | 23.4942 | 0.66344
217 | 0.47562 | 1.3627 | 23.4942 | 0.64811
218 | 0.46759 | 1.3627 | 23.4942 | 0.63717
219 | 0.45795 | 1.3627 | 23.4942 | 0.62403
220 | 0.44991 | 1.3627 | 23.4942 | 0.61308
221 | 0.44188 | 1.3627 | 23.4942 | 0.60213
222 | 0.43385 | 1.3627 | 23.4942 | 0.59119
223 | 0.42581 | 1.3705 | 23.63 | 0.58359
224 | 0.40814 | 1.3705 | 23.63 | 0.55937
225 | 0.39046 | 1.3705 | 23.63 | 0.53514
226 | 0.37439 | 1.3705 | 23.63 | 0.51312
227 | 0.35993 | 1.3705 | 23.63 | 0.4933
228 | 0.34708 | 1.3784 | 23.7658 | 0.47842
229 | 0.33422 | 1.3784 | 23.7658 | 0.4607
230 | 0.32297 | 1.3784 | 23.7658 | 0.44519
231 | 0.31333 | 1.3784 | 23.7658 | 0.4319
232 | 0.30048 | 1.3784 | 23.7658 | 0.41418
233 | 0.28762 | 1.3784 | 23.7658 | 0.39647
234 | 0.27798 | 1.3784 | 23.7658 | 0.38318
235 | 0.26674 | 1.3784 | 23.7658 | 0.36767
236 | 0.25709 | 1.3784 | 23.7658 | 0.35438
237 | 0.24745 | 1.3784 | 23.7658 | 0.34109
238 | 0.23942 | 1.3784 | 23.7658 | 0.33002
239 | 0.22978 | 1.3784 | 23.7658 | 0.31673
240 | 0.21532 | 1.3863 | 23.9016 | 0.29849
241 | 0.20246 | 1.3863 | 23.9016 | 0.28067
242 | 0.18961 | 1.3863 | 23.9016 | 0.26285
243 | 0.17836 | 1.3863 | 23.9016 | 0.24726
244 | 0.16711 | 1.3863 | 23.9016 | 0.23166
245 | 0.15747 | 1.3863 | 23.9016 | 0.2183
246 | 0.14783 | 1.3863 | 23.9016 | 0.20493
247 | 0.13819 | 1.3863 | 23.9016 | 0.19157
248 | 0.12533 | 1.3863 | 23.9016 | 0.17375
249 | 0.11409 | 1.3863 | 23.9016 | 0.15816
250 | 0.10605 | 1.3863 | 23.9016 | 0.14702
251 | 0.09641 | 1.3863 | 23.9016 | 0.13365
252 | 0.085162 | 1.3863 | 23.9016 | 0.11806
253 | 0.077128 | 1.3863 | 23.9016 | 0.10692
254 | 0.069094 | 1.3863 | 23.9016 | 0.095784
255 | 0.059453 | 1.3942 | 24.0374 | 0.082887