## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:32
ID | X018_LM
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0048205
Isc | 0
Vmp | 0.71183
Imp | 1.1657
Pmp | 0.82981
FF | 8298111.1784
Eff | 0.14307
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0048205 | 1.3863 | 23.9016 | 0.0066826
1 | 0.0064274 | 1.3863 | 23.9016 | 0.0089102
2 | 0.0064274 | 1.3863 | 23.9016 | 0.0089102
3 | 0.009641 | 1.3863 | 23.9016 | 0.013365
4 | 0.012855 | 1.3863 | 23.9016 | 0.01782
5 | 0.016068 | 1.3863 | 23.9016 | 0.022275
6 | 0.020889 | 1.3863 | 23.9016 | 0.028958
7 | 0.025709 | 1.3863 | 23.9016 | 0.035641
8 | 0.032137 | 1.3863 | 23.9016 | 0.044551
9 | 0.040171 | 1.3863 | 23.9016 | 0.055689
10 | 0.046598 | 1.3863 | 23.9016 | 0.064599
11 | 0.053026 | 1.3863 | 23.9016 | 0.073509
12 | 0.06106 | 1.3863 | 23.9016 | 0.084647
13 | 0.067487 | 1.3863 | 23.9016 | 0.093557
14 | 0.073915 | 1.3784 | 23.7658 | 0.10188
15 | 0.081949 | 1.3863 | 23.9016 | 0.1136
16 | 0.093197 | 1.3863 | 23.9016 | 0.1292
17 | 0.10605 | 1.3863 | 23.9016 | 0.14702
18 | 0.1173 | 1.3863 | 23.9016 | 0.16261
19 | 0.12855 | 1.3784 | 23.7658 | 0.17719
20 | 0.13819 | 1.3784 | 23.7658 | 0.19048
21 | 0.14622 | 1.3784 | 23.7658 | 0.20155
22 | 0.15586 | 1.3784 | 23.7658 | 0.21484
23 | 0.1655 | 1.3863 | 23.9016 | 0.22944
24 | 0.17515 | 1.3784 | 23.7658 | 0.24142
25 | 0.18479 | 1.3784 | 23.7658 | 0.25471
26 | 0.19282 | 1.3784 | 23.7658 | 0.26579
27 | 0.20246 | 1.3784 | 23.7658 | 0.27908
28 | 0.2121 | 1.3784 | 23.7658 | 0.29237
29 | 0.22014 | 1.3784 | 23.7658 | 0.30344
30 | 0.22817 | 1.3784 | 23.7658 | 0.31451
31 | 0.2346 | 1.3784 | 23.7658 | 0.32337
32 | 0.25388 | 1.3784 | 23.7658 | 0.34995
33 | 0.27156 | 1.3784 | 23.7658 | 0.37432
34 | 0.28762 | 1.3705 | 23.63 | 0.3942
35 | 0.30209 | 1.3705 | 23.63 | 0.41402
36 | 0.31494 | 1.3705 | 23.63 | 0.43164
37 | 0.32619 | 1.3705 | 23.63 | 0.44705
38 | 0.33744 | 1.3705 | 23.63 | 0.46247
39 | 0.34868 | 1.3705 | 23.63 | 0.47788
40 | 0.35993 | 1.3705 | 23.63 | 0.4933
41 | 0.37118 | 1.3705 | 23.63 | 0.50872
42 | 0.38243 | 1.3627 | 23.4942 | 0.52112
43 | 0.39046 | 1.3627 | 23.4942 | 0.53207
44 | 0.40171 | 1.3627 | 23.4942 | 0.54739
45 | 0.40974 | 1.3548 | 23.3584 | 0.55511
46 | 0.41778 | 1.3627 | 23.4942 | 0.56929
47 | 0.42581 | 1.3548 | 23.3584 | 0.57688
48 | 0.43867 | 1.3548 | 23.3584 | 0.5943
49 | 0.45152 | 1.3548 | 23.3584 | 0.61171
50 | 0.46116 | 1.3548 | 23.3584 | 0.62478
51 | 0.47241 | 1.3469 | 23.2226 | 0.63629
52 | 0.48205 | 1.3469 | 23.2226 | 0.64928
53 | 0.49009 | 1.3469 | 23.2226 | 0.6601
54 | 0.49973 | 1.339 | 23.0867 | 0.66915
55 | 0.50776 | 1.339 | 23.0867 | 0.67991
56 | 0.51579 | 1.339 | 23.0867 | 0.69067
57 | 0.52544 | 1.3312 | 22.9509 | 0.69944
58 | 0.53347 | 1.3312 | 22.9509 | 0.71013
59 | 0.5415 | 1.3233 | 22.8151 | 0.71656
60 | 0.54954 | 1.3233 | 22.8151 | 0.72719
61 | 0.55597 | 1.3233 | 22.8151 | 0.7357
62 | 0.564 | 1.3154 | 22.6793 | 0.74189
63 | 0.57043 | 1.3154 | 22.6793 | 0.75034
64 | 0.58007 | 1.3075 | 22.5435 | 0.75845
65 | 0.58971 | 1.2996 | 22.4077 | 0.76641
66 | 0.59774 | 1.2918 | 22.2719 | 0.77215
67 | 0.60578 | 1.2839 | 22.1361 | 0.77775
68 | 0.61221 | 1.2839 | 22.1361 | 0.78601
69 | 0.61863 | 1.276 | 22.0003 | 0.78939
70 | 0.62506 | 1.2681 | 21.8645 | 0.79266
71 | 0.63149 | 1.2603 | 21.7287 | 0.79584
72 | 0.63791 | 1.2603 | 21.7287 | 0.80394
73 | 0.64434 | 1.2524 | 21.5929 | 0.80697
74 | 0.65077 | 1.2445 | 21.4571 | 0.80989
75 | 0.65559 | 1.2445 | 21.4571 | 0.81589
76 | 0.66202 | 1.2366 | 21.3213 | 0.81867
77 | 0.66684 | 1.2288 | 21.1855 | 0.81938
78 | 0.67166 | 1.2288 | 21.1855 | 0.82531
79 | 0.67648 | 1.2209 | 21.0497 | 0.8259
80 | 0.68291 | 1.213 | 20.9139 | 0.82837
81 | 0.68933 | 1.1973 | 20.6423 | 0.82531
82 | 0.69415 | 1.1894 | 20.5065 | 0.82561
83 | 0.69897 | 1.1815 | 20.3707 | 0.82584
84 | 0.70379 | 1.1736 | 20.2349 | 0.82599
85 | 0.70862 | 1.1657 | 20.0991 | 0.82606
86 | 0.71183 | 1.1657 | 20.0991 | 0.82981
87 | 0.71504 | 1.15 | 19.8274 | 0.82229
88 | 0.71986 | 1.15 | 19.8274 | 0.82784
89 | 0.72468 | 1.1421 | 19.6916 | 0.82767
90 | 0.7279 | 1.1264 | 19.42 | 0.81988
91 | 0.73272 | 1.1264 | 19.42 | 0.82531
92 | 0.73593 | 1.1185 | 19.2842 | 0.82313
93 | 0.73754 | 1.1106 | 19.1484 | 0.81912
94 | 0.74075 | 1.1106 | 19.1484 | 0.82269
95 | 0.74397 | 1.1027 | 19.0126 | 0.82039
96 | 0.74879 | 1.087 | 18.741 | 0.81391
97 | 0.75361 | 1.0712 | 18.4694 | 0.80728
98 | 0.75682 | 1.0555 | 18.1978 | 0.7988
99 | 0.76003 | 1.0476 | 18.062 | 0.79621
100 | 0.76325 | 1.0397 | 17.9262 | 0.79356
101 | 0.76807 | 1.0318 | 17.7904 | 0.79253
102 | 0.77128 | 1.024 | 17.6546 | 0.78977
103 | 0.77289 | 1.0161 | 17.5188 | 0.78532
104 | 0.7761 | 1.0082 | 17.383 | 0.78248
105 | 0.77771 | 1.0003 | 17.2472 | 0.77797
106 | 0.78092 | 0.99246 | 17.1114 | 0.77503
107 | 0.78253 | 0.98458 | 16.9755 | 0.77046
108 | 0.78574 | 0.98458 | 16.9755 | 0.77363
109 | 0.78735 | 0.96883 | 16.7039 | 0.76281
110 | 0.78896 | 0.96095 | 16.5681 | 0.75815
111 | 0.79056 | 0.96095 | 16.5681 | 0.75969
112 | 0.79378 | 0.95308 | 16.4323 | 0.75653
113 | 0.79538 | 0.9452 | 16.2965 | 0.7518
114 | 0.7986 | 0.93732 | 16.1607 | 0.74854
115 | 0.80021 | 0.92945 | 16.0249 | 0.74375
116 | 0.80181 | 0.92157 | 15.8891 | 0.73892
117 | 0.80342 | 0.91369 | 15.7533 | 0.73408
118 | 0.80503 | 0.90582 | 15.6175 | 0.7292
119 | 0.80663 | 0.90582 | 15.6175 | 0.73066
120 | 0.80824 | 0.89794 | 15.4817 | 0.72575
121 | 0.80985 | 0.89794 | 15.4817 | 0.72719
122 | 0.81145 | 0.89006 | 15.3459 | 0.72224
123 | 0.81145 | 0.88219 | 15.2101 | 0.71585
124 | 0.81306 | 0.88219 | 15.2101 | 0.71727
125 | 0.81467 | 0.87431 | 15.0743 | 0.71227
126 | 0.81627 | 0.87431 | 15.0743 | 0.71368
127 | 0.81627 | 0.86643 | 14.9385 | 0.70725
128 | 0.83395 | 0.72465 | 12.494 | 0.60432
129 | 0.85162 | 0.61438 | 10.5927 | 0.52322
130 | 0.86448 | 0.51198 | 8.8273 | 0.4426
131 | 0.87733 | 0.43322 | 7.4692 | 0.38007
132 | 0.88697 | 0.3702 | 6.3828 | 0.32836
133 | 0.89662 | 0.31507 | 5.4322 | 0.28249
134 | 0.90304 | 0.26781 | 4.6173 | 0.24184
135 | 0.90947 | 0.22055 | 3.8025 | 0.20058
136 | 0.91429 | 0.18904 | 3.2593 | 0.17284
137 | 0.92072 | 0.16541 | 2.8519 | 0.1523
138 | 0.92393 | 0.14178 | 2.4445 | 0.13099
139 | 0.92875 | 0.11815 | 2.0371 | 0.10973
140 | 0.93197 | 0.1024 | 1.7655 | 0.09543
141 | 0.93357 | 0.086643 | 1.4938 | 0.080888
142 | 0.93679 | 0.078767 | 1.358 | 0.073787
143 | 0.93839 | 0.063013 | 1.0864 | 0.059131
144 | 0.94 | 0.055137 | 0.95063 | 0.051828
145 | 0.94321 | 0.04726 | 0.81483 | 0.044576
146 | 0.94482 | 0.039383 | 0.67902 | 0.03721
147 | 0.94643 | 0.031507 | 0.54322 | 0.029819
148 | 0.94643 | 0.031507 | 0.54322 | 0.029819
149 | 0.94803 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022402
150 | 0.94803 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022402
151 | 0.94964 | 0.02363 | 0.40741 | 0.02244
152 | 0.94964 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01496
153 | 0.95125 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014985
154 | 0.95285 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015011
155 | 0.95285 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015011
156 | 0.95285 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015011
157 | 0.95285 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075053
158 | 0.95446 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007518
159 | 0.95446 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007518
160 | 0.95446 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007518
161 | 0.95446 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007518
162 | 0.95446 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007518
163 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075306
164 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075306
165 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075306
166 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
167 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075306
168 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
169 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
170 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075306
171 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
172 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
173 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
174 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
175 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
176 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
177 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
178 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
179 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
180 | 0.95768 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075433
181 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
182 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
183 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
184 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
185 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
186 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
187 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
188 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
189 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
190 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
191 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
192 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
193 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
194 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
195 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
196 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
197 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
198 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
199 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
200 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
201 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
202 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
203 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
204 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
205 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
206 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
207 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
208 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
209 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
210 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
211 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
212 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
213 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
214 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
215 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
216 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
217 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
218 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
219 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
220 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
221 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
222 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
223 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
224 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
225 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
226 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
227 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
228 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
229 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
230 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
231 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
232 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
233 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
234 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
235 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
236 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
237 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
238 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
239 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
240 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
241 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
242 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
243 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
244 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
245 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
246 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
247 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
248 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
249 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
250 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
251 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
252 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
253 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
254 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
255 | 0.95928 | 0 | 0 | 0