## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:32
ID | X018_LM
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.94803
Isc | 1.3784
Vmp | 0.76968
Imp | 1.2524
Pmp | 0.96393
FF | 0.73764
Eff | 0.1662
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
1 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
2 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
3 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
4 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
5 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
6 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
7 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
8 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
9 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
10 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
11 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
12 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
13 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
14 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
15 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
16 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
17 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
18 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
19 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
20 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
21 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
22 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
23 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
24 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
25 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
26 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
27 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
28 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
29 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
30 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
31 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
32 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
33 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
34 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
35 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
36 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
37 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
38 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
39 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
40 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
41 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
42 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
43 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
44 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
45 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
46 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
47 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
48 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
49 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
50 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
51 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
52 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
53 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
54 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
55 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
56 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
57 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
58 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
59 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
60 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
61 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
62 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
63 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
64 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
65 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
66 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
67 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
68 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
69 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
70 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
71 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
72 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
73 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
74 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
75 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
76 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
77 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
78 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
79 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
80 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
81 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
82 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
83 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
84 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
85 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
86 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
87 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
88 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
89 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
90 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
91 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
92 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
93 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
94 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
95 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
96 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
97 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
98 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
99 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
100 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
101 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
102 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
103 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
104 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
105 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
106 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
107 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
108 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
109 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
110 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
111 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
112 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
113 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
114 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
115 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
116 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
117 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
118 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
119 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
120 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
121 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
122 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
123 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
124 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
125 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
126 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
127 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
128 | 0.95928 | 0.14966 | 2.5803 | 0.14356
129 | 0.94643 | 0.27568 | 4.7532 | 0.26091
130 | 0.93679 | 0.37808 | 6.5186 | 0.35418
131 | 0.92715 | 0.46472 | 8.0125 | 0.43087
132 | 0.91911 | 0.53561 | 9.2347 | 0.49229
133 | 0.91268 | 0.59075 | 10.1853 | 0.53917
134 | 0.90626 | 0.64589 | 11.136 | 0.58534
135 | 0.90144 | 0.68527 | 11.815 | 0.61773
136 | 0.89662 | 0.72465 | 12.494 | 0.64973
137 | 0.8934 | 0.75616 | 13.0372 | 0.67555
138 | 0.88858 | 0.77979 | 13.4446 | 0.69291
139 | 0.88537 | 0.80342 | 13.852 | 0.71132
140 | 0.88215 | 0.82705 | 14.2595 | 0.72958
141 | 0.88055 | 0.8428 | 14.5311 | 0.74213
142 | 0.87733 | 0.85856 | 14.8027 | 0.75324
143 | 0.87573 | 0.87431 | 15.0743 | 0.76566
144 | 0.87251 | 0.89006 | 15.3459 | 0.77659
145 | 0.87091 | 0.90582 | 15.6175 | 0.78888
146 | 0.86769 | 0.92157 | 15.8891 | 0.79964
147 | 0.86609 | 0.92945 | 16.0249 | 0.80498
148 | 0.86448 | 0.9452 | 16.2965 | 0.8171
149 | 0.86287 | 0.95308 | 16.4323 | 0.82238
150 | 0.85966 | 0.96095 | 16.5681 | 0.82609
151 | 0.85966 | 0.97671 | 16.8397 | 0.83963
152 | 0.85805 | 0.97671 | 16.8397 | 0.83806
153 | 0.85644 | 0.99246 | 17.1114 | 0.84999
154 | 0.85323 | 0.99246 | 17.1114 | 0.8468
155 | 0.85323 | 1.0082 | 17.383 | 0.86024
156 | 0.85162 | 1.0082 | 17.383 | 0.85862
157 | 0.85002 | 1.024 | 17.6546 | 0.87039
158 | 0.84841 | 1.024 | 17.6546 | 0.86874
159 | 0.8468 | 1.0318 | 17.7904 | 0.87377
160 | 0.84198 | 1.0555 | 18.1978 | 0.88869
161 | 0.84038 | 1.0633 | 18.3336 | 0.89361
162 | 0.83395 | 1.0791 | 18.6052 | 0.89992
163 | 0.83234 | 1.0949 | 18.8768 | 0.91129
164 | 0.82913 | 1.1027 | 19.0126 | 0.91431
165 | 0.82752 | 1.1106 | 19.1484 | 0.91905
166 | 0.82431 | 1.1185 | 19.2842 | 0.92198
167 | 0.82109 | 1.1342 | 19.5558 | 0.93132
168 | 0.81949 | 1.1421 | 19.6916 | 0.93595
169 | 0.81467 | 1.15 | 19.8274 | 0.93686
170 | 0.81306 | 1.1579 | 19.9632 | 0.94142
171 | 0.80985 | 1.1657 | 20.0991 | 0.94407
172 | 0.80824 | 1.1736 | 20.2349 | 0.94857
173 | 0.80342 | 1.1815 | 20.3707 | 0.94924
174 | 0.80181 | 1.1894 | 20.5065 | 0.95366
175 | 0.7986 | 1.1973 | 20.6423 | 0.95612
176 | 0.79378 | 1.213 | 20.9139 | 0.96286
177 | 0.78896 | 1.2209 | 21.0497 | 0.96322
178 | 0.78253 | 1.2288 | 21.1855 | 0.96154
179 | 0.77932 | 1.2366 | 21.3213 | 0.96373
180 | 0.7745 | 1.2445 | 21.4571 | 0.96387
181 | 0.76968 | 1.2524 | 21.5929 | 0.96393
182 | 0.76485 | 1.2603 | 21.7287 | 0.96392
183 | 0.76003 | 1.2681 | 21.8645 | 0.96383
184 | 0.75521 | 1.276 | 22.0003 | 0.96367
185 | 0.74879 | 1.2839 | 22.1361 | 0.96136
186 | 0.74236 | 1.2918 | 22.2719 | 0.95896
187 | 0.73754 | 1.2918 | 22.2719 | 0.95273
188 | 0.73272 | 1.2996 | 22.4077 | 0.95228
189 | 0.72629 | 1.2996 | 22.4077 | 0.94392
190 | 0.72308 | 1.3075 | 22.5435 | 0.94544
191 | 0.71665 | 1.3075 | 22.5435 | 0.93704
192 | 0.70701 | 1.3154 | 22.6793 | 0.93
193 | 0.69576 | 1.3233 | 22.8151 | 0.92068
194 | 0.68612 | 1.3233 | 22.8151 | 0.90793
195 | 0.67809 | 1.3312 | 22.9509 | 0.90264
196 | 0.67005 | 1.3312 | 22.9509 | 0.89194
197 | 0.66202 | 1.339 | 23.0867 | 0.88646
198 | 0.65398 | 1.339 | 23.0867 | 0.8757
199 | 0.64595 | 1.3469 | 23.2226 | 0.87003
200 | 0.63791 | 1.3469 | 23.2226 | 0.85921
201 | 0.62827 | 1.3469 | 23.2226 | 0.84623
202 | 0.62024 | 1.3469 | 23.2226 | 0.83541
203 | 0.6106 | 1.3469 | 23.2226 | 0.82242
204 | 0.60417 | 1.3548 | 23.3584 | 0.81852
205 | 0.59614 | 1.3548 | 23.3584 | 0.80764
206 | 0.58971 | 1.3548 | 23.3584 | 0.79893
207 | 0.58168 | 1.3548 | 23.3584 | 0.78804
208 | 0.56882 | 1.3548 | 23.3584 | 0.77063
209 | 0.55757 | 1.3627 | 23.4942 | 0.75978
210 | 0.54632 | 1.3627 | 23.4942 | 0.74446
211 | 0.53668 | 1.3627 | 23.4942 | 0.73132
212 | 0.52544 | 1.3627 | 23.4942 | 0.71599
213 | 0.51579 | 1.3627 | 23.4942 | 0.70285
214 | 0.50776 | 1.3627 | 23.4942 | 0.69191
215 | 0.49812 | 1.3627 | 23.4942 | 0.67877
216 | 0.48848 | 1.3705 | 23.63 | 0.66948
217 | 0.47884 | 1.3705 | 23.63 | 0.65627
218 | 0.4692 | 1.3705 | 23.63 | 0.64305
219 | 0.45956 | 1.3627 | 23.4942 | 0.62622
220 | 0.45152 | 1.3705 | 23.63 | 0.61883
221 | 0.44188 | 1.3705 | 23.63 | 0.60561
222 | 0.43385 | 1.3705 | 23.63 | 0.5946
223 | 0.42581 | 1.3705 | 23.63 | 0.58359
224 | 0.40653 | 1.3705 | 23.63 | 0.55716
225 | 0.39046 | 1.3705 | 23.63 | 0.53514
226 | 0.37439 | 1.3705 | 23.63 | 0.51312
227 | 0.35993 | 1.3705 | 23.63 | 0.4933
228 | 0.34708 | 1.3705 | 23.63 | 0.47568
229 | 0.33422 | 1.3705 | 23.63 | 0.45806
230 | 0.32297 | 1.3705 | 23.63 | 0.44265
231 | 0.31173 | 1.3705 | 23.63 | 0.42723
232 | 0.30048 | 1.3705 | 23.63 | 0.41182
233 | 0.28762 | 1.3784 | 23.7658 | 0.39647
234 | 0.27638 | 1.3705 | 23.63 | 0.37878
235 | 0.26674 | 1.3784 | 23.7658 | 0.36767
236 | 0.25549 | 1.3705 | 23.63 | 0.35015
237 | 0.24585 | 1.3784 | 23.7658 | 0.33888
238 | 0.23781 | 1.3705 | 23.63 | 0.32593
239 | 0.22817 | 1.3705 | 23.63 | 0.31272
240 | 0.21371 | 1.3705 | 23.63 | 0.2929
241 | 0.20085 | 1.3705 | 23.63 | 0.27528
242 | 0.18961 | 1.3784 | 23.7658 | 0.26136
243 | 0.17675 | 1.3784 | 23.7658 | 0.24364
244 | 0.1655 | 1.3705 | 23.63 | 0.22683
245 | 0.15586 | 1.3784 | 23.7658 | 0.21484
246 | 0.14462 | 1.3784 | 23.7658 | 0.19934
247 | 0.13819 | 1.3784 | 23.7658 | 0.19048
248 | 0.12533 | 1.3705 | 23.63 | 0.17177
249 | 0.11569 | 1.3705 | 23.63 | 0.15856
250 | 0.10444 | 1.3784 | 23.7658 | 0.14397
251 | 0.094803 | 1.3784 | 23.7658 | 0.13068
252 | 0.086769 | 1.3705 | 23.63 | 0.11892
253 | 0.077128 | 1.3784 | 23.7658 | 0.10631
254 | 0.067487 | 1.3705 | 23.63 | 0.092494
255 | 0.059453 | 1.3784 | 23.7658 | 0.081951