## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:32
ID | X018_LM
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.93679
Isc | 1.3942
Vmp | 0.74236
Imp | 1.2524
Pmp | 0.92972
FF | 0.71186
Eff | 0.1603
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
1 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
2 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
3 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
4 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
5 | 0.93839 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0073914
6 | 0.94 | 0 | 0 | 0
7 | 0.94 | 0 | 0 | 0
8 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
9 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
10 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
11 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
12 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
13 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
14 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
15 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
16 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
17 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
18 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
19 | 0.94482 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007442
20 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
21 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
22 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
23 | 0.94803 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074673
24 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
25 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
26 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
27 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
28 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
29 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
30 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
31 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
32 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
33 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
34 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
35 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
36 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
37 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
38 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
39 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
40 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
41 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
42 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
43 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
44 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
45 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
46 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
47 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
48 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
49 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
50 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
51 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
52 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
53 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
54 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
55 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
56 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
57 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
58 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
59 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
60 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
61 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
62 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
63 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
64 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
65 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
66 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
67 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
68 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
69 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
70 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
71 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
72 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
73 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
74 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
75 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
76 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
77 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
78 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
79 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
80 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
81 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
82 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
83 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
84 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
85 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
86 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
87 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
88 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
89 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
90 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
91 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
92 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
93 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
94 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
95 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
96 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
97 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
98 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
99 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
100 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
101 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
102 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
103 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
104 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
105 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
106 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
107 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
108 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
109 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
110 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
111 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
112 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
113 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
114 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
115 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
116 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
117 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
118 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
119 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
120 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
121 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
122 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
123 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
124 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
125 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
126 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
127 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
128 | 0.94161 | 0.14178 | 2.4445 | 0.1335
129 | 0.92715 | 0.26781 | 4.6173 | 0.2483
130 | 0.9159 | 0.3702 | 6.3828 | 0.33907
131 | 0.90626 | 0.44897 | 7.7409 | 0.40688
132 | 0.89662 | 0.51986 | 8.9631 | 0.46611
133 | 0.88858 | 0.575 | 9.9137 | 0.51093
134 | 0.88215 | 0.62226 | 10.7285 | 0.54893
135 | 0.87733 | 0.66164 | 11.4076 | 0.58048
136 | 0.87251 | 0.70102 | 12.0866 | 0.61165
137 | 0.86769 | 0.73253 | 12.6298 | 0.63561
138 | 0.86448 | 0.75616 | 13.0372 | 0.65368
139 | 0.86126 | 0.77979 | 13.4446 | 0.6716
140 | 0.85644 | 0.79554 | 13.7162 | 0.68134
141 | 0.85484 | 0.81917 | 14.1237 | 0.70026
142 | 0.85162 | 0.83493 | 14.3953 | 0.71104
143 | 0.85002 | 0.85068 | 14.6669 | 0.72309
144 | 0.8468 | 0.86643 | 14.9385 | 0.7337
145 | 0.8452 | 0.88219 | 15.2101 | 0.74562
146 | 0.84359 | 0.89006 | 15.3459 | 0.75085
147 | 0.84038 | 0.90582 | 15.6175 | 0.76123
148 | 0.83877 | 0.91369 | 15.7533 | 0.76638
149 | 0.83716 | 0.92157 | 15.8891 | 0.7715
150 | 0.83556 | 0.92945 | 16.0249 | 0.7766
151 | 0.83395 | 0.9452 | 16.2965 | 0.78825
152 | 0.83234 | 0.95308 | 16.4323 | 0.79328
153 | 0.83074 | 0.96095 | 16.5681 | 0.7983
154 | 0.82913 | 0.96883 | 16.7039 | 0.80328
155 | 0.82591 | 0.97671 | 16.8397 | 0.80668
156 | 0.82591 | 0.98458 | 16.9755 | 0.81318
157 | 0.82431 | 0.99246 | 17.1114 | 0.81809
158 | 0.8227 | 1.0003 | 17.2472 | 0.82298
159 | 0.82109 | 1.0003 | 17.2472 | 0.82137
160 | 0.81788 | 1.0161 | 17.5188 | 0.83104
161 | 0.81467 | 1.0318 | 17.7904 | 0.84061
162 | 0.81145 | 1.0476 | 18.062 | 0.85007
163 | 0.80824 | 1.0633 | 18.3336 | 0.85944
164 | 0.80663 | 1.0712 | 18.4694 | 0.86408
165 | 0.80342 | 1.0791 | 18.6052 | 0.86697
166 | 0.80021 | 1.087 | 18.741 | 0.86981
167 | 0.7986 | 1.1027 | 19.0126 | 0.88064
168 | 0.79538 | 1.1106 | 19.1484 | 0.88336
169 | 0.79378 | 1.1185 | 19.2842 | 0.88783
170 | 0.79056 | 1.1264 | 19.42 | 0.89046
171 | 0.78896 | 1.1342 | 19.5558 | 0.89487
172 | 0.78574 | 1.1421 | 19.6916 | 0.89741
173 | 0.78414 | 1.15 | 19.8274 | 0.90175
174 | 0.78092 | 1.1579 | 19.9632 | 0.90421
175 | 0.77932 | 1.1657 | 20.0991 | 0.90848
176 | 0.7745 | 1.1815 | 20.3707 | 0.91507
177 | 0.76968 | 1.1894 | 20.5065 | 0.91543
178 | 0.76646 | 1.1973 | 20.6423 | 0.91765
179 | 0.76164 | 1.213 | 20.9139 | 0.92387
180 | 0.75682 | 1.2209 | 21.0497 | 0.92399
181 | 0.75361 | 1.2288 | 21.1855 | 0.926
182 | 0.75039 | 1.2366 | 21.3213 | 0.92796
183 | 0.74557 | 1.2445 | 21.4571 | 0.92787
184 | 0.74236 | 1.2524 | 21.5929 | 0.92972
185 | 0.73593 | 1.2603 | 21.7287 | 0.92747
186 | 0.73272 | 1.2681 | 21.8645 | 0.92919
187 | 0.7279 | 1.276 | 22.0003 | 0.92881
188 | 0.72308 | 1.2839 | 22.1361 | 0.92835
189 | 0.71826 | 1.2918 | 22.2719 | 0.92782
190 | 0.71504 | 1.2918 | 22.2719 | 0.92367
191 | 0.71022 | 1.2996 | 22.4077 | 0.92304
192 | 0.70058 | 1.3075 | 22.5435 | 0.91603
193 | 0.69255 | 1.3154 | 22.6793 | 0.91098
194 | 0.68291 | 1.3233 | 22.8151 | 0.90367
195 | 0.67648 | 1.3312 | 22.9509 | 0.9005
196 | 0.66844 | 1.3312 | 22.9509 | 0.8898
197 | 0.66041 | 1.339 | 23.0867 | 0.88431
198 | 0.65398 | 1.3469 | 23.2226 | 0.88085
199 | 0.64756 | 1.3469 | 23.2226 | 0.8722
200 | 0.63791 | 1.3469 | 23.2226 | 0.85921
201 | 0.62988 | 1.3469 | 23.2226 | 0.84839
202 | 0.62185 | 1.3548 | 23.3584 | 0.84247
203 | 0.61381 | 1.3627 | 23.4942 | 0.83642
204 | 0.60738 | 1.3627 | 23.4942 | 0.82766
205 | 0.60096 | 1.3627 | 23.4942 | 0.8189
206 | 0.59453 | 1.3705 | 23.63 | 0.81483
207 | 0.5865 | 1.3705 | 23.63 | 0.80381
208 | 0.57364 | 1.3705 | 23.63 | 0.7862
209 | 0.56239 | 1.3784 | 23.7658 | 0.77521
210 | 0.55115 | 1.3784 | 23.7658 | 0.75971
211 | 0.5415 | 1.3784 | 23.7658 | 0.74642
212 | 0.53026 | 1.3784 | 23.7658 | 0.73091
213 | 0.52222 | 1.3863 | 23.9016 | 0.72395
214 | 0.51258 | 1.3784 | 23.7658 | 0.70655
215 | 0.50455 | 1.3784 | 23.7658 | 0.69547
216 | 0.4933 | 1.3863 | 23.9016 | 0.68386
217 | 0.48366 | 1.3863 | 23.9016 | 0.67049
218 | 0.47562 | 1.3863 | 23.9016 | 0.65935
219 | 0.46598 | 1.3863 | 23.9016 | 0.64599
220 | 0.45795 | 1.3863 | 23.9016 | 0.63485
221 | 0.44831 | 1.3863 | 23.9016 | 0.62149
222 | 0.44027 | 1.3863 | 23.9016 | 0.61035
223 | 0.43224 | 1.3942 | 24.0374 | 0.60261
224 | 0.41296 | 1.3942 | 24.0374 | 0.57573
225 | 0.39689 | 1.3942 | 24.0374 | 0.55333
226 | 0.37921 | 1.3942 | 24.0374 | 0.52869
227 | 0.36636 | 1.3942 | 24.0374 | 0.51077
228 | 0.3519 | 1.3942 | 24.0374 | 0.4906
229 | 0.33904 | 1.3942 | 24.0374 | 0.47268
230 | 0.32779 | 1.3942 | 24.0374 | 0.457
231 | 0.31655 | 1.3942 | 24.0374 | 0.44132
232 | 0.30369 | 1.3942 | 24.0374 | 0.4234
233 | 0.29244 | 1.3942 | 24.0374 | 0.40772
234 | 0.2812 | 1.3942 | 24.0374 | 0.39204
235 | 0.27156 | 1.3942 | 24.0374 | 0.37859
236 | 0.26031 | 1.3942 | 24.0374 | 0.36291
237 | 0.25067 | 1.3942 | 24.0374 | 0.34947
238 | 0.24103 | 1.3942 | 24.0374 | 0.33603
239 | 0.23299 | 1.3942 | 24.0374 | 0.32483
240 | 0.21692 | 1.402 | 24.1732 | 0.30414
241 | 0.20407 | 1.3942 | 24.0374 | 0.28451
242 | 0.19121 | 1.402 | 24.1732 | 0.26809
243 | 0.17997 | 1.3942 | 24.0374 | 0.2509
244 | 0.16872 | 1.402 | 24.1732 | 0.23655
245 | 0.15908 | 1.402 | 24.1732 | 0.22303
246 | 0.14944 | 1.402 | 24.1732 | 0.20952
247 | 0.13819 | 1.3942 | 24.0374 | 0.19266
248 | 0.12694 | 1.402 | 24.1732 | 0.17798
249 | 0.1173 | 1.402 | 24.1732 | 0.16446
250 | 0.10605 | 1.3942 | 24.0374 | 0.14785
251 | 0.09641 | 1.402 | 24.1732 | 0.13517
252 | 0.086769 | 1.402 | 24.1732 | 0.12165
253 | 0.077128 | 1.402 | 24.1732 | 0.10814
254 | 0.069094 | 1.402 | 24.1732 | 0.096873
255 | 0.06106 | 1.3942 | 24.0374 | 0.085128