## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:29
ID | X--_LM
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.080342
Isc | 0.41746
Vmp | 0.044991
Imp | 0.22055
Pmp | 0.0099227
FF | 0.29585
Eff | 0.0017108
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
1 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
2 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
3 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
4 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
5 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
6 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
7 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
8 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
9 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
10 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
11 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
12 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
13 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
14 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
15 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
16 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
17 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
18 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
19 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
20 | 0.081949 | 0 | 0 | 0
21 | 0.081949 | 0 | 0 | 0
22 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
23 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
24 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
25 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
26 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
27 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
28 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
29 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
30 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
31 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
32 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
33 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
34 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
35 | 0.081949 | 0 | 0 | 0
36 | 0.081949 | 0 | 0 | 0
37 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
38 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
39 | 0.081949 | 0 | 0 | 0
40 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
41 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
42 | 0.081949 | 0 | 0 | 0
43 | 0.081949 | 0 | 0 | 0
44 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
45 | 0.081949 | 0 | 0 | 0
46 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
47 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
48 | 0.081949 | 0 | 0 | 0
49 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
50 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
51 | 0.081949 | 0 | 0 | 0
52 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
53 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
54 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
55 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
56 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
57 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
58 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
59 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
60 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
61 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
62 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
63 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
64 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
65 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
66 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
67 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
68 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
69 | 0.081949 | 0 | 0 | 0
70 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
71 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
72 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
73 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
74 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
75 | 0.081949 | 0 | 0 | 0
76 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
77 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
78 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
79 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
80 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
81 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
82 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
83 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
84 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
85 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
86 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
87 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
88 | 0.081949 | 0 | 0 | 0
89 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
90 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
91 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
92 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
93 | 0.081949 | 0 | 0 | 0
94 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
95 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
96 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
97 | 0.081949 | 0 | 0 | 0
98 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
99 | 0.081949 | 0 | 0 | 0
100 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
101 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
102 | 0.081949 | 0 | 0 | 0
103 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
104 | 0.081949 | 0 | 0 | 0
105 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
106 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
107 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
108 | 0.081949 | 0 | 0 | 0
109 | 0.081949 | 0 | 0 | 0
110 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
111 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
112 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
113 | 0.081949 | 0 | 0 | 0
114 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
115 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
116 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
117 | 0.081949 | 0 | 0 | 0
118 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
119 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
120 | 0.081949 | 0 | 0 | 0
121 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
122 | 0.081949 | 0 | 0 | 0
123 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
124 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
125 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
126 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
127 | 0.080342 | 0 | 0 | 0
128 | 0.078735 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00062017
129 | 0.077128 | 0.02363 | 0.40741 | 0.0018225
130 | 0.075521 | 0.031507 | 0.54322 | 0.0023794
131 | 0.073915 | 0.031507 | 0.54322 | 0.0023288
132 | 0.073915 | 0.039383 | 0.67902 | 0.002911
133 | 0.072308 | 0.04726 | 0.81483 | 0.0034173
134 | 0.072308 | 0.04726 | 0.81483 | 0.0034173
135 | 0.070701 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0038982
136 | 0.072308 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0039868
137 | 0.070701 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0038982
138 | 0.070701 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0044551
139 | 0.070701 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0044551
140 | 0.070701 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0044551
141 | 0.069094 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0043538
142 | 0.069094 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0043538
143 | 0.069094 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0048981
144 | 0.069094 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0048981
145 | 0.069094 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0048981
146 | 0.069094 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0048981
147 | 0.067487 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0047842
148 | 0.067487 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0047842
149 | 0.067487 | 0.078767 | 1.358 | 0.0053157
150 | 0.067487 | 0.078767 | 1.358 | 0.0053157
151 | 0.067487 | 0.078767 | 1.358 | 0.0053157
152 | 0.067487 | 0.078767 | 1.358 | 0.0053157
153 | 0.067487 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0047842
154 | 0.067487 | 0.078767 | 1.358 | 0.0053157
155 | 0.06588 | 0.078767 | 1.358 | 0.0051892
156 | 0.067487 | 0.078767 | 1.358 | 0.0053157
157 | 0.067487 | 0.078767 | 1.358 | 0.0053157
158 | 0.067487 | 0.078767 | 1.358 | 0.0053157
159 | 0.06588 | 0.078767 | 1.358 | 0.0051892
160 | 0.06588 | 0.086643 | 1.4938 | 0.0057081
161 | 0.06588 | 0.086643 | 1.4938 | 0.0057081
162 | 0.06588 | 0.086643 | 1.4938 | 0.0057081
163 | 0.064274 | 0.086643 | 1.4938 | 0.0055689
164 | 0.06588 | 0.086643 | 1.4938 | 0.0057081
165 | 0.06588 | 0.086643 | 1.4938 | 0.0057081
166 | 0.06588 | 0.09452 | 1.6297 | 0.006227
167 | 0.06588 | 0.086643 | 1.4938 | 0.0057081
168 | 0.06588 | 0.086643 | 1.4938 | 0.0057081
169 | 0.06588 | 0.09452 | 1.6297 | 0.006227
170 | 0.064274 | 0.09452 | 1.6297 | 0.0060751
171 | 0.064274 | 0.09452 | 1.6297 | 0.0060751
172 | 0.064274 | 0.09452 | 1.6297 | 0.0060751
173 | 0.064274 | 0.09452 | 1.6297 | 0.0060751
174 | 0.06588 | 0.09452 | 1.6297 | 0.006227
175 | 0.064274 | 0.09452 | 1.6297 | 0.0060751
176 | 0.064274 | 0.09452 | 1.6297 | 0.0060751
177 | 0.064274 | 0.09452 | 1.6297 | 0.0060751
178 | 0.064274 | 0.1024 | 1.7655 | 0.0065814
179 | 0.064274 | 0.1024 | 1.7655 | 0.0065814
180 | 0.062667 | 0.1024 | 1.7655 | 0.0064168
181 | 0.062667 | 0.1024 | 1.7655 | 0.0064168
182 | 0.062667 | 0.1024 | 1.7655 | 0.0064168
183 | 0.062667 | 0.1024 | 1.7655 | 0.0064168
184 | 0.062667 | 0.1024 | 1.7655 | 0.0064168
185 | 0.062667 | 0.11027 | 1.9013 | 0.0069105
186 | 0.062667 | 0.1024 | 1.7655 | 0.0064168
187 | 0.062667 | 0.11027 | 1.9013 | 0.0069105
188 | 0.062667 | 0.11027 | 1.9013 | 0.0069105
189 | 0.062667 | 0.11027 | 1.9013 | 0.0069105
190 | 0.06106 | 0.11027 | 1.9013 | 0.0067333
191 | 0.062667 | 0.11027 | 1.9013 | 0.0069105
192 | 0.06106 | 0.11815 | 2.0371 | 0.0072142
193 | 0.06106 | 0.11815 | 2.0371 | 0.0072142
194 | 0.06106 | 0.11815 | 2.0371 | 0.0072142
195 | 0.06106 | 0.11815 | 2.0371 | 0.0072142
196 | 0.059453 | 0.12603 | 2.1729 | 0.0074927
197 | 0.059453 | 0.12603 | 2.1729 | 0.0074927
198 | 0.059453 | 0.12603 | 2.1729 | 0.0074927
199 | 0.059453 | 0.12603 | 2.1729 | 0.0074927
200 | 0.059453 | 0.12603 | 2.1729 | 0.0074927
201 | 0.059453 | 0.12603 | 2.1729 | 0.0074927
202 | 0.057846 | 0.12603 | 2.1729 | 0.0072901
203 | 0.057846 | 0.1339 | 2.3087 | 0.0077458
204 | 0.057846 | 0.1339 | 2.3087 | 0.0077458
205 | 0.057846 | 0.1339 | 2.3087 | 0.0077458
206 | 0.057846 | 0.1339 | 2.3087 | 0.0077458
207 | 0.057846 | 0.1339 | 2.3087 | 0.0077458
208 | 0.057846 | 0.14178 | 2.4445 | 0.0082014
209 | 0.056239 | 0.14178 | 2.4445 | 0.0079736
210 | 0.056239 | 0.14178 | 2.4445 | 0.0079736
211 | 0.056239 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0084166
212 | 0.056239 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0084166
213 | 0.054632 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0081761
214 | 0.054632 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0081761
215 | 0.054632 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0086064
216 | 0.054632 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0086064
217 | 0.053026 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0083533
218 | 0.053026 | 0.16541 | 2.8519 | 0.008771
219 | 0.053026 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0083533
220 | 0.053026 | 0.16541 | 2.8519 | 0.008771
221 | 0.051419 | 0.17329 | 2.9877 | 0.0089102
222 | 0.053026 | 0.17329 | 2.9877 | 0.0091886
223 | 0.051419 | 0.17329 | 2.9877 | 0.0089102
224 | 0.049812 | 0.18116 | 3.1235 | 0.0090241
225 | 0.049812 | 0.18904 | 3.2593 | 0.0094164
226 | 0.048205 | 0.19692 | 3.3951 | 0.0094924
227 | 0.048205 | 0.20479 | 3.5309 | 0.0098721
228 | 0.046598 | 0.20479 | 3.5309 | 0.009543
229 | 0.044991 | 0.21267 | 3.6667 | 0.0095683
230 | 0.044991 | 0.21267 | 3.6667 | 0.0095683
231 | 0.044991 | 0.22055 | 3.8025 | 0.0099227
232 | 0.041778 | 0.22055 | 3.8025 | 0.0092139
233 | 0.041778 | 0.22842 | 3.9383 | 0.009543
234 | 0.041778 | 0.2363 | 4.0741 | 0.0098721
235 | 0.040171 | 0.24418 | 4.2099 | 0.0098088
236 | 0.040171 | 0.24418 | 4.2099 | 0.0098088
237 | 0.038564 | 0.25205 | 4.3457 | 0.0097202
238 | 0.038564 | 0.25205 | 4.3457 | 0.0097202
239 | 0.038564 | 0.25205 | 4.3457 | 0.0097202
240 | 0.03535 | 0.26781 | 4.6173 | 0.0094671
241 | 0.033744 | 0.27568 | 4.7532 | 0.0093025
242 | 0.033744 | 0.28356 | 4.889 | 0.0095683
243 | 0.03053 | 0.29931 | 5.1606 | 0.009138
244 | 0.03053 | 0.29931 | 5.1606 | 0.009138
245 | 0.028923 | 0.30719 | 5.2964 | 0.0088849
246 | 0.027316 | 0.32294 | 5.568 | 0.0088216
247 | 0.025709 | 0.33082 | 5.7038 | 0.0085052
248 | 0.024103 | 0.3387 | 5.8396 | 0.0081634
249 | 0.022496 | 0.35445 | 6.1112 | 0.0079736
250 | 0.019282 | 0.36233 | 6.247 | 0.0069864
251 | 0.017675 | 0.37808 | 6.5186 | 0.0066826
252 | 0.016068 | 0.38596 | 6.6544 | 0.0062017
253 | 0.014462 | 0.39383 | 6.7902 | 0.0056954
254 | 0.012855 | 0.40959 | 7.0618 | 0.0052651
255 | 0.011248 | 0.41746 | 7.1976 | 0.0046956