## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:25
ID | X020_LM
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0048205
Isc | 0
Vmp | 0.79538
Imp | 1.2051
Pmp | 0.95854
FF | 9585404.3393
Eff | 0.16527
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0048205 | 1.3469 | 23.2226 | 0.0064928
1 | 0.0064274 | 1.3469 | 23.2226 | 0.008657
2 | 0.0080342 | 1.3469 | 23.2226 | 0.010821
3 | 0.009641 | 1.339 | 23.0867 | 0.01291
4 | 0.012855 | 1.339 | 23.0867 | 0.017213
5 | 0.016068 | 1.339 | 23.0867 | 0.021516
6 | 0.020889 | 1.339 | 23.0867 | 0.027971
7 | 0.025709 | 1.339 | 23.0867 | 0.034426
8 | 0.03053 | 1.339 | 23.0867 | 0.040881
9 | 0.038564 | 1.339 | 23.0867 | 0.051639
10 | 0.044991 | 1.339 | 23.0867 | 0.060245
11 | 0.051419 | 1.339 | 23.0867 | 0.068851
12 | 0.057846 | 1.339 | 23.0867 | 0.077458
13 | 0.06588 | 1.339 | 23.0867 | 0.088216
14 | 0.072308 | 1.339 | 23.0867 | 0.096822
15 | 0.078735 | 1.3312 | 22.9509 | 0.10481
16 | 0.089983 | 1.339 | 23.0867 | 0.12049
17 | 0.10123 | 1.3312 | 22.9509 | 0.13475
18 | 0.11409 | 1.3312 | 22.9509 | 0.15187
19 | 0.12373 | 1.339 | 23.0867 | 0.16567
20 | 0.13337 | 1.3312 | 22.9509 | 0.17753
21 | 0.14301 | 1.3312 | 22.9509 | 0.19037
22 | 0.15104 | 1.3312 | 22.9509 | 0.20106
23 | 0.15908 | 1.3312 | 22.9509 | 0.21176
24 | 0.16872 | 1.339 | 23.0867 | 0.22592
25 | 0.17836 | 1.339 | 23.0867 | 0.23883
26 | 0.188 | 1.3312 | 22.9509 | 0.25026
27 | 0.19603 | 1.3312 | 22.9509 | 0.26095
28 | 0.20407 | 1.339 | 23.0867 | 0.27325
29 | 0.2121 | 1.339 | 23.0867 | 0.28401
30 | 0.22014 | 1.339 | 23.0867 | 0.29477
31 | 0.22817 | 1.339 | 23.0867 | 0.30553
32 | 0.24585 | 1.3312 | 22.9509 | 0.32726
33 | 0.26352 | 1.3312 | 22.9509 | 0.35079
34 | 0.27798 | 1.3312 | 22.9509 | 0.37004
35 | 0.29405 | 1.3312 | 22.9509 | 0.39143
36 | 0.30691 | 1.3312 | 22.9509 | 0.40854
37 | 0.31815 | 1.3312 | 22.9509 | 0.42351
38 | 0.3294 | 1.3312 | 22.9509 | 0.43848
39 | 0.33904 | 1.3312 | 22.9509 | 0.45132
40 | 0.35029 | 1.3312 | 22.9509 | 0.46629
41 | 0.36315 | 1.3312 | 22.9509 | 0.4834
42 | 0.37279 | 1.3312 | 22.9509 | 0.49624
43 | 0.38243 | 1.3312 | 22.9509 | 0.50907
44 | 0.39207 | 1.3312 | 22.9509 | 0.5219
45 | 0.4001 | 1.3312 | 22.9509 | 0.5326
46 | 0.40814 | 1.3312 | 22.9509 | 0.54329
47 | 0.41617 | 1.3312 | 22.9509 | 0.55399
48 | 0.43063 | 1.3312 | 22.9509 | 0.57324
49 | 0.44188 | 1.3312 | 22.9509 | 0.58821
50 | 0.45313 | 1.3233 | 22.8151 | 0.59961
51 | 0.46598 | 1.3312 | 22.9509 | 0.6203
52 | 0.47402 | 1.3233 | 22.8151 | 0.62726
53 | 0.48526 | 1.3233 | 22.8151 | 0.64214
54 | 0.4933 | 1.3233 | 22.8151 | 0.65277
55 | 0.50294 | 1.3233 | 22.8151 | 0.66553
56 | 0.51258 | 1.3154 | 22.6793 | 0.67425
57 | 0.52062 | 1.3233 | 22.8151 | 0.68892
58 | 0.53026 | 1.3233 | 22.8151 | 0.70168
59 | 0.5399 | 1.3154 | 22.6793 | 0.71018
60 | 0.54793 | 1.3233 | 22.8151 | 0.72507
61 | 0.55597 | 1.3154 | 22.6793 | 0.73132
62 | 0.564 | 1.3154 | 22.6793 | 0.74189
63 | 0.57203 | 1.3154 | 22.6793 | 0.75245
64 | 0.58328 | 1.3154 | 22.6793 | 0.76725
65 | 0.59453 | 1.3075 | 22.5435 | 0.77736
66 | 0.60417 | 1.3075 | 22.5435 | 0.78997
67 | 0.61381 | 1.3075 | 22.5435 | 0.80257
68 | 0.62185 | 1.2996 | 22.4077 | 0.80818
69 | 0.63149 | 1.2996 | 22.4077 | 0.82071
70 | 0.63952 | 1.2996 | 22.4077 | 0.83115
71 | 0.64756 | 1.2996 | 22.4077 | 0.84159
72 | 0.65559 | 1.2996 | 22.4077 | 0.85204
73 | 0.66523 | 1.2918 | 22.2719 | 0.85933
74 | 0.67166 | 1.2839 | 22.1361 | 0.86234
75 | 0.67969 | 1.2839 | 22.1361 | 0.87265
76 | 0.68773 | 1.2839 | 22.1361 | 0.88297
77 | 0.69255 | 1.2839 | 22.1361 | 0.88916
78 | 0.70058 | 1.276 | 22.0003 | 0.89395
79 | 0.70701 | 1.276 | 22.0003 | 0.90216
80 | 0.71504 | 1.2681 | 21.8645 | 0.90678
81 | 0.72468 | 1.2603 | 21.7287 | 0.91329
82 | 0.73111 | 1.2603 | 21.7287 | 0.92139
83 | 0.73915 | 1.2524 | 21.5929 | 0.9257
84 | 0.74718 | 1.2445 | 21.4571 | 0.92987
85 | 0.752 | 1.2445 | 21.4571 | 0.93587
86 | 0.75843 | 1.2366 | 21.3213 | 0.9379
87 | 0.76325 | 1.2366 | 21.3213 | 0.94386
88 | 0.76968 | 1.2288 | 21.1855 | 0.94574
89 | 0.7761 | 1.2209 | 21.0497 | 0.94753
90 | 0.78092 | 1.2209 | 21.0497 | 0.95341
91 | 0.78574 | 1.2051 | 20.7781 | 0.94692
92 | 0.79217 | 1.2051 | 20.7781 | 0.95467
93 | 0.79538 | 1.2051 | 20.7781 | 0.95854
94 | 0.80021 | 1.1973 | 20.6423 | 0.95805
95 | 0.80503 | 1.1894 | 20.5065 | 0.95748
96 | 0.81145 | 1.1736 | 20.2349 | 0.95234
97 | 0.81788 | 1.1657 | 20.0991 | 0.95344
98 | 0.8227 | 1.15 | 19.8274 | 0.9461
99 | 0.82752 | 1.1421 | 19.6916 | 0.94512
100 | 0.83234 | 1.1342 | 19.5558 | 0.94407
101 | 0.83716 | 1.1185 | 19.2842 | 0.93635
102 | 0.84198 | 1.1185 | 19.2842 | 0.94175
103 | 0.8452 | 1.1106 | 19.1484 | 0.93868
104 | 0.84841 | 1.1027 | 19.0126 | 0.93557
105 | 0.85323 | 1.0949 | 18.8768 | 0.93416
106 | 0.85644 | 1.087 | 18.741 | 0.93094
107 | 0.85805 | 1.0791 | 18.6052 | 0.92592
108 | 0.86126 | 1.0791 | 18.6052 | 0.92939
109 | 0.86448 | 1.0633 | 18.3336 | 0.91924
110 | 0.86769 | 1.0633 | 18.3336 | 0.92266
111 | 0.8693 | 1.0555 | 18.1978 | 0.91752
112 | 0.87251 | 1.0476 | 18.062 | 0.91404
113 | 0.87573 | 1.0397 | 17.9262 | 0.91051
114 | 0.87894 | 1.024 | 17.6546 | 0.9
115 | 0.88055 | 1.024 | 17.6546 | 0.90165
116 | 0.88215 | 1.0161 | 17.5188 | 0.89635
117 | 0.88537 | 1.0082 | 17.383 | 0.89264
118 | 0.88697 | 1.0082 | 17.383 | 0.89426
119 | 0.88858 | 1.0003 | 17.2472 | 0.88888
120 | 0.89019 | 0.99246 | 17.1114 | 0.88347
121 | 0.89179 | 0.98458 | 16.9755 | 0.87805
122 | 0.8934 | 0.97671 | 16.8397 | 0.87259
123 | 0.89662 | 0.96883 | 16.7039 | 0.86867
124 | 0.89662 | 0.96883 | 16.7039 | 0.86867
125 | 0.89983 | 0.96883 | 16.7039 | 0.87178
126 | 0.89983 | 0.96095 | 16.5681 | 0.86469
127 | 0.90144 | 0.95308 | 16.4323 | 0.85914
128 | 0.92072 | 0.80342 | 13.852 | 0.73972
129 | 0.93679 | 0.66952 | 11.5434 | 0.62719
130 | 0.95125 | 0.56712 | 9.7779 | 0.53947
131 | 0.9625 | 0.48048 | 8.2841 | 0.46246
132 | 0.97374 | 0.40171 | 6.926 | 0.39116
133 | 0.98017 | 0.34657 | 5.9754 | 0.3397
134 | 0.98981 | 0.29144 | 5.0248 | 0.28847
135 | 0.99624 | 0.24418 | 4.2099 | 0.24326
136 | 1.0011 | 0.20479 | 3.5309 | 0.20501
137 | 1.0059 | 0.17329 | 2.9877 | 0.17431
138 | 1.0091 | 0.14966 | 2.5803 | 0.15102
139 | 1.0139 | 0.12603 | 2.1729 | 0.12778
140 | 1.0171 | 0.11027 | 1.9013 | 0.11216
141 | 1.0203 | 0.09452 | 1.6297 | 0.096443
142 | 1.0219 | 0.078767 | 1.358 | 0.080495
143 | 1.0252 | 0.063013 | 1.0864 | 0.064599
144 | 1.0268 | 0.055137 | 0.95063 | 0.056613
145 | 1.0284 | 0.04726 | 0.81483 | 0.048601
146 | 1.03 | 0.039383 | 0.67902 | 0.040564
147 | 1.0316 | 0.039383 | 0.67902 | 0.040627
148 | 1.0332 | 0.031507 | 0.54322 | 0.032553
149 | 1.0332 | 0.02363 | 0.40741 | 0.024414
150 | 1.0348 | 0.02363 | 0.40741 | 0.024452
151 | 1.0364 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016327
152 | 1.0364 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016327
153 | 1.038 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016352
154 | 1.038 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016352
155 | 1.038 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081761
156 | 1.0396 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081888
157 | 1.0396 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081888
158 | 1.0396 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081888
159 | 1.0396 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081888
160 | 1.0396 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081888
161 | 1.0412 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082014
162 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
163 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
164 | 1.0412 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082014
165 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
166 | 1.0412 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082014
167 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
168 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
169 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
170 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
171 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
172 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
173 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
174 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
175 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
176 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
177 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
178 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
179 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
180 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
181 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
182 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
183 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
184 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
185 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
186 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
187 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
188 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
189 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
190 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
191 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
192 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
193 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
194 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
195 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
196 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
197 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
198 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
199 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
200 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
201 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
202 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
203 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
204 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
205 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
206 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
207 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
208 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
209 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
210 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
211 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
212 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
213 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
214 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
215 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
216 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
217 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
218 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
219 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
220 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
221 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
222 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
223 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
224 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
225 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
226 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
227 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
228 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
229 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
230 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
231 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
232 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
233 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
234 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
235 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
236 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
237 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
238 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
239 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
240 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
241 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
242 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
243 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
244 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
245 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
246 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
247 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
248 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
249 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
250 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
251 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
252 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
253 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
254 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
255 | 1.0444 | 0 | 0 | 0