## Summary
0
Time | 2023-10-16 16:06
ID | X---_LM_UE
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0
Vmp | 0.67166
Imp | 1.213
Pmp | 0.81472
FF | 8147245.6345
Eff | 0.14047
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.402 | 24.1732 | 0.0045057
1 | 0.0032137 | 1.402 | 24.1732 | 0.0045057
2 | 0.0048205 | 1.402 | 24.1732 | 0.0067586
3 | 0.0080342 | 1.402 | 24.1732 | 0.011264
4 | 0.011248 | 1.402 | 24.1732 | 0.01577
5 | 0.016068 | 1.402 | 24.1732 | 0.022529
6 | 0.020889 | 1.3942 | 24.0374 | 0.029123
7 | 0.025709 | 1.402 | 24.1732 | 0.036046
8 | 0.032137 | 1.402 | 24.1732 | 0.045057
9 | 0.040171 | 1.402 | 24.1732 | 0.056321
10 | 0.046598 | 1.402 | 24.1732 | 0.065333
11 | 0.054632 | 1.402 | 24.1732 | 0.076597
12 | 0.06106 | 1.3942 | 24.0374 | 0.085128
13 | 0.069094 | 1.402 | 24.1732 | 0.096873
14 | 0.075521 | 1.402 | 24.1732 | 0.10588
15 | 0.081949 | 1.402 | 24.1732 | 0.1149
16 | 0.094803 | 1.3942 | 24.0374 | 0.13217
17 | 0.10766 | 1.3942 | 24.0374 | 0.15009
18 | 0.11891 | 1.3942 | 24.0374 | 0.16577
19 | 0.13015 | 1.402 | 24.1732 | 0.18248
20 | 0.13979 | 1.3942 | 24.0374 | 0.1949
21 | 0.14944 | 1.3942 | 24.0374 | 0.20834
22 | 0.15747 | 1.3942 | 24.0374 | 0.21954
23 | 0.1655 | 1.3942 | 24.0374 | 0.23074
24 | 0.17675 | 1.3942 | 24.0374 | 0.24642
25 | 0.18639 | 1.3942 | 24.0374 | 0.25986
26 | 0.19603 | 1.3942 | 24.0374 | 0.2733
27 | 0.20407 | 1.3942 | 24.0374 | 0.28451
28 | 0.21371 | 1.3942 | 24.0374 | 0.29795
29 | 0.22174 | 1.3942 | 24.0374 | 0.30915
30 | 0.22978 | 1.3942 | 24.0374 | 0.32035
31 | 0.23621 | 1.3942 | 24.0374 | 0.32931
32 | 0.25388 | 1.3863 | 23.9016 | 0.35195
33 | 0.27316 | 1.3863 | 23.9016 | 0.37868
34 | 0.28923 | 1.3863 | 23.9016 | 0.40096
35 | 0.30209 | 1.3863 | 23.9016 | 0.41878
36 | 0.31655 | 1.3784 | 23.7658 | 0.43633
37 | 0.32779 | 1.3784 | 23.7658 | 0.45184
38 | 0.33904 | 1.3784 | 23.7658 | 0.46734
39 | 0.35029 | 1.3784 | 23.7658 | 0.48285
40 | 0.36154 | 1.3784 | 23.7658 | 0.49835
41 | 0.37118 | 1.3784 | 23.7658 | 0.51164
42 | 0.38403 | 1.3705 | 23.63 | 0.52633
43 | 0.39368 | 1.3705 | 23.63 | 0.53955
44 | 0.40171 | 1.3705 | 23.63 | 0.55056
45 | 0.41135 | 1.3705 | 23.63 | 0.56377
46 | 0.41938 | 1.3627 | 23.4942 | 0.57148
47 | 0.42742 | 1.3705 | 23.63 | 0.58579
48 | 0.43867 | 1.3627 | 23.4942 | 0.59775
49 | 0.45152 | 1.3627 | 23.4942 | 0.61527
50 | 0.46277 | 1.3548 | 23.3584 | 0.62695
51 | 0.47241 | 1.3469 | 23.2226 | 0.63629
52 | 0.48205 | 1.3469 | 23.2226 | 0.64928
53 | 0.49169 | 1.3469 | 23.2226 | 0.66226
54 | 0.49973 | 1.339 | 23.0867 | 0.66915
55 | 0.50776 | 1.339 | 23.0867 | 0.67991
56 | 0.5174 | 1.339 | 23.0867 | 0.69282
57 | 0.52544 | 1.3312 | 22.9509 | 0.69944
58 | 0.53347 | 1.3312 | 22.9509 | 0.71013
59 | 0.5415 | 1.3233 | 22.8151 | 0.71656
60 | 0.54793 | 1.3233 | 22.8151 | 0.72507
61 | 0.55597 | 1.3154 | 22.6793 | 0.73132
62 | 0.56239 | 1.3154 | 22.6793 | 0.73977
63 | 0.56882 | 1.3075 | 22.5435 | 0.74375
64 | 0.57685 | 1.2996 | 22.4077 | 0.74971
65 | 0.5881 | 1.2996 | 22.4077 | 0.76433
66 | 0.59614 | 1.2839 | 22.1361 | 0.76538
67 | 0.60256 | 1.2839 | 22.1361 | 0.77363
68 | 0.60899 | 1.276 | 22.0003 | 0.77708
69 | 0.61542 | 1.276 | 22.0003 | 0.78529
70 | 0.62185 | 1.2603 | 21.7287 | 0.78369
71 | 0.62827 | 1.2603 | 21.7287 | 0.79179
72 | 0.6347 | 1.2524 | 21.5929 | 0.79489
73 | 0.64113 | 1.2445 | 21.4571 | 0.79789
74 | 0.64595 | 1.2366 | 21.3213 | 0.7988
75 | 0.65238 | 1.2366 | 21.3213 | 0.80675
76 | 0.6572 | 1.2288 | 21.1855 | 0.80754
77 | 0.66202 | 1.2209 | 21.0497 | 0.80824
78 | 0.66684 | 1.213 | 20.9139 | 0.80888
79 | 0.67166 | 1.213 | 20.9139 | 0.81472
80 | 0.67648 | 1.1973 | 20.6423 | 0.80992
81 | 0.68291 | 1.1894 | 20.5065 | 0.81223
82 | 0.68773 | 1.1815 | 20.3707 | 0.81255
83 | 0.69255 | 1.1736 | 20.2349 | 0.81279
84 | 0.69737 | 1.1657 | 20.0991 | 0.81295
85 | 0.70219 | 1.1579 | 19.9632 | 0.81304
86 | 0.70701 | 1.15 | 19.8274 | 0.81305
87 | 0.71022 | 1.1421 | 19.6916 | 0.81116
88 | 0.71504 | 1.1342 | 19.5558 | 0.81103
89 | 0.71826 | 1.1264 | 19.42 | 0.80902
90 | 0.72147 | 1.1264 | 19.42 | 0.81264
91 | 0.72629 | 1.1185 | 19.2842 | 0.81235
92 | 0.7279 | 1.1106 | 19.1484 | 0.80841
93 | 0.73272 | 1.1027 | 19.0126 | 0.80799
94 | 0.73432 | 1.0949 | 18.8768 | 0.80398
95 | 0.73754 | 1.0949 | 18.8768 | 0.8075
96 | 0.74236 | 1.0791 | 18.6052 | 0.80108
97 | 0.74718 | 1.0633 | 18.3336 | 0.79451
98 | 0.752 | 1.0555 | 18.1978 | 0.79371
99 | 0.75682 | 1.0397 | 17.9262 | 0.78688
100 | 0.76003 | 1.0318 | 17.7904 | 0.78424
101 | 0.76325 | 1.024 | 17.6546 | 0.78154
102 | 0.76646 | 1.0161 | 17.5188 | 0.77879
103 | 0.76968 | 1.0082 | 17.383 | 0.776
104 | 0.77289 | 1.0003 | 17.2472 | 0.77315
105 | 0.7761 | 0.99246 | 17.1114 | 0.77025
106 | 0.77771 | 0.98458 | 16.9755 | 0.76572
107 | 0.78092 | 0.98458 | 16.9755 | 0.76888
108 | 0.78253 | 0.97671 | 16.8397 | 0.7643
109 | 0.78414 | 0.96883 | 16.7039 | 0.75969
110 | 0.78735 | 0.96095 | 16.5681 | 0.75661
111 | 0.78896 | 0.96095 | 16.5681 | 0.75815
112 | 0.79217 | 0.95308 | 16.4323 | 0.755
113 | 0.79378 | 0.9452 | 16.2965 | 0.75028
114 | 0.79699 | 0.93732 | 16.1607 | 0.74704
115 | 0.7986 | 0.92945 | 16.0249 | 0.74225
116 | 0.80021 | 0.92157 | 15.8891 | 0.73744
117 | 0.80342 | 0.92157 | 15.8891 | 0.74041
118 | 0.80503 | 0.91369 | 15.7533 | 0.73555
119 | 0.80663 | 0.90582 | 15.6175 | 0.73066
120 | 0.80824 | 0.89794 | 15.4817 | 0.72575
121 | 0.80985 | 0.89794 | 15.4817 | 0.72719
122 | 0.81145 | 0.89006 | 15.3459 | 0.72224
123 | 0.81306 | 0.88219 | 15.2101 | 0.71727
124 | 0.81467 | 0.88219 | 15.2101 | 0.71869
125 | 0.81467 | 0.87431 | 15.0743 | 0.71227
126 | 0.81788 | 0.87431 | 15.0743 | 0.71508
127 | 0.81788 | 0.86643 | 14.9385 | 0.70864
128 | 0.84198 | 0.72465 | 12.494 | 0.61014
129 | 0.86287 | 0.61438 | 10.5927 | 0.53013
130 | 0.88055 | 0.51986 | 8.9631 | 0.45776
131 | 0.89501 | 0.44109 | 7.605 | 0.39478
132 | 0.90786 | 0.3702 | 6.3828 | 0.33609
133 | 0.91911 | 0.31507 | 5.4322 | 0.28958
134 | 0.92875 | 0.26781 | 4.6173 | 0.24873
135 | 0.93679 | 0.22842 | 3.9383 | 0.21398
136 | 0.94482 | 0.18904 | 3.2593 | 0.17861
137 | 0.95125 | 0.16541 | 2.8519 | 0.15735
138 | 0.95607 | 0.1339 | 2.3087 | 0.12802
139 | 0.96089 | 0.11815 | 2.0371 | 0.11353
140 | 0.96571 | 0.1024 | 1.7655 | 0.098885
141 | 0.96892 | 0.086643 | 1.4938 | 0.083951
142 | 0.97214 | 0.07089 | 1.2222 | 0.068915
143 | 0.97535 | 0.063013 | 1.0864 | 0.06146
144 | 0.97696 | 0.055137 | 0.95063 | 0.053866
145 | 0.98017 | 0.04726 | 0.81483 | 0.046323
146 | 0.98178 | 0.039383 | 0.67902 | 0.038666
147 | 0.98499 | 0.031507 | 0.54322 | 0.031034
148 | 0.98499 | 0.031507 | 0.54322 | 0.031034
149 | 0.9866 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023313
150 | 0.98821 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023351
151 | 0.98981 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023389
152 | 0.98981 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015593
153 | 0.99142 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015618
154 | 0.99142 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015618
155 | 0.99303 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078217
156 | 0.99303 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078217
157 | 0.99303 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078217
158 | 0.99463 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078344
159 | 0.99463 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078344
160 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
161 | 0.99463 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078344
162 | 0.99463 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078344
163 | 0.99624 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007847
164 | 0.99624 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007847
165 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
166 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
167 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
168 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
169 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
170 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
171 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
172 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
173 | 0.99785 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078597
174 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
175 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
176 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
177 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
178 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
179 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
180 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
181 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
182 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
183 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
184 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
185 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
186 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
187 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
188 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
189 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
190 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
191 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
192 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
193 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
194 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
195 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
196 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
197 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
198 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
199 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
200 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
201 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
202 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
203 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
204 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
205 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
206 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
207 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
208 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
209 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
210 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
211 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
212 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
213 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
214 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
215 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
216 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
217 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
218 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
219 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
220 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
221 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
222 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
223 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
224 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
225 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
226 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
227 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
228 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
229 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
230 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
231 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
232 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
233 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
234 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
235 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
236 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
237 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
238 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
239 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
240 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
241 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
242 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
243 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
244 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
245 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
246 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
247 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
248 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
249 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
250 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
251 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
252 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
253 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
254 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
255 | 0.99785 | 0 | 0 | 0