## Summary
0
Time | 2023-10-16 16:22
ID | X029_LM
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 1.4099
Vmp | 0.30369
Imp | 1.0633
Pmp | 0.32293
FF | 71.2694
Eff | 0.055678
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.4178 | 24.4448 | 0.0045563
1 | 0.056239 | 1.1894 | 20.5065 | 0.06689
2 | 0.11087 | 1.0003 | 17.2472 | 0.11091
3 | 0.15747 | 0.8428 | 14.5311 | 0.13272
4 | 0.19925 | 0.71678 | 12.3582 | 0.14282
5 | 0.23299 | 0.6065 | 10.4569 | 0.14131
6 | 0.26352 | 0.51198 | 8.8273 | 0.13492
7 | 0.29084 | 0.43322 | 7.4692 | 0.126
8 | 0.31333 | 0.3702 | 6.3828 | 0.116
9 | 0.33422 | 0.31507 | 5.4322 | 0.1053
10 | 0.3519 | 0.26781 | 4.6173 | 0.09424
11 | 0.36797 | 0.22842 | 3.9383 | 0.084052
12 | 0.38243 | 0.19692 | 3.3951 | 0.075306
13 | 0.39528 | 0.16541 | 2.8519 | 0.065384
14 | 0.40492 | 0.14178 | 2.4445 | 0.05741
15 | 0.41617 | 0.11815 | 2.0371 | 0.049171
16 | 0.42421 | 0.1024 | 1.7655 | 0.043437
17 | 0.43224 | 0.086643 | 1.4938 | 0.037451
18 | 0.43867 | 0.078767 | 1.358 | 0.034552
19 | 0.44509 | 0.063013 | 1.0864 | 0.028047
20 | 0.44991 | 0.055137 | 0.95063 | 0.024807
21 | 0.45634 | 0.04726 | 0.81483 | 0.021567
22 | 0.45956 | 0.039383 | 0.67902 | 0.018099
23 | 0.46438 | 0.031507 | 0.54322 | 0.014631
24 | 0.46759 | 0.031507 | 0.54322 | 0.014732
25 | 0.47241 | 0.02363 | 0.40741 | 0.011163
26 | 0.47402 | 0.02363 | 0.40741 | 0.011201
27 | 0.47723 | 0.015753 | 0.27161 | 0.007518
28 | 0.47884 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0075433
29 | 0.48205 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0075939
30 | 0.48366 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0076192
31 | 0.48687 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0038349
32 | 0.48848 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0038476
33 | 0.49009 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0038602
34 | 0.49009 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0038602
35 | 0.4933 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0038855
36 | 0.4933 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0038855
37 | 0.49491 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0038982
38 | 0.49651 | 0 | 0 | 0
39 | 0.49812 | 0 | 0 | 0
40 | 0.49812 | 0 | 0 | 0
41 | 0.49973 | 0 | 0 | 0
42 | 0.50133 | 0 | 0 | 0
43 | 0.50133 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0039488
44 | 0.50294 | 0 | 0 | 0
45 | 0.50294 | 0 | 0 | 0
46 | 0.50455 | 0 | 0 | 0
47 | 0.50455 | 0 | 0 | 0
48 | 0.50615 | 0 | 0 | 0
49 | 0.50615 | 0 | 0 | 0
50 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
51 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
52 | 0.50937 | 0 | 0 | 0
53 | 0.50937 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0040121
54 | 0.51097 | 0 | 0 | 0
55 | 0.50937 | 0 | 0 | 0
56 | 0.51097 | 0 | 0 | 0
57 | 0.51097 | 0 | 0 | 0
58 | 0.51258 | 0 | 0 | 0
59 | 0.51258 | 0 | 0 | 0
60 | 0.51258 | 0 | 0 | 0
61 | 0.51419 | 0 | 0 | 0
62 | 0.51419 | 0 | 0 | 0
63 | 0.51419 | 0 | 0 | 0
64 | 0.51579 | 0 | 0 | 0
65 | 0.51579 | 0 | 0 | 0
66 | 0.51579 | 0 | 0 | 0
67 | 0.5174 | 0 | 0 | 0
68 | 0.5174 | 0 | 0 | 0
69 | 0.51901 | 0 | 0 | 0
70 | 0.51901 | 0 | 0 | 0
71 | 0.51901 | 0 | 0 | 0
72 | 0.51901 | 0 | 0 | 0
73 | 0.51901 | 0 | 0 | 0
74 | 0.52062 | 0 | 0 | 0
75 | 0.52062 | 0 | 0 | 0
76 | 0.52062 | 0 | 0 | 0
77 | 0.52062 | 0 | 0 | 0
78 | 0.52222 | 0 | 0 | 0
79 | 0.52222 | 0 | 0 | 0
80 | 0.52222 | 0 | 0 | 0
81 | 0.52222 | 0 | 0 | 0
82 | 0.52383 | 0 | 0 | 0
83 | 0.52383 | 0 | 0 | 0
84 | 0.52383 | 0 | 0 | 0
85 | 0.52383 | 0 | 0 | 0
86 | 0.52544 | 0 | 0 | 0
87 | 0.52544 | 0 | 0 | 0
88 | 0.52544 | 0 | 0 | 0
89 | 0.52544 | 0 | 0 | 0
90 | 0.52544 | 0 | 0 | 0
91 | 0.52704 | 0 | 0 | 0
92 | 0.52704 | 0 | 0 | 0
93 | 0.52704 | 0 | 0 | 0
94 | 0.52704 | 0 | 0 | 0
95 | 0.52865 | 0 | 0 | 0
96 | 0.52865 | 0 | 0 | 0
97 | 0.52865 | 0 | 0 | 0
98 | 0.52865 | 0 | 0 | 0
99 | 0.52865 | 0 | 0 | 0
100 | 0.53026 | 0 | 0 | 0
101 | 0.53026 | 0 | 0 | 0
102 | 0.53026 | 0 | 0 | 0
103 | 0.53026 | 0 | 0 | 0
104 | 0.53186 | 0 | 0 | 0
105 | 0.53186 | 0 | 0 | 0
106 | 0.53186 | 0 | 0 | 0
107 | 0.53186 | 0 | 0 | 0
108 | 0.53186 | 0 | 0 | 0
109 | 0.53186 | 0 | 0 | 0
110 | 0.53347 | 0 | 0 | 0
111 | 0.53347 | 0 | 0 | 0
112 | 0.53347 | 0 | 0 | 0
113 | 0.53347 | 0 | 0 | 0
114 | 0.53508 | 0 | 0 | 0
115 | 0.53347 | 0 | 0 | 0
116 | 0.53347 | 0 | 0 | 0
117 | 0.53508 | 0 | 0 | 0
118 | 0.53508 | 0 | 0 | 0
119 | 0.53508 | 0 | 0 | 0
120 | 0.53668 | 0 | 0 | 0
121 | 0.53668 | 0 | 0 | 0
122 | 0.53668 | 0 | 0 | 0
123 | 0.53668 | 0 | 0 | 0
124 | 0.53668 | 0 | 0 | 0
125 | 0.53668 | 0 | 0 | 0
126 | 0.53668 | 0 | 0 | 0
127 | 0.53829 | 0 | 0 | 0
128 | 0.53829 | 0 | 0 | 0
129 | 0.53026 | 0.078767 | 1.358 | 0.041766
130 | 0.51901 | 0.14966 | 2.5803 | 0.077673
131 | 0.51097 | 0.20479 | 3.5309 | 0.10464
132 | 0.50294 | 0.25205 | 4.3457 | 0.12677
133 | 0.49651 | 0.28356 | 4.889 | 0.14079
134 | 0.49169 | 0.31507 | 5.4322 | 0.15492
135 | 0.48526 | 0.3387 | 5.8396 | 0.16436
136 | 0.48044 | 0.36233 | 6.247 | 0.17408
137 | 0.47562 | 0.38596 | 6.6544 | 0.18357
138 | 0.47241 | 0.39383 | 6.7902 | 0.18605
139 | 0.4692 | 0.40959 | 7.0618 | 0.19218
140 | 0.46598 | 0.41746 | 7.1976 | 0.19453
141 | 0.46277 | 0.43322 | 7.4692 | 0.20048
142 | 0.45956 | 0.44109 | 7.605 | 0.20271
143 | 0.45795 | 0.44897 | 7.7409 | 0.2056
144 | 0.45634 | 0.45685 | 7.8767 | 0.20848
145 | 0.45474 | 0.46472 | 8.0125 | 0.21133
146 | 0.45152 | 0.4726 | 8.1483 | 0.21339
147 | 0.44991 | 0.4726 | 8.1483 | 0.21263
148 | 0.44831 | 0.48048 | 8.2841 | 0.2154
149 | 0.4467 | 0.48835 | 8.4199 | 0.21815
150 | 0.44509 | 0.48835 | 8.4199 | 0.21736
151 | 0.44349 | 0.49623 | 8.5557 | 0.22007
152 | 0.44188 | 0.49623 | 8.5557 | 0.21927
153 | 0.44027 | 0.50411 | 8.6915 | 0.22194
154 | 0.43867 | 0.51198 | 8.8273 | 0.22459
155 | 0.43867 | 0.51198 | 8.8273 | 0.22459
156 | 0.43706 | 0.51986 | 8.9631 | 0.22721
157 | 0.43545 | 0.51986 | 8.9631 | 0.22637
158 | 0.43545 | 0.52774 | 9.0989 | 0.2298
159 | 0.43385 | 0.52774 | 9.0989 | 0.22896
160 | 0.43385 | 0.53561 | 9.2347 | 0.23237
161 | 0.43224 | 0.53561 | 9.2347 | 0.23151
162 | 0.43063 | 0.54349 | 9.3705 | 0.23404
163 | 0.42903 | 0.55137 | 9.5063 | 0.23655
164 | 0.42742 | 0.55924 | 9.6421 | 0.23903
165 | 0.42581 | 0.56712 | 9.7779 | 0.24149
166 | 0.42421 | 0.56712 | 9.7779 | 0.24057
167 | 0.4226 | 0.575 | 9.9137 | 0.24299
168 | 0.42099 | 0.58287 | 10.0495 | 0.24538
169 | 0.42099 | 0.59075 | 10.1853 | 0.2487
170 | 0.41938 | 0.59075 | 10.1853 | 0.24775
171 | 0.41778 | 0.59863 | 10.3211 | 0.25009
172 | 0.41617 | 0.59863 | 10.3211 | 0.24913
173 | 0.41617 | 0.6065 | 10.4569 | 0.25241
174 | 0.41456 | 0.61438 | 10.5927 | 0.2547
175 | 0.41296 | 0.61438 | 10.5927 | 0.25371
176 | 0.41135 | 0.62226 | 10.7285 | 0.25597
177 | 0.41135 | 0.63013 | 10.8644 | 0.25921
178 | 0.40814 | 0.63801 | 11.0002 | 0.26039
179 | 0.40653 | 0.63801 | 11.0002 | 0.25937
180 | 0.40492 | 0.64589 | 11.136 | 0.26153
181 | 0.40492 | 0.65376 | 11.2718 | 0.26472
182 | 0.40332 | 0.65376 | 11.2718 | 0.26367
183 | 0.40171 | 0.66164 | 11.4076 | 0.26579
184 | 0.4001 | 0.66952 | 11.5434 | 0.26787
185 | 0.3985 | 0.67739 | 11.6792 | 0.26994
186 | 0.3985 | 0.68527 | 11.815 | 0.27308
187 | 0.39528 | 0.68527 | 11.815 | 0.27087
188 | 0.39368 | 0.69315 | 11.9508 | 0.27287
189 | 0.39368 | 0.70102 | 12.0866 | 0.27598
190 | 0.39207 | 0.70102 | 12.0866 | 0.27485
191 | 0.39046 | 0.7089 | 12.2224 | 0.2768
192 | 0.38885 | 0.71678 | 12.3582 | 0.27872
193 | 0.38725 | 0.72465 | 12.494 | 0.28062
194 | 0.38403 | 0.73253 | 12.6298 | 0.28132
195 | 0.38243 | 0.74828 | 12.9014 | 0.28616
196 | 0.38082 | 0.75616 | 13.0372 | 0.28796
197 | 0.37921 | 0.76404 | 13.173 | 0.28973
198 | 0.37761 | 0.77191 | 13.3088 | 0.29148
199 | 0.37439 | 0.77979 | 13.4446 | 0.29195
200 | 0.37279 | 0.78767 | 13.5804 | 0.29363
201 | 0.37118 | 0.79554 | 13.7162 | 0.29529
202 | 0.36957 | 0.80342 | 13.852 | 0.29692
203 | 0.36797 | 0.8113 | 13.9879 | 0.29853
204 | 0.36475 | 0.81917 | 14.1237 | 0.29879
205 | 0.36315 | 0.82705 | 14.2595 | 0.30034
206 | 0.36154 | 0.83493 | 14.3953 | 0.30186
207 | 0.35993 | 0.8428 | 14.5311 | 0.30335
208 | 0.35672 | 0.85068 | 14.6669 | 0.30345
209 | 0.35511 | 0.85856 | 14.8027 | 0.30488
210 | 0.3519 | 0.87431 | 15.0743 | 0.30767
211 | 0.34868 | 0.89006 | 15.3459 | 0.31035
212 | 0.34547 | 0.89794 | 15.4817 | 0.31021
213 | 0.34226 | 0.90582 | 15.6175 | 0.31002
214 | 0.33904 | 0.92157 | 15.8891 | 0.31245
215 | 0.33744 | 0.92945 | 16.0249 | 0.31363
216 | 0.33422 | 0.93732 | 16.1607 | 0.31327
217 | 0.33101 | 0.95308 | 16.4323 | 0.31548
218 | 0.32779 | 0.96883 | 16.7039 | 0.31758
219 | 0.32619 | 0.96883 | 16.7039 | 0.31602
220 | 0.32297 | 0.98458 | 16.9755 | 0.31799
221 | 0.31976 | 1.0003 | 17.2472 | 0.31987
222 | 0.31655 | 1.0082 | 17.383 | 0.31915
223 | 0.31333 | 1.0161 | 17.5188 | 0.31837
224 | 0.31012 | 1.024 | 17.6546 | 0.31755
225 | 0.30369 | 1.0633 | 18.3336 | 0.32293
226 | 0.29566 | 1.087 | 18.741 | 0.32137
227 | 0.28762 | 1.1106 | 19.1484 | 0.31944
228 | 0.2812 | 1.1342 | 19.5558 | 0.31894
229 | 0.27477 | 1.15 | 19.8274 | 0.31598
230 | 0.26834 | 1.1657 | 20.0991 | 0.31282
231 | 0.26191 | 1.1815 | 20.3707 | 0.30945
232 | 0.25709 | 1.1973 | 20.6423 | 0.30781
233 | 0.24906 | 1.213 | 20.9139 | 0.30211
234 | 0.24263 | 1.2288 | 21.1855 | 0.29814
235 | 0.2346 | 1.2445 | 21.4571 | 0.29196
236 | 0.22817 | 1.2524 | 21.5929 | 0.28576
237 | 0.22335 | 1.2681 | 21.8645 | 0.28324
238 | 0.21532 | 1.276 | 22.0003 | 0.27475
239 | 0.2105 | 1.2839 | 22.1361 | 0.27025
240 | 0.20407 | 1.2996 | 22.4077 | 0.26522
241 | 0.19282 | 1.3154 | 22.6793 | 0.25364
242 | 0.18157 | 1.3233 | 22.8151 | 0.24027
243 | 0.17193 | 1.339 | 23.0867 | 0.23022
244 | 0.16068 | 1.3469 | 23.2226 | 0.21643
245 | 0.15104 | 1.3548 | 23.3584 | 0.20463
246 | 0.14301 | 1.3627 | 23.4942 | 0.19487
247 | 0.13497 | 1.3705 | 23.63 | 0.18499
248 | 0.12533 | 1.3705 | 23.63 | 0.17177
249 | 0.11569 | 1.3784 | 23.7658 | 0.15947
250 | 0.10605 | 1.3863 | 23.9016 | 0.14702
251 | 0.09641 | 1.3942 | 24.0374 | 0.13441
252 | 0.088376 | 1.402 | 24.1732 | 0.12391
253 | 0.078735 | 1.402 | 24.1732 | 0.11039
254 | 0.070701 | 1.4099 | 24.309 | 0.099683
255 | 0.062667 | 1.4099 | 24.309 | 0.088355