## Summary
0
Time | 2023-10-16 16:22
ID | X029_LM
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.50776
Isc | 1.4099
Vmp | 0.32297
Imp | 1.0082
Pmp | 0.32563
FF | 0.45485
Eff | 0.056143
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
1 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
2 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
3 | 0.50615 | 0 | 0 | 0
4 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
5 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
6 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
7 | 0.50937 | 0 | 0 | 0
8 | 0.51097 | 0 | 0 | 0
9 | 0.51097 | 0 | 0 | 0
10 | 0.51258 | 0 | 0 | 0
11 | 0.51258 | 0 | 0 | 0
12 | 0.51419 | 0 | 0 | 0
13 | 0.51579 | 0 | 0 | 0
14 | 0.51579 | 0 | 0 | 0
15 | 0.5174 | 0 | 0 | 0
16 | 0.5174 | 0 | 0 | 0
17 | 0.51901 | 0 | 0 | 0
18 | 0.51901 | 0 | 0 | 0
19 | 0.52062 | 0 | 0 | 0
20 | 0.52222 | 0 | 0 | 0
21 | 0.52222 | 0 | 0 | 0
22 | 0.52383 | 0 | 0 | 0
23 | 0.52544 | 0 | 0 | 0
24 | 0.52544 | 0 | 0 | 0
25 | 0.52544 | 0 | 0 | 0
26 | 0.52704 | 0 | 0 | 0
27 | 0.52704 | 0 | 0 | 0
28 | 0.52865 | 0 | 0 | 0
29 | 0.52865 | 0 | 0 | 0
30 | 0.52865 | 0 | 0 | 0
31 | 0.53026 | 0 | 0 | 0
32 | 0.53026 | 0 | 0 | 0
33 | 0.53026 | 0 | 0 | 0
34 | 0.53186 | 0 | 0 | 0
35 | 0.53186 | 0 | 0 | 0
36 | 0.53186 | 0 | 0 | 0
37 | 0.53347 | 0 | 0 | 0
38 | 0.53347 | 0 | 0 | 0
39 | 0.53347 | 0 | 0 | 0
40 | 0.53508 | 0 | 0 | 0
41 | 0.53508 | 0 | 0 | 0
42 | 0.53668 | 0 | 0 | 0
43 | 0.53668 | 0 | 0 | 0
44 | 0.53668 | 0 | 0 | 0
45 | 0.53829 | 0 | 0 | 0
46 | 0.53668 | 0 | 0 | 0
47 | 0.53829 | 0 | 0 | 0
48 | 0.53829 | 0 | 0 | 0
49 | 0.5399 | 0 | 0 | 0
50 | 0.5399 | 0 | 0 | 0
51 | 0.5399 | 0 | 0 | 0
52 | 0.5399 | 0 | 0 | 0
53 | 0.5415 | 0 | 0 | 0
54 | 0.5415 | 0 | 0 | 0
55 | 0.5415 | 0 | 0 | 0
56 | 0.5415 | 0 | 0 | 0
57 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
58 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
59 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
60 | 0.54472 | 0 | 0 | 0
61 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
62 | 0.54472 | 0 | 0 | 0
63 | 0.54472 | 0 | 0 | 0
64 | 0.54472 | 0 | 0 | 0
65 | 0.54632 | 0 | 0 | 0
66 | 0.54632 | 0 | 0 | 0
67 | 0.54632 | 0 | 0 | 0
68 | 0.54632 | 0 | 0 | 0
69 | 0.54793 | 0 | 0 | 0
70 | 0.54793 | 0 | 0 | 0
71 | 0.54793 | 0 | 0 | 0
72 | 0.54793 | 0 | 0 | 0
73 | 0.54793 | 0 | 0 | 0
74 | 0.54954 | 0 | 0 | 0
75 | 0.54954 | 0 | 0 | 0
76 | 0.54954 | 0 | 0 | 0
77 | 0.54954 | 0 | 0 | 0
78 | 0.54954 | 0 | 0 | 0
79 | 0.54954 | 0 | 0 | 0
80 | 0.55115 | 0 | 0 | 0
81 | 0.55115 | 0 | 0 | 0
82 | 0.55115 | 0 | 0 | 0
83 | 0.55115 | 0 | 0 | 0
84 | 0.55115 | 0 | 0 | 0
85 | 0.55115 | 0 | 0 | 0
86 | 0.55275 | 0 | 0 | 0
87 | 0.55275 | 0 | 0 | 0
88 | 0.55275 | 0 | 0 | 0
89 | 0.55275 | 0 | 0 | 0
90 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
91 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
92 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
93 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
94 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
95 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
96 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
97 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
98 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
99 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
100 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
101 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
102 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
103 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
104 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
105 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
106 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
107 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
108 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
109 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
110 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
111 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
112 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
113 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
114 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
115 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
116 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
117 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
118 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
119 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
120 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
121 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
122 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
123 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
124 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
125 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
126 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
127 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
128 | 0.55275 | 0.086643 | 1.4938 | 0.047892
129 | 0.54311 | 0.14966 | 2.5803 | 0.08128
130 | 0.53347 | 0.21267 | 3.6667 | 0.11345
131 | 0.52544 | 0.25205 | 4.3457 | 0.13244
132 | 0.5174 | 0.29144 | 5.0248 | 0.15079
133 | 0.50937 | 0.32294 | 5.568 | 0.1645
134 | 0.50455 | 0.35445 | 6.1112 | 0.17884
135 | 0.49973 | 0.3702 | 6.3828 | 0.185
136 | 0.4933 | 0.39383 | 6.7902 | 0.19428
137 | 0.48848 | 0.40959 | 7.0618 | 0.20007
138 | 0.48526 | 0.42534 | 7.3334 | 0.2064
139 | 0.48205 | 0.43322 | 7.4692 | 0.20883
140 | 0.47884 | 0.44109 | 7.605 | 0.21121
141 | 0.47562 | 0.44897 | 7.7409 | 0.21354
142 | 0.47241 | 0.46472 | 8.0125 | 0.21954
143 | 0.4708 | 0.46472 | 8.0125 | 0.21879
144 | 0.4692 | 0.48048 | 8.2841 | 0.22544
145 | 0.46759 | 0.48835 | 8.4199 | 0.22835
146 | 0.46438 | 0.49623 | 8.5557 | 0.23044
147 | 0.46277 | 0.49623 | 8.5557 | 0.22964
148 | 0.46116 | 0.50411 | 8.6915 | 0.23247
149 | 0.45956 | 0.51198 | 8.8273 | 0.23528
150 | 0.45956 | 0.51198 | 8.8273 | 0.23528
151 | 0.45634 | 0.51986 | 8.9631 | 0.23723
152 | 0.45634 | 0.51986 | 8.9631 | 0.23723
153 | 0.45474 | 0.52774 | 9.0989 | 0.23998
154 | 0.45313 | 0.52774 | 9.0989 | 0.23913
155 | 0.45152 | 0.53561 | 9.2347 | 0.24184
156 | 0.45152 | 0.53561 | 9.2347 | 0.24184
157 | 0.44991 | 0.54349 | 9.3705 | 0.24452
158 | 0.44831 | 0.54349 | 9.3705 | 0.24365
159 | 0.44831 | 0.54349 | 9.3705 | 0.24365
160 | 0.4467 | 0.55924 | 9.6421 | 0.24981
161 | 0.44509 | 0.56712 | 9.7779 | 0.25242
162 | 0.44188 | 0.575 | 9.9137 | 0.25408
163 | 0.44027 | 0.575 | 9.9137 | 0.25316
164 | 0.44027 | 0.58287 | 10.0495 | 0.25662
165 | 0.43706 | 0.59075 | 10.1853 | 0.25819
166 | 0.43706 | 0.59075 | 10.1853 | 0.25819
167 | 0.43545 | 0.59863 | 10.3211 | 0.26067
168 | 0.43385 | 0.6065 | 10.4569 | 0.26313
169 | 0.43224 | 0.6065 | 10.4569 | 0.26215
170 | 0.43063 | 0.61438 | 10.5927 | 0.26457
171 | 0.42903 | 0.62226 | 10.7285 | 0.26696
172 | 0.42742 | 0.62226 | 10.7285 | 0.26596
173 | 0.42581 | 0.63013 | 10.8644 | 0.26832
174 | 0.42421 | 0.63801 | 11.0002 | 0.27065
175 | 0.42421 | 0.63801 | 11.0002 | 0.27065
176 | 0.4226 | 0.64589 | 11.136 | 0.27295
177 | 0.42099 | 0.65376 | 11.2718 | 0.27523
178 | 0.41938 | 0.66164 | 11.4076 | 0.27748
179 | 0.41778 | 0.66952 | 11.5434 | 0.27971
180 | 0.41617 | 0.66952 | 11.5434 | 0.27863
181 | 0.41456 | 0.67739 | 11.6792 | 0.28082
182 | 0.41296 | 0.68527 | 11.815 | 0.28299
183 | 0.41135 | 0.68527 | 11.815 | 0.28189
184 | 0.40974 | 0.69315 | 11.9508 | 0.28401
185 | 0.40814 | 0.70102 | 12.0866 | 0.28611
186 | 0.40653 | 0.7089 | 12.2224 | 0.28819
187 | 0.40492 | 0.71678 | 12.3582 | 0.29024
188 | 0.40332 | 0.71678 | 12.3582 | 0.28909
189 | 0.40171 | 0.72465 | 12.494 | 0.2911
190 | 0.40171 | 0.73253 | 12.6298 | 0.29426
191 | 0.4001 | 0.73253 | 12.6298 | 0.29309
192 | 0.39689 | 0.74828 | 12.9014 | 0.29698
193 | 0.39528 | 0.75616 | 13.0372 | 0.2989
194 | 0.39207 | 0.76404 | 13.173 | 0.29955
195 | 0.39046 | 0.77191 | 13.3088 | 0.3014
196 | 0.38725 | 0.77979 | 13.4446 | 0.30197
197 | 0.38564 | 0.78767 | 13.5804 | 0.30376
198 | 0.38403 | 0.79554 | 13.7162 | 0.30552
199 | 0.38243 | 0.80342 | 13.852 | 0.30725
200 | 0.37921 | 0.8113 | 13.9879 | 0.30765
201 | 0.37761 | 0.81917 | 14.1237 | 0.30932
202 | 0.37439 | 0.82705 | 14.2595 | 0.30964
203 | 0.37279 | 0.83493 | 14.3953 | 0.31125
204 | 0.37118 | 0.8428 | 14.5311 | 0.31283
205 | 0.36797 | 0.85068 | 14.6669 | 0.31302
206 | 0.36636 | 0.85856 | 14.8027 | 0.31454
207 | 0.36475 | 0.85856 | 14.8027 | 0.31316
208 | 0.36154 | 0.87431 | 15.0743 | 0.3161
209 | 0.35672 | 0.89006 | 15.3459 | 0.3175
210 | 0.35511 | 0.90582 | 15.6175 | 0.32167
211 | 0.35029 | 0.91369 | 15.7533 | 0.32006
212 | 0.34708 | 0.92157 | 15.8891 | 0.31986
213 | 0.34547 | 0.93732 | 16.1607 | 0.32382
214 | 0.34226 | 0.9452 | 16.2965 | 0.3235
215 | 0.33904 | 0.95308 | 16.4323 | 0.32313
216 | 0.33583 | 0.96095 | 16.5681 | 0.32272
217 | 0.33262 | 0.97671 | 16.8397 | 0.32487
218 | 0.32779 | 0.98458 | 16.9755 | 0.32274
219 | 0.32619 | 0.99246 | 17.1114 | 0.32373
220 | 0.32297 | 1.0082 | 17.383 | 0.32563
221 | 0.31976 | 1.0161 | 17.5188 | 0.32491
222 | 0.31655 | 1.024 | 17.6546 | 0.32413
223 | 0.31333 | 1.0318 | 17.7904 | 0.32331
224 | 0.3053 | 1.0633 | 18.3336 | 0.32464
225 | 0.29726 | 1.0949 | 18.8768 | 0.32546
226 | 0.28923 | 1.1106 | 19.1484 | 0.32122
227 | 0.2828 | 1.1342 | 19.5558 | 0.32077
228 | 0.27477 | 1.15 | 19.8274 | 0.31598
229 | 0.26834 | 1.1657 | 20.0991 | 0.31282
230 | 0.26191 | 1.1736 | 20.2349 | 0.30739
231 | 0.25549 | 1.1894 | 20.5065 | 0.30387
232 | 0.24906 | 1.2051 | 20.7781 | 0.30015
233 | 0.24263 | 1.2209 | 21.0497 | 0.29623
234 | 0.2346 | 1.2366 | 21.3213 | 0.29011
235 | 0.22817 | 1.2445 | 21.4571 | 0.28396
236 | 0.22174 | 1.2524 | 21.5929 | 0.27771
237 | 0.21532 | 1.2681 | 21.8645 | 0.27305
238 | 0.20889 | 1.276 | 22.0003 | 0.26655
239 | 0.20246 | 1.2839 | 22.1361 | 0.25994
240 | 0.19121 | 1.2996 | 22.4077 | 0.24851
241 | 0.17997 | 1.3075 | 22.5435 | 0.23531
242 | 0.17032 | 1.3233 | 22.8151 | 0.22539
243 | 0.16068 | 1.3312 | 22.9509 | 0.21389
244 | 0.15104 | 1.3469 | 23.2226 | 0.20344
245 | 0.14301 | 1.3469 | 23.2226 | 0.19262
246 | 0.13337 | 1.3548 | 23.3584 | 0.18068
247 | 0.12533 | 1.3627 | 23.4942 | 0.17079
248 | 0.11569 | 1.3705 | 23.63 | 0.15856
249 | 0.10605 | 1.3784 | 23.7658 | 0.14618
250 | 0.098017 | 1.3863 | 23.9016 | 0.13588
251 | 0.088376 | 1.3942 | 24.0374 | 0.12321
252 | 0.078735 | 1.402 | 24.1732 | 0.11039
253 | 0.070701 | 1.402 | 24.1732 | 0.099126
254 | 0.062667 | 1.4099 | 24.309 | 0.088355
255 | 0.054632 | 1.4099 | 24.309 | 0.077027