## Summary
0
Time | 2023-10-16 16:22
ID | X029_LM
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0048205
Isc | 0
Vmp | 0.2812
Imp | 0.65376
Pmp | 0.18384
FF | 1838357.4045
Eff | 0.031696
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0048205 | 1.3233 | 22.8151 | 0.0063789
1 | 0.0048205 | 1.3233 | 22.8151 | 0.0063789
2 | 0.0064274 | 1.3154 | 22.6793 | 0.0084545
3 | 0.009641 | 1.3075 | 22.5435 | 0.012606
4 | 0.011248 | 1.2996 | 22.4077 | 0.014618
5 | 0.014462 | 1.2996 | 22.4077 | 0.018795
6 | 0.017675 | 1.2839 | 22.1361 | 0.022693
7 | 0.022496 | 1.2839 | 22.1361 | 0.028882
8 | 0.028923 | 1.276 | 22.0003 | 0.036906
9 | 0.03535 | 1.2603 | 21.7287 | 0.044551
10 | 0.040171 | 1.2524 | 21.5929 | 0.05031
11 | 0.046598 | 1.2445 | 21.4571 | 0.057992
12 | 0.051419 | 1.2288 | 21.1855 | 0.063181
13 | 0.057846 | 1.2209 | 21.0497 | 0.070623
14 | 0.062667 | 1.213 | 20.9139 | 0.076015
15 | 0.069094 | 1.2051 | 20.7781 | 0.083267
16 | 0.077128 | 1.1736 | 20.2349 | 0.090519
17 | 0.085162 | 1.1579 | 19.9632 | 0.098607
18 | 0.093197 | 1.1421 | 19.6916 | 0.10644
19 | 0.099624 | 1.1185 | 19.2842 | 0.11143
20 | 0.10766 | 1.1106 | 19.1484 | 0.11957
21 | 0.11248 | 1.0949 | 18.8768 | 0.12315
22 | 0.11891 | 1.0791 | 18.6052 | 0.12831
23 | 0.12373 | 1.0712 | 18.4694 | 0.13254
24 | 0.12855 | 1.0555 | 18.1978 | 0.13568
25 | 0.13658 | 1.0397 | 17.9262 | 0.14201
26 | 0.1414 | 1.024 | 17.6546 | 0.14479
27 | 0.14622 | 1.0161 | 17.5188 | 0.14857
28 | 0.14944 | 1.0003 | 17.2472 | 0.14949
29 | 0.15586 | 0.99246 | 17.1114 | 0.15469
30 | 0.15908 | 0.97671 | 16.8397 | 0.15537
31 | 0.1639 | 0.96883 | 16.7039 | 0.15879
32 | 0.17032 | 0.93732 | 16.1607 | 0.15965
33 | 0.17675 | 0.92157 | 15.8891 | 0.16289
34 | 0.18318 | 0.89794 | 15.4817 | 0.16448
35 | 0.188 | 0.88219 | 15.2101 | 0.16585
36 | 0.19443 | 0.86643 | 14.9385 | 0.16846
37 | 0.19925 | 0.85068 | 14.6669 | 0.1695
38 | 0.20407 | 0.8428 | 14.5311 | 0.17199
39 | 0.20728 | 0.82705 | 14.2595 | 0.17143
40 | 0.2121 | 0.81917 | 14.1237 | 0.17375
41 | 0.21692 | 0.80342 | 13.852 | 0.17428
42 | 0.22014 | 0.79554 | 13.7162 | 0.17513
43 | 0.22335 | 0.78767 | 13.5804 | 0.17593
44 | 0.22656 | 0.77979 | 13.4446 | 0.17667
45 | 0.22978 | 0.77191 | 13.3088 | 0.17737
46 | 0.23299 | 0.77191 | 13.3088 | 0.17985
47 | 0.23621 | 0.75616 | 13.0372 | 0.17861
48 | 0.24103 | 0.74828 | 12.9014 | 0.18036
49 | 0.24424 | 0.73253 | 12.6298 | 0.17891
50 | 0.24745 | 0.72465 | 12.494 | 0.17932
51 | 0.25067 | 0.71678 | 12.3582 | 0.17967
52 | 0.25388 | 0.7089 | 12.2224 | 0.17998
53 | 0.25709 | 0.70102 | 12.0866 | 0.18023
54 | 0.26031 | 0.69315 | 11.9508 | 0.18043
55 | 0.26191 | 0.69315 | 11.9508 | 0.18154
56 | 0.26513 | 0.68527 | 11.815 | 0.18168
57 | 0.26834 | 0.67739 | 11.6792 | 0.18177
58 | 0.26995 | 0.66952 | 11.5434 | 0.18073
59 | 0.27316 | 0.66952 | 11.5434 | 0.18289
60 | 0.27477 | 0.66164 | 11.4076 | 0.1818
61 | 0.27798 | 0.65376 | 11.2718 | 0.18173
62 | 0.27959 | 0.65376 | 11.2718 | 0.18279
63 | 0.2812 | 0.65376 | 11.2718 | 0.18384
64 | 0.28441 | 0.63801 | 11.0002 | 0.18146
65 | 0.28602 | 0.63013 | 10.8644 | 0.18023
66 | 0.28923 | 0.62226 | 10.7285 | 0.17998
67 | 0.29084 | 0.62226 | 10.7285 | 0.18098
68 | 0.29405 | 0.61438 | 10.5927 | 0.18066
69 | 0.29566 | 0.6065 | 10.4569 | 0.17932
70 | 0.29887 | 0.6065 | 10.4569 | 0.18127
71 | 0.30048 | 0.59863 | 10.3211 | 0.17987
72 | 0.30209 | 0.59863 | 10.3211 | 0.18084
73 | 0.3053 | 0.59075 | 10.1853 | 0.18036
74 | 0.30691 | 0.58287 | 10.0495 | 0.17889
75 | 0.30851 | 0.58287 | 10.0495 | 0.17982
76 | 0.31012 | 0.575 | 9.9137 | 0.17832
77 | 0.31173 | 0.575 | 9.9137 | 0.17924
78 | 0.31333 | 0.56712 | 9.7779 | 0.1777
79 | 0.31494 | 0.56712 | 9.7779 | 0.17861
80 | 0.31815 | 0.55924 | 9.6421 | 0.17793
81 | 0.31976 | 0.55137 | 9.5063 | 0.17631
82 | 0.32137 | 0.55137 | 9.5063 | 0.17719
83 | 0.32297 | 0.54349 | 9.3705 | 0.17553
84 | 0.32458 | 0.54349 | 9.3705 | 0.17641
85 | 0.32779 | 0.54349 | 9.3705 | 0.17815
86 | 0.3294 | 0.53561 | 9.2347 | 0.17643
87 | 0.33101 | 0.52774 | 9.0989 | 0.17469
88 | 0.33262 | 0.52774 | 9.0989 | 0.17553
89 | 0.33422 | 0.51986 | 8.9631 | 0.17375
90 | 0.33583 | 0.51986 | 8.9631 | 0.17458
91 | 0.33744 | 0.51986 | 8.9631 | 0.17542
92 | 0.33904 | 0.51198 | 8.8273 | 0.17358
93 | 0.34065 | 0.51198 | 8.8273 | 0.17441
94 | 0.34226 | 0.51198 | 8.8273 | 0.17523
95 | 0.34226 | 0.50411 | 8.6915 | 0.17253
96 | 0.34547 | 0.50411 | 8.6915 | 0.17415
97 | 0.34708 | 0.49623 | 8.5557 | 0.17223
98 | 0.34868 | 0.49623 | 8.5557 | 0.17303
99 | 0.3519 | 0.48048 | 8.2841 | 0.16908
100 | 0.3519 | 0.4726 | 8.1483 | 0.16631
101 | 0.35511 | 0.4726 | 8.1483 | 0.16783
102 | 0.35672 | 0.4726 | 8.1483 | 0.16858
103 | 0.35832 | 0.4726 | 8.1483 | 0.16934
104 | 0.35993 | 0.46472 | 8.0125 | 0.16727
105 | 0.36154 | 0.46472 | 8.0125 | 0.16802
106 | 0.36315 | 0.45685 | 7.8767 | 0.1659
107 | 0.36315 | 0.45685 | 7.8767 | 0.1659
108 | 0.36636 | 0.44897 | 7.7409 | 0.16448
109 | 0.36636 | 0.44897 | 7.7409 | 0.16448
110 | 0.36797 | 0.44897 | 7.7409 | 0.16521
111 | 0.36797 | 0.44897 | 7.7409 | 0.16521
112 | 0.36957 | 0.44109 | 7.605 | 0.16302
113 | 0.37118 | 0.43322 | 7.4692 | 0.1608
114 | 0.37279 | 0.43322 | 7.4692 | 0.1615
115 | 0.37439 | 0.43322 | 7.4692 | 0.16219
116 | 0.376 | 0.43322 | 7.4692 | 0.16289
117 | 0.37761 | 0.42534 | 7.3334 | 0.16061
118 | 0.37761 | 0.42534 | 7.3334 | 0.16061
119 | 0.37921 | 0.42534 | 7.3334 | 0.16129
120 | 0.38082 | 0.42534 | 7.3334 | 0.16198
121 | 0.38243 | 0.41746 | 7.1976 | 0.15965
122 | 0.38243 | 0.41746 | 7.1976 | 0.15965
123 | 0.38403 | 0.41746 | 7.1976 | 0.16032
124 | 0.38403 | 0.41746 | 7.1976 | 0.16032
125 | 0.38564 | 0.40959 | 7.0618 | 0.15795
126 | 0.38725 | 0.40959 | 7.0618 | 0.15861
127 | 0.38725 | 0.40959 | 7.0618 | 0.15861
128 | 0.3985 | 0.34657 | 5.9754 | 0.13811
129 | 0.40974 | 0.28356 | 4.889 | 0.11619
130 | 0.41938 | 0.2363 | 4.0741 | 0.0991
131 | 0.42903 | 0.19692 | 3.3951 | 0.084482
132 | 0.43867 | 0.16541 | 2.8519 | 0.07256
133 | 0.44509 | 0.14178 | 2.4445 | 0.063105
134 | 0.45152 | 0.11815 | 2.0371 | 0.053347
135 | 0.45795 | 0.1024 | 1.7655 | 0.046892
136 | 0.46277 | 0.086643 | 1.4938 | 0.040096
137 | 0.46759 | 0.078767 | 1.358 | 0.03683
138 | 0.47241 | 0.063013 | 1.0864 | 0.029768
139 | 0.47562 | 0.04726 | 0.81483 | 0.022478
140 | 0.47884 | 0.04726 | 0.81483 | 0.02263
141 | 0.48205 | 0.039383 | 0.67902 | 0.018985
142 | 0.48526 | 0.031507 | 0.54322 | 0.015289
143 | 0.48848 | 0.02363 | 0.40741 | 0.011543
144 | 0.49009 | 0.02363 | 0.40741 | 0.011581
145 | 0.49169 | 0.02363 | 0.40741 | 0.011619
146 | 0.4933 | 0.02363 | 0.40741 | 0.011657
147 | 0.49651 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0078217
148 | 0.49651 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0078217
149 | 0.49973 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0078723
150 | 0.49973 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0039362
151 | 0.50133 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0039488
152 | 0.50294 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0039615
153 | 0.50455 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0039741
154 | 0.50615 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0039868
155 | 0.50615 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0039868
156 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
157 | 0.50776 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0039995
158 | 0.50937 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0040121
159 | 0.50937 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0040121
160 | 0.50937 | 0 | 0 | 0
161 | 0.51097 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0040248
162 | 0.51258 | 0 | 0 | 0
163 | 0.51258 | 0 | 0 | 0
164 | 0.51258 | 0 | 0 | 0
165 | 0.51419 | 0 | 0 | 0
166 | 0.51579 | 0 | 0 | 0
167 | 0.51579 | 0 | 0 | 0
168 | 0.51579 | 0 | 0 | 0
169 | 0.5174 | 0 | 0 | 0
170 | 0.51579 | 0 | 0 | 0
171 | 0.5174 | 0 | 0 | 0
172 | 0.5174 | 0 | 0 | 0
173 | 0.51901 | 0 | 0 | 0
174 | 0.51901 | 0 | 0 | 0
175 | 0.51901 | 0 | 0 | 0
176 | 0.52062 | 0 | 0 | 0
177 | 0.52062 | 0 | 0 | 0
178 | 0.52062 | 0 | 0 | 0
179 | 0.52062 | 0 | 0 | 0
180 | 0.52222 | 0 | 0 | 0
181 | 0.52222 | 0 | 0 | 0
182 | 0.52222 | 0 | 0 | 0
183 | 0.52222 | 0 | 0 | 0
184 | 0.52383 | 0 | 0 | 0
185 | 0.52383 | 0 | 0 | 0
186 | 0.52383 | 0 | 0 | 0
187 | 0.52544 | 0 | 0 | 0
188 | 0.52544 | 0 | 0 | 0
189 | 0.52544 | 0 | 0 | 0
190 | 0.52544 | 0 | 0 | 0
191 | 0.52544 | 0 | 0 | 0
192 | 0.52704 | 0 | 0 | 0
193 | 0.52704 | 0 | 0 | 0
194 | 0.52704 | 0 | 0 | 0
195 | 0.52704 | 0 | 0 | 0
196 | 0.52865 | 0 | 0 | 0
197 | 0.52865 | 0 | 0 | 0
198 | 0.52865 | 0 | 0 | 0
199 | 0.52865 | 0 | 0 | 0
200 | 0.53026 | 0 | 0 | 0
201 | 0.53026 | 0 | 0 | 0
202 | 0.53026 | 0 | 0 | 0
203 | 0.53026 | 0 | 0 | 0
204 | 0.53026 | 0 | 0 | 0
205 | 0.53026 | 0 | 0 | 0
206 | 0.53186 | 0 | 0 | 0
207 | 0.53186 | 0 | 0 | 0
208 | 0.53186 | 0 | 0 | 0
209 | 0.53186 | 0 | 0 | 0
210 | 0.53347 | 0 | 0 | 0
211 | 0.53347 | 0 | 0 | 0
212 | 0.53347 | 0 | 0 | 0
213 | 0.53347 | 0 | 0 | 0
214 | 0.53347 | 0 | 0 | 0
215 | 0.53508 | 0 | 0 | 0
216 | 0.53347 | 0 | 0 | 0
217 | 0.53508 | 0 | 0 | 0
218 | 0.53508 | 0 | 0 | 0
219 | 0.53508 | 0 | 0 | 0
220 | 0.53668 | 0 | 0 | 0
221 | 0.53508 | 0 | 0 | 0
222 | 0.53668 | 0 | 0 | 0
223 | 0.53668 | 0 | 0 | 0
224 | 0.53668 | 0 | 0 | 0
225 | 0.53668 | 0 | 0 | 0
226 | 0.53668 | 0 | 0 | 0
227 | 0.53829 | 0 | 0 | 0
228 | 0.53829 | 0 | 0 | 0
229 | 0.53829 | 0 | 0 | 0
230 | 0.53829 | 0 | 0 | 0
231 | 0.53829 | 0 | 0 | 0
232 | 0.53829 | 0 | 0 | 0
233 | 0.5399 | 0 | 0 | 0
234 | 0.5399 | 0 | 0 | 0
235 | 0.5399 | 0 | 0 | 0
236 | 0.5399 | 0 | 0 | 0
237 | 0.5399 | 0 | 0 | 0
238 | 0.5415 | 0 | 0 | 0
239 | 0.5415 | 0 | 0 | 0
240 | 0.5415 | 0 | 0 | 0
241 | 0.5415 | 0 | 0 | 0
242 | 0.5415 | 0 | 0 | 0
243 | 0.5415 | 0 | 0 | 0
244 | 0.5415 | 0 | 0 | 0
245 | 0.5415 | 0 | 0 | 0
246 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
247 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
248 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
249 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
250 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
251 | 0.54472 | 0 | 0 | 0
252 | 0.54472 | 0 | 0 | 0
253 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
254 | 0.54472 | 0 | 0 | 0
255 | 0.54472 | 0 | 0 | 0