## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:13
ID | X030_LM
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0
Vmp | 0.53186
Imp | 1.1973
Pmp | 0.63677
FF | 6367740.9799
Eff | 0.10979
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.3942 | 24.0374 | 0.0044804
1 | 0.0032137 | 1.3942 | 24.0374 | 0.0044804
2 | 0.0064274 | 1.3942 | 24.0374 | 0.0089608
3 | 0.0080342 | 1.3942 | 24.0374 | 0.011201
4 | 0.011248 | 1.3942 | 24.0374 | 0.015681
5 | 0.016068 | 1.3942 | 24.0374 | 0.022402
6 | 0.019282 | 1.3942 | 24.0374 | 0.026882
7 | 0.024103 | 1.3863 | 23.9016 | 0.033413
8 | 0.032137 | 1.3942 | 24.0374 | 0.044804
9 | 0.038564 | 1.3942 | 24.0374 | 0.053765
10 | 0.046598 | 1.3942 | 24.0374 | 0.064966
11 | 0.054632 | 1.3942 | 24.0374 | 0.076167
12 | 0.06106 | 1.3942 | 24.0374 | 0.085128
13 | 0.067487 | 1.3942 | 24.0374 | 0.094088
14 | 0.073915 | 1.3942 | 24.0374 | 0.10305
15 | 0.081949 | 1.3863 | 23.9016 | 0.1136
16 | 0.094803 | 1.3942 | 24.0374 | 0.13217
17 | 0.10605 | 1.3863 | 23.9016 | 0.14702
18 | 0.1173 | 1.3863 | 23.9016 | 0.16261
19 | 0.12855 | 1.3942 | 24.0374 | 0.17922
20 | 0.13819 | 1.3863 | 23.9016 | 0.19157
21 | 0.14783 | 1.3863 | 23.9016 | 0.20493
22 | 0.15747 | 1.3863 | 23.9016 | 0.2183
23 | 0.1655 | 1.3863 | 23.9016 | 0.22944
24 | 0.17515 | 1.3863 | 23.9016 | 0.2428
25 | 0.18479 | 1.3863 | 23.9016 | 0.25617
26 | 0.19443 | 1.3863 | 23.9016 | 0.26953
27 | 0.20246 | 1.3863 | 23.9016 | 0.28067
28 | 0.2121 | 1.3863 | 23.9016 | 0.29404
29 | 0.22014 | 1.3863 | 23.9016 | 0.30517
30 | 0.22817 | 1.3863 | 23.9016 | 0.31631
31 | 0.23621 | 1.3863 | 23.9016 | 0.32745
32 | 0.25388 | 1.3784 | 23.7658 | 0.34995
33 | 0.27156 | 1.3784 | 23.7658 | 0.37432
34 | 0.28762 | 1.3705 | 23.63 | 0.3942
35 | 0.30048 | 1.3705 | 23.63 | 0.41182
36 | 0.31333 | 1.3627 | 23.4942 | 0.42697
37 | 0.32458 | 1.3627 | 23.4942 | 0.44229
38 | 0.33744 | 1.3627 | 23.4942 | 0.45981
39 | 0.34547 | 1.3627 | 23.4942 | 0.47076
40 | 0.35672 | 1.3548 | 23.3584 | 0.48328
41 | 0.36797 | 1.3548 | 23.3584 | 0.49851
42 | 0.37761 | 1.3469 | 23.2226 | 0.5086
43 | 0.38725 | 1.3469 | 23.2226 | 0.52159
44 | 0.39528 | 1.339 | 23.0867 | 0.5293
45 | 0.40332 | 1.339 | 23.0867 | 0.54005
46 | 0.41135 | 1.339 | 23.0867 | 0.55081
47 | 0.41778 | 1.3312 | 22.9509 | 0.55613
48 | 0.42903 | 1.3233 | 22.8151 | 0.56772
49 | 0.43867 | 1.3154 | 22.6793 | 0.57702
50 | 0.44831 | 1.3075 | 22.5435 | 0.58617
51 | 0.45634 | 1.2996 | 22.4077 | 0.59308
52 | 0.46277 | 1.2918 | 22.2719 | 0.59779
53 | 0.4708 | 1.2839 | 22.1361 | 0.60446
54 | 0.47723 | 1.2839 | 22.1361 | 0.61271
55 | 0.48366 | 1.276 | 22.0003 | 0.61716
56 | 0.49009 | 1.2603 | 21.7287 | 0.61764
57 | 0.49651 | 1.2603 | 21.7287 | 0.62574
58 | 0.50133 | 1.2524 | 21.5929 | 0.62786
59 | 0.50776 | 1.2366 | 21.3213 | 0.62791
60 | 0.51258 | 1.2366 | 21.3213 | 0.63388
61 | 0.5174 | 1.2209 | 21.0497 | 0.63169
62 | 0.52222 | 1.213 | 20.9139 | 0.63346
63 | 0.52544 | 1.2051 | 20.7781 | 0.63322
64 | 0.53186 | 1.1973 | 20.6423 | 0.63677
65 | 0.53668 | 1.1815 | 20.3707 | 0.63409
66 | 0.5415 | 1.1657 | 20.0991 | 0.63126
67 | 0.54632 | 1.1579 | 19.9632 | 0.63257
68 | 0.54954 | 1.15 | 19.8274 | 0.63196
69 | 0.55275 | 1.1342 | 19.5558 | 0.62695
70 | 0.55597 | 1.1264 | 19.42 | 0.62622
71 | 0.56079 | 1.1185 | 19.2842 | 0.62723
72 | 0.564 | 1.1106 | 19.1484 | 0.62638
73 | 0.56721 | 1.0949 | 18.8768 | 0.62102
74 | 0.57043 | 1.087 | 18.741 | 0.62004
75 | 0.57203 | 1.0791 | 18.6052 | 0.61728
76 | 0.57525 | 1.0712 | 18.4694 | 0.61622
77 | 0.57685 | 1.0555 | 18.1978 | 0.60885
78 | 0.58007 | 1.0476 | 18.062 | 0.60768
79 | 0.58168 | 1.0476 | 18.062 | 0.60936
80 | 0.58489 | 1.0318 | 17.7904 | 0.60351
81 | 0.5865 | 1.0161 | 17.5188 | 0.59593
82 | 0.58971 | 1.0082 | 17.383 | 0.59455
83 | 0.59132 | 1.0003 | 17.2472 | 0.59151
84 | 0.59292 | 0.98458 | 16.9755 | 0.58378
85 | 0.59614 | 0.97671 | 16.8397 | 0.58225
86 | 0.59774 | 0.96883 | 16.7039 | 0.57911
87 | 0.59935 | 0.96095 | 16.5681 | 0.57595
88 | 0.59935 | 0.95308 | 16.4323 | 0.57123
89 | 0.60256 | 0.9452 | 16.2965 | 0.56954
90 | 0.60417 | 0.93732 | 16.1607 | 0.5663
91 | 0.60578 | 0.92945 | 16.0249 | 0.56304
92 | 0.60578 | 0.92157 | 15.8891 | 0.55827
93 | 0.60738 | 0.91369 | 15.7533 | 0.55496
94 | 0.60899 | 0.90582 | 15.6175 | 0.55163
95 | 0.60899 | 0.89794 | 15.4817 | 0.54684
96 | 0.6106 | 0.89006 | 15.3459 | 0.54347
97 | 0.61221 | 0.86643 | 14.9385 | 0.53043
98 | 0.61381 | 0.85856 | 14.8027 | 0.52699
99 | 0.61542 | 0.85068 | 14.6669 | 0.52352
100 | 0.61703 | 0.8428 | 14.5311 | 0.52003
101 | 0.61863 | 0.82705 | 14.2595 | 0.51164
102 | 0.62024 | 0.81917 | 14.1237 | 0.50808
103 | 0.62024 | 0.8113 | 13.9879 | 0.5032
104 | 0.62185 | 0.80342 | 13.852 | 0.4996
105 | 0.62345 | 0.80342 | 13.852 | 0.50089
106 | 0.62345 | 0.79554 | 13.7162 | 0.49598
107 | 0.62506 | 0.78767 | 13.5804 | 0.49234
108 | 0.62506 | 0.77979 | 13.4446 | 0.48741
109 | 0.62667 | 0.77191 | 13.3088 | 0.48373
110 | 0.62667 | 0.77191 | 13.3088 | 0.48373
111 | 0.62827 | 0.76404 | 13.173 | 0.48002
112 | 0.62827 | 0.75616 | 13.0372 | 0.47507
113 | 0.62988 | 0.74828 | 12.9014 | 0.47133
114 | 0.63149 | 0.74041 | 12.7656 | 0.46756
115 | 0.63149 | 0.73253 | 12.6298 | 0.46258
116 | 0.63309 | 0.73253 | 12.6298 | 0.46376
117 | 0.63309 | 0.72465 | 12.494 | 0.45877
118 | 0.63309 | 0.71678 | 12.3582 | 0.45379
119 | 0.6347 | 0.71678 | 12.3582 | 0.45494
120 | 0.6347 | 0.7089 | 12.2224 | 0.44994
121 | 0.63631 | 0.70102 | 12.0866 | 0.44607
122 | 0.63791 | 0.70102 | 12.0866 | 0.44719
123 | 0.63791 | 0.69315 | 11.9508 | 0.44217
124 | 0.63791 | 0.68527 | 11.815 | 0.43714
125 | 0.63791 | 0.68527 | 11.815 | 0.43714
126 | 0.63952 | 0.67739 | 11.6792 | 0.43321
127 | 0.63952 | 0.67739 | 11.6792 | 0.43321
128 | 0.64595 | 0.56712 | 9.7779 | 0.36633
129 | 0.65238 | 0.48048 | 8.2841 | 0.31345
130 | 0.6572 | 0.40171 | 6.926 | 0.264
131 | 0.66202 | 0.3387 | 5.8396 | 0.22422
132 | 0.66684 | 0.28356 | 4.889 | 0.18909
133 | 0.67005 | 0.24418 | 4.2099 | 0.16361
134 | 0.67166 | 0.19692 | 3.3951 | 0.13226
135 | 0.67487 | 0.17329 | 2.9877 | 0.11695
136 | 0.67648 | 0.14966 | 2.5803 | 0.10124
137 | 0.67969 | 0.12603 | 2.1729 | 0.085659
138 | 0.6813 | 0.11027 | 1.9013 | 0.075129
139 | 0.6813 | 0.086643 | 1.4938 | 0.05903
140 | 0.68291 | 0.078767 | 1.358 | 0.05379
141 | 0.68451 | 0.07089 | 1.2222 | 0.048525
142 | 0.68451 | 0.055137 | 0.95063 | 0.037742
143 | 0.68612 | 0.04726 | 0.81483 | 0.032426
144 | 0.68612 | 0.04726 | 0.81483 | 0.032426
145 | 0.68773 | 0.039383 | 0.67902 | 0.027085
146 | 0.68773 | 0.031507 | 0.54322 | 0.021668
147 | 0.68933 | 0.02363 | 0.40741 | 0.016289
148 | 0.68933 | 0.02363 | 0.40741 | 0.016289
149 | 0.68933 | 0.015753 | 0.27161 | 0.010859
150 | 0.68933 | 0.015753 | 0.27161 | 0.010859
151 | 0.69094 | 0.015753 | 0.27161 | 0.010885
152 | 0.69094 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0054423
153 | 0.69094 | 0.015753 | 0.27161 | 0.010885
154 | 0.69094 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0054423
155 | 0.69255 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.005455
156 | 0.69255 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.005455
157 | 0.69255 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.005455
158 | 0.69255 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.005455
159 | 0.69255 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.005455
160 | 0.69255 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.005455
161 | 0.69255 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.005455
162 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
163 | 0.69255 | 0 | 0 | 0
164 | 0.69415 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0054676
165 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
166 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
167 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
168 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
169 | 0.69415 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0054676
170 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
171 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
172 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
173 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
174 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
175 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
176 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
177 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
178 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
179 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
180 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
181 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
182 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
183 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
184 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
185 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
186 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
187 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
188 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
189 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
190 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
191 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
192 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
193 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
194 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
195 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
196 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
197 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
198 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
199 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
200 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
201 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
202 | 0.69737 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0054929
203 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
204 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
205 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
206 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
207 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
208 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
209 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
210 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
211 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
212 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
213 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
214 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
215 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
216 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
217 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
218 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
219 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
220 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
221 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
222 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
223 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
224 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
225 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
226 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
227 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
228 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
229 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
230 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
231 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
232 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
233 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
234 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
235 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
236 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
237 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
238 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
239 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
240 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
241 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
242 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
243 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
244 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
245 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
246 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
247 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
248 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
249 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
250 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
251 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
252 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
253 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
254 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
255 | 0.70058 | 0 | 0 | 0