## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:13
ID | X030_LM
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.50455
Isc | 1.2524
Vmp | 0.37921
Imp | 0.82705
Pmp | 0.31363
FF | 0.49633
Eff | 0.054074
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.50455 | 0 | 0 | 0
1 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
2 | 0.51097 | 0 | 0 | 0
3 | 0.51419 | 0 | 0 | 0
4 | 0.5174 | 0 | 0 | 0
5 | 0.52062 | 0 | 0 | 0
6 | 0.52222 | 0 | 0 | 0
7 | 0.52544 | 0 | 0 | 0
8 | 0.52704 | 0 | 0 | 0
9 | 0.52865 | 0 | 0 | 0
10 | 0.53026 | 0 | 0 | 0
11 | 0.53186 | 0 | 0 | 0
12 | 0.53347 | 0 | 0 | 0
13 | 0.53508 | 0 | 0 | 0
14 | 0.53508 | 0 | 0 | 0
15 | 0.53668 | 0 | 0 | 0
16 | 0.53829 | 0 | 0 | 0
17 | 0.53829 | 0 | 0 | 0
18 | 0.53829 | 0 | 0 | 0
19 | 0.5399 | 0 | 0 | 0
20 | 0.5415 | 0 | 0 | 0
21 | 0.5399 | 0 | 0 | 0
22 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
23 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
24 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
25 | 0.54472 | 0 | 0 | 0
26 | 0.54472 | 0 | 0 | 0
27 | 0.54472 | 0 | 0 | 0
28 | 0.54472 | 0 | 0 | 0
29 | 0.54632 | 0 | 0 | 0
30 | 0.54632 | 0 | 0 | 0
31 | 0.54793 | 0 | 0 | 0
32 | 0.54632 | 0 | 0 | 0
33 | 0.54793 | 0 | 0 | 0
34 | 0.54793 | 0 | 0 | 0
35 | 0.54793 | 0 | 0 | 0
36 | 0.54793 | 0 | 0 | 0
37 | 0.54793 | 0 | 0 | 0
38 | 0.54954 | 0 | 0 | 0
39 | 0.54954 | 0 | 0 | 0
40 | 0.54954 | 0 | 0 | 0
41 | 0.54954 | 0 | 0 | 0
42 | 0.55115 | 0 | 0 | 0
43 | 0.55115 | 0 | 0 | 0
44 | 0.54954 | 0 | 0 | 0
45 | 0.55115 | 0 | 0 | 0
46 | 0.55115 | 0 | 0 | 0
47 | 0.55115 | 0 | 0 | 0
48 | 0.55115 | 0 | 0 | 0
49 | 0.55115 | 0 | 0 | 0
50 | 0.55275 | 0 | 0 | 0
51 | 0.55275 | 0 | 0 | 0
52 | 0.55275 | 0 | 0 | 0
53 | 0.55275 | 0 | 0 | 0
54 | 0.55275 | 0 | 0 | 0
55 | 0.55275 | 0 | 0 | 0
56 | 0.55275 | 0 | 0 | 0
57 | 0.55275 | 0 | 0 | 0
58 | 0.55275 | 0 | 0 | 0
59 | 0.55275 | 0 | 0 | 0
60 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
61 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
62 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
63 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
64 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
65 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
66 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
67 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
68 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
69 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
70 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
71 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
72 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
73 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
74 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
75 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
76 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
77 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
78 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
79 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
80 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
81 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
82 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
83 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
84 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
85 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
86 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
87 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
88 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
89 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
90 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
91 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
92 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
93 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
94 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
95 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
96 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
97 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
98 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
99 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
100 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
101 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
102 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
103 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
104 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
105 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
106 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
107 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
108 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
109 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
110 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
111 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
112 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
113 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
114 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
115 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
116 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
117 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
118 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
119 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
120 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
121 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
122 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
123 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
124 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
125 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
126 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
127 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
128 | 0.55115 | 0.086643 | 1.4938 | 0.047753
129 | 0.5415 | 0.15753 | 2.7161 | 0.085305
130 | 0.53347 | 0.21267 | 3.6667 | 0.11345
131 | 0.52704 | 0.26781 | 4.6173 | 0.14115
132 | 0.52062 | 0.30719 | 5.2964 | 0.15993
133 | 0.51579 | 0.33082 | 5.7038 | 0.17064
134 | 0.51097 | 0.36233 | 6.247 | 0.18514
135 | 0.50776 | 0.38596 | 6.6544 | 0.19597
136 | 0.50455 | 0.40959 | 7.0618 | 0.20666
137 | 0.50133 | 0.42534 | 7.3334 | 0.21324
138 | 0.49812 | 0.44109 | 7.605 | 0.21972
139 | 0.49491 | 0.45685 | 7.8767 | 0.2261
140 | 0.4933 | 0.46472 | 8.0125 | 0.22925
141 | 0.49169 | 0.4726 | 8.1483 | 0.23237
142 | 0.49009 | 0.48048 | 8.2841 | 0.23547
143 | 0.48848 | 0.48835 | 8.4199 | 0.23855
144 | 0.48687 | 0.50411 | 8.6915 | 0.24543
145 | 0.48526 | 0.51198 | 8.8273 | 0.24845
146 | 0.48366 | 0.51198 | 8.8273 | 0.24762
147 | 0.48205 | 0.51986 | 8.9631 | 0.2506
148 | 0.48044 | 0.52774 | 9.0989 | 0.25355
149 | 0.47884 | 0.52774 | 9.0989 | 0.2527
150 | 0.47723 | 0.53561 | 9.2347 | 0.25561
151 | 0.47723 | 0.53561 | 9.2347 | 0.25561
152 | 0.47562 | 0.55137 | 9.5063 | 0.26224
153 | 0.47402 | 0.55137 | 9.5063 | 0.26136
154 | 0.47402 | 0.55924 | 9.6421 | 0.26509
155 | 0.47241 | 0.55924 | 9.6421 | 0.26419
156 | 0.4708 | 0.55924 | 9.6421 | 0.26329
157 | 0.4708 | 0.56712 | 9.7779 | 0.267
158 | 0.4692 | 0.56712 | 9.7779 | 0.26609
159 | 0.46759 | 0.575 | 9.9137 | 0.26886
160 | 0.46598 | 0.58287 | 10.0495 | 0.27161
161 | 0.46438 | 0.59075 | 10.1853 | 0.27433
162 | 0.46277 | 0.59863 | 10.3211 | 0.27703
163 | 0.46116 | 0.6065 | 10.4569 | 0.2797
164 | 0.45795 | 0.61438 | 10.5927 | 0.28135
165 | 0.45634 | 0.61438 | 10.5927 | 0.28037
166 | 0.45474 | 0.61438 | 10.5927 | 0.27938
167 | 0.45313 | 0.62226 | 10.7285 | 0.28196
168 | 0.45152 | 0.63013 | 10.8644 | 0.28452
169 | 0.44991 | 0.63801 | 11.0002 | 0.28705
170 | 0.44831 | 0.64589 | 11.136 | 0.28956
171 | 0.4467 | 0.64589 | 11.136 | 0.28852
172 | 0.4467 | 0.65376 | 11.2718 | 0.29204
173 | 0.44509 | 0.65376 | 11.2718 | 0.29099
174 | 0.44349 | 0.66164 | 11.4076 | 0.29343
175 | 0.44188 | 0.66164 | 11.4076 | 0.29237
176 | 0.44027 | 0.66952 | 11.5434 | 0.29477
177 | 0.43706 | 0.67739 | 11.6792 | 0.29606
178 | 0.43545 | 0.68527 | 11.815 | 0.2984
179 | 0.43385 | 0.69315 | 11.9508 | 0.30072
180 | 0.43224 | 0.69315 | 11.9508 | 0.2996
181 | 0.42903 | 0.70102 | 12.0866 | 0.30076
182 | 0.42742 | 0.7089 | 12.2224 | 0.303
183 | 0.42581 | 0.71678 | 12.3582 | 0.30521
184 | 0.42421 | 0.71678 | 12.3582 | 0.30406
185 | 0.42099 | 0.72465 | 12.494 | 0.30507
186 | 0.41938 | 0.73253 | 12.6298 | 0.30721
187 | 0.41778 | 0.73253 | 12.6298 | 0.30603
188 | 0.41617 | 0.74041 | 12.7656 | 0.30814
189 | 0.41296 | 0.74828 | 12.9014 | 0.30901
190 | 0.41135 | 0.74828 | 12.9014 | 0.30781
191 | 0.40974 | 0.75616 | 13.0372 | 0.30983
192 | 0.40492 | 0.76404 | 13.173 | 0.30938
193 | 0.40332 | 0.77191 | 13.3088 | 0.31132
194 | 0.4001 | 0.77979 | 13.4446 | 0.312
195 | 0.39689 | 0.78767 | 13.5804 | 0.31262
196 | 0.39368 | 0.79554 | 13.7162 | 0.31319
197 | 0.39046 | 0.79554 | 13.7162 | 0.31063
198 | 0.38885 | 0.80342 | 13.852 | 0.31241
199 | 0.38564 | 0.8113 | 13.9879 | 0.31287
200 | 0.38243 | 0.8113 | 13.9879 | 0.31026
201 | 0.37921 | 0.82705 | 14.2595 | 0.31363
202 | 0.376 | 0.82705 | 14.2595 | 0.31097
203 | 0.37279 | 0.83493 | 14.3953 | 0.31125
204 | 0.37118 | 0.8428 | 14.5311 | 0.31283
205 | 0.36797 | 0.8428 | 14.5311 | 0.31012
206 | 0.36475 | 0.85068 | 14.6669 | 0.31029
207 | 0.36315 | 0.85856 | 14.8027 | 0.31178
208 | 0.35672 | 0.86643 | 14.9385 | 0.30907
209 | 0.3519 | 0.87431 | 15.0743 | 0.30767
210 | 0.34708 | 0.88219 | 15.2101 | 0.30619
211 | 0.34386 | 0.89006 | 15.3459 | 0.30606
212 | 0.33904 | 0.89006 | 15.3459 | 0.30177
213 | 0.33422 | 0.90582 | 15.6175 | 0.30274
214 | 0.33101 | 0.90582 | 15.6175 | 0.29983
215 | 0.32779 | 0.91369 | 15.7533 | 0.2995
216 | 0.32297 | 0.92157 | 15.8891 | 0.29764
217 | 0.31815 | 0.92945 | 16.0249 | 0.29571
218 | 0.31333 | 0.92945 | 16.0249 | 0.29123
219 | 0.30851 | 0.93732 | 16.1607 | 0.28918
220 | 0.3053 | 0.9452 | 16.2965 | 0.28857
221 | 0.30209 | 0.95308 | 16.4323 | 0.28791
222 | 0.29726 | 0.96095 | 16.5681 | 0.28566
223 | 0.29405 | 0.96095 | 16.5681 | 0.28257
224 | 0.2828 | 0.97671 | 16.8397 | 0.27622
225 | 0.27316 | 0.99246 | 17.1114 | 0.2711
226 | 0.26513 | 1.0082 | 17.383 | 0.26731
227 | 0.25549 | 1.0161 | 17.5188 | 0.2596
228 | 0.24745 | 1.024 | 17.6546 | 0.25338
229 | 0.24103 | 1.0397 | 17.9262 | 0.2506
230 | 0.2346 | 1.0397 | 17.9262 | 0.24392
231 | 0.22817 | 1.0476 | 18.062 | 0.23903
232 | 0.22014 | 1.0633 | 18.3336 | 0.23408
233 | 0.21371 | 1.0712 | 18.4694 | 0.22893
234 | 0.20728 | 1.0791 | 18.6052 | 0.22368
235 | 0.20085 | 1.087 | 18.741 | 0.21832
236 | 0.19443 | 1.0949 | 18.8768 | 0.21287
237 | 0.188 | 1.1027 | 19.0126 | 0.20731
238 | 0.18318 | 1.1106 | 19.1484 | 0.20344
239 | 0.17675 | 1.1106 | 19.1484 | 0.1963
240 | 0.1655 | 1.1264 | 19.42 | 0.18642
241 | 0.15747 | 1.1342 | 19.5558 | 0.17861
242 | 0.14783 | 1.15 | 19.8274 | 0.17
243 | 0.13979 | 1.1657 | 20.0991 | 0.16297
244 | 0.13015 | 1.1657 | 20.0991 | 0.15173
245 | 0.12373 | 1.1736 | 20.2349 | 0.14521
246 | 0.11569 | 1.1815 | 20.3707 | 0.13669
247 | 0.10926 | 1.1894 | 20.5065 | 0.12996
248 | 0.099624 | 1.2051 | 20.7781 | 0.12006
249 | 0.09159 | 1.213 | 20.9139 | 0.1111
250 | 0.083556 | 1.2209 | 21.0497 | 0.10201
251 | 0.075521 | 1.2288 | 21.1855 | 0.092797
252 | 0.069094 | 1.2366 | 21.3213 | 0.085444
253 | 0.06106 | 1.2366 | 21.3213 | 0.075509
254 | 0.054632 | 1.2445 | 21.4571 | 0.067991
255 | 0.046598 | 1.2524 | 21.5929 | 0.058359