## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:10
ID | X031_LM
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.56079
Isc | 1.4493
Vmp | 0.44991
Imp | 1.2681
Pmp | 0.57056
FF | 0.70201
Eff | 0.098372
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.56079 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0044171
1 | 0.564 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0044424
2 | 0.56561 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0044551
3 | 0.56882 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0044804
4 | 0.57203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0045057
5 | 0.57364 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0045184
6 | 0.57525 | 0 | 0 | 0
7 | 0.57846 | 0 | 0 | 0
8 | 0.58007 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.004569
9 | 0.58168 | 0 | 0 | 0
10 | 0.58328 | 0 | 0 | 0
11 | 0.58489 | 0 | 0 | 0
12 | 0.5865 | 0 | 0 | 0
13 | 0.5881 | 0 | 0 | 0
14 | 0.5881 | 0 | 0 | 0
15 | 0.58971 | 0 | 0 | 0
16 | 0.58971 | 0 | 0 | 0
17 | 0.59132 | 0 | 0 | 0
18 | 0.59132 | 0 | 0 | 0
19 | 0.59292 | 0 | 0 | 0
20 | 0.59292 | 0 | 0 | 0
21 | 0.59453 | 0 | 0 | 0
22 | 0.59453 | 0 | 0 | 0
23 | 0.59614 | 0 | 0 | 0
24 | 0.59614 | 0 | 0 | 0
25 | 0.59774 | 0 | 0 | 0
26 | 0.59614 | 0 | 0 | 0
27 | 0.59774 | 0 | 0 | 0
28 | 0.59774 | 0 | 0 | 0
29 | 0.59774 | 0 | 0 | 0
30 | 0.59935 | 0 | 0 | 0
31 | 0.59935 | 0 | 0 | 0
32 | 0.59935 | 0 | 0 | 0
33 | 0.60096 | 0 | 0 | 0
34 | 0.60096 | 0 | 0 | 0
35 | 0.60096 | 0 | 0 | 0
36 | 0.60096 | 0 | 0 | 0
37 | 0.60256 | 0 | 0 | 0
38 | 0.60256 | 0 | 0 | 0
39 | 0.60256 | 0 | 0 | 0
40 | 0.60096 | 0 | 0 | 0
41 | 0.60256 | 0 | 0 | 0
42 | 0.60256 | 0 | 0 | 0
43 | 0.60256 | 0 | 0 | 0
44 | 0.60256 | 0 | 0 | 0
45 | 0.60256 | 0 | 0 | 0
46 | 0.60417 | 0 | 0 | 0
47 | 0.60256 | 0 | 0 | 0
48 | 0.60256 | 0 | 0 | 0
49 | 0.60417 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0047588
50 | 0.60417 | 0 | 0 | 0
51 | 0.60417 | 0 | 0 | 0
52 | 0.60417 | 0 | 0 | 0
53 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
54 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
55 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
56 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
57 | 0.60578 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0047715
58 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
59 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
60 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
61 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
62 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
63 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
64 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
65 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
66 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
67 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
68 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
69 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
70 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
71 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
72 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
73 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
74 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
75 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
76 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
77 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
78 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
79 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
80 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
81 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
82 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
83 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
84 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
85 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
86 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
87 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
88 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
89 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
90 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
91 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
92 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
93 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
94 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
95 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
96 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
97 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
98 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
99 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
100 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
101 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
102 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
103 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
104 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
105 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
106 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
107 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
108 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
109 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
110 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
111 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
112 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
113 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
114 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
115 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
116 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
117 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
118 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
119 | 0.61221 | 0 | 0 | 0
120 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
121 | 0.61221 | 0 | 0 | 0
122 | 0.61221 | 0 | 0 | 0
123 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
124 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
125 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
126 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
127 | 0.61221 | 0 | 0 | 0
128 | 0.60578 | 0.09452 | 1.6297 | 0.057258
129 | 0.59935 | 0.18116 | 3.1235 | 0.10858
130 | 0.59453 | 0.24418 | 4.2099 | 0.14517
131 | 0.5881 | 0.30719 | 5.2964 | 0.18066
132 | 0.58489 | 0.34657 | 5.9754 | 0.20271
133 | 0.58168 | 0.38596 | 6.6544 | 0.2245
134 | 0.57846 | 0.41746 | 7.1976 | 0.24149
135 | 0.57685 | 0.44897 | 7.7409 | 0.25899
136 | 0.57364 | 0.4726 | 8.1483 | 0.2711
137 | 0.57043 | 0.48835 | 8.4199 | 0.27857
138 | 0.57043 | 0.50411 | 8.6915 | 0.28756
139 | 0.56721 | 0.52774 | 9.0989 | 0.29934
140 | 0.56721 | 0.53561 | 9.2347 | 0.30381
141 | 0.56561 | 0.55137 | 9.5063 | 0.31186
142 | 0.564 | 0.55924 | 9.6421 | 0.31541
143 | 0.56239 | 0.56712 | 9.7779 | 0.31894
144 | 0.56239 | 0.58287 | 10.0495 | 0.3278
145 | 0.56079 | 0.59075 | 10.1853 | 0.33128
146 | 0.55918 | 0.59863 | 10.3211 | 0.33474
147 | 0.55918 | 0.6065 | 10.4569 | 0.33914
148 | 0.55757 | 0.61438 | 10.5927 | 0.34256
149 | 0.55597 | 0.62226 | 10.7285 | 0.34595
150 | 0.55597 | 0.62226 | 10.7285 | 0.34595
151 | 0.55597 | 0.63013 | 10.8644 | 0.35033
152 | 0.55436 | 0.63801 | 11.0002 | 0.35369
153 | 0.55436 | 0.64589 | 11.136 | 0.35805
154 | 0.55275 | 0.65376 | 11.2718 | 0.36137
155 | 0.55275 | 0.65376 | 11.2718 | 0.36137
156 | 0.55275 | 0.66164 | 11.4076 | 0.36572
157 | 0.55115 | 0.66164 | 11.4076 | 0.36466
158 | 0.55115 | 0.66952 | 11.5434 | 0.369
159 | 0.55115 | 0.67739 | 11.6792 | 0.37334
160 | 0.54793 | 0.68527 | 11.815 | 0.37548
161 | 0.54793 | 0.70102 | 12.0866 | 0.38411
162 | 0.54632 | 0.7089 | 12.2224 | 0.38729
163 | 0.54632 | 0.71678 | 12.3582 | 0.39159
164 | 0.54472 | 0.73253 | 12.6298 | 0.39902
165 | 0.54311 | 0.74041 | 12.7656 | 0.40212
166 | 0.54311 | 0.74828 | 12.9014 | 0.4064
167 | 0.5415 | 0.74828 | 12.9014 | 0.4052
168 | 0.5415 | 0.75616 | 13.0372 | 0.40946
169 | 0.5399 | 0.76404 | 13.173 | 0.4125
170 | 0.53829 | 0.77191 | 13.3088 | 0.41551
171 | 0.53829 | 0.77979 | 13.4446 | 0.41975
172 | 0.53668 | 0.78767 | 13.5804 | 0.42273
173 | 0.53668 | 0.79554 | 13.7162 | 0.42695
174 | 0.53508 | 0.79554 | 13.7162 | 0.42568
175 | 0.53508 | 0.80342 | 13.852 | 0.42989
176 | 0.53347 | 0.81917 | 14.1237 | 0.437
177 | 0.53186 | 0.82705 | 14.2595 | 0.43988
178 | 0.53186 | 0.83493 | 14.3953 | 0.44407
179 | 0.53026 | 0.8428 | 14.5311 | 0.4469
180 | 0.52865 | 0.85856 | 14.8027 | 0.45387
181 | 0.52865 | 0.86643 | 14.9385 | 0.45804
182 | 0.52704 | 0.87431 | 15.0743 | 0.4608
183 | 0.52544 | 0.88219 | 15.2101 | 0.46353
184 | 0.52383 | 0.89006 | 15.3459 | 0.46624
185 | 0.52383 | 0.89794 | 15.4817 | 0.47037
186 | 0.52222 | 0.90582 | 15.6175 | 0.47304
187 | 0.52062 | 0.91369 | 15.7533 | 0.47568
188 | 0.51901 | 0.92157 | 15.8891 | 0.4783
189 | 0.51901 | 0.93732 | 16.1607 | 0.48648
190 | 0.5174 | 0.9452 | 16.2965 | 0.48905
191 | 0.51579 | 0.95308 | 16.4323 | 0.49159
192 | 0.51419 | 0.96883 | 16.7039 | 0.49816
193 | 0.51097 | 0.98458 | 16.9755 | 0.5031
194 | 0.50937 | 0.99246 | 17.1114 | 0.50553
195 | 0.50776 | 1.0082 | 17.383 | 0.51193
196 | 0.50455 | 1.0161 | 17.5188 | 0.51266
197 | 0.50294 | 1.0318 | 17.7904 | 0.51895
198 | 0.50133 | 1.0397 | 17.9262 | 0.52125
199 | 0.49973 | 1.0555 | 18.1978 | 0.52745
200 | 0.49651 | 1.0633 | 18.3336 | 0.52797
201 | 0.49491 | 1.0791 | 18.6052 | 0.53405
202 | 0.4933 | 1.087 | 18.741 | 0.53621
203 | 0.49169 | 1.0949 | 18.8768 | 0.53833
204 | 0.48848 | 1.1106 | 19.1484 | 0.54251
205 | 0.48687 | 1.1185 | 19.2842 | 0.54456
206 | 0.48526 | 1.1342 | 19.5558 | 0.55041
207 | 0.48205 | 1.1421 | 19.6916 | 0.55056
208 | 0.47884 | 1.1657 | 20.0991 | 0.5582
209 | 0.47402 | 1.1815 | 20.3707 | 0.56005
210 | 0.4692 | 1.1973 | 20.6423 | 0.56175
211 | 0.46598 | 1.2051 | 20.7781 | 0.56157
212 | 0.46277 | 1.2288 | 21.1855 | 0.56863
213 | 0.45795 | 1.2366 | 21.3213 | 0.56632
214 | 0.45474 | 1.2524 | 21.5929 | 0.5695
215 | 0.44991 | 1.2681 | 21.8645 | 0.57056
216 | 0.44509 | 1.276 | 22.0003 | 0.56795
217 | 0.44027 | 1.2918 | 22.2719 | 0.56873
218 | 0.43545 | 1.3075 | 22.5435 | 0.56937
219 | 0.43063 | 1.3154 | 22.6793 | 0.56645
220 | 0.42581 | 1.3233 | 22.8151 | 0.56347
221 | 0.42099 | 1.3312 | 22.9509 | 0.5604
222 | 0.41617 | 1.339 | 23.0867 | 0.55727
223 | 0.41135 | 1.3548 | 23.3584 | 0.55729
224 | 0.39528 | 1.3705 | 23.63 | 0.54175
225 | 0.37921 | 1.3784 | 23.7658 | 0.52271
226 | 0.36636 | 1.3942 | 24.0374 | 0.51077
227 | 0.3535 | 1.3942 | 24.0374 | 0.49284
228 | 0.34226 | 1.402 | 24.1732 | 0.47986
229 | 0.3294 | 1.4099 | 24.309 | 0.46443
230 | 0.31976 | 1.4099 | 24.309 | 0.45084
231 | 0.31012 | 1.4099 | 24.309 | 0.43724
232 | 0.29887 | 1.4178 | 24.4448 | 0.42374
233 | 0.28762 | 1.4257 | 24.5806 | 0.41006
234 | 0.27638 | 1.4257 | 24.5806 | 0.39402
235 | 0.26674 | 1.4336 | 24.7164 | 0.38238
236 | 0.25709 | 1.4336 | 24.7164 | 0.36856
237 | 0.24745 | 1.4336 | 24.7164 | 0.35474
238 | 0.23942 | 1.4336 | 24.7164 | 0.34322
239 | 0.23138 | 1.4414 | 24.8522 | 0.33352
240 | 0.21692 | 1.4414 | 24.8522 | 0.31268
241 | 0.20246 | 1.4414 | 24.8522 | 0.29183
242 | 0.18961 | 1.4414 | 24.8522 | 0.2733
243 | 0.17836 | 1.4414 | 24.8522 | 0.25709
244 | 0.16711 | 1.4493 | 24.988 | 0.24219
245 | 0.15747 | 1.4414 | 24.8522 | 0.22698
246 | 0.14622 | 1.4493 | 24.988 | 0.21192
247 | 0.13658 | 1.4493 | 24.988 | 0.19795
248 | 0.12533 | 1.4493 | 24.988 | 0.18165
249 | 0.11569 | 1.4493 | 24.988 | 0.16767
250 | 0.10444 | 1.4493 | 24.988 | 0.15137
251 | 0.094803 | 1.4493 | 24.988 | 0.1374
252 | 0.085162 | 1.4493 | 24.988 | 0.12343
253 | 0.075521 | 1.4493 | 24.988 | 0.10945
254 | 0.067487 | 1.4493 | 24.988 | 0.097809
255 | 0.057846 | 1.4493 | 24.988 | 0.083837